ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ; ГОСТ EN (Проект, KZ, первая редакция). ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ Определение содержания витамина В6 с помощью микробиологического анализа (EN 14166:2009, IDT) Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения # Минск Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 202_ Предисловие Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств. Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлен ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены». Сведения о стандарте 1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан 2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан 3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________) За принятие проголосовали: Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97; Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97; Сокращенное наименование национального органа по стандартизации. 4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 14166:2009 «Продукты пищевые. Определение содержания витамина В6 с помощью микробиологического анализа» (Foodstuffs. Determination of vitamin B6 by microbiological assay, IDT). Европейский стандарт (EN 14166:2009) был подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 275 «Анализ пищевых продуктов. Горизонтальные методы», секретариатом которого является DIN. При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА. 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации и в каталоге «Межгосударственные стандарты» Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ

Определение содержания витамина В6 с помощью микробиологического анализа

Foodstuffs. Determination of vitamin B6 by microbiological assay

Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения витамина В6 в пищевых продуктах с помощью микробиологического анализа (МБА). Витамин В6 определяется как массовая доля пиридоксина, пиридоксаля и пиридоксамина, включая их фосфорилированные или гликозилированные производные. Обычно его выражают в миллиграммах витамина В6 на 100 г пищевых продуктов. Метод применим к гомогенным образцам, не содержащим высокие концентрации антибиотиков или других интерферирующих веществ.

Данный метод подтвержден в ходе межлабораторных испытаний на витаминизированных и не витаминизированных образцах, например, цельнозерновой муке, сухом молоке, овощной смеси и свиной печени, в концентрациях от 0,5 мг/100 г до 1,9 мг/100 г. Дополнительная информация о результатах валидации приведена в приложении В.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. для недатированных ссылок применяют  последнее издание (включая все изменения).

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля (ISO 3696:1987)).

3 Сущность метода

Пиридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин извлекаются из пищевых продуктов при помощи кислотного гидролиза. Во время гидролиза, витамеры витамина В6 выделяются из белков и углеводов в образце, и расщепляют фосфаты на свободные витамеры.

Затем определяют общее содержание витамина В6 в экстракте образца путем сравнения реакции роста организма основного вещества, с ростом в стандартном растворе пиридоксин гидрохлорида [1].

4 Реактивы

4.1 Общие положения

Для испытаний используют реактивы гарантированной чистоты и воду не ниже 
1-й степени чистоты в соответствии с EN ISO 3696.

Для приготовления реактивов используют дистиллированную воду в стеклянном сосуде. Воду после дистилляции необходимо использовать в течение пяти дней или утилизировать.

4.2 Растворы

4.2.1 Раствор серной кислоты, концентрация вещества c (H2SO4) = 0,22 моль/л.

4.2.2 Раствор гидроксида натрия, c (NaOH) = 4 моль/л.

4.2.3 Сусловый-агар, (Difco) или соответствующая альтернатива)

Агар растворяют в стакане с дистиллированной водой, в соответствии с инструкциями изготовителя. Нагревают до кипения. Разливают аликвоты по 5 мл в стеклянные колбы, закрывают и автоклавируют при температуре 121 °С в течение 
15 минут. Охлаждают под углом для формирования скосов. Хранят в холодильнике до трех месяцев.

4.2.4 Основная базовая среда (Difco Пиридоксин Y-среда1) или соответствующая альтернатива)

Концентрацию среды для количественного определения необходимо выбирать в зависимости от формата анализа, для получения рекомендуемой изготовителем концентрации конечного объема анализа.

4.2.5 Жидкая культурная среда

Основную питательную среду (4.2.4) разбавляют равным объемом воды, содержащей 2,0 нг/мл пиридоксина, пиридоксамина и пиридоксаля. Добавляют 10 мл в пробирки с завинчивающейся крышкой и автоклавируют при 121 °C в течение 
5 минут и охлаждают. Хранят в холодильнике до одного месяца.

4.2.6 Раствор для промывки инокулята

Основную питательную среду (4.2.4) разбавляют равным объемом воды. Добавляют 10 мл в пробирки с завинчивающейся крышкой и автоклавируют при 
121 °C в течение 5 минут и охлаждают. Хранят в холодильнике до одного месяца.

4.2.7 Хлорид натрия, массовая доля w(NaCl) ≥ 98,0 %

4.2.8 Стерильный физиологический раствор

0,9 г хлорида натрия (4.2.7) растворяют в 100 мл дистиллированной воды. Автоклавируют при 121 °С в течение 15 минут.

4.2.9 Соляная кислота, c(HCl) = 0,1 моль/л

4.2.10 Раствор гидроксида натрия, c(NaOH) = 0,1 моль/л

4.3 Тест-микроорганизм, Saccharomyces uvarum ATCC 9080 (лиофилизированные дрожжи)

4.3.1 Содержание тест-микроорганизмов (чистая культура)

Тест-микроорганизм поддерживается при помощи еженедельных переносов на агаровую поддерживающую среду (4.2.3) в следующем порядке:

Подготавливают 50 мл основной питательной среды пиридоксина (4.2.4) и помещают в 100 мл толстостенную стеклянную бутылку или подходящий сосуд. Добавляют 2 мл градуировочного раствора пиридоксина 20 (4.8.1), закрывают и автоклавируют при температуре 121 °С в течение 5 минут. Охлаждают в холодной воде до температуры минус 30 °C.

1 мл автоклавированной среды в лиофилизированные дрожжи (4.3) и 0,5 мл полученного взвешенного вещества добавляют в оставшуюся среду, используя стерильную пипетку в стерильных условиях. Разводят при 30 °С в течение 
16 часов. После инкубации микроорганизм должен продемонстрировать сильный рост. Среду переносят в подходящие стерильные центрифужные пробирки и центрифугу на 2000 об/мин в течение 5 минут. Осадок удаляют и промывают двумя порциями стерильного физиологического раствора по 50 мл (4.2.8), пропуская через центрифугу между промывками. Клетки повторно суспендируют в 50 мл стерильного физиологического раствора.

Клетки из взвешенного вещества, переносят на три скошенных агара (4.2.3) крест-накрест, используя стерильную петлю и культивируют в течение 16-20 часов при температуре 30 °C. После инкубации тест должен демонстрировать видимый рост, а в прилегающих зонах роста не должно быть. Хранят микроорганизм в холодильнике. Микроорганизм переносят на свежий скошенный агар еженедельно. Поддерживают стерильные условия во время приготовления и переноса растворов.

4.3.2 Рабочий инокулят

Клетки чистой культуры (4.3.1) переносят в две пробирки с жидкой культурной средой (4.2.5), с соблюдением стерильных условий. Культивируют в течение 
16-20 часов при температуре 30 °C. Культуру центрифугируют при 2000 об/мин в течение 2 минут и сцеживают надосадочную жидкость. Клетки промывают 2 раза по 10 мл раствором для промывки инокулята (4.2.6), каждый раз удаляя надосадочную жидкость. Клетки повторно суспендируют в третьей порции 10 мл раствора для промывки. Данную суспензию используют для анализа инокулята.

4.4 Стандартный раствор

4.4.1 Пиридоксина гидрохлорид, w (C8H11NO3 HCl)> 98 %

4.5 Основной раствор

4.5.1 Основной раствор пиридоксина, p(C8H11NO3) ~ 200 мкг/мл.

Взвешивают 121,5 мг пиридоксина гидрохлорида (4.4.1) в небольшом мерном стакане с точностью до 0,1 мг. Растворяют в дистиллированной воде и переносят в мерную колбу объемом 500 мл. Разбавляют дистиллированной водой до метки и перемешивают. Данный раствор стабилен в течение двух недель при хранении его в холодильнике.

4.6 Определение концентрации

2 мл основного раствора (4.5.1) разбавляют соляной кислотой (0,1 моль/л HCl) до объема 20 мл. Величину поглощения измеряют при 290 нм по отношению к 0,1 моль/л раствора HCl (pH = 1).

Массовую концентрацию, p, в мкг/мл основного раствора в соответствии рассчитывают по формуле (1):

ρ=A × MW×Vε,                                                             (1)

где А – коэффициент поглощения раствора при 290 нм;

Ɛ – молярный показатель поглощения в растворе соляной кислоты c                          (HCl) = 0,1 моль/л при Amax = 290 нм (здесь: 8400 ммоль-1 см-1, см. [2]);

MW – молярная масса стандартного вещества, в граммах на моль;

V – коэффициент разбавления, т.е. 10.

4.7 Вспомогательный градуировочный раствор пиридоксина,               p(C8H11NO3) = 400 мг/мл

2 мл основного раствора пиридоксина (4.5.1) разбавляют дистиллированной водой до объема 1000 мл. Готовят в день проведения испытания.

4.8 Градуировочные растворы

4.8.1 Градуировочный раствор пиридоксина 20, p(C8H11NO3) = 20 мг/мл 5 мл вспомогательного градуировочного раствора (4.7) разбавляют дистиллированной водой до объема 100 мл. Готовят в день проведения испытания.

4.8.2 Градуировочный раствор пиридоксина 10, p(C8H11NO3) = 10 мг/мл 
25 мл градуировочного раствора пиридоксина 20 (4.8.1) разбавляют дистиллированной водой до объема 50 мл. Готовят в день проведения испытания

4.8.3 Градуировочный раствор пиридоксина 5, p(C8H11NO3) = 5 мг/мл 25 мл градуировочного раствора пиридоксина 20 (4.8.1) разбавляют дистиллированной водой до объема 100 мл. Готовят в день проведения испытания.

П р и м е ч а н и е - Допускается подготовить альтернативные концентрации, подходящие для формата используемого анализа, см. 6.3.1 и 6.3.2.

5 Оборудование

5.1 Общие положения

Для проведения испытания используют стандартное лабораторное оборудование и стеклянную посуду. Стеклянную посуду промывают моющими средствами, не стимулирующими или не подавляющими рост организмов в испытуемой пробе и полоскают дистиллированной водой. При использовании стеклянных пробирок, перед использованием их тщательно промывают, а затем нагревают при температуре 160 °C в течение 16-18 ч. Для проведения испытания используют следующее оборудование.

5.2 Автоклав или аналогичное нагревательное устройство

5.3 УФ спектрометр

5.4 Инкубатор или водяная баня, способные поддерживать постоянную и определенную температуру, с возможностью встряхивания

5.5 Стерильные пипетки и/или шприцы

5.6 Автоклавируемые бутылки или фляги

5.7 Стерильные бутылочки или пробирки

6 Проведение испытания

6.1 Подготовка испытуемых проб

Испытуемая проба должна быть однородной. Грубый материал необходимо сделать однородным, используя соответствующую дробилку и/или блендер. Необходимо проводить предварительное охлаждение проб с целью предотвращения воздействия высоких температур.

6.2 Подготовка раствора испытуемой пробы

В стеклянную бутылку с завинчивающейся крышкой или коническую колбу взвешивают необходимое количество пробы (0,5 - 10 г соответствует примерно 2 мкг витамина В6), с точностью до 1 мг. Добавляют 150 мл раствора серной кислоты (4.2.1) и перемешивают содержимое. Бутылку (или колбу) закрывают и автоклавируют при 121 °C в течение 5 часов. Охлаждают до комнатной температуры в холодной воде, добавляют 15 мл раствора гидроксида натрия (4.2.2) и снова охлаждают. Корректируют рН раствора образца до 4,5 ± 0,1, используя раствор гидроксида натрия (4.2.10) и рН-метр. Раствор переливают в мерную колбу объемом 200 мл и разбавляют до метки дистиллированной водой. Тщательно перемешивают и процеживают через мелкопористую фильтровальную бумагу. Разбавляют дистиллированной водой до концентрации аналита, подходящего для используемого диапазона калибровки анализа. Холостой раствор заливают в каждую партию проб.

6.3 Определение содержания витамина B6 с помощью микробиологического анализа

6.3.1 Конфигурация анализа – Стандартные растворы

Реакция роста разных витамеров витамина B6 на анализируемый тест-микроорганизм различна (см. приложение A). Пиридоксаль демонстрирует слегка слабодозированную реакцию, чем пиридоксин, а пиридоксамин демонстрирует даже большую слабодозированную реакцию (например, пиридоксин для пищи растительного происхождения, пиридоксаль для молочной продукции, пиридоксаль или пиридоксамин для мясной продукции). Пиридоксин используется в качестве градуировочного раствора, это может привести к заниженной оценке, если имеются значительные уровни пиридоксина.

Микробиологические анализы могут быть проведены в пробирках или микротитрационных планшетах. Объемы стандартных растворов, экстрактов образцов и используемых сред колеблются в зависимости от формата анализа в лабораториях. Два формата анализа, в которых используются «низкий» и «высокий» объемы экстракта испытуемого образца представлены в таблицах 1 и 2.

В зависимости от формата анализа (см. таблицы 1 и 2), необходимое количество градуировочных растворов (4.8.1 - 4.8.3) переливают в аналитические пробирки. Стандартные растворы переливают в двух экземплярах (по две пробирки). В пробирках 1 и 2 находится неинокулированный холостой раствор, а в пробирках 3 и 4 - инокулированный холостой раствор. В каждую пробирку добавляют соответствующее количество основной питательной среды (4.2.4) и воды, при необходимости. Подготавливают аналогичные пробирки для пиридоксина в соответствии с рекомендациями.

Таблица 1 - Пример формата 1. Стандартные растворы

| Номер пробирки | 0 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11- 12 | 13 - 14 | 15 - 16 | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 | 23 - 24 | 25- 26 | 27 - 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода, мл | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число твердых частиц Стандарт (20 нг/мл), мл |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нг Число твердых частиц на пробирку |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число твердых частиц Стандарт (10 нг/мл), мл |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| нг Число твердых частиц на пробирку |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| Число твердых частиц Стандарт (5 нг/мл), мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |  |
| нг Число твердых частиц на пробирку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |  |
| Среда для количественного определения, мл | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 |  |
| Общий объем, мл | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |

Таблица 2. Пример формата 2. Стандартные образцы

| Номер пробирки | 0 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11- 12 | 13 - 14 | 15 - 16 | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода, мл | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число твердых частиц Стандарт (2 нг/мл), мл |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нг Число твердых частиц на пробирку |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число твердых частиц Стандарт (1 нг/мл), мл |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| нг Число твердых частиц на пробирку |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Число твердых частиц Стандарт (0,5 нг/мл), мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| нг Число твердых частиц на пробирку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| Вода, мл | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Среда для количественного определения двойной концентрации, мл | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общий объем, мл | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

6.3.2 Конфигурация анализа – Экстракты испытуемой пробы

В зависимости от формата анализа переливают необходимое количество экстракта испытуемой пробы (6.2), в двух экземплярах, в пробирки, в порядке, предусмотренном в таблицах 3 и 4. Образцы должны соответствовать формату, используемому для стандартных растворов (6.3.1). Стандартные растворы и испытуемые пробы необходимо анализировать одновременно в одинаковых условиях. Разведение экстракта пробы зависит от используемого формата и должно определить, что кривая зависимости от дозы должны быть аналогичны на стандартный диапазон.

Таблица 3. Пример формата 1. Растворы испытуемого образца

| Номер пробирки | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экстракт испытуемого образца | 0,10 мл | 0,20 мл | 0,30 мл | 0,40 мл |
| Аналитическая среда двойной крепости | 9,9 мл | 9,8 мл | 9,7 мл | 9,6 мл |

Таблица 4 — Пример формата 2. Растворы испытуемого образца

| Номер пробирки | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экстракт испытуемого образца | 1,0 мл | 2,0 мл | 3,0 мл | 4,0 мл |
| Вода | 4,0 мл | 3,0 мл | 2,0 мл | 1,0 мл |
| Аналитическая среда двойной крепости | 5,0 мл | 5,0 мл | 5,0 мл | 5,0 мл |

6.3.3 Стерилизация стандартных растворов и экстрактов испытуемых образцов

Пробирки (6.3.1 - 6.3.2) закрывают крышками, для предотвращения бактериального загрязнения, автоклавируют при 121 °C в течение 5 минут. Пробирки охлаждают в холодной проточной воде до температуры окружающей среды.

6.3.4 Инокуляция испытуемой пробы

Испытуемые пробы инокулируют в пробирку в стерильных условиях, за исключением «холостых растворов» в пробирках 1 и 2, которые выступают в качестве неинокулированного холостого раствора, путем добавления 100 мкл инокулята (4.3.2) с использованием стерильной пипетки со шприцем или аналогичного прибора. Содержимое каждой пробирки смешивают после инокуляции. Содержимое пробирок должно иметь температуру не менее 30 °C перед инокуляцией.

6.3.5 Инкубация

Пробирки с испытуемой пробой инкубируют при (30 ± 0,5) °С в течение 
18-24 часов на водяной бане. Используют водяную баню с устройством для встряхивания. Испытуемые пробирки охлаждают в проточной холодной воде после инкубации и перед измерением оптической плотности.

6.3.6 Измерение оптической плотности

Содержимое каждой пробирки смешивают (например, вихревой мешалкой) и измеряют оптическую плотность в видимой области спектра (например, от 550 нм до 600 нм). Достигается при помощи прямого измерения путем введения испытуемых пробирок в соответствующий спектрометр путем переноса аликвоты основной питательной среды в кювету и измеряют или с помощью автоматизированной программы. Микротитрационные планшеты читаются при помощи автоматического считывателя микротитрационных планшет. Интервал между смешиванием и измерением оптической плотности должен быть стандартным для всех пробирок.

7 Расчет

7.1 Калибровка

Дублирующие данные получают для всех стандартных растворов. Неинокулированная холостая проба должна быть прозрачной. Инокулированные растворы также должны быть прозрачными, или с небольшим помутнением. Если инокулированные растворы соответствуют требованиям, считают оптическую плотность в остальных пробирках. Строят график коэффициента поглощения каждой пробирки в зависимости от концентрации стандарта в соответствующей пробирке, и строят градуировочную прямую. В приложении А приведены полученные типичные градуировочные прямые.

7.2 Испытуемая проба

Повторы данных должны быть получены для всех проб на каждом уровне разбавления. Вводят аналит в аликвоту испытуемой пробы из градуировочной прямой. Расчеты могут быть выполнены вручную или используя подходящее автоматизированное компьютерное обеспечение.

7.3 Расчет массовой доли витамина B6 в испытуемой пробе

Массовую долю, p, витамина B6 в мг/100 г в испытуемой пробе рассчитывают по формуле (2):

ρ=mB6 × VSVts×ms×106 ×100,                                                (2)

где mB6– количество витамина B6 в аналитической пробирке (среднее дублированных показаний) на уровне раствора испытуемых проб, нг;

Vs – конечный общий объем раствора в испытуемой пробе (6.2), мл;

Vts – объем раствора испытуемых проб, перелитый в аналитическую пробирку, мл;

ms – масса испытуемых проб, взятых для анализа, г;

100 – множитель для получения результата на 100 г;

106 - множитель, используемый для получения результата, г (перевод из нанограмм).

Содержание витамина B6 в мг/100 г в испытуемой пробе рассчитывают по среднему значению всех уровней разбавления. Результат выражают как микробиологическая активность, связанная с пиридоксина гидрохлоридом (4.4), используют для калибровки.

Расчеты в 7.3 можно выполнять одновременно с операциями, описанными в 7.1 и 7.2, используя подходящее автоматизированное компьютерное обеспечение.

8 Критерии приемки данных

Критерии приемки данных могут зависеть от формата анализа и должны быть определены в каждой лаборатории. Необходимо соблюдать следующие критерии:

а) максимальная мутность инокулированных холостых растворов;

b) минимальная мутность самого концентрированного градуировочного раствора;

c) изменение параллельных значений поглощения, полученных на каждом уровне градуировки;

d) изменение расчетных количеств витамина B6 в виде пиридоксина между разведениями раствора испытуемого образца;

e) анализ соответствующих контрольных образцов, при наличии.

9 Точность

9.1 Прецизионность

Подробная информация о межлабораторных испытаниях точности метода приведена в приложении B. Значения, полученные в результате испытания, могут применяться к диапазонам концентраций аналита и матрицам испытуемых проб, за исключением приведенные в приложении B.

9.2 Повторяемость

Абсолютная разница между двумя результатами отдельных испытаний, полученными с одним и тем же испытуемым материалом одним оператором при помощи одного и того же устройства за кратчайший интервал времени, будет превышать предел повторяемости, r, не более чем в 5 % случаев.

Значения пиридоксина в мг/100 г сухого вещества:

Цельнозерновая мука                           x = 0,45 мг/100 г r = 0,08 мг/100 г

Сухое молоко                                        x = 0,65 мг/100 г r = 0,11 мг/100 г

Овощная смесь                                     x = 0,46 мг/100 г r = 0,07 мг/100 г

Свиная печень                                      x = 1,87 мг/100 г r = 0,50 мг/100 г

9.3 Воспроизводимость

Абсолютная разница между двумя результатами отдельных испытаний, полученными на идентичном испытуемой пробе, указанная двумя лабораториями, не должна превышать предел воспроизводимости, R, не более чем в 5 % случаях.

Значения пиридоксина в мг/100 г сухого вещества:

Цельнозерновая мука                         x = 0,45 мг/100 г R = 0,36 мг

Сухое молоко                                       x = 0,65 мг/100 г R = 0,29 мг

Овощная смесь                                    x = 0,46 мг/100 г R = 0,29 мг

Свиная печень                                     x = 1,87 мг/100 г R = 1,37 мг

10 Протокол испытания

Протокол испытания может содержать следующую информацию:

a) всю информацию, необходимую для полной идентификации образца;

b) ссылку на настоящий стандарт или используемый метод;

c) дату получения образца;

d) дату проведения испытания;

e) результаты и единицы измерения, в которых выражены результаты;

f) любые особенности, наблюдаемые во время испытания;

g) любые операции, не упомянутые в методе, или являющиеся дополнительными, которые могут повлиять на результаты;

h) дату отчета об испытании, имя и подпись ответственного аналитика.

Приложение A

(справочное)

Градуировочные прямые Витамина B6, полученные MБA с использованием тест-микроорганизма Saccharomyces uvarum

Обозначения:

Ось x: нг/пробирка

Ось y: поглощение

1 – пиридоксин

2 – пиридоксаль

3 – пиридоксамин

Рисунок A.1 – Эффект дозы Saccharomyces Uvarum на витамеры B6

Приложение B

(справочное)

Точность данных

Данные были получены во время лабораторного испытания, проводимого в 
1996 году между участвующими Европейскими лабораториями [3].

Таблица B.1. Точность данных

| Образец | Мука грубого помола | Сухое молоко | Овощная смесь | Печень свиньи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год исследования | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| Количество лабораторий | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Выбросы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее значение (мг/100 г) | 0,45 | 0,65 | 0,45 | 1,87 |
| Стандартное отклонение повторяемости sr (мг/100 г) | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,18 |
| Повторяемость относительного стандартного отклонения | 6 % | 6 % | 5 % | 9 % |
| Значение повторяемости r (95 %) (мг/100 г) | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,50 |
| Воспроизводимость стандартного отклонения SR (мг/100 г) | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,49 |
| Воспроизводимость относительного стандартного отклонения | 28 % | 15 % | 23 % | 26 % |
| Значение воспроизводимости R (95 %) (мг/100 г) | 0,36 | 0,28 | 0,29 | 1,37 |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение и наименование европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN ISO 369 | - | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного европейского стандарта. Перевод данного европейского стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. |  |  |

Библиография

[1] Microbiological assay of vitamins of the B group, Bell, J.G., Lab. Practice, 1974, 23, 235 – 242 (Микробиологический анализ витаминов группы B, Ж. Г. Белл, Lab. Practice, 1974, 23, 235 – 242).

[2] Metzler and Snell (1955): Spectra and ionisation constants of the vitamin B6 group and related 3-hydroxypyridine derivates. Journal of the American Chemical Society 77: 2431 – 2437 (Метцлер и Снелл (1955): Спектры и постоянные величины ионизации витаминов группы B6 и производных 3-гидроксипиридина. Журнал Американского общества химиков77: 2431 – 2437).

[3] The certification of the mass fractions of vitamins in four reference materials: wholemeal flour (CRM 121), milk powder (CRM 421), lyophilised mixed vegetables (CRM 485) and lyophilised pigs liver (CRM 487). Finglas, P.M., Scott, K.J., Witthoft, C., van den Berg, H. & Froidmont-Görtz, I. (1999); EUR-report 18320, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (Сертификация массовых долей витаминов в четырех образцовых материалах: цельнозерновая мука (CRM 121), сухое молоко (CRM 421), лиофилизированная овощная смесь (CRM 485) и лиофилизированная свиная печень (CRM 487). П. М. Финглас, К. Дж. Скотт, С. Витхофт, ван ден Берг, Х. и И. Фроидмонт-Гортц (1999); EUR-отчет 18320, Служба официальных публикаций Европейских сообществ, Люксембург).

УДК 641.1:577.164.13:543.544.5:006.354              МКС 67.050	                               IDT

Ключевые слова: витамин В6, микробиологический анализ, испытуемая проба, раствор

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

УДК 641.1:577.164.13:543.544.5:006.354              МКС 67.050	                               IDT

Ключевые слова: витамин В6, микробиологический анализ, испытуемая проба, раствор

________________________________________________________________________________

Разработчик:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора РГП «КазСтандарт» |  | Е. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД РГП «КазСтандарт» |  | А. Сопбеков |
| Главный специалист Филиала по городу Шымкент и Туркестанской области РГП «КазСтандарт» |  | А. Махамбетова |

) Данная информация предоставлена в интересах пользователей настоящего стандарта и не является утверждением указанной продукции CEN. Можно использовать эквивалентную продукцию, если было доказано, что она позволяет получать такие же результаты.