| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCID FOR STANDARDIZATION, METRODOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 11726 (проект, KZ, первая редакция) |

ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

Руководство по оценке альтернативных методов анализа

(ISO 11726:2017, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и                            ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                ISO 11726:2017 «Топливо  твердое минеральное. Руководство по оценке альтернативных методов анализа» («Solid mineral fuels - Guidelines for the validation of alternative methods of analysis», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC ISO/TC 27 «Твердые минеральные топлива», Подкомитетом СК 5, «Методы анализа» Международной организации по стандартизации (ISO).

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ ИСО 11726-2016

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………….…… |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………….…….. |  |
| 3 | Термины и определения…………………………………………….…….… |  |
| 4 | Общие положения………………………………………………………….… |  |
| 5 | Подготовка альтернативного метода…………………………………...… |  |
| 5.1 | Общие положения………………………………………………………….… |  |
| 5.2 | Избирательность и специфичность…………………………….…….…… |  |
| 5.3 | Диапазон и линейность……………………………………………………… |  |
| 5.4 | Чувствительность…………………………………………………………..… |  |
| 5.5 | Предел обнаружения………………………………………………………… |  |
| 5.6 | Предел определения………………………………………………………… |  |
| 5.7 | Прочность……………………………………………………………………… |  |
| 5.8 | Точность……………………………………………………………………...… |  |
| 5.9 | Прецизионность метода………………………………………………..…… |  |
| 6 | Определение альтернативного метода для оценки…………………… |  |
| 7 | Проведение испытаний……………………………………………………… |  |
| 7.1 | Оценка прецизионности и правильности…………………………………. |  |
| 7.1.1 | Оценка прецизионность результатов……………………………………... |  |
| 7.1.2 | Правильность………………………………………………………….……… |  |
| 7.2 | Сравнение со стандартными образцами…………………………………. |  |
| 7.2.1 | Источники стандартных образцов…………………………………………. |  |
| 7.2.2 | Оценка правильности…………………………………………………….…. |  |
| 7.2.3 | Оценка прецизионности………………………………………………….…. |  |
| 7.3 | Сравнение с международным стандартным методом в лаборатории – простое топливо…………………………………………………………… |  |
| 7.3.1 | Общие положения…………………………………………………………… |  |
| 7.3.2 | Оценка правильности…………………………………………………….…. |  |
| 7.3.3 | Оценка точности………………………………………………………………. |  |
| 7.4 | Сравнение с использованием метода международного стандарта в лаборатории - Диапазон топлива………………………………….………. |  |
| 7.5 | Сравнение по международному стандартному методу между лабораториями…………………………………………………………….… |  |
| 8 | Отчет о проверке…………………………………………………………...… |  |
| Приложение A (справочное) Объяснение обоснования метода А………………. |  |  |
| Приложение B (справочное) Пример расчетов…………………………………..…. |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам….. |  |  |
| Библиография………………………………………………………………………..…… |  |  |