| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCID FOR STANDARDIZATION, METRODOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 11813 (проект, KZ, первая редакция) |

Молоко и молочные продукты

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЦИНКА

Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени

(ISO 11813:2010, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и                            ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                 ISO 11813:2010 «Молоко и молочные продукты. Определение содержания цинка. Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени» («Milk and milk products - Determination of zinc content - Flame atomic absorption spectrometric method», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 34 «Пищевые продукты», Подкомитетом SC 5 «Молоко и молочные продукты» Международной организации по стандартизации (ISO).

Перевод с английского языка (en).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения…………………………………………………….…….. |  |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………….………. |  |
| 3 | Термины и определения…………………………………………….………… |  |
| 4 | Принцип ………………………………………………………………….……… |  |
| 5 | Реактивы…………………………………………………………………………. |  |
| 6 | Аппаратура…………………………………………………….…………….….. |  |
| 7 | Отбор проб………………………………………………………...……...….…. |  |
| 8 | Приготовление пробы для испытания……………………………………… |  |
| 9 | Методика………………………………………………………………………… |  |
| 10 | Расчет и выражение результатов……………………………………………. |  |
| 11 | Прецизионность………………………………………………………………… |  |
| 12 | Протокол испытания…………………………………………………………… |  |
| Библиография………………………………………………………………………..…… |  |  |

Введение

Мочевина, также известная как карбамид, является наиболее широко используемым продуктом азотных удобрений в мире. Производство мочевины во всем мире достигло 198 миллионов тонн, а объем мировой торговли в 2013 году достиг 45 миллионов тонн. Около 85 % мирового производства мочевины предназначено для использования в качестве удобрения, выделяющего азот. Мочевина имеет самое высокое содержание азота среди всех твердых азотных удобрений общего назначения. Стандартный показатель урожайности мочевины для сельскохозяйственных культур составляет 46-0-0. С целью облегчения международной торговли удобрениями необходимо иметь международный и общий стандарт на сорта удобрений, содержащих мочевину.