ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межгосударственного стандарта

ГОСТ EN 416 Нагреватели трубчатые радиационные газовые потолочные с одной горелкой, не предназначенные для бытового применения. Безопасность и энергоэффективность

1 Основание для разработки стандарта с указанием номера темы по программе межгосударственной стандартизации

# 1) Национальный план стандартизации на 2022 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 485-НҚ;

# 2) Программа межгосударственной стандартизации на 2022-2023 гг.

# Тема внесена в ПМС под шифром KZ.1.015-2022

2 Краткая характеристика объекта стандартизации и аспекта стандартизации

Стандарт устанавливает требования и методы испытаний для конструкции, безопасности, классификации, маркировки и эффективности трубчатых газовых радиационных потолочных нагревателей, не предназначенных для бытового применения, оборудованных системой с одной или несколькими газовыми горелками (далее именуемых «система»), в которой каждый блок горелок регулируется автоматической системой контроля.

Для трубчатых радиационных нагревателей с одной горелкой настоящий стандарт применим к приборам типа A2, A3, B12, B13, B22, B23, B42, B43, B52, B53, C12, C13, C32, C33, C52 и C53, предназначенным для применения во всех помещениях, кроме жилых, в которых подача воздуха для горения и/или вытяжки продуктов сгорания достигается механическими средствами, размещенными перед воздушным дефлектором (если последний предусмотрен).

Для систем трубчатых радиационных нагревателей, включающих несколько сегментов трубчатых нагревателей, настоящий документ применим к системам типа B52, B52x, B53 и B53x, предназначенным для применения во всех помещениях, кроме жилых, в которых подача воздуха для горения и/или вытяжки продуктов сгорания достигается механическими средствами.

Данный документ также распространяется на приборы, включающие вторичный теплообменник в системе дымохода.

Стандарт предназначен для применения к системам, которые проходят типовые испытания.

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки межгосударственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его разработки на межгосударственном уровне

Стандарт может быть доказательной базой статьи 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), где установлены правила безопасности.

Данный стандарт разработан для достижения следующих целей в области устойчивого развития: 12. Ответственное потребление и производство и цель 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура.

В данном проекте стандарта аспекты безопасности и энергоэффективности приборов сведены воедино. Существенными изменениями в новом документе по сравнению с предыдущими стандартами являются: включение новейших современных трубчатых нагревателей, уникальное и более подробное описание метода определения коэффициента излучения, включение терминов и расчетной схемы Регламента по экодизайну (ЕС) № 2015/1188, а также минимальные требования к дополнительному теплообменнику отработанных газов.

В проекте стандарта приведены испытательные газы, испытательные давления и категории приборов, устанавливающие связь с Директивой ЕС см. в справочном Приложении ZA.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и/или сведения о применении при разработке проекта межгосударственного стандарта международного (регионального или национального) стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом)

Настоящий стандарт взаимосвязан со следующими межгосударственными стандартами:

ГОСТ EN 126-2016 Устройства управления многофункциональные для газовых приборов

ГОСТ EN 257-2010 Термостаты механические для газогорелочных приборов

ГОСТ EN 298-2015 Автоматические системы контроля горения для горелок и аппаратов, сжигающих газообразное или жидкое топливо.

ГОСТ EN 1106-2010 Краны ручного регулирования для газовых приборов

ГОСТ IEC 60335-1-2015 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление от PN1 до PN200. Конструкция, размеры и общие технические требования.

Также при разработке настоящего межгосударственного стандарта применялся следующие международные стандарты:

EN 88-1:2011, Регуляторы давления и связанные с ними устройства безопасности для газовых приборов. Часть 1. Регуляторы давления для давлений на входе до и включая 50 кПа

EN 161:2011+A3:2013, Клапаны отсечные автоматические для газовых горелок и газовых приборов

EN 437:2003+A1:2009, Испытательные газы. Испытательные давления. Категории прибора

EN 1057:2006+A1:2010, Медь и медные сплавы. Трубы круглые медные бесшовные для воды и газа санитарно-технического назначения и отопительные

EN 1856-1:2009, Трубы дымовые. Требования к металлическим дымовым трубам. Часть 1. Компоненты системы дымовых труб

EN 1859:2009+A1:2013, Дымоходы. Металлические дымоходы. Методы тестирования

EN 10226-1:2004, Резьбы трубные, где плотное соединение под давлением, выполнено на резбе. Часть 1. Конусообразные наружные резьбы и параллельные внутренние резьбы. Размеры, допуски и обозначение

EN 10226-2:2005, Резьбы трубные, где плотное соединение под давлением, выполнено на резбе. Часть 2. Конусообразные наружные резьбы и конусообразные внутренние резьбы. Размеры, допуски и обозначение

EN 12067-2:2004, Регуляторы распределения газовоздушной смеси для газовых горелок и газовых приборов. Часть 2. Электронное исполнение

EN 12828:2012+A1:2014, Системы отопления в зданиях. Проектирование систем водяного отопления

EN 13216-1:2004, Дымоходы. Методы испытания системы дымоходов. Часть 1. Общие методы испытания

EN 13410:2001, Устройства отопительные радиационные, работающие на газовом топливе. Требования к вентиляции зданий небытового назначения

EN 14459:2015, Устройства безопасности и управления для горелок и приборов, сжигающих газовое или жидкое топливо. Функции управления в электронных системах. Методы классификации и оценки

EN 14597:2012, Регуляторы и ограничители температур для бойлерных установок

EN 14800:2007, Комплекты металлических шлангов, защищенные от коррозии, предназначенные для подсоединения бытовых приборов, работающих на газообразном топливе

EN 60529:1991, Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP) (IEC 60529:1989)

EN 60584-1:2013, Термопары. Часть 1. Спецификация и допуски для электродвижущей силы (EMF)

EN 60751:2008, Термометры сопротивления промышленные платиновые и платиновые температурные датчики (IEC 60751:2008)

EN ISO 228-1:2003, Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения. Часть 1. Размеры, допуски и обозначения (ISO 228-1:2000)

EN ISO 3166-1:2014, Коды для представления названий стран и их более мелких делений. Часть 1. Коды стран (ISO 3166-1:2013)

EN ISO/IEC 17025:2005, Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ISO/IEC17025:2005)

ISO 7-1,  Резьбы трубные, обеспечивающие герметичность соединения. Часть 1. Размеры, допуски и обозначение

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, которые противоречат разрабатываемому стандарту

Принятие настоящего стандарта не потребует пересмотра действующих стандартов и не влечет за собой внесения изменений или отмены других нормативных документов.

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

В качестве основной нормативной базы (первоисточника) предлагается 
EN 416:2019 Gas — fired overhead radiant tube heaters and radiant tube heater systems for non — domestic use – Safety and energy efficiency («Нагреватели трубчатые радиационные газовые потолочные с одной горелкой, не предназначенные для бытового применения. Безопасность и энергоэффективность»)

Степень соответствия – идентичная (IDT).

7 Сведения о разработчике стандарта

# Разработчиком межгосударственного стандарта является

# Местонахождение: 010000, г.Нур-Султан, пр.

# E-mail:

# Тел.:

Директор