ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межгосударственного стандарта

ГОСТ ISO 17378-1 «Качество воды. Определение содержания мышьяка и сурьмы. Часть 1. Метод с использованием атомной флуоресцентной спектрометрии с образованием гидридов (HG-AAS)»

1. Основание для разработки стандарта

Проект межгосударственного стандарта разработан на основании Национального плана стандартизации на 2020 год (утвержден приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 27 января 2020 года № 39-од) в целях реализации требований ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (приложения 2, Таблица 1 «Показатели химической безопасности», показатели «мышьяк и сурьма»).

Организация, предоставившая предложение-заявку РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации».

2. Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации

Питьевая и природная вода может содержать примеси микроэлементов, том числе мышьяка и сурьмы, в концентрациях, опасных для здоровья человека, поэтому необходимо контролировать качество воды для нормального существования как человека, так и всех живых существ.

В настоящем стандарте определен метод определения мышьяка и сурьмы с использованием атомной флуоресцентной спектрометрии. Метод применим к питьевой воде, поверхностным, грунтовым и дождевым водам. Приблизительный линейный диапазон применения настоящей части ISO 17378 для обоих элементов составляет от 0,5 до 20 мкг/л. Пробы, содержащие более высокие концентрации, чем диапазон применения, могут быть проанализированы после соответствующего разведения. Концентрации мышьяка в природных водах сильно варьируют: от <10 мкг/л до нескольких миллиграммов на литр. Концентрации сурьмы в природных водах обычно значительно ниже 10 мкг/л. Мышьяк и сурьма встречаются в природе в органических и неорганических соединениях и могут иметь степени окисления -III, 0, III и V. Для проведения данного метода требуется полностью разложить все соединения мышьяка или сурьмы, необходима процедура расщепления. Расщепление может быть исключено только в том случае, если есть уверенность в том, что мышьяк или сурьма в образце могут образовывать ковалентный гидрид без необходимости стадии предварительного окисления.

Метод определения мышьяка или сурьмы идентичен во всех аспектах, за исключением приготовления стандартных растворов для тестирования.

Чувствительность настоящего метода зависит от выбранных условий работы.

Настоящий документ предназначен для использования аналитиками, имеющими опыт работы с микроэлементами в очень низких концентрациях.

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки межгосударственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его разработки на межгосударственном уровне;

Целесообразность разработки настоящего стандарта обоснована необходимостью расширения списка методов испытаний входящих в перечень стандартов к ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду.

4 Сведения о взаимосвязи проекта межгосударственного стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и/или сведения о применении при разработке проекта межгосударственного стандарта международного (регионального или национального) стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом)

Настоящий проект межгосударственного стандарта взаимосвязан со следующими действующими нормативными документами:

ГОСТ 27384-2002 «Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств»;

ГОСТ 27065-86 «Качество вод. Термины и определения» )

ГОСТ 24849-2014 «Вода питьевая. Полевые методы санитарно-микробиологического анализа»;

ГОСТ 18165-2014«Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации алюминия»;

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»;

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа;

ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая расфасованная в емкости. Общие технические условия».

Также при разработке настоящего межгосударственного стандарта применялись следующие международные стандарты:

ISO 3696 Вода для аналитического лабораторного использования. Спецификация и методы испытаний;

ISO 5667-5 Качество воды. Отбор проб. Часть 5. Руководство по отбору проб питьевой воды из очистных сооружений и трубопроводных систем распределения.

ISO 5667-6 Качество воды. Отбор проб. Часть 6. Руководство по отбору проб из рек и потоков;

ISO 5667-8 Качество воды. Отбор проб. Часть 8. Руководство по отбору проб влажных осаждений;

ISO 5667-11 Качество воды. Отбор проб. Часть 11. Руководство по отбору проб подземных вод);

ISO 8466-1 Качество воды. Калибровка и оценка аналитических методов и оценка рабочих характеристик. Часть 1. Статистическая оценка функции линейной калибровки.

Также при разработке настоящего межгосударственного стандарта применялся следующий международный стандарт:

ISO 15587-1 Качество воды. Гидролитическое разложение для определения некоторых элементов в воде. Часть 1. Гидролитическое разложение в царской водке.

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, которые противоречат разрабатываемому стандарту

Принятие настоящего межгосударственного стандарта не потребует отмены или пересмотра действующих нормативных документов.

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

Проект межгосударственного стандарта разработан на основе международного стандарта ISO 17378-1:2014 «Качество воды. Определение содержания мышьяка и сурьмы. Часть 1. Метод с использованием атомной флуоресцентной спектрометрии с образованием гидридов (HG-AAS)» («Water quality – Determination of arsenic and antimony – Part 1 Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS)».

Степень соответствия – идентичная (IDT).

7 Сведения о разработчике

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

Адрес: г. Нур-Султан,

пр. Мангилик ел 11, здание «Эталонный центр»

тел./факс:

e-mail:

сайт: www.kazinst.kz

Заместитель

генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                              И.В. Хамитов