МКС 67.200.10

Изменение № 1 ГОСТ 32749–2014 Семена масличные, жмыхи и шроты Определение влаги, жира, протеина и клетчатки методом спектроскопии в ближней инфракрасной области

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____от _________________)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № ____

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

___________________________________________________________________________________________________________[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Пункт 7.1.2. Первый абзац. Дополнить:

«Допускается измерение показателей в семенах масличных культур (кроме семян подсолнечника) без их предварительного измельчения, если градуировка прибора для этих культур была выполнена аналогичным образом. Семена подсолнечника анализируют только в измельченном виде в связи с особенностями структуры и цвета его лузги».

Пункт 7.1.2. Второй абзац. Исключить фразу:

«Допускается измерение показателей в мелкосемянных масличных культурах (горчице, рапсе, кунжуте, амаранте и др.) без измельчения, если градуировка прибора для этих культур была выполнена аналогичным образом».

Библиографические данные. МКС. Заменить: «67.200.10» на «65.120, 67.200.20».

Директор ВНИИЖиров							А.Н. Лисицын

Зав. научно-исследовательским

отделом стандартизации						      Ф.П. Носовицкая