ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межгосударственного стандарта

ГОСТ EN 12309-3 Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 3. Условия испытаний

(с учетом EN 12309-3:2014)

1 Основание для разработки стандарта с указанием номера темы по программе межгосударственной стандартизации

# 1) Национальный план стандартизации на 2022 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 485-НҚ;

# 2) Программа межгосударственной стандартизации на 2022-2023 гг.

# Тема внесена в ПМС под шифром KZ.1.017-2022.

2 Краткая характеристика объекта стандартизации и аспекта стандартизации

Объект стандартизации – Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт:

- газовые сорбционные чиллеры;

- газовые сорбционные чиллер/нагреватели;

- газовые сорбционные тепловые насосы.

Аспект стандартизации – Условия испытаний для приборов газовых сорбционных для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт.

Настоящий стандарт предназначен для применения приборов, имеющих систему удаления продуктов сгорания типов В и С (согласно CEN/TR 1749) а также приборов, предназначенных для наружной установки. Настоящий стандарт не распространяется на кондиционеры, он предназначен для применения приборов, имеющих исключительно:

- встроенные горелки с системой автоматического управления,

- замкнутые охлаждающие контуры, в которых хладагент не вступает в прямой контакт с охлаждаемыми (нагреваемыми) водой или воздухом,

- механические устройства для перемещения воздуха для горения и/или удаления продуктов сгорания.

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки межгосударственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его разработки на межгосударственном уровне

Стандарт может быть доказательной базой статьи 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), где установлены правила безопасности.

Целью разработки межгосударственного стандарта является защита интересов потребителей и каждого государства-участника Соглашения в вопросах безопасности продукции, также создание единой межгосударственной нормативной базы, соответствующей требованиям международного стандарта.

В рамках анализа и систематизации стандартов выявлена потребность в разработке настоящего стандарта для обеспечения соблюдения требований, установленных в ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и/или сведения о применении при разработке проекта межгосударственного стандарта международного (регионального или национального) стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом)

Настоящий стандарт взаимосвязан с ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», также со следующими международными стандартами:

EN 12309-1:2014 Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 1. Термины и определения

EN 12309-4:2014 Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 4. Методы испытаний.

Стандарт подготовлен с учетом требований ГОСТ 1.3, ГОСТ 1.5.

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, которые противоречат разрабатываемому стандарту

Принятие настоящего стандарта не потребует пересмотра действующих стандартов и не влечет за собой внесения изменений или отмены других нормативных документов.

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

Проект межгосударственного стандарта разработан на основе международного стандарта EN 12309-3:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Test conditions (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 3. Условия испытаний).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

7 Сведения о разработчике стандарта

# Разработчиком межгосударственного стандарта является Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и метрологии».

# Местонахождение: 010000, г.Нур-Султан, пр. Мәңгілік ел, 11.

# E-mail:

# Тел.:

Заместитель

Генерального директора 	 С. Радаев