ГОСТ EN 16956
(проект BY, окончательная редакция)

ГОСТ EN 16956
(проект BY, окончательная редакция)


	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

	[image: image1.png]



	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 СТАНДАРТ
	ГОСТ GB/T 32118—
(проект, BY,

окончательная редакция)


ПРОДУКЦИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ. 

Определение содержания формальдегида в зубной пасте. Высокоэффективная жидкостная хроматография.
(GB/T 32118-2015, Determination of formaldehyde in toothpaste—High performance liquid chromatography, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия
Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации
20__
Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих 
в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».
Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный 
институт метрологии» (БелГИМ) на основе перевода на русский язык стандарта на китайском языке, указанного в пункте 4 

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протоколом 
от ___________ 20__ г. № __)

За принятие стандарта проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны 
по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование 
национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту GB/T 32118-2015, «Определение содержания формальдегида в зубной пасте. Высокоэффективная жидкостная хроматография» («Determination of formaldehyde in toothpaste—High performance liquid chromatography», IDT).
Китайский стандарт разработан Shanghai MAXAM Co., Ltd. и утвержден техническим подкомитетом SAC/TC492/SC1.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского стандарта для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов. 
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории 
указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая 
информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОДУКЦИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ 
Определение содержания формальдегида в зубной пасте.

Высокоэффективная жидкостная хроматография

Perfume and cosmetic products 
Determination of formaldehyde in toothpaste—High performance liquid chromatography
Дата введения_____________
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания формальдегида в зубной пасте с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Настоящий стандарт распространяется на зубные пасты, содержащие формальдегид и не применяется к зубной пасте, содержащей ингредиенты, высвобождающие формальдегид.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный стандарт. Для дати​рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

GB/T6682 Стандарт и методы испытаний воды для аналитических лабораторий1).
3 Сущность метода
Растворите зубную пасту в воде, центрифугируйте и разделите. Используйте 
2,4-динитрофенилгидразин в качестве дериватизирующего реагента в надосадочной жидкости 
и нагрейте его для получения производного формальдегида 2,4-динитрофенилгидразона. Используйте высокоэффективную жидкостную хроматографию с УФ-детектором для определения содержания формальдегида в образце рассчитывают по градуировочному графику.

 [image: image2.png]N=NH

NO,

NOp

60 T

HN — N-CH;

NO;

NO




	2,4-динитрофенилгидразин
	2,4-динитрофенилгидразон


Рисунок 1. Уравнение реакции дериватизации формальдегида
 
Проект, окончательная редакция
4 Реактивы и материалы

Если не указано иное, все применяемые реактивы должны быть особо чистыми, вода первой степени чистоты согласно стандарту GB/T 6682.

4.1 Ацетонитрил: чистый для хроматографии.

4.2 Стандартный раствор формальдегида (10,0 мг/мл): хранить в запаянной ампуле при температуре выше 10 °C. Перед применением температуру ампулы поднимают до комнатной. Ампулу хорошо встряхивают. Рекомендуется использовать однократно либо после вскрытия ампулы необходимо перелить стандартный раствор формальдегида во флакон из стекла коричневого цвета и герметично закрыть, далее хранить при температуре выше 10 ℃.
4.3 Уксусная кислота ледяная1): чистая для анализа.

4.4 Натрия ацетат: чистый для анализа.

4.5 2,4-Динитрофенилгидразин: с содержанием основного вещества не менее 99 %.

4.6 Приготовление буферного раствора уксусная кислота-натрия ацетат (pH=5,0): взвешивают 2,64 г натрия ацетата, растворяют в соответствующем количестве воды, прибавляют 1,0 мл уксусной кислоты ледяной, водой доводят объем до 500 мл.

4.7 Приготовление раствора 2,4-динитрофенилгидразина (0,6 г/л): взвешивают 300 мг 
2,4-динитрофенилгидразина, растворяют в ацетонитриле и доводят объем до 500 мл.

4.8 Приготовление стандартного исходного раствора формальдегида: помещают пипеткой 0,5 мл стандартного раствора формальдегида (4.2) в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят до метки водой, чтобы получить стандартный исходный раствор с концентрацией формальдегида 0,05 мг/мл.

4.9 Приготовление стандартных рабочих растворов формальдегида: переносят пипеткой по 0,5 мл, 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл стандартного исходного раствора формальдегида (4.8) в отдельные мерные колбы вместимостью 10 мл, доводят до метки водой. Получают стандартные рабочие растворы с концентрациями 2,5 мкг/мл, 5 мкг/мл, 10 мкг/мл, 15 мкг/мл, 20 мкг/мл, 25 мкг/мл соответственно.

4.10 Мелкопористый мембранный фильтр: 0,45 мкм, органическая фаза.

5. Приборы и оборудование

5.1 Высокоэффективный жидкостный хроматограф (ВЭЖХ): с диодно-матричным детектором или УФ-детектором.

5.2 Аналитические весы2): цена деления 0,0001 г.

5.3 Магнитный смеситель.

5.4 Центрифуга.

5.5 Термостатическая водяная баня.

6 Этапы анализа

6.1 Подготовка образцов

Взвешивают 5 г образца зубной пасты (с точностью до 0,0001 г). Навеску количественно переносят в мерную колбу на 100 мл. Доводят водой объем в мерной колбе до 100 мл, перемешивают до однородности и центрифугируют (4000 об/мин) в течение 10 мин. Ровно 2 мл надосадочной жидкости помещают в колометрическую пробирку вместимостью 10 мл, прибавляют 3 мл буферного раствора уксусной кислоты и натрия ацетата (рН=5,0) (4.6), после этого доводят объем до метки раствором 
2,4-динитрофенилгидразина с концентрацией 0,6 г/л, закрывают пробкой и хорошо перемешивают. Помещают колометрическую пробирку на водяную баню с температурой 60°C и проводят дериватизацию, время реакции: 1 час. После завершения реакции перед анализом методом ВЭЖХ образец охлаждают до комнатной температуры, фильтруют через органический мелкопористый мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм.
6.2 Приготовление стандартных растворов производных формальдегида

Помещают в колометрические пробирки вместимостью 10 мл по 2 мл раствора каждой концентрации из серии стандартных рабочих растворов, указанных в пункте 4.9. Добавляют 3 мл буферного раствора уксусной кислоты и натрия ацетата (рН=5,0) (4.6), после этого доводят объем до метки раствором 2,4-динитрофенилгидразина с концентрацией 0,6 г/л, закрывают пробкой и хорошо перемешивают. Помещают колометрические пробирки на водяную баню с температурой 60°C и проводят дериватизацию, время реакции: 1 час. После завершения реакции перед анализом методом ВЭЖХ образцы охлаждают до комнатной температуры, фильтруют через органический мелкопористый мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм.
Примечание: стандартный раствор, холостой раствор и раствор образца должны быть дериватизированы одновременно.
6.3 Анализ

6.3.1 Условия хроматографического разделения

a) Колонка для ВЭЖХ: колонка DionexAcclaim TM120 C18 (3 мкм, 3×150 мм) или аналогичная.

b) Подвижная фаза: ацетонитрил : вода = 60 : 40 (об/об).

c) Скорость потока: 1,0 мл/мин.

d) Температура колонки: 30 ℃.

e) Детектор: диодно-матричный детектор (ДМД) или ультрафиолетовый детектор.

f) Длина волны детектора: 360 нм.

g) Объем вводимой пробы: 20 мкл.

6.3.2 Построение градуировочного графика
Производные ряда рабочих стандартных растворов формальдегида (6.2) вводят в ВЭЖХ хроматограф в порядке возрастания концентрации от низкой до высокой для анализа, график, принимая площадь пика производных формальдегида за ординату, а концентрацию формальдегида в ряде стандартных растворов за абсциссу.

На рисунке A.1 в Приложении A представлена хроматограмма стандартного образца формальдегида, полученная с помощью диодно-матричного детектора.
6.3.3 Количественный анализ

В данном методе для определения содержания формальдегида используется метод градуировки. Раствор образца и холостой раствор реактива вводят в ВЭЖХ хроматограф для анализа. Площадь пика производных формальдегида в растворе пробы сравнивают с градуировочным графиком для количественного определения. Величина реакции исследуемого компонента должна находиться в пределах линейного диапазона.
6.3 Холостой опыт

Соблюдают вышеописанные методики обработки образцов и измерений, за исключением отбора проб.

6.4 Параллельное исследование

Проводят параллельное исследование одного образца в соответствии с вышеуказанными 
этапами.

7 Вычисления
Содержание формальдегида в образцах рассчитывают с помощью программы обработки хроматографических данных или по формуле (1). Из рассчитанных результатов следует вычесть значение холостой пробы. Результаты выражаются как среднее арифметическое значение результатов параллельных исследований.


[image: image3.wmf]1000

1000

X

´

´

´

´

=

m

k

V

c

,
(1)

где

X — содержание формальдегида в образце в миллиграммах на килограмм (мг/кг);

с —концентрация производных формальдегида в образце в микрограммах на миллилитр (мкг/мл);

V — конечный объем образца в миллилитрах (мл);

k — коэффициент разбавлений;

m — масса образца в граммах (г).

8 Предел обнаружения

Предел обнаружения формальдегида в зубной пасте при использовании данного метода 
составляет 20 мг/кг.

9 Коэффициент извлечения
Коэффициент извлечения по этому методу находится в диапазоне 95%–110%, а относительное стандартное отклонение не превышают 5%.
Приложение А

(справочное)

Хроматограмма стандартного образца формальдегида, полученная с помощью 
диодно-матричного детектора

[image: image4.png]350

mAU
1 2,4-ZR3EA -2 620
300 4
200 -
| . HIRERTA -4, 047
100 4
i | -4 Fal
—20- r T T T T T T T T T T = 1
0. 00 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25 7.00




Рисунок A.1 Хроматограмма стандартного образца формальдегида, полученная с помощью 
диодно-матричного детектора

УДК                                                                 МКС 71.100.40                                                                     IDT
Ключевые слова: зубная паста, формальдегид, высокоэффективная жидкостная хроматография, 

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии»

	Директор БелГИМ
	
	А. В. Казачок

	Заместитель директора 
	
	Ю.С. Иванов

	Начальник отдела пищевой и
с/х продукции
	
	Н.В. Вощула

	Начальник отдела НИОЗТМ, НТП
	
	Р.М. Андросенко

	Начальник сектора
	
	В.И. Никитин

	Ведущий инженер по стандартизации
	
	Т.В. Королькова


мЕОП





мин





2,4-Динитрофенилгидразин – 2,620





Производные формальдегида – 4,047











1) ГОСТ ISO 3696-2013 «Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля» (В приложении В GB/T 6682 приведено сравнение требований к воде с требованиями, установленными в ISO 3696:1987. Вода первой степени чистоты используется для аналитических испытаний со строгими требованиями, включая испытания с требованиями к содержанию частиц, например, вода для высокоэффективной жидкостной хроматографии.)


1) ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия


2) ГОСТ OIML R 76-1―2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания








XXXII
XXXI

