| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO/CIE 20086 (проект, KZ, первая редакция) |

СВЕТ И ОСВЕЩЕНИЕ

Энергетическая эффективность

освещения в зданиях

(ISO/CIE 20086:2019, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                   ISO/CIE 20086:2019 Свет и освещение. Энергетическая эффективность освещения в зданиях (Light and lighting – Energy performance of lighting in buildings, IDT)

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации и в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Область применения |  |
|  | Нормативные ссылки |  |
|  | Термины и определения |  |
|  | Символы и аббревиатуры |  |
| 4.1 | Символы |  |
| 4.2 | Нижние индексы |  |
|  | Описание методов |  |
| 5.1 | Общие положения |  |
| 5.2 | Результат метода 1– Комплексный метод |  |
| 5.3 | Дополнительные методы |  |
| 5.3.1 | Метод 2 – Быстрый метод расчёта |  |
| 5.3.2 | Метод 3 – Метод прямого измерения |  |
|  | Метод 1 – Расчёт энергии, необходимой для освещения |  |
| 6.1 | Выходные данные |  |
| 6.2 | Расчёт временного интервала |  |
| 6.3 | Вводимые данные |  |
| 6.3.1 | Данные системы освещения |  |
| 6.3.2 | Данные продукта |  |
| 6.3.3 | Данные проектирования системы |  |
| 6.3.4 | Условия эксплуатации |  |
| 6.3.5 | Константы и физические данные |  |
| 6.4 | Процедура расчёта |  |
| 6.4.1 | Применимый временной интервал |  |
| 6.4.2 | Расчёт условий эксплуатации |  |
| 6.4.3 | Расчёт энергии |  |
| 6.5 | Факторы расходов на системы освещения |  |
|  | Метод 2 – Быстрый расчёт энергии, необходимой для освещения |  |
| 7.1 | Выходные данные |  |
| 7.2 | Расчёт временного интервала |  |
| 7.3 | Вводимые данные |  |
| 7.3.1 | Данные системы освещения |  |
| 7.3.2 | Данные продукта |  |
| 7.3.3 | Данные проектирования системы |  |
| 7.3.4 | Условия эксплуатации |  |
| 7.3.5 | Константы и физические данные |  |
| 7.4 | Процедура расчёта |  |
| 7.4.1 | Применимый временной интервал |  |
| 7.4.2 | Расчёт условий эксплуатации |  |
| 7.4.3 | Расчёт энергии |  |
| 7.5 | Факторы расходов на системы освещения |  |
|  | Метод 3 – Измеренная энергия, использованная для освещения |  |
| 8.1 | Выходные данные |  |
| 8.2 | Расчёт временного интервала |  |
| 8.3 | Вводимые данные |  |
| 8.4 | Процедура расчёта годовой энергии |  |
|  | Контроль качества |  |
| 9.1 | Метод 1 |  |
| 9.2 | Метод 2 |  |
| 9.3 | Метод 3 |  |
|  | Проверка соответствия |  |
| 10.1 | Общие положения |  |
| 10.2 | Метод 1 |  |
| 10.3 | Метод 2 |  |
| 10.4 | Метод 3 |  |
| Приложение А (справочное) Вводный лист данных со значениями по умолчанию и выбором |  |  |
| Приложение В (обязательное) Упрощённый метод оценки установленной мощности |  |  |
| Приложение С (обязательное) Оценка установленной мощности для систем освещения в существующих зданиях |  |  |
| Приложение D (обязательное) Результаты межлабораторных полевых исследований |  |  |
| Приложение E (справочное) Факторы расходов на системы освещения |  |  |
| Приложение F (справочное) Постоянная освещенность |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам |  |  |
| Библиография |  |  |

Введение

Важно, чтобы в зданиях было обеспечено правильное освещение. Конвенция и процедуры, изложенные в настоящем стандарте, предполагают, что разработанная и установленная схема освещения соответствует надлежащей практике освещения. Для новых и отремонтированных установок в секторе нежилых зданий конструкция системы освещения должна соответствовать требованиям стандартов ISO 8995-1/CIE S 008 для внутренних рабочих мест и 
ISO 30061/CIE S 020 для аварийного освещения в случае эвакуации. Настоящий стандарт также предполагает, что здания могут иметь доступ к дневному свету для обеспечения полного или частичного освещения, необходимого в помещениях или зонах, и что в дополнение к этому будет установлено достаточное количество электрического освещения для обеспечения необходимого освещения в отсутствие дневного света.

Настоящий стандарт определяет методы оценки или измерения количества энергии, необходимой или используемой для освещения в зданиях. Метод раздельного учёта энергии, используемой для освещения, также даст регулярную обратную связь по эффективности управления освещением.

Методология оценки энергии не только предоставляет значения для числового показателя энергии освещения (LENI), но также обеспечивает вводные данные для оценок нагрузки на отопление и охлаждение для совокупных общих энергетических характеристик индикатора здания.

Рисунок 1 предоставляет обзор методологии и последовательности процессов.

Примечание – Пунктирная линия, связывающая предварительный годовой LENI с комплексным методом, указывает на необходимость последующих расчетов бюджета с комплексными расчетами в процессе детального проектирования освещения.

Рисунок 1 – Блок-схема, иллюстрирующая альтернативные

маршруты для определения использования энергии