ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межгосударственного стандарта

ГОСТ ISO/CIE 20086 «Свет и освещение. Энергетическая

эффективность освещения в зданиях»

1. Основание для разработки стандарта

Проект межгосударственного стандарта разработан на основании Национального плана стандартизации на 2020 год (утвержден приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 27 января 2020 года № 39-од) в целях реализации требований ТР ЕАЭС 048/2019 «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств» (приложение 9).

Организация, предоставившая предложение-заявку РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации».

2. Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации

Настоящий стандарт устанавливает методологию для оценки эффективности энергетических систем освещения для обеспечения общего освещения внутри нежилых зданий и для расчета или измерения количества энергии, требуемой или используемой для освещения внутри зданий.

Стандарт не охватывает требования к освещению, проектирование систем освещения, планирование осветительных установок, характеристики осветительного оборудования (лампы, устройства управления и светильники) и систем, используемых для подсветки дисплея, настольного освещения или светильников, встроенных в мебель. Настоящий документ не предоставляет каких-либо процедур для динамического моделирования настройки сцены освещения.

Настоящий стандарт определяет методы оценки или измерения количества энергии, необходимой или используемой для освещения в зданиях. Метод раздельного учёта энергии, используемой для освещения, также даст регулярную обратную связь по эффективности управления освещением.

Методология оценки энергии не только предоставляет значения для числового показателя энергии освещения (LENI), но также обеспечивает вводные данные для оценок нагрузки на отопление и охлаждение для совокупных общих энергетических характеристик индикатора здания.

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки межгосударственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его разработки на межгосударственном уровне;

Важно, чтобы в зданиях было обеспечено правильное освещение. Конвенция и процедуры, изложенные в настоящем стандарте, предполагают, что разработанная и установленная схема освещения соответствует надлежащей практике освещения. Для новых и отремонтированных установок в секторе нежилых зданий конструкция системы освещения должна соответствовать требованиям стандартов ISO 8995-1/CIE S 008 для внутренних рабочих мест и

ISO 30061/CIE S 020 для аварийного освещения в случае эвакуации. Настоящий стандарт также предполагает, что здания могут иметь доступ к дневному свету для обеспечения полного или частичного освещения, необходимого в помещениях или зонах, и что в дополнение к этому будет установлено достаточное количество электрического освещения для обеспечения необходимого освещения в отсутствие дневного света.

Настоящий стандарт определяет методы оценки или измерения количества энергии, необходимой или используемой для освещения в зданиях. Метод раздельного учёта энергии, используемой для освещения, также даст регулярную обратную связь по эффективности управления освещением.

Методология оценки энергии не только предоставляет значения для числового показателя энергии освещения (LENI), но также обеспечивает вводные данные для оценок нагрузки на отопление и охлаждение для совокупных общих энергетических характеристик индикатора здания.

Разработка данного межгосударственного стандарта обоснована и необходима для обеспечения безопасности в зданиях, где должно быть обеспечено правильное освещение. Конвенция и процедуры, изложенные в настоящем стандарте, предполагают, что разработанная и установленная схема освещения соответствует надлежащей практике освещения.

4 Сведения о взаимосвязи проекта межгосударственного стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и/или сведения о применении при разработке проекта межгосударственного стандарта международного (регионального или национального) стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом)

Настоящий проект межгосударственного стандарта взаимосвязан со следующими действующими нормативными документами:

ГОСТ 32498-2013 Здания и сооружения. Методы определения показателей энергетической эффективности искусственного освещения;

ГОСТ 31427-2010 Здания жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности;

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;

ГОСТ 26824-2010 Здания и сооружения. Методы измерения яркости;

ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22) Светильники для аварийного освещения. Технические требования ГОСТ 30826-2014 Стекло многослойное. Технические условия;

ГОСТ 33392-2015 Здания и сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений;

ГОСТ 33393-2015 Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности;

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения;

ГОСТ ИСО 8995-2002. Принципы зрительной эргономики. Освещение рабочих систем внутри помещений

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, которые противоречат разрабатываемому стандарту

Принятие настоящего межгосударственного стандарта не потребует отмены или пересмотра действующих нормативных документов.

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

Проект межгосударственного стандарта разработан на основе международного стандарта ISO/CIE 20086:2019 «Свет и освещение. Энергетическая эффективность освещения в зданиях» («Light and lighting – Energy performance of lighting in buildings »).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

7 Сведения о разработчике

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

Адрес: г. Нур-Султан,

пр. Мангилик ел 11, здание «Эталонный центр»

тел./факс:  +7 7172 44 64 47

e-mail: anel_98@inbox.ru

сайт:www.kazinst.kz

Заместитель

Генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                И.В. Хамитов