Изменение № 1 ГОСТ 34139–2017
Изменение № 1 ГОСТ 34139–2017

МКС 67.050

67.100   

67.120.10

Изменение № 1 ГОСТ 34139–2017 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания седативных препаратов и адреноблокаторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 

         от 


                                )
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: ___________________ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации
Раздел 1 изложить в следующей редакции:

Настоящий стандарт распространяется на непереработанную и переработанную пищевую продукцию животного происхождения: продукты убоя и мясную продукцию (все виды животных), молоко и молочные продукты и устанавливает метод определения остаточного содержания седативных препаратов и адреноблокаторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-МС/МС).
Диапазон измерений в пробах субпродуктов для азаперола, галоперидола, азаперона, флуфеназина, каразолола, ацепромазина, ксилазина, трифлупромазина, детомидина, медетомидина, меперидина, диазепама, метопролола от 1,0 до 500,0 мкг/кг, для пропионилпромазина, хлорпромазина, ромифидина, промазина – от 10,0 до 500,0 мкг/кг.  
Диапазон   измерений в пробах мяса и мясной продукции, молоке и молочных продуктах   для азаперола, галоперидола, азаперона, флуфеназина, каразолола, ацепромазина, ксилазина, трифлупромазина, детомидина, медетомидина, меперидина, диазепама, метопролола, хлорпромазина, ромифидина, от 1,0 до 500,0 мкг/кг, для пропионилпромазина, промазина – от 10,0 до 500,0 мкг/кг.  
Раздел 2: 

заменить ссылки: датированные на недатированные без изменения наименования:
«ГОСТ 12.1.005–88» на «ГОСТ 12.1.005», «ГОСТ 12.1.007–76» на «ГОСТ 12.1.007», ГОСТ 12.1.019–79» на «ГОСТ 12.1.019», «ГОСТ OIML R 76-1–2011» на «ГОСТ OIML R 76-1», «ГОСТ 1770–74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80)» на «ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80)», «ГОСТ 2603–79» на «ГОСТ 2603», «ГОСТ ИСО 5725-6-2003» на «ГОСТ ИСО 5725-6», «ГОСТ 5848–73» на «ГОСТ 5848», «ГОСТ 6995–77» на «ГОСТ 6995», «ГОСТ 7269–2015» на «ГОСТ 7269», «ГОСТ 9293–74» на «ГОСТ 9293», «ГОСТ 22300–76» на «ГОСТ 22300», «ГОСТ 26809.1–2014» на «ГОСТ 26809.1»,  ГОСТ 29227–91 (ИСО 835-1-81) на «ГОСТ 29227 (ИСО 835-1-81)», ГОСТ 29245–91» на «ГОСТ 29245»;
третье перечисление исключить надстрочный знак: «*»;

исключить сноску – «*»; 

«* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.1.019»;
восьмое перечисление: заменить надстрочный знак «**»  на «*»;

в сноске заменить надстрочный знак «**»  на «*», исправить ГОСТ Р ИСО 5725-6-2012 на  ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002;
исключить ссылки: 
«ГОСТ 12.2.085–2002 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности»;
«ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная Технические условия»;
примечание изложить в новой редакции:

«Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».
Пункт 4.1 заменить «1-го и 2-го» на «2-го и 3-го».
Пункт 4.4 после слова «давлением» дополнить словами: «(в случае использования), в соответствии с обязательными требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт».
Пункт 5.1, третье перечисление изложить в следующей редакции: 

«- масс-спектрометр, оснащенный источником ионизации с электрораспылением, квадрупольными анализаторами, с диапазоном измерений от 25 до 1050 атомных единиц массы (а.е.м.), и относительным средним квадратическим отклонением выходного сигнала по площади пика не более 10 %, с режимом получения и анализа фрагментных ионов (режим МС/МС)»;  
седьмое перечисление после слов «инертным газом» указать «, позволяющий проводить концентрирование при температуре 60°С»;

девятое перечисление изложить в новой редакции:

«- встряхиватель (шейкер) для пробирок вибрационного, ротационного, линейного или орбитального типа»;

десятое перечисление изложить в новой редакции:

«- генератор азота с объемной долей азота не менее 99,999%                                                                               и воздушным компрессором. Допускается применение баллонного газа с характеристиками не ниже указанных»;  
семнадцатое перечисление изложить в новой редакции:

 «- шкаф сушильный»;

двадцать пятое перечисление изложить в новой редакции:
«- дозаторы механические лабораторные одноканальные с переменными объёмами доз 20 – 100, 200 – 1000, 500 – 5000  мм3»;
двадцать седьмое  перечисление изложить в новой редакции:  

« - цилиндры 1-25(1000)-2 по ГОСТ 1770».

Пункт 5.2 первое перечисление изложить в новой редакции:

«- азот газообразный технический 1-го сорта по ГОСТ 9293»;
шестое перечисление  исключить слова «из дистиллированной воды по ГОСТ 6709»;
Пункт 7.1.3 изложить в новой редакции:
«Отобранные пробы, при отсутствии возможности  испытаний в день отбора, хранят при условиях, указанных изготовителем в течение периода, не превышающего срок годности продукции, установленный изготовителем».
Таблица 6, четвертая графа «Галоперидол», первая колонка, первая строка: заменить «От 10» на «От 1».
Раздел 11 дополнить:

«В случае необходимости возможно представление результата в мг/кг путем деления значения содержания i-го аналита полученного в соответствии с 9.2 и значения расширенной неопределенности 
[image: image1.wmf]i

i

X

U

×

×

0,01

 в абсолютных единицах (мкг/кг) на 1000 (с сохранением разрядности)».

Раздел 12 изложить в новой редакции:

«Контроль стабильности результатов измерений осуществляют в соответствии с документами, утвержденными в лаборатории. Возможно использование контрольных карт Шухарта в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6».

	Руководитель организации-разработчика:  

Зам. директора ФГБУ «ВГНКИ»

Исполнители:

Старший научный сотрудник отдела безопасности пищевой и кормовой продукции

Гл. специалист  отдела экспертизы лекарственных

средств для ветеринарного применения и 

технического регулирования 


	              А.В. Третьяков

                          И.В. Батов

               А.В. Беляцкая

  


PAGE  
5

_1717225414.unknown

