| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 12354 — 202_ (Проект, окончательная редакция) |

СТАЛИ ЛЕГИРОВАННЫЕ И НЕРЖАВЕЮЩИЕ

Методы определения молибдена

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (EACC) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в EACC национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина» (ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 120 «Чугун, сталь, прокат»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от			№					)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 12354-81

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случаях пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 Область применения...................................................................................................... |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки..................................................................................................... |  |
| 3 Термины и определения…………………………..………………………………………… |  |
| 4 Обозначения и сокращения …...……………………………………………………….... |  |
| 5 Общие требования ………………………………………………….………………......…... |  |
| 6 Экстракционно-фотометрический метод определения молибдена (0,010 %–3,00 %) |  |
| 7 Фотометрический метод определения молибдена (0,10 %–10,0 %).. |  |
| 8 Гравиметрический метод определения молибдена (3,0 %–10,0 %) ………………… |  |
| 9 Атомно-абсорбционный метод определения молибдена (0,010 %–5,0 %) ………… |  |
| 10 Контроль стабильности градуировочных характеристик ……………………………... |  |
| 11 Контроль приемлемости и вычисление результатов анализа ……………….……… |  |
| 12 Контроль качества результатов анализа ….……………………………………………. |  |
| 13 Оформление результатов анализа ….…………………………………………………… |  |
| 14 Контроль приемлемости результатов анализа, полученных в условиях воспроизводимости ………………………………………………………………………… |  |
| 15 Требования к квалификации персонала ………………………………………………... |  |
| 16 Требования безопасности ...………………………………………………………………. |  |
| Приложение А (обязательное) Показатели качества методов, установленных в настоящем стандарте ……………………………………………………… |  |
| Библиография |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАЛИ ЛЕГИРОВАННЫЕ И НЕРЖАВЕЮЩИЕ Методы определения молибдена Alloyed and stainless steels. Methods of molybdenum determination

# Дата введения — 202   —    —

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы для определения массовой доли молибдена в легированных и нержавеющих сталях:

- экстракционно-фотометрический – при массовой доле молибдена от 0,010 % до 3,00 %;

- фотометрический – при массовой доле молибдена от 0,10 % до 10,0 %;

- гравиметрический – при массовой доле молибдена от 3,0 % до 10,0 %;

- атомно-абсорбционный – при массовой доле молибдена от 0,010 % до 5,0 %.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.315 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

ГОСТ 12.0.004 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие

требования

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 1027 Реактивы. Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия

ГОСТ 3117 Реактивы. Аммоний уксуснокислый. Технические условия

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3652 Реактивы. Кислота лимонная моногидрат и безводная. Технические условия

ГОСТ 3760 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 3765 Реактивы. Аммоний молибденовокислый. Технические условия

ГОСТ 3773 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 4148 Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия

ГОСТ 4165 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия

ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4461 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 4517 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

ГОСТ 4919.1 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

ГОСТ 5457 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия

ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 6344 Реактивы. Тиомочевина. Технические условия

ГОСТ 6552 Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7172 Реактивы. Калий пиросернокислый

ГОСТ 10484 Реактивы. Кислота фтористоводородная. Технические условия

ГОСТ 10652 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'- тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). Технические условия

ГОСТ 10929 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия

ГОСТ 11125 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 13610 Железо карбонильное радиотехническое. Технические условия

ГОСТ 14261 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14262 Кислота серная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 18289 Реактивы. Натрий вольфрамовокислый 2-водный. Технические условия

ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 19522 Аммоний роданистый технический. Технические условия

ГОСТ 22300 Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия

ГОСТ 22867 Реактивы. Аммоний азотнокислый. Технические условия

ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 28473 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 34951 (EN 10020:2000) Сталь. Определение и классификация по химическому составу и классам качества

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на стандарт дана недатированная ссылка, то следует использовать стандарт, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого стандарта. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 8.315, ГОСТ 34951, рекомендациям по межгосударственной стандартизации [1], [2], [3], [4] и стандарту ИСО [5], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аликвотная часть (раствора): Объем раствора пробы, номинально необходимый для проведения анализа по конкретной методике, кратный объему раствора, приготовленного для анализа.

3.2 навеска (стали): Часть пробы стали установленной массы, используемая для единичного анализа.

3.3 градуировочная характеристика: Функциональная зависимость аналитического сигнала от содержания определяемого химического элемента, выраженная в виде формулы, графика или таблицы.

3.4 контроль стабильности градуировочной характеристики: Определение параметров градуировочной характеристики через установленные промежутки времени, сопоставление их с первоначальными параметрами и установление на этой основе возможности продолжения текущего анализа или необходимости коррекции градуировочной характеристики.

3.5 приемлемость результатов анализа: Оценка соответствия полученных результатов анализа установленным требованиям или критериям качества, определяющая пригодность для дальнейшего использования.

3.6 критический диапазон: Допускаемое для принятой вероятности Р = 0,95 расхождение между результатами n единичных определений, полученных в условиях повторяемости.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

ГСО – государственный стандартный образец;

СО – стандартный образец;

СОП – стандартный образец предприятия;

X – результат определения массовой доли молибдена в пробе;

Хmax – максимальное значение трех определений;

Хmin – минимальное значение трех определений;

Х – среднее арифметическое значение результатов определения массовой доли химического элемента (молибдена) в пробе;

Х1 – среднее арифметическое значение результатов определения массовой доли химического элемента (молибдена) первой лаборатории, %;

Х2 – среднее арифметическое значение результатов определения массовой доли химического элемента (молибдена) второй лаборатории, %;

m – масса навески стали;

m1 – масса молибдена в аликвотной части анализируемого раствора, определенная по градуировочному графику;

mТ1 – масса тигля с осадком молибденовокислого свинца;

mТ2 – масса тигля без осадка молибденовокислого свинца;

mТ3 – масса тигля с осадком в контрольном опыте;

mТ4 – масса тигля без осадка в контрольном опыте;

mм1 – масса осадка молибденовокислого свинца в анализируемой пробе;

mм2 – масса осадка молибденовокислого свинца в контрольном опыте;

С – результат определения массовой доли химического элемента (молибдена) в СО;

С0 – аттестованное в СО (установленное в паспорте СО) значение массовой доли химического элемента (молибдена);

С  – среднее арифметическое значение результатов определения массовой доли химического элемента (молибдена) в СО;

V – исходный объем испытуемого раствора в мерной колбе, см3;

V1 – объем аликвотной части исходного испытуемого раствора, см3;

Vст – объем стандартного раствора А, взятый для установки массовой концентрации, см3.

Ах – оптическая плотность раствора анализируемой пробы;

А0 – оптическая плотность раствора СО;

r – предел повторяемости;

CR0,95(3) – критический диапазон результатов анализа для трех параллельных определений;

δст – норматив контроля стабильности градуировочной характеристики;

Кт – норматив контроля правильности результатов анализа;

Rл – предел внутрилабораторной прецизионности;

R – предел воспроизводимости;

Δ – доверительные границы погрешности, Р = 0,95;

U – расширенная неопределенность.

5 Общие требования

Общие требования к методам анализа – в соответствии с ГОСТ 28473 со следующим дополнением.

Весы лабораторные должны соответствовать II-му классу точности по ГОСТ 24104 или ГОСТ OIML R 76-1. Допускается применять любые другие весы, отвечающие указанным требованиям по своим точностным характеристикам. Х растворов реактивов и для

Для приготовления водных растворов и при проведении анализа применяют дистиллированную воду по ГОСТ 6709.

6 Экстракционно-фотометрический метод определения молибдена (0,010 % – 3,00 %)

6.1 Сущность метода

Метод основан на образовании комплексного соединения молибдена (V) с роданистым аммонием, экстракции его бутилацетатом и измерении оптической плотности полученного окрашенного экстракта. Молибден (VI) и железо (III) восстанавливают до молибдена (V) и железа (II) аскорбиновой кислотой в присутствии сернокислой меди. Вольфрам, ванадий и титан переводят в комплексы лимонной кислотой и двунатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты.

6.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и растворы

При выполнении анализа применяют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и растворы:

- спектрофотометр или фотоэлектроколориметр;

- кислота соляная по ГОСТ 3118 или ГОСТ 14261 и разбавленная в соотношении 1:1;

- кислота азотная по ГОСТ 4461 или ГОСТ 11125 и разбавленная в соотношении 1:4;

- кислота серная по ГОСТ 4204 или ГОСТ 14262 и разбавленная в соотношении 1:1;

- кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552;

- кислота хлорная, раствор с массовой концентрацией 570 г/дм3;

- смесь ортофосфорной и хлорной кислот, приготовленная в соответствии с 6.3.1;

- кислота лимонная по ГОСТ 3652, раствор с массовой концентрацией 200 г/дм3;

- кислота аскорбиновая по технической документации, действующей в государстве, принявшем настоящий стандарт, раствор с массовой концентрацией 30 г/дм3;

- аммиак водный по ГОСТ 3760;

- соль двунатриевая этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652, раствор с массовой концентрацией 20 г/дм3;

- медь (II) сернокислая 5-водная по ГОСТ 4165, раствор с массовой концентрацией 0,3 г/дм3;

- эфир бутиловый уксусной кислоты (бутилацетат) по ГОСТ 22300;

- аммоний роданистый по ГОСТ 19522, раствор с массовой концентрацией 300 г/дм3;

- олово двухлористое 2-водное по технической документации, действующей в государстве, принявшем настоящий стандарт, раствор с массовой концентрацией 100 г/дм3, приготовленный в соответствии с 6.3.2;

- олово гранулированное по ГОСТ 860;

- натрий вольфрамовокислый 2-водный по ГОСТ 18289;

- железо (II) сернокислое 7-водное (железо сернокислое закисное) по ГОСТ 4148;

- раствор вольфрамовокислого натрия и закисного сернокислого железа, приготовленный в соответствии с 6.3.3;

- железо карбонильное радиотехническое по ГОСТ 13610 или железо карбонильное с аналогичным химическим составом;

- свинец уксуснокислый 3-водный по ГОСТ 1027, раствор с массовой концентрацией 20 г/дм3;

- аммоний азотнокислый по ГОСТ 22867, раствор с массовой концентрацией 25 г/дм3;

- аммоний уксуснокислый по ГОСТ 3117, раствор с массовой концентрацией 500 г/дм3;

- аммоний молибденовокислый по ГОСТ 3765;

- молибден металлический марки МЧВП по технической документации, действующей в государстве, принявшем настоящий стандарт;

- растворы молибдена А, Б стандартные, приготовленные в соответствии с 6.3.5;

- спирт этиловый по ГОСТ 18300 или ГОСТ 5962;

- фильтр обеззоленный «синяя лента»;

- фильтр обеззоленный «белая лента»;

- универсальная индикаторная бумага.

6.3 Подготовка к анализу

6.3.1 Приготовление смеси ортофосфорной и хлорной кислот

К 500 см3 воды приливают 150 см3 ортофосфорной кислоты и 350 см3 хлорной кислоты, осторожно перемешивают.

6.3.2 Приготовление раствора двухлористого 2-водного олова с массовой концентрацией 100 г/дм3

100 г двухлористого олова растворяют в 100 см3 горячей соляной кислоты. Раствор охлаждают, добавляют две гранулы металлического олова и доливают водой до объема 1 дм3.

Раствор готовят перед применением.

6.3.3 Приготовление раствора вольфрамовокислого натрия и закисного сернокислого железа

2 г вольфрамовокислого натрия и 45 г закисного сернокислого железа растворяют в небольшом количестве воды, добавляют 30 см3 серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1), 5 см3 азотной кислоты и выпаривают до паров серной кислоты. Раствор охлаждают, стенки стакана обмывают водой и вновь выпаривают до паров серной кислоты. Стакан с содержимым охлаждают, осторожно добавляют 100 см3 раствора лимонной кислоты и прибавляют аммиак до pH 7–8 по универсальной индикаторной бумаге. Затем приливают 10 см3 аммиака и раствор нагревают до полного растворения осадка вольфрамовой кислоты. После охлаждения раствор нейтрализуют серной кислотой (разбавленной в соотношении 1:1) и добавляют 10 см3 в избыток. Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, доливают до метки водой и перемешивают.

6.3.4 Перекристаллизация молибденовокислого аммония

250 г молибденовокислого аммония растворяют в 490 см3 воды при нагревании до температуры от 70 °С до 80 °С, осторожно добавляют аммиак до явного запаха. Раствор фильтруют через фильтр «синяя лента», охлаждают до комнатной температуры и приливают при перемешивании 300 см3 этилового спирта. Осадку дают отстояться 1 ч и фильтруют через фильтр «белая лента», помещенный в воронку Бюхнера, пользуясь водоструйным насосом. Осадок промывают 2–3 раза этиловым спиртом и высушивают.

6.3.5 Приготовление стандартных растворов молибдена

6.3.5.1 Раствор А: 4,6005 г свежеперекристаллизованного и высушенного при температуре 105 °С молибденовокислого аммония помещают в стакан и растворяют в воде при нагревании. После охлаждения раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, доливают до метки водой и перемешивают.

Массовую концентрацию стандартного раствора А устанавливают гравиметрическим методом. Для этого 40 см3 стандартного раствора А помещают в стакан вместимостью 400 см3, приливают 2 см3 соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1), 25 см3 раствора уксуснокислого аммония и разбавляют водой до объема 200 см3. Раствор нагревают до кипения и приливают по каплям 25 см3 раствора уксуснокислого свинца. Содержимое стакана кипятят при перемешивании в течение 10–15 мин.

Раствор с осадком молиденовокислого свинца оставляют на 12 ч, затем содержимое стакана фильтруют через два фильтра «синяя лента» и «белая лента» и осадок на фильтре промывают 8–10 раз горячим раствором азотнокислого аммония.

Фильтр с осадком помещают в прокаленный до постоянной массы и взвешенный фарфоровый тигель, высушивают, озоляют, прокаливают при температуре от 500 °С до 600 °С до постоянной массы, охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

Массовую концентрацию стандартного раствора А Т, в г/см3 молибдена, вычисляют по формуле

Т=mТ1- mТ2  - mТ3- mТ4   ∙ 0,2613Vст,   	 (1)

где 	mТ1 – масса тигля с осадком молибденовокислого свинца, г;

mТ2 – масса тигля без осадка молибденовокислого свинца, г;

mТ3 – масса тигля с осадком в контрольном опыте, г;

mТ4 – масса тигля без осадка в контрольном опыте, г;

0,2613 – коэффициент пересчета молибденовокислого свинца на молибден;

Vст – объем стандартного раствора А, взятый для установки массовой концентрации, см3.

1 см3 стандартного раствора А должен содержать 0,0025 г молибдена.

6.3.5.2 Раствор Б: 200 см3 стандартного раствора А переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, доливают до метки водой и перемешивают.

Допускается приготовление стандартного раствора Б из металлического молибдена. Для этого 0,5 г металлического молибдена растворяют в 20 см3 азотной кислоты (разбавленной в соотношении 1:4) и 5 см3 серной кислоты. Раствор выпаривают до паров серной кислоты, охлаждают и растворяют соли при нагревании в 100 см3 воды. Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, охлаждают, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см3 стандартного раствора Б должен содержать 0,0005 г молибдена.

6.4 Проведение анализа

6.4.1 Приготовление анализируемой пробы и проведение анализа

6.4.1.1 Отбирают навеску стали массой, в зависимости от массовой доли молибдена, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Массовая доля молибдена в стали, % | Масса навески стали, г | Аликвотная часть приготовленного раствора пробы, отбираемая для измерения, см3 |
| --- | --- | --- |
| От 0,010 до 0,10 включ. | 1,0 | 50,0 |
| Св. 0,10 до 0,25 включ. | 1,0 | 25,0 |
| Св. 0,25 до 0,50 включ. | 0,5 | 25,0 |
| Св. 0,50 до 1,30 включ. | 0,2 | 25,0 |
| Св. 1,30 до 3,00 включ. | 0,2 | 10,0 |

6.4.1.2 При анализе сталей, в которых отношение массовой доли вольфрама к массовой доле молибдена менее 8, а также содержащих ванадий и титан, навеску стали помещают в стакан вместимостью 100–250 см3 и растворяют при нагревании в 20 см3 смеси ортофосфорной и хлорной кислот.

Если сталь не растворяется в смеси ортофосфорной и хлорной кислот, навеску растворяют в 20–30 см3 соляной кислоты, окисляют 2–3 см3 азотной кислоты и добавляют 20 см3 смеси ортофосфорной и хлорной кислот.

Раствор выпаривают до появления густых паров хлорной кислоты, охлаждают и растворяют соли при нагревании в 80–100 см3 воды. Раствор охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, доливают до метки водой и перемешивают.

Аликвотную часть раствора (по таблице 1) переносят в стакан вместимостью 100 см3, добавляют 10 см3 раствора трилона Б, кипятят и после охлаждения переносят в делительную воронку вместимостью 150–200 см3, приливают 10 см3 соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1) (значение pH должно быть менее 0,5), 5 см3 раствора сернокислой меди и 5 см3 раствора аскорбиновой кислоты.

6.4.1.3 Если в стали отношение массовой доли вольфрама к массовой доле молибдена равно или более 8, навеску стали помещают в стакан вместимостью 600 см3, растворяют в 20 см3 соляной кислоты, окисляют 2–3 см3 азотной кислоты и добавляют 15 см3 серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1). Раствор выпаривают до появления паров серной кислоты и охлаждают, приливают 100 см3 раствора лимонной кислоты и перемешивают. Затем прибавляют аммиак до pH 7–8 (контроль по универсальной индикаторной бумаге), добавляют еще 10 см3 аммиака и нагревают до полного растворения осадка вольфрамовой кислоты.

Раствор охлаждают, прибавляют серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1) до pH 7–8 (контроль по универсальной индикаторной бумаге) и приливают 5 см3 избыток.

Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, охлаждают, доливают до метки водой и перемешивают.

Аликвотную часть, в соответствии с таблицей 1, раствора помещают в делительную воронку вместимостью 150–200 см3, приливают 10 см3 соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1) (значение pH должно быть менее 0,5), 5 см3 раствора сернокислой меди и 5 см3 раствора аскорбиновой кислоты.

6.4.1.4 Растворы, приготовленные по 6.4.1.2 или 6.4.1.3, тщательно перемешивают, выдерживают в течение 3 мин, приливают из бюретки 50 см3 бутилацетата и встряхивают. Через 5 мин добавляют 5 см3 раствора роданистого аммония и делительную воронку энергично встряхивают в течение 1 мин.

После расслоения жидкостей водный слой сливают и отбрасывают.

К экстракту добавляют 10 см3 раствора двухлористого олова и встряхивают в течение 1 мин. Водный слой сливают и отбрасывают, а экстракт еще раз встряхивают с 3–5 см3 раствора двухлористого олова.

Водный слой отбрасывают.

6.4.1.5 Оптическую плотность экстракта измеряют на спектрофотометре при длине волны 470 нм или на фотоэлектроколориметре со светофильтром, имеющим максимум пропускания в интервале длин волн 440–490 нм. Толщину поглощающего свет слоя кюветы выбирают таким образом, чтобы получить значение оптической плотности в пределах прямолинейного участка градуировочного графика.

В качестве раствора сравнения используют бутилацетат.

Одновременно с выполнением анализа для учета загрязнения реактивов проводят контрольный опыт, используя те же реактивы в тех же количествах, но без навески пробы.

Из среднего значения оптической плотности каждого анализируемого раствора вычитают среднее значение оптической плотности контрольного опыта.

Массу молибдена находят по градуировочному графику, построенному в соответствии с 6.4.2, с учетом поправки контрольного опыта.

6.4.1.6 Допускается использовать метод сравнения аналитического сигнала раствора пробы с аналитическим сигналом раствора СО, близкого по составу к анализируемой пробе и проведенного через все стадии анализа. При этом массовая доля молибдена в СО и анализируемой пробе не должна отличаться более чем в два раза.

6.4.2 Построение градуировочного графика

6.4.2.1 Построение градуировочного графика при анализе сталей, в которых отношение массовой доли вольфрама к массовой доле молибдена менее 8

Для построения в 11 стаканов вместимостью 100–250 см3 помещают по 0,5 г карбонильного железа и в 10 из них приливают последовательно: 0,4; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 и 5,0 см3 стандартного раствора Б молибдена.

В 11 стаканов приливают по 20 см3 смеси ортофосфорной и хлорной кислот и нагревают до растворения навесок железа.

Растворы выпаривают до густых паров хлорной кислоты, охлаждают, разбавляют водой и переносят в мерные колбы вместимостью 250 см3, доливают до метки водой и перемешивают.

Аликвотные части растворов объемом по 25 см3 помещают в 11 стаканов вместимостью 100 см3, добавляют по 10 см3 раствора трилона Б, кипятят и после охлаждения переносят в делительные воронки вместимостью 150–200 см3. В каждую делительную воронку приливают 10 см3 соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1), 5 см3 раствора сернокислой меди, 5 см3 раствора аскорбиновой кислоты и далее поступают как указано в 6.4.1.4 – 6.4.1.5.

При измерении оптической плотности в качестве раствора сравнения используют экстракт, полученный из раствора в одиннадцатой колбе, не содержащей молибден.

6.4.2.2 Построение градуировочного графика при анализе сталей, в которых отношение массовой доли вольфрама к массовой доле молибдена равно или более 8

Для построения в 11 мерных колб вместимостью 250 см3 приливают по 25 см3 раствора вольфрамовокислого натрия и закисного сернокислого железа и в 10 из них последовательно добавляют 0,4; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 и 5,0 см3 стандартного раствора Б молибдена. Растворы доливают до метки водой и перемешивают.

Аликвотные части растворов объемом по 25 см3 помещают в 11 делительных воронок вместимостью 150–200 см3. В каждую делительную воронку приливают 10 см3 соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1), 5 см3 раствора сернокислой меди, 5 см3 раствора аскорбиновой кислоты и далее поступают как указано в 6.4.1.4 – 6.4.1.5.

При измерении оптической плотности в качестве раствора сравнения используют экстракт, полученный из раствора в одиннадцатой колбе, не содержащей молибден.

6.4.2.3 При анализе проб с узким диапазоном массовой доли молибдена допускается построение градуировочного графика по пяти точкам, включающим определяемые концентрации химического элемента.

6.4.2.4 По найденным значениям оптической плотности и соответствующим им массам молибдена строят градуировочный график.

Правильность построения градуировочного графика проверяют по СО молибдена в стали в соответствии с 10.

6.5 Обработка результатов

6.5.1 Массовую долю молибдена в пробе стали X, в процентах, найденную по градуировочному графику, вычисляют по формуле

Х=m1 ∙ V ∙ 100V1 ∙ m ∙ 1000, 	(2)

где	m1 – масса молибдена в аликвотной части анализируемого раствора, определенная по градуировочному графику, мг;

V – исходный объем испытуемого раствора в мерной колбе, см3;

V1 – объем аликвотной части исходного испытуемого раствора, см3;

m – масса навески стали, г.

6.5.2 Массовую долю молибдена в пробе стали X, в процентах, найденную методом сравнения со СО, вычисляют по формуле

Х=C0∙ АхА0,                                                               	(3)

где	С0 – аттестованное в СО значение массовой доли молибдена, %

Ах – оптическая плотность раствора анализируемой пробы;

А0 – оптическая плотность раствора СО.

7 Фотометрический метод определения молибдена (0,10 % – 10,0 %)

7.1 Сущность метода

Метод основан на образовании окрашенного комплексного соединения молибдена (V) с роданистым аммонием и измерении оптической плотности раствора. Молибден (VI) восстанавливают до молибдена (V) тиомочевиной в присутствии сернокислой меди. Железо, хром, никель и другие химические элементы предварительно отделяют от молибдена гидроокисью натрия.

7.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и растворы

При выполнении анализа применяют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и растворы:

- спектрофотометр или фотоэлектроколориметр;

- кислота соляная по ГОСТ 3118 или ГОСТ 14261 и разбавленная в соотношении 1:1, 1:3;

- кислота азотная по ГОСТ 4461 или ГОСТ 11125 и разбавленная в соотношении 1:4;

- кислота серная по ГОСТ 4204 или ГОСТ 14262 и разбавленная в соотношении 1:2, 1:100, 1:4;

- кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484;

- калий пиросернокислый по ГОСТ 7172;

- натрия гидроокись по ГОСТ 4328, раствор с массовой концентрацией 200 г/дм3;

- медь (II) сернокислая 5-водная по ГОСТ 4165, раствор с массовой концентрацией 10 г/дм3;

- тиомочевина по ГОСТ 6344, раствор с массовой концентрацией 50 г/дм3;

- аммоний роданистый по ГОСТ 19522, раствор с массовой концентрацией 500 г/дм3;

- аммоний лимоннокислый двузамещенный по технической документации, действующей в государстве, принявшем настоящий стандарт, раствор с массовой концентрацией 300 г/дм3;

- железо карбонильное радиотехническое по ГОСТ 13610;

- железо (II) сернокислое 7-водное (железо сернокислое закисное) по ГОСТ 4148;

- аммоний уксуснокислый по ГОСТ 3117, раствор с массовой концентрацией 500 г/дм3;

- аммоний азотнокислый по ГОСТ 22867, раствор с массовой концентрацией 25 г/дм3;

- свинец уксуснокислый 3-водный по ГОСТ 1027, раствор с массовой концентрацией 20 г/дм3;

- молибден металлический марки МЧВП по технической документации, действующей в государстве, принявшем настоящий стандарт;

- аммоний молибденовокислый по ГОСТ 3765, стандартный раствор молибдена, приготовленный в соответствии с 7.3;

- фильтр обеззоленный «синяя лента»;

- фильтр обеззоленный «белая лента».

7.3 Подготовка к анализу

7.3.1 Приготовление стандартного раствора молибдена

1,84 г молибденовокислого аммония, свежеперекристаллизованного в соответствии с 6.3.4 и высушенного при температуре 105 °С, помещают в стакан и растворяют в воде при нагревании. После охлаждения раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, доливают до метки водой и перемешивают.

Массовую концентрацию стандартного раствора устанавливают в соответствии с 6.3.5.1. При этом берут 100 см3 стандартного раствора.

1 см3 стандартного раствора молибдена должен содержать 0,001 г молибдена.

Допускается приготовление стандартного раствора молибдена из металлического молибдена в соответствии с 7.3.2.

7.3.2 Приготовление стандартного раствора молибдена из металлического молибдена.

0,5 г металлического молибдена растворяют в 5 см3 серной кислоты и 20 см3 азотной кислоты (разбавленной в соотношении 1:4). Раствор выпаривают до паров серной кислоты. Охлаждают и растворяют соли при нагревании в 100 см3 воды. Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, охлаждают, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см3 стандартного раствора молибдена должен содержать 0,001 г молибдена.

7.4 Проведение анализа

7.4.1 Приготовление анализируемой пробы и проведение анализа

7.4.1.1 Навеску стали массой 1 г при массовой доле молибдена от 0,10 % до 0,80 % или 0,5 г при массовой доле молибдена от 0,80 % до 6,0 %, или 0,25 г при массовой доле молибдена от 6,0 % до 10,0 % помещают в стакан вместимостью 250–300 см3, приливают 20–50 см3 соляной кислоты, 5–10 см3 азотной кислоты и нагревают до полного растворения навески.

Допускаются другие способы растворения навесок, обеспечивающие полное разложение пробы и не требующие внесения изменений в дальнейшие стадии анализа.

7.4.1.2 Раствор охлаждают, приливают 10 см3 серной кислоты и выпаривают до выделения ее паров. Раствор вновь охлаждают, стенки стакана обмывают водой и еще раз выпаривают до выделения паров серной кислоты. Содержимое стакана охлаждают, приливают 80–100 см3 воды и нагревают до растворения солей.

Содержимое стакана с осадком кремниевой кислоты фильтруют через два фильтра «белая лента», осадок промывают 2–3 раза серной кислотой (разбавленной в соотношении 1:100), присоединяя промывные воды к фильтрату. Полученный раствор (основной) сохраняют.

Фильтр с осадком помещают в платиновый тигель, высушивают, затем озоляют и прокаливают при температуре 700–800 °С. Осадок в тигле смачивают 2–3 каплями воды, прибавляют 2–3 см3 серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:4), 3–5 см3 фтористоводородной кислоты и содержимое тигля выпаривают до удаления паров серной кислоты. Остаток в тигле сплавляют с 2–3 г пиросернокислого калия, плав растворяют в 20–30 см3 соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:3) и раствор присоединяют к основному раствору.

Если сталь содержит ванадий, в раствор добавляют 2–3 г сернокислого закисного железа.

7.4.1.3 Раствор нагревают до температуры 80–90 °С и осторожно, при постоянном перемешивании, отдельными порциями переливают в мерную колбу вместимостью 500 см3, содержащую 100 см3 нагретого до кипения раствора гидроокиси натрия.

Содержимое колбы охлаждают, доливают водой до метки, перемешивают и дают отстояться осадку в течение 1–2 ч. Часть раствора фильтруют через сухой фильтр в коническую колбу вместимостью 250 см3, отбрасывая первые порции фильтрата.

7.4.1.4 В две мерные колбы вместимостью 100 см3 каждая отбирают по 10 см3 полученного фильтрата и приливают в каждую колбу 10 см3 раствора лимоннокислого аммония, 30 см3 серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:2), 2 см3 раствора сернокислой меди и 10 см3 раствора тиомочевины. После прибавления каждого реактива растворы в колбах перемешивают.

Через 10 мин к раствору в одной колбе приливают 4 см3 раствора роданистого аммония и перемешивают. Раствор в другой колбе служит в качестве раствора сравнения.

Через 10 мин растворы в колбах доливают водой до метки и перемешивают.

7.4.1.5 Оптическую плотность полученных растворов измеряют на спектрофотометре при длине волны 470 нм или на фотоэлектроколориметре со светофильтром, имеющим максимум пропускания в интервале длин волн 440–490 нм.

Толщину поглощающего свет слоя кюветы выбирают таким образом, чтобы получить оптимальное значение оптической плотности.

Одновременно с выполнением анализа для учета загрязнения реактивов проводят контрольный опыт, используя те же реактивы в тех же количествах, но без навески пробы.

Из значения оптической плотности каждого анализируемого раствора вычитают среднее значение оптической плотности контрольного опыта.

Массу молибдена находят по градуировочному графику, построенному в соответствии с 7.4.2, с учетом поправки контрольного опыта.

7.4.1.6 Допускается использовать метод сравнения аналитического сигнала раствора пробы с аналитическим сигналом раствора СО, близкого по составу к анализируемой пробе и проведенного через все стадии анализа. При этом массовая доля молибдена в СО и анализируемой пробе не должна отличаться более чем в два раза.

7.4.2 Построение градуировочного графика

7.4.2.1 Для построения градуировочного графика при массовой доле молибдена от 0,10 % до 1,50 % в девять стаканов вместимостью 250–300 см3 помещают по 1 г карбонильного железа.

В восемь стаканов приливают 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 и 8,0 см3 стандартного раствора молибдена.

Далее поступают в соответствии с 7.4.1 начиная со слов «приливают 20–50 см3 соляной кислоты».

При измерении оптической плотности в качестве раствора сравнения используют раствор в девятом стакане, не содержащий молибден.

По найденным значениям оптической плотности и соответствующим им массам молибдена строят градуировочный график.

7.4.2.2 Для построения градуировочного графика при массовой доле молибдена от 1,50 % до 6,0 % в восемь стаканов вместимостью 250–300 см3 помещают по 0,5 г карбонильного железа; для построения градуировочного графика при массовой доле молибдена от 6,0 % до 10,0 % в восемь стаканов вместимостью 250–200 см3 помещают по 0,25 г карбонильного железа.

В семь стаканов приливают 8,0; 12,0; 16,0; 20,0; 24,0; 28,0; 30,0 см3 стандартного раствора молибдена.

Далее поступают в соответствии с 7.4.1 начиная со слов «приливают 20–50 см3 соляной кислоты».

При измерении оптической плотности в качестве раствора сравнения используют раствор в восьмом стакане, не содержащий молибден.

По найденным значениям оптической плотности и соответствующим им массам молибдена строят градуировочный график.

7.4.2.3 Правильность построения градуировочного графика проверяют по СО молибдена в стали в соответствии с 10.

7.5 Обработка результатов

7.5.1 Массовую долю молибдена в пробе стали X, в процентах, найденную по градуировочному графику, вычисляют по формуле (2).

7.5.2 Массовую долю молибдена в пробе стали X, в процентах, найденную методом сравнения со СО, вычисляют по формуле (3).

8 Гравиметрический метод определения молибдена (3,0 %–10,0 %)

8.1 Сущность метода

Метод основан на осаждении молибдена в виде молибдата свинца, прокаливании полученного осадка при температуре от 500 °С до 600 °С и взвешивании.

Молибден предварительно отделяют от железа, хрома, никеля и других химических элементов гидроокисью натрия или α-бензоиноксимом.

8.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и растворы

При выполнении анализа применяют следующее вспомогательное оборудование, реактивы и растворы:

- кислота соляная по ГОСТ 3118 или ГОСТ 14261 и разбавленная в соотношении 1:1, 1:3, 1:40;

- кислота азотная по ГОСТ 4461 или ГОСТ 11125;

- кислота серная по ГОСТ 4204 или ГОСТ 14262 и разбавленная в соотношении 1:1, 1:4;

- кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484;

- кислота уксусная по ГОСТ 61, раствор с массовой концентрацией 800–900 г/дм3 и разбавленная в соотношении 1:40;

- кислота аскорбиновая по технической документации, действующей в государстве, принявшем настоящий стандарт, свежеприготовленный раствор с массовой концентрацией 30 г/дм3;

- натрия гидроокись по ГОСТ 4328, раствор с массовой концентрацией 200 г/дм3;

- аммиак водный по ГОСТ 3760;

- калий пиросернокислый по ГОСТ 7172;

- вода бромная приготовленная по ГОСТ 4517;

- медь (II) сернокислая 5-водная по ГОСТ 4165, раствор с массовой концентрацией 0,3 г/дм3;

- аммоний лимоннокислый по технической документации, действующей в государстве, принявшем настоящий стандарт, раствор с массовой концентрацией 500 г/дм3;

- железо (II) сернокислое 7-водное (железо сернокислое закисное) по ГОСТ 4148;

- водорода перекись по ГОСТ 10929, раствор, разбавленный в соотношении 1:15;

- спирт этиловый по ГОСТ 18300 или ГОСТ 5962;

- α-Бензоиноксим по технической документации, действующей в государстве, принявшем настоящий стандарт, этанольный раствор, приготовленный в соответствии с 8.3.1;

- жидкость промывная, свежеприготовленная в соответствии с 8.3.2;

- натрий сернистокислый по технической документации, действующей в государстве, принявшем настоящий стандарт, раствор с массовой концентрацией 200 г/дм3;

- свинец уксуснокислый 3-водный по ГОСТ 1027, раствор, приготовленный в соответствии с 8.3.3;

- аммоний уксуснокислый по ГОСТ 3117, раствор с массовой концентрацией 500 г/дм3;

- метиловый красный, индикатор по технической документации, действующей в государстве, принявшем настоящий стандарт, этанольный раствор с массовой концентрацией 1 г/дм3, приготовленный по ГОСТ 4919.1;

- универсальная индикаторная бумага;

- фильтр обеззоленный «синяя лента»;

- фильтр обеззоленный «белая лента».

8.3 Подготовка к анализу

8.3.1 Приготовление этанольного раствора α-Бензоиноксима

20 г α-Бензоиноксима растворяют в 1 дм3 этилового спирта и фильтруют.

8.3.2 Приготовление промывной жидкости

25–30 см3 этанольного раствора α-Бензоиноксима помещают в стакан вместимостью 1 дм3, добавляют 10 см3 серной кислоты, перемешивают и доливают водой до объема 1 дм3.

Промывную жидкость готовят перед применением.

8.3.3 Приготовление раствора свинца уксуснокислого

10 г уксуснокислого свинца растворяют в 20 см3 уксусной кислоты, доливают водой до объема 1 дм3 и перемешивают.

8.4 Проведение анализа

8.4.1 При анализе сталей, не содержащих вольфрам, навеску стали массой 1 г при массовой доле молибдена от 3,0 % до 5,0 % или 0,5 г при массовой доле молибдена от 5,0 % до 10,0 % помешают в стакан вместимостью 250–300 см3, приливают 30–50 см3 соляной кислоты, окисляют 5–10 см3 азотной кислоты и нагревают до растворения навески.

Допускаются другие способы растворения навесок, обеспечивающие полное разложение пробы и не требующие внесения изменений в дальнейшие стадии анализа.

Раствор выпаривают досуха, к остатку добавляют 10 см3 соляной кислоты и вновь выпаривают досуха. Операцию выпаривания повторяют. К сухому остатку добавляют 15–20 см3 соляной кислоты, нагревают и приливают 100–130 см3 горячей воды.

Содержимое стакана нагревают до кипения и фильтруют осадок через фильтр «белая лента», содержащий фильтробумажную массу. Фильтр с осадком промывают горячей соляной кислотой (разбавленной в соотношении 1:40) до отрицательной реакции на ионы железа. Полученный фильтрат (основной) сохраняют для дальнейшего хода анализа.

Фильтр с осадком помещают в платиновый тигель, высушивают, озоляют и сжигают при температуре не выше 400 °С.

В тигель добавляют 2–3 см3 серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:4) и 2–3 см3 фтористоводородной кислоты, тигель нагревают до прекращения выделения паров серной кислоты и прокаливают при температуре не выше 400 °С. Остаток в тигле сплавляют с 2–3 г пиросернокислого калия.

Плав охлаждают, растворяют в 20–30 см3 горячей соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:3). Раствор фильтруют через фильтр «белая лента», фильтр промывают 2–3 раза горячей водой и полученный фильтрат присоединяют к основному фильтрату.

8.4.2 При анализе сталей, содержащих вольфрам, навеску стали массой 1 г при массовой доле молибдена от 3,0 % до 5,0 % или 0,5 г при массовой доле молибдена от 5,0 % до 10,0 % помещают в стакан вместимостью 400 см3, приливают 30–50 см3 соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1), окисляют 5–10 см3 азотной кислоты и растворяют при нагревании.

Раствор упаривают до 2/3 первоначального объема, приливают 100 см3 горячей воды и фильтруют через фильтр «белая лента» с добавлением фильтробумажной массы (получают фильтр с осадком А).

Фильтр с осадком А промывают несколько раз горячей соляной кислотой (разбавленной в соотношении 1:40).

Фильтрат выпаривают досуха, добавляют 10 см3 соляной кислоты и вновь выпаривают досуха, операцию выпаривания повторяют. К сухому остатку в стакане приливают 20 см3 соляной кислоты и 100 см3 горячей воды. Раствор нагревают до кипения и фильтруют через фильтр «белая лента» с добавлением фильтробумажной массы (получают фильтр с осадком Б).

Фильтр с осадком Б промывают горячим раствором соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:40). Полученный фильтрат сохраняют для дальнейшего хода анализа.

Фильтры с осадком А и Б трехокиси вольфрама и кремнекислоты могут содержать небольшое количество молибдена, которое определяют экстракционно-фотометрическим методом, и полученный результат прибавляют к результату гравиметрического определения.

Фильтры с осадком А и Б помещают в стакан вместимостью 250 см3 и растворяют в 20 см3 горячего раствора гидроокиси натрия. Затем приливают 100 см3 горячей воды и фильтруют через фильтр «белая лента» в мерную колбу вместимостью 250 см3. Фильтр промывают горячей водой, содержащей несколько капель раствора гидроокиси натрия. К раствору добавляют 20 см3 раствора лимоннокислого аммония и перемешивают. Затем прибавляют серную кислоту (разбавленную в соотношении 1:1) до pH 7–8 (по универсальной индикаторной бумаге) и приливают 5 см3 в избыток. Раствор охлаждают, доливают до метки водой и перемешивают.

Аликвотную часть раствора, равную 25 см3, помещают в делительную воронку вместимостью 150–200 см3, приливают 10 см3 раствора соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1), 5 см3 раствора сернокислой меди, 5 см3 раствора аскорбиновой кислоты и далее поступают в соответствии с 6.4.1.6.

8.4.3 Отделение молибдена от других химических элементов гидроокисью натрия и определение его в виде молибденовокислого свинца

8.4.3.1 К фильтрату, полученному в соответствии с 8.4.1 или 8.4.2, приливают раствор гидроокиси натрия до выпадения небольшого осадка, не исчезающего при перемешивании. Осадок растворяют, добавляя в раствор несколько капель серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1).

Если сталь содержит ванадий или хром, в раствор добавляют 25 см3 раствора сернистокислого натрия.

Раствор нагревают до температуры 80–90 °С и осторожно, при постоянном перемешивании, переливают в мерную колбу вместимостью 500 см3, содержащую 100 см3 нагретого до кипения раствора гидроокиси натрия.

Содержимое колбы охлаждают, доливают до метки водой, перемешивают и дают отстояться осадку в течение 1–2 ч. Раствор фильтруют через сухой фильтр «белая лента» в стакан или колбу, отбрасывая первые порции фильтрата.

Аликвотную часть фильтрата, равную 250 см3, помещают в стакан вместимостью 600 см3, прибавляют 2–3 капли раствора метилового красного, соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1) до перехода окраски раствора в красный цвет, затем добавляют 2 см3 кислоты в избыток и 20 см3 раствора уксуснокислого аммония.

8.4.3.2 Раствор нагревают до кипения, приливают при постоянном перемешивании 10–20 см3 (в зависимости от массовой доли молибдена в стали) раствора уксуснокислого свинца, кипятят в течение 10–15 мин и, для проверки полноты осаждения, добавляют еще несколько капель раствора уксуснокислого свинца.

Стакан с осадком молибдата свинца выдерживают при температуре 80 °С в течение 1 ч.

Осадок фильтруют через два фильтра «белая лента» и «синяя лента» и промывают уксусной кислотой (разбавленной в соотношении 1:40) до удаления ионов свинца, а затем горячей водой. Фильтр с осадком помешают в фарфоровый или платиновый, предварительно прокаленный до постоянной массы и взвешенный тигель, высушивают, озоляют при температуре 400 °С, а затем прокаливают при температуре от 500 °С до 600 °С до постоянной массы. Тигель с осадком охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

8.4.4 Отделение молибдена от других химических элементов α-бензоиноксимом и определение его в виде молибденовокислого свинца

Фильтрат, полученный в соответствии с 8.4.1 или 8.4.2, упаривают до объема 100 см3, охлаждают и добавляют 0,5–0,8 г сернокислого железа для восстановления ванадия и хрома.

Раствор охлаждают до температуры от 5 °С до 10 °С, медленно добавляют 10 см3 раствора α-бензоиноксима, а затем 5 см3 в избыток на каждые 0,01 г молибдена. Раствор перемешивают, добавляют бромную воду до получения желтой окраски и 5 см3 раствора α-бензоиноксима.

Раствор с осадком охлаждают до температуры от 5 °С до 10 °С, периодически перемешивая, добавляют фильтробумажную массу и осадок фильтруют через фильтр «синяя лента».

Если первые 50 см3 фильтрата непрозрачны, фильтрование раствора повторяют через тот же фильтр.

Фильтр с осадком промывают промывной жидкостью. Осадок с фильтра смывают водой в стакан, в котором проводилось осаждение. Полученный фильтрат сохраняют для дальнейшего хода анализа. В стакан добавляют 10 см3 аммиака и 10 см3 раствора перекиси водорода, приливают воды до объема 75–80 см3 и кипятят до полного удаления пузырьков кислорода.

Раствор фильтруют через тот же фильтр и промывают горячим водным раствором аммиака. Фильтр отбрасывают. Раствор нейтрализуют соляной кислотой в присутствии индикатора метилового красного, добавляют 2 см3 соляной кислоты в избыток, 40 см3 раствора уксуснокислого аммония с массовой концентрацией 500 г/дм3 и далее анализ выполняют в соответствии с 8.4.3.2.

8.5 Обработка результатов

Массовую долю молибдена в пробе стали X, в процентах, вычисляют по формуле

Х=mм1- mм2  ∙ 0,2613 m∙ 100,   	 (4)

где

mм1 – масса осадка молибденовокислого свинца в анализируемой пробе, г;

mм2 – масса осадка молибденовокислого свинца в контрольном опыте, г;

m – масса навески стали, соответствующая аликвотной части раствора, г;

0,2613 – коэффициент пересчета молибденовокислого свинца на молибден.

9 Атомно-абсорбционный метод определения молибдена (0,010 %–5,0 %)

9.1 Сущность метода

Метод основан на растворении пробы в смеси серной и фосфорной кислот. После упаривания раствора до появления паров серной кислоты и разбавления водой анализируемый раствор распыляют в пламя закись азота—ацетилен и измеряют абсорбцию молибдена при длине волны 313,3 нм.

9.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и растворы

При выполнении анализа применяют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и растворы:

- спектрофотометр атомно-абсорбционный пламенный;

- лампа с полым катодом для определения молибдена;

- ацетилен по ГОСТ 5457;

- баллон с закисью азота;

- кислота соляная по ГОСТ 3118 или ГОСТ 14261;

- кислота азотная по ГОСТ 4461 или ГОСТ 11125 и разбавленная в соотношении 1:4;

- кислота серная по ГОСТ 4204 или ГОСТ 14262 и разбавленная в соотношении 1:1;

- кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552;

- смесь соляной и азотной кислот в соотношении 3:1;

- смесь серной и ортофосфорной кислот, приготовленная в соответствии с 9.3.2;

- железо карбонильное радиотехническое по ГОСТ 13610;

- раствор железа, приготовленный в соответствии с 9.3.3;

- аммоний хлористый по ГОСТ 3773, раствор с массовой концентрацией 50 г/дм3;

- молибден металлический марки МЧВП по технической документации, действующей в государстве, принявшем настоящий стандарт;

- растворы молибдена А и Б стандартные, приготовленные в соответствии с 9.3.4;

- фильтр обеззоленный «белая лента».

9.3 Подготовка к анализу

9.3.1 Подготовка атомно-абсорбционного пламенного спектрофотометра

Подготовку прибора выполняют в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Атомно-абсорбционный пламенный спектрофотометр настраивают на резонансную линию 313,3 нм.

После включения системы подачи газа и зажигания горелки распыляют воду в пламя и устанавливают нулевое показание прибора.

9.3.2 Приготовление смеси серной и ортофосфорной кислот

В мерную колбу вместимостью 1 дм3, содержащую 500 см3 воды, добавляют при непрерывном перемешивании 150 см3 серной кислоты, затем 150 см3 ортофосфорной кислоты. Раствор охлаждают, доливают водой до метки и перемешивают.

9.3.3 Приготовление раствора железа

25 г карбонильного железа растворяют в 100 см3 соляной кислоты и осторожно окисляют небольшим количеством азотной кислоты. Раствор охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, доливают водой до метки и перемешивают.

9.3.4 Приготовление стандартных растворов молибдена

9.3.4.1 Раствор А: 0,5 г металлического молибдена растворяют в 5 см3 серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1) и 20 см3 азотной кислоты (разбавленной в соотношении 1:4) при умеренном нагревании. Раствор охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, доливают водой до метки и перемешивают.

1 см3 стандартного раствора А содержит 0,001 г молибдена.

9.3.4.2 Раствор Б: 25 см3 раствора А переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доливают водой до метки и перемешивают.

1 см3 стандартного раствора Б содержит 0,00025 г молибдена.

Раствор готовят в день применения.

9.4 Проведение анализа

9.4.1 Приготовление анализируемой пробы и проведение анализа

9.4.1.1 Навеску стали массой 0,5 г помещают в стакан вместимостью 250 см3, добавляют 30 см3 смеси серной и ортофосфорной кислот и нагревают. После растворения навески стали раствор окисляют, добавляя по каплям азотную кислоту до прекращения вспенивания, и упаривают до появления паров серной кислоты.

Если сталь не растворяется в смеси серной и ортофосфорной кислот, то навеску стали растворяют в 30–50 см3 смеси соляной и азотной кислот при нагревании. Раствор упаривают до небольшого объема, охлаждают, а затем добавляют 30 см3 смеси серной и ортофосфорной кислот, упаривают до появления паров серной кислоты и охлаждают.

Допускаются другие способы растворения навесок, обеспечивающие полное разложение пробы и не требующие внесения изменений в дальнейшие стадии анализа.

9.4.1.2 В стакан прибавляют 30–40 см3 воды, нагревают до растворения солей и после охлаждения переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доливают до метки водой и перемешивают.

Раствор фильтруют через сухой фильтр «белая лента», отбрасывая первые две порции фильтрата.

Аликвотные части раствора помещают в мерные колбы вместимостью 100 см3, прибавляют раствор железа в количестве, указанном в таблице 2.

Таблица 2

| Массовая доля молибдена в стали, % | Содержание молибдена в анализируемом растворе, мкг/см3 | Объем приготовленного (разбавление) основного раствора, см3 | Фактор разбавления | Объем раствора железа, см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 0,010 до 0,50 включ. | От 0,5 до 25 включ. | 100 | 1 | 0 |
| Св. 0,50 до 2,5 включ. | От 5 до 25 включ. | 20/100 | 5 | 8 |
| Св. 2,5 до 5,0 включ. | От 12,5 до 25 включ. | 10/100 | 10 | 9 |

Затем прибавляют 10 см3 раствора хлористого аммония, доводят до метки водой и перемешивают.

Для учета загрязнения реактивов одновременно с анализом проб проводят контрольный опыт.

В раствор контрольного опыта вводят 10 см3 раствора железа и все остальные растворы, применяемые во время проведения анализа.

Допускается другое разбавление растворов таким образом, чтобы окончательная концентрация молибдена находилась в интервале, соответствующем прямолинейному участку градуировочного графика.

9.4.1.3 Распыляют в пламя раствор контрольного опыта, а затем анализируемые растворы в порядке увеличения концентрации молибдена до получения стабильных показаний для каждого раствора.

Перед введением в пламя каждого анализируемого раствора распыляют воду для промывания системы и проверки нулевого показания прибора.

Из среднего значения оптической плотности анализируемого раствора вычитают среднее значение оптической плотности контрольного опыта.

Массу молибдена находят по градуировочному графику, построенному в соответствии с 9.4.2, с учетом поправки контрольного опыта.

9.4.2 Построение градуировочного графика

9.4.2.1 В семь стаканов вместимостью 250 см3 помещают по 10 см3 раствора железа и в шесть из них последовательно приливают 0,2; 1,0; 2,5; 5,0; 7,5 и 10,0 см3 стандартного раствора Б, что соответствует 0,05; 0,25; 0,625; 1,25; 1,875 и 2,5 мг молибдена.

Седьмой стакан служит для проведения контрольного опыта.

В каждый стакан приливают 30 см3 смеси серной и фосфорной кислот. Растворы нагревают, окисляют, добавляя по каплям азотную кислоту, и упаривают до появления паров серной кислоты.

После охлаждения добавляют 30–40 см3 воды, нагревают до растворения солей и переносят в мерные колбы вместимостью 100 см3, прибавляют 10 см3 раствора хлористого аммония, доливают водой до метки и перемешивают.

9.4.2.2 Растворы распыляют в пламя в порядке увеличения концентрации молибдена, начиная с раствора контрольного опыта.

Перед распылением каждого раствора распыляют воду.

Из среднего значения оптической плотности каждого анализируемого раствора вычитают среднее значение оптической плотности раствора контрольного опыта.

По найденным значениям оптической плотности и соответствующим им массам молибдена строят градуировочный график.

9.4.2.3 Правильность построения градуировочного графика проверяют по СО молибдена в стали в соответствии с 10.

9.5 Обработка результатов

9.5.1 Массовую долю молибдена в пробе стали X, в процентах, вычисляют по формуле (2).

10 Контроль стабильности градуировочных характеристик

10.1 Контроль стабильности градуировочной характеристики осуществляют не реже одного раза в смену или одновременно с проведением анализа для верхнего и нижнего пределов диапазона измерений с помощью СО или однородных рабочих проб.

Допускается проводить контроль только для верхнего (нижнего) предела или середины диапазона измерений.

Для СО (пробы) выполняют два определения в условиях повторяемости и проверяют приемлемость полученных результатов анализа в соответствии с 11.

10.2 Если результаты признаны приемлемыми, вычисляют среднее арифметическое значение массовой доли химического элемента (молибдена) в СО С, в процентах, и разность ∆С по формуле (5).

∆С = С0 – С, 	(5)

где 	С0 – аттестованное в СО (установленное в паспорте СО) значение массовой доли химического элемента (молибдена), %.

10.3 Если ∆С превышает допускаемое значение норматива контроля δСТ в соответствии с таблицей А.1, определения повторяют.

Если при повторных определениях ∆С вновь превышает норматив контроля δСТ, построение градуировочного графика проводят заново.

11 Контроль приемлемости и вычисление результатов анализа

11.1 При анализе каждой пробы стали определения проводят одновременно из двух навесок, получая два параллельных результата в условиях повторяемости.

11.2 Абсолютное расхождение полученных по 11.1 результатов определений сравнивают с пределом повторяемости r в соответствии с таблицей А.1.

Если абсолютное расхождение между результатами двух определений X1 и X2 не превышает предела r, т.е. выполняется условие (6),

IХ1 – Х2I ≤ r,	(6)

результаты признают приемлемыми и в качестве окончательного результата анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух определений.

11.3 Если условие (6) не выполняется, проводят еще одно определение и вычисляют разность между максимальным (Хmax) и минимальным (Хmin) результатами.

Полученное значение сравнивают с критическим диапазоном CR0,95(3) в соответствии с таблицей А.1.

Если абсолютное расхождение между результатами трех определений не превышает предела CR0,95(3), т.е. выполняется условие (7),

IХmax – ХminI ≤ CR0,95(3),	 (7)

где 	Хmax – максимальное значение трех определений, %;

Хmin – минимальное значение трех определений, %,

то результаты признают приемлемыми и в качестве окончательно приводимого результата принимают среднее арифметическое значение результатов трех определений.

11.4 Если условие (7) не выполняется, результаты определений располагают в ряд по возрастанию (Х1 < Х2 < Х3) и в качестве окончательного результата принимают значение второго наименьшего результата определения (Х2) с последующим выяснением и устранением причин повышенного разброса результатов.

12 Контроль качества результатов анализа

12.1 Контроль правильности результатов анализа

12.1.1 Не реже одного раза в смену или одновременно с каждой партией рабочих проб проводят анализ СО для контроля (ГСО, СОП).

12.1.2 Результаты контрольной процедуры признают удовлетворительными, если отклонение результата анализа массовой доли химического элемента (молибдена) в СО С от аттестованного значения С0 не превышает норматив контроля правильности КТ в соответствии с таблицей А.1, т.е. выполняется условие (8),

IС – С0I ≤ КТ.	 (8)

При невыполнении условия (8) определения повторяют.

При повторном невыполнении условия (8) измерения прекращают до выявления и устранения причин, приводящих к неудовлетворительным результатам.

12.1.3 При отсутствии СО допускается проводить контроль правильности методом добавок.

12.2 Контроль внутрилабораторной прецизионности результатов анализа

12.2.1 С целью контроля внутрилабораторной прецизионности выполняют определение массовой доли химического элемента (молибдена) в проанализированных ранее пробах, изменяя влияющие факторы (разное время, разные операторы, разное оборудование и т.д.).

12.2.2 Число повторных определений должно быть не менее 0,3 % общего числа измерений за контролируемый период.

12.2.3 Внутрилабораторную прецизионность результатов анализа считают удовлетворительной, если число расхождений результатов первичного и повторного анализов, превышающих допускаемое значение предела внутрилабораторной прецизионности Rл, приведенное в таблице А.1, составляет не более 5 % числа проконтролированных результатов.

12.3 При соблюдении условий разделов 11 и 12 доверительные границы погрешности ∆ (расширенная неопределенность U) результата анализа не превысит значение, приведенное в таблице А.1.

13 Оформление результатов анализа

13.1 Результаты анализа оформляют записью в журнале, протоколом или регистрируют на электронных носителях.

Форма протокола и журнала устанавливается руководителем лаборатории (предприятия).

Совместно с результатом анализа указывают доверительные границы погрешности ∆ (расширенную неопределенность U) и представляют в виде

Х ± ∆ (U),                                                              	 (9)

где 	Х – результат анализа (среднеарифметическое значение результатов определения) химического элемента (молибдена) в пробе, %;

∆ (U) – доверительные границы погрешности (расширенная неопределенность) результата анализа, приведенные в таблице А.1, %.

Примечания

1 Вместо указания доверительных границ погрешности (расширенной неопределенности) допускается сопровождать результат ссылкой на настоящий стандарт.

2 В случае, когда за окончательный результат анализа принимают медиану, результат анализа представляют без указания доверительных границ его погрешности.

13.2 Числовое значение результата анализа должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и соответствующее значение доверительных границ погрешности результата анализа ∆ (расширенной неопределенности U), приведенное в таблице А.1.

14 Контроль приемлемости результатов анализа, полученных в условиях воспроизводимости

Результаты анализа, полученные в двух лабораториях, признают приемлемыми, если абсолютное расхождение между ними не превышает значение предела воспроизводимости R, приведенное в таблице А.1, т.е. выполняется условие (10),

IХ1 – Х2I ≤ R,	(10)

где 	Х1 – среднее арифметическое значение результатов определения массовой доли химического элемента (молибдена) первой лаборатории, %;

Х2 – среднее арифметическое значение результатов определения массовой доли химического элемента (молибдена) второй лаборатории, %.

При невыполнении данного условия устанавливают причины, вызвавшие недопустимое расхождение результатов анализа.

15 Требования к квалификации персонала

Выполнение анализа может проводить специалист, владеющий техникой количественного химического анализа, работы с химическими реактивами, изучивший инструкции по эксплуатации приборов и оборудования, используемых при анализе, и прошедший инструктаж по требованиям безопасности и обращению с химическими реактивами.

16 Требования безопасности

При выполнении анализа следует соблюдать следующие требования безопасности:

- электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019;

- обучение специалистов правилам безопасности должно быть организовано в соответствии с ГОСТ 12.0.004;

- помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009;

- требования инструкции по охране труда и промышленной безопасности, действующей в лаборатории.

# Приложение А

(обязательное)

Показатели качества методов, установленных в настоящем стандарте

Таблица А.1

В процентах

| Массовая доля молибдена | Доверительные границы погрешности Δ (расширенная неопределенность U) (Р = 0,95) | Предел повторяемости r (Р = 0,95) | Критический диапазон для трех параллельных определений CR0,95(3) (Р = 0,95) | Предел воспроизводимости R (Р = 0,95) | Норматив контроля стабильности градуировочной характеристики δст (Р = 0,95) | Норматив контроля правильности КТ (Р = 0,95) | Предел внутрилабораторной прецизионности RЛ (Р = 0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 0,010 до 0,020 включ. | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| Св.0,020 до 0,050 включ. | 0,006 | 0,005 | 0,007 | 0,008 | 0,005 | 0,005 | 0,007 |
| Св. 0,050 до 0,100 включ. | 0,008 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,007 | 0,007 | 0,010 |
| Св. 0,10 до 0,20 включ. | 0,012 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,010 | 0,010 | 0,015 |
| Св. 0,20 до 0,50 включ. | 0,022 | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,018 | 0,018 | 0,026 |
| Св. 0,50 до 1,00 включ. | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Св. 1,0 до 2,0 включ. | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Св. 2,0 до 5,0 включ. | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| Св. 5,0 до 10,0 включ. | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,10 | 0,10 | 0,14 |

# Библиография

| [1] | Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 29–2013 | Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения |
| --- | --- | --- |
| [2] | Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 61–2010 | Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки |
| [3] | Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 76–2014 | Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа |
| [4] | Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 91–2019 | Государственная система обеспечения единства измерений. Использование понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерений». Общие принципы |
| [5] | ИСО 5725-1:2023 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения. (Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 1: General principles and definitions) |

УДК 669.15–194:546.77:006.354                                       		 МКС 77.080.20

Ключевые слова: легированная сталь, нержавеющая сталь, массовая доля, молибден, экстракционно-фотометрический метод, фотометрический метод, гравиметрический метод, атомно-абсорбционный метод

| Директор НИЦ «Металлтест» ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» |  | К.А. Чудный |
| --- | --- | --- |
| Директор ЦССМ ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» |  | С.А. Горшков |