Замечания и предложения

по проекту CТ РК «Промышленность нефтегазохимическая. ПЛАСТМАССЫ. Стандартные методы определения коэффициента мутности и пропускания света»

| Структурный элемент проекта СТ РК | Замечания и предложения |
| --- | --- |
| В целом по проекту стандарта | Представлен компьютерный перевод с английской версии стандарта ASTM D 1003-2021, в связи с чем многие предложения технически некорректны, встречаются грамматические ошибки. Следует по всему тексту стандарта внести корректировки. Отдельные положения стандарта лишены смысловой нагрузки. Необходимо пересмотреть положения имеющие ссылку на рекламный материал и ссылки (в т.ч. электронные) на иностранные издания, не имеющие отношение к пользованию СТ РК. Требуется пересмотр стилистики описания пунктов проекта СТ РК |
| Наименование стандарта | В наименовании стандарта приведены «Стандартные методы..» во множественном числе. В разделе 1 стандарта в п.п. 1.1 указание только на один метод испытаний. Так же в наименовании стандарта слово «нефтехимическая» предлагаем заменить словом «нефтегазохимическая». |
| Раздел 1, пункт 1.1 | Технически не ясно содержание пункта, так как по методу определяется мутность и светопроницаемость (коэффициент пропускания света). |
| Раздел 1, пункт 1.2 | Откорректировать содержание Примечания 1 к пункту 1.2, так как примечание не имеет смысловой нагрузки. |
| Раздел 1, пункт 1.3 | Исключить слова «соответствующих». Откорректировать редакцию «а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием», так как содержится понятие, относящееся к компетенции государственных органов и ведомств. В примечании 2 уточнить какой метод испытаний не эквивалентен ISO 13468-1 и ISO/DIS 14782. |
| Раздел 1, пункт 1.4 | Примечание после пункта 1.4 не ясно к какому пункту относится данное примечание с исторической справкой. Кроме того, стилистика изложения текста требует пересмотра (требуется контекстный перевод) или полного исключения данного примечания, так как оно не несет никакой информационной и смысловой нагрузки. |
| Раздел 2, пункт 2.2 Примечание | Необходимо уточнить целесообразность использования в СТ РК ссылок на иностранные web-сайты и прочей информации, относящейся к пользованию иностранных стандартов. |
| Раздел 3, пункт 3.1 | Первое предложение не законченное, не имеет смысловой нагрузки. Требуется пересмотреть правильность перевода. Для полноценного контекстного перевода определения термина «мутность» в отношении пластмасс, рекомендуется изучить положение ГОСТ 15875-80. |
| Раздел 3, пункт 3.2 | Требуется пересмотр пункта, в части уточнения правильности перевода |
| Раздел 3, пункт 3.3 | Не ясен термин «Люминесцентный:». Предложение не законченное. |
| Раздел 3, пункт 3.4 | Определение термина «Светопроницаемость:» изложить в следующей редакции: «Отношение всего светового потока, прошедшего через образец, к потоку, падающему на образец». |
| Раздел 4, пункт 4.3 | Первые два предложения изложить в следующей редакции: «Равномерное светопропускание достигается путем размещения прозрачного образца на некотором расстоянии от входного отверстия интегрирующей сферы. Однако, если образец затуманен, необходимо измерить общую светопроницаемость в полусфере, поместив образец во входное отверстие сферы. Измеренная общая светопроницаемость в полусфере будет больше, чем обычная светопроницаемость, в зависимости от оптических свойств образца..». |
| Раздел 5, пункт 5.2 | Изложить в следующей редакции: «Каждый образец изготовляют такого размера, достаточного для того, чтобы полностью перекрывать входное отверстие сферы.» |
| Раздел7, пункт 7.1.1 | Изложить в следующей редакции: «Прибор, используемый для измерения, должен соответствовать требованиям настоящего раздела и требованиям, предъявляемым к геометрии измерений и спектральным измерениям.». |
| Раздел 7, пункт 7.1.2 | Изложить в следующей редакции: «Должны быть включены источник света и фотоприемник и комбинация должна быть отфильтрована для получения выходного сигнала, соответствующего характеристике яркости стандартного колориметрического наблюдателя CIE 1931 года со стандартным источником света CIE C или, в качестве альтернативы, источником света A. Выходной сигнал должен быть пропорционален падающему потоку в пределах 1% в диапазоне используемого потока.» |
| Приложение В. А | Требуется пересмотреть в части уточнения наличия аналогичных действующих стандартов на территории РК. |

Замечания и предложения

по проекту СТ РК «Промышленность нефтехимическая. Пластмассы. Определение ударной прочности по Изоду»

| Структурный элемент проекта СТ РК | Замечания и предложения |
| --- | --- |
| Наименование стандарта | В наименовании стандарта слово «нефтехимическая» предлагаем заменить словом «нефтегазохимическая». |
| Раздел 6, пункт 6.1.1, таблица 1 | На схематическом обозначении (Фигура 1 – пересечение (е) и (р)) отсутствует дополнительный паз. Привести в соответствие с ISO 180. На схематическом обозначении (Фигура 2 – пересечение (е) и (п)) отсутствует цифровое обозначение дополнительного паза 4. Привести в соответствие с ISO 180. |
| Раздел 10 | Данные приведенные в подпункте b) отличаются от оригинала документа. |
| Раздел 10, таблица 2 | Пояснения по обозначению (а) не приведены. По пояснению (С), (Р) или (N) предложение не закончено. Привести в соответствие с ISO 180. |

Замечания и предложения

по проекту СТ РК «Промышленность нефтехимическая. Пластмассы. Определение температуры изгиба под нагрузкой. Часть 1. Общий метод испытания»

| Структурный элемент проекта СТ РК | Замечания и предложения |
| --- | --- |
| В целом по проекту стандарта | По всему тексту стандарта проверить применение терминов «прогиб» и «изгиб» |
| Наименование стандарта | В наименовании стандарта слово «нефтехимическая» предлагаем заменить словом «нефтегазохимическая». |
| Раздел 1, пункт 1.1 | Привести в соответствие с наименованием стандарта, так как в пункте 1.1 речь идет о «прогибе (изгибе)», в то время как в наименовании стандарта только об «изгибе». |