Сводка отзывов на окончательную редакцию проекта межгосударственного стандарта

«Продукты переработки фруктов и овощей. Спектрофотометрический метод определения содержания каротина» (ISO 6558-2:1992)

| Структурный элемент стандарта | Сокращенное наименование национального органа | Предложение, замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2 | Госстандарт Республики Беларусь | п.п. 2.2, 3.2 конкретизировать чистоту и нормативные документы на используемые реактивы | Отклонено Согласно п. 6.1 ГОСТ 1.3-2014 Оформление межгосударственного стандарта, идентичного международному стандарту осуществляют путем использования русской версии данного международного стандарта или его перевода на русский язык без изменения структуры и технического содержания. |
|  |  | п. 2.4.2 предусмотреть процедуру измельчения с указанием используемого оборудования при подготовке твердых проб |  |
|  |  | п. 2.5.2.2, последнее предложение уточнить для чего проводят экстракцию, используя вместо воды хлорид натрия, так как далее по тексту нигде не встречается, как используется эта проба |  |
|  |  | п. 2.6 указать точность расчета, конкретизировать по методу проводят единичное испытание или с параллелями |  |
| Раздел 3 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 3.5.2.1 конкретизировать количество вносимого антиоксиданта |  |

Сводка составлена:

ведущий научный сотрудник лаборатории качества

и безопасности пищевых продуктов

ВНИИТеК – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых

систем им. В.М. Горбатова» РАН                                                                          Д.В. Журавская-Скалова