ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межгосударственного стандарта

ГОСТ ISO 23551-10 «Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 10. Выпускные клапаны»

1. Основание для разработки стандарта

Проект межгосударственного стандарта разработан на основании Национального плана стандартизации на 2022 год (утвержден приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 485-НҚ) в целях реализации требований статьи 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».

2. Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации

Объектом стандартизации являются автоматические выпускные клапаны.

Аспектом стандартизации являются безопасность, конструкция, эксплуатационные характеристики и испытания автоматических выпускных клапанов.

Настоящий стандарт применяется к клапанам с заявленным максимальным давлением на входе до 500 кПа (5 бар) включительно и номинальными размерами соединений до DN 100 (4 дюйма) включительно.

Настоящий стандарт относится к:

- нормально открытым клапанам,

- клапанам с электрическим приводом и клапанам, приводимым в действие жидкостями, где регулирующие клапаны для этих жидкостей приводятся в действие электрически, но не к каким-либо внешним устройствам для переключения управляющего сигнала или приведения в действие энергии, и

- клапанам, оснащенным индикаторными переключателями открытого положения.

3. Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки межгосударственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его разработки на межгосударственном уровне

Настоящий стандарт разработан для выполнения требования статьи 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011).

В техническом регламенте ТР ТС 016/2011 установлены требования к газоиспользующему оборудованию в целях защиты жизни и/или здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и/или здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности, а также в целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

В рамках статьи 4 «Требования безопасности» если газоиспользующее оборудование оснащено устройствами управления, то их работа не должна нарушать функционирование устройств безопасности. Газоиспользующее оборудование должно обеспечивать безопасность при выходе из строя любого из устройств регулирования, управления или безопасности. Устройства управления, регулирования и запорная арматура газоиспользующего оборудования должны иметь обозначения и соответствующие указания, предотвращающие ошибочные действия со стороны пользователя. Устройства безопасности, управления и регулирования газоиспользующего оборудования, устанавливаемые и регулируемые изготовителем и не требующие регулировки монтажником или пользователем, должны быть соответствующим образом защищены.

В дальнейшем ГОСТ будет предложен для включения в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

4. Сведения о взаимосвязи проекта межгосударственного стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и/или сведения о применении при разработке проекта межгосударственного стандарта международного (регионального или национального) стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом)

Серия стандартов ГОСТ ISO 23551 состоит из следующих частей под общим названием «Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов - Частные требования»:

- Часть 1: Автоматические и полуавтоматические клапаны

- Часть 2: Редукционные клапаны

- Часть 3: Регуляторы соотношения газа и воздуха пневматического типа

- Часть 4: Системы для автоматического отключения клапанов

- Часть 5: Газовые клапаны с ручным управлением

- Часть 6: Термоэлектрические средства контроля пламени.

- Часть 8: Многофункциональные управляющие устройства

- Часть 9: Механические газовые термостаты

- Часть 10: Выпускные клапаны.

5. Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, которые противоречат разрабатываемому стандарту

Принятие настоящего межгосударственного стандарта не потребует отмены или пересмотра действующих нормативных документов.

6. Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

Проект межгосударственного стандарта разработан на основе международного стандарта ISO 23551-10:2016 «Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 10. Выпускные клапаны» (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 10: Vent valves).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

7. Сведения о разработчике с указанием его сайта, почтового адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты

РГП «Казахский институт стандартизации и метрологии»

Адрес: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 11, здание «Эталонный центр»

Сайт: www.ksm.kz

Тел./Факс: 8 (7172) 98 06 47

E-mail: g.ismailova@ksm.kz

Заместитель

генерального директора

РГП «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»	А. Шамбетова