ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межгосударственного стандарта

ГОСТ ISO 15549 «Контроль неразрушающий. Вихретоковый контроль. Общие принципы»

1 Основание для разработки стандарта

Проект межгосударственного стандарта разработан в соответствии c:

- Национальным планом стандартизации на 2023 год (утвержден приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 декабря 2022 года № 433-НҚ);

- Программа межгосударственной стандартизации на 2022-2023 гг.

2 Краткая характеристика объекта стандартизации и аспекта стандартизации

Объект стандартизации - Вихретоковый неразрушающий контроль

Аспект стандартизации – Общие принципы

Стандарт устанавливает общие  принципы  неразрушающего контроля изделий  и  материалов с  помощью вихревых  токов для  обеспечения заданных  и воспроизводимых параметров. Настоящий  стандарт содержит руководящие  указания по  подготовке  документов, прилагаемых к заявке на испытание (заявочные документы), включающие требования по применению вихретокового метода для изделий конкретного типа.

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки межгосударственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его разработки на межгосударственном уровне

В рамках реализации ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» на сегодняшний день существуют потребность внедрения методов неразрушающего контроля. В частности, вихретокового контроля, который входит в комплекс методов контроля для обеспечения соблюдения требований раздела VI Пункт 45 ТР ТС 032/2013  о включению в комплект документов по оценке подтверждения соответствия методов и результатов неразрушающего контроля оборудования, работающего под избыточным давлением; Приложения 2 пункты 18, 23 содержащем сведения о важности результатов неразрушающего контроля сварных соединений при расчетах на прочность на стадии проектирования, определения изготовителем оборудования методов и объёма неразрушающего контроля  и определение возможности его проведения.

Вихретоковый метод неразрушающего контроля основан на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, создаваемых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля этим полем.

Вихретоковый контроль обеспечивает возможность поиска дефектов и оценку свойств объектов контроля, имеет широкий спектр применения в промышленности, как при изготовлении деталей, так и при их ремонте. Современное оборудование вихретокового контроля позволяет обрабатывать и хранить данные полученные при проведении контроля, а автоматические, многокоординатные системы сканирования дают возможность производить визуализацию объектов контроля с высокой точностью.

Определяет общие принципы, которые должны применяться к неразрушающему вихретоковому контролю продуктов и материалов для обеспечения определенных и воспроизводимых характеристик.

Разработка настоящего стандарта необходима с целью обеспечения требований

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и/или сведения о применении при разработке проекта межгосударственного стандарта международного (регионального или национального) стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом)

ISO 9712 Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel (Неразрушающий контроль. Квалификация и аттестация персонала)

ISO 12718 Non-destructive testing — Eddy current testing — Vocabulary (Неразрушающий контроль. Контроль вихревыми токами. Терминология)

ISO 15548-1 Non-destructive testing — Equipment for eddy current examination — Part 1: Instrument characteristics and verification (Неразрушающий контроль. Оборудование для вихретокового контроля. Часть 1. Характеристики прибора и проверка)

ISO 15548-2 Non-destructive testing — Equipment for eddy current examination — Part 2: Probe characteristics and verification (Неразрушающий контроль. Оборудование для вихретокового контроля. Часть 2. Характеристики датчика и проверка)

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, которые противоречат разрабатываемому стандарту

Разрабатывается взамен СТ РК ISO 15549-2019 «Контроль неразрушающий. Вихретоковый контроль. Общие принципы».

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

# Проект межгосударственного стандарта разработан на основе международного стандарта ISO 15549:2019 Non-destructive testing — Eddy current testing — General principles (ГОСТ «Контроль неразрушающий. Вихретоковый контроль. Общие принципы»)

Степень соответствия – идентичная (IDT).

7 Сведения о разработчике стандарта

РГП на ПХВ «Казахский институт стандартизации и метрологии»

Адрес: г. Астана, ул. Мәңгілік ел, 11

Сайт: www.ksm.kz

Тел.: +7 7172 980631

E-mail: a.turumov@ksm.kz

Заместитель генерального директора                                   Е. Амирханова