Пояснительная записка

к проекту межгосударственного стандарта

ГОСТ «Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с применением ближней инфракрасной спектроскопии в цельных ядрах»

(впервые на основе EN 15948:2020)

1. Основание для разработки данного стандарта с указанием номера темы по программе работ по межгосударственной стандартизации

Национальный план стандартизации на 2021 г., утвержденный приказом КТРМ МТИ РК от 04.02.2021 г. №38-НК.

2. Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации

Проект межгосударственного стандарта устанавливает стандартный метод определения содержания влаги и белка в цельных зернах пшеницы и ячменя с использованием спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне в следующих диапазонах:

- для пшеницы:

- минимальный диапазон содержания влаги от 8% до 22%;

- минимальный диапазон содержания белка от 7% СВ до 20% СВ.

- для ячменя:

- минимальный диапазон влажности от 8% до 22%;

- минимальный диапазон содержания белка от 7% СВ до 16% СВ.

Данный стандарт описывает условия, которые должны быть реализованы поставщиком и пользователем метода.

3. Технико-экономическое, социальное обоснование разработки стандарта, в том числе обоснование целесообразности разработки стандарта на межгосударственном уровне

Разработка проекта межгосударственного стандарта основана на результатах проведенной научно-исследовательской работы по анализу технических регламентов в рамках ЕЭК. Разработка межгосударственного стандарта необходима для выполнения требований п.11 ст.4 и ст. 5 технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).

В ТР ТС 015/2011 установлено, что влажность зерна – это физико-химически и механически связанная с тканями зерна вода, удаляемая в стандартных условиях определения. В рамках ТР ТС 015/2011 действует межгосударственный стандарт ГОСТ 13586.5-93 «Зерно. Метод определения влажности».

После принятия данный стандарт будет переоформлен в межгосударственный стандарт, поскольку Соглашение с Европейским комитетом по стандартизации распространяется на принятие европейских стандартов (EN) в качестве национальных стандартов.

В дальнейшем межгосударственный стандарт будет предложен для включения в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

4. Сведения о взаимосвязи проекта межгосударственного стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации или сведения о применении при разработке проекта межгосударственного стандарта международного стандарта (регионального или национального) стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом)

Отсутствует.

5. Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, правил или рекомендаций по межгосударственной стандартизации, которые противоречат разрабатываемому стандарту

Разработка данного стандарта не повлечет за собой отмену и/или пересмотр стандартов.

6. Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

EN 15948:2020 «Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared Spectroscopy in whole kernels».

7. Сведения о результатах рассмотрения и согласования проекта

Первая редакция проекта межгосударственного стандарта.

8. Сведения о разработчике с указанием его сайта в сети Интернет, почтового адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

010000, г. Нур-Султан, пр. Мәнгілік Ел, дом 11, здание «Эталонный центр»

www.ksm.kz

тел. +7(7172) 31 75 47

моб. +7(707) 700 18 89

berdibek_aruzhan@mail.ru

Разработчик: Булашев Бердибек Кабкенович