| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCID FOR STANDARDIZATION, METRODOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 7301 (проект, KZ, редакция-1) |

РИС

Технические условия

(ISO 7301:2021, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»                                и Межгосударственным техническим комитетом ТК 534 «Обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольственного сырья на основе принципов НАССР» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 7301:2021 «Рис. Технические условия» («Rice. Specification», IDT)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/ТС 34 «Пищевые продукты», подкомитетом SС 4 «Зерновые и бобовые»

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

|  | Предисловие |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения ………………………………………………………….. | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………….………. | 1 |
| 3 | Термины и определения…………………………………………….………… | 1 |
| 4 | Технические условия……………..………………………………….………… | 4 |
| 4.1 | Общетехнические требования. ……………………………………………… | 4 |
| 4.2 | Физические и химические свойства………………………………………… | 4 |
| 4.3 | Минимальные требования контракта …………………………. | 5 |
| 5 | Методы испытаний…………………………………………………………….. | 6 |
| 6 | Упаковка…………………………………………………………………………. | 6 |
|  | Приложение А (обязательное) Методы определения физических характеристик риса | 7 |
|  | Приложение В (обязательное) Определение восковидного риса в пропаренном рисе | 16 |
|  | Приложение С (справочное) Определение зерна, треснутые от напряжения, в непропаренном рисе | 17 |
|  | Библиография | 18 |

Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов-членов ISO). Разработка международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый комитет-член, заинтересованный в деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, имеющие связи с ISO, также принимают участие в работах. Что касается стандартизации в области электротехники, то ISO работает в тесном сотрудничестве с Международной электротехнической комиссией (IEC).

Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами, установленными в Директивах ISO/IEC, Часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, необходимые для разных типов документов ISO. Настоящий документ был разработан в соответствии с правилами редактирования согласно Части 2 Директив ISO/IEC (см. www.iso.org/directives).

Необходимо обратить внимание на то, что некоторые элементы настоящего документа могут являться объектом патентных прав. ISO не несет ответственности по выявлению каких-либо патентных прав. Описание  патентных прав, выявленных в ходе разработки документа, будут приведены во Введении и/или списке полученных ISO патентных деклараций (см. www.iso.org/patents).

Любая торговая марка, используемая в данном документе, является информацией, представленной для удобства пользователей, и не является рекламой.

Объяснения значений специальных терминов ISO и выражений, касающихся оценки соответствия,  а также информация о приверженности ISO принципам Всемирной торговой организации (ВТО) в части Формальных препятствий для торговли (ФПТ), представлены по следующей ссылке: www.iso.org/ iso/foreword.html.

Настоящий документ подготовлен подкомитетом SC 4 «Зерновые и бобовые культуры» технического комитета ISO/TC 34 «Пищевые продукты».

Настоящее четвертое издание отменяет и заменяет третье издание (ISO 7301:2011), которое было технически пересмотрено. Основные изменения по сравнению с предыдущим изданием следующие:

— обновлены термины и определения;

— метод определения средней длины, первоначально приведенный в A.4.3.2 и A.4.3.3, удален, и добавлена ссылка на ISO 11746.

Любые отзывы или вопросы по этому документу следует направлять в национальный орган по стандартизации пользователя. Полный список этих органов можно найти по ссылке: www.iso.org/members.html.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РИС Технические условия Rice. Specification

Дата введения

1 Область применения

Настоящий документ устанавливает минимальные спецификации для риса (Oryza                  sativa L.), который является предметом международной торговли. Он распространяется на обрушенный и шлифованный рис (ароматный и неароматный), пропаренный или нет, предназначенный для непосредственного употребления в пищу человеком. Стандарт не применяется к продуктам, полученным из риса, и восковидному (клейкому) рису.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа:

ISO 712:2009 Cereals and cereal products — Determination of moisture content — Reference method (Зерновые культуры и продукты из них. Определение содержания влаги. Контрольный метод).

ISO 11746:2020 Rice — Determination of biometric characteristics of kernels  (Рис. Определение биометрических характеристик зерен).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 1213-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

  - Необрушенный рис (paddy): Рис-сырец (падди, неочищенный). Рис, сохраняющий лузгу после обмолота.

  - Обрушенный рис (husked rice): Шелушенный рис. Необрушенный рис (см. 3.1), из которого удалена лузга.

Примечание — Часть лузги может быть удалена в процессе шелушения и другой обработки.

  - Шлифованный рис (milled rice): Белый рис. обрушенный рис (см. 3.2), из которого в результате шлифования удалены почти вся лузга и зародыши.

  - Пропаренный рис (parboiled rice): рис, который был подвержен тепловой обработке так, чтобы крахмал полностью желатинировался (клейстеризовался), и высушен.

  - Пропаренный шлифованный рис (parboiled milled rice): шлифованный рис (см. 3.3), выработанный из необрушенного (см. 3.1) или обрушенного риса (см. 3.2), который был подвержен тепловой обработке так, чтобы крахмал полностью желатинировался (клейстеризовался), и высушен.

  - Пропаренный обрушенный рис (parboiled husked rice): обрушенный рис (3.2) выработанный из необрушенного риса (см. 3.1), который был подвержен тепловой обработке так, чтобы крахмал полностью желатинировался (клейстеризовался), и высушен.

  - Восковидный рис (waxy rice): Клейкий рис. Сорта риса, в которых зерна имеют белый и матовый внешний вид.

Примечание — Крахмал восковидного риса состоит почти полностью из амилопектина. Зерна, как правило, прилипают друг к другу после варки.

  - Ароматный рис (aromatic rice): сорт риса с особым ароматом (например, жареных орехов, попкорна), который усиливается во время приготовления.

  - Полное зерно (entire kernel): обрушенное или шлифованное зерно риса, не содержащее битых фрагментов.

  - Цельное зерно (whole kernel): обрушенное или шлифованное зерно риса длиной, превышающей или равной 9/10 средней длины (см. 3.17) полного зерна (см. 3.9).

Примечание — См.рисунок 1.

| Условные обозначения: 1 цельное зерно (3.10) 2 крупное битое зерно риса (3.13) 3 среднее битое зерно риса (3.14) 4 мелкое битое зерно риса (3.15) 5 рисовая крупа (3.11) | 6 битое зерно риса (3.12) 7 мельчайшие частицы зерна риса (сечка) (3.16) средняя длина (3.17) |
| --- | --- |

Рисунок 1. Размер зерен, битых зерен и мельчайших частиц зерна риса

  - Рисовая крупа (head rice): Цельное зерно (см. 3.10) или фрагменты зерен длиной, превышающей или равной трем четвертям средней длины (см. 3.17) полного зерна (см. 3.9).

Примечание — См.рисунок 1.

  - Битое зерно риса (broken kernel): частицы зерна длиной менее трех четвертей средней длины (см. 3.17) полного зерна (см. 3.9), но которые не проходят через лабораторное сито с круглыми отверстиями диаметром 1,4 мм.

  - Крупное битое зерно риса (large broken kernel): частицы зерна длиной менее трех четвертей, но превышающей половину средней длины (см. 3.17) полного зерна (см. 3.9).

Примечание — См.рисунок 1.

  - Среднее битое зерно риса (medium broken kernel): частицы зерна длиной менее чем или равные половине, но превышающие одну четвертую часть средней длины (см. 3.17) полного зерна (см. 3.9).

Примечание — См.рисунок 1.

  - Мелкое битое зерно риса (small broken kernel): частицы зерна длиной менее или равные одной четверти средней длины (см. 3.17) полного зерна (см. 3.9), но которые не проходят через лабораторное сито с круглыми отверстиями диаметром 1,4 мм.

Примечание — См.рисунок 1.

3.16 Мельчайшие частицы зерна риса (сечка) (chip): частицы зерна, которые проходят через лабораторное сито с круглыми отверстиями диаметром 1,4 мм.

  - Средняя длина (L) (average length): среднеарифметическое полных зерен (см. 3.9), которые не являются недозрелыми или деформированными (см. 3.25) в испытуемом образце.

Примечание —  Вычисление средней длины приведено в ISO 11746.

  - Посторонние примеси (extraneous matter): неорганические и органические компоненты, за исключением целых и битых зерен обрушенного (см. 3.2) или шлифованного риса (см. 3.3).

  - Неорганические посторонние примеси (inorganic extraneous matter): неорганические компоненты, такие как камень, песок и пыль.

  - Органические посторонние примеси (organic extraneous matter): посторонние примеси, в том числе съедобные и несъедобные.

  - Съедобные органические посторонние примеси (edible organic extraneous matter): посторонние примеси, такие как отруби, инородные семена, мучные комки.

  - Несъедобные органические посторонние примеси (non-edible organic extraneous matter): посторонние примеси, в том числе лузга, солома.

  - Поврежденные при нагревании зерна (heat-damaged kernel): рисовая крупа (см. 3.11) или битые зерна риса (см. 3.12), которые изменили свой обычный цвет.

Примечание — Настоящая категория включает зерно от желтого до темно-желтого, в случае непропаренного риса, и от оранжевого до темно-оранжевого, в случае пропаренного риса (см. 3.4), цвета, возникшего вследствие микробиологических изменений.

  - Поврежденное зерно (damaged kernel): рисовая крупа (см. 3.11) или битое зерно риса (см. 3.12), испорченное вследствие наличия влаги, паразитов, болезни или других причин, за исключением зерен, поврежденных при нагревании (см. 3.23).

  - Недозрелое зерно, деформированное зерно (immature kernel), (malformed kernel): рисовая крупа (см. 3.11) или битое зерно риса (см. 3.12), не достигшее полной зрелости.

  - Мучнистое зерно (chalky kernel): рисовая крупа (см. 3.11) или битое зерно риса                (см. 3.12) непропаренного риса, за исключением восковидного риса (см. 3.7), вся поверхность которого имеет матовый или мучнистый внешний вид.

  - Красное зерно (red kernel): рисовая крупа (см. 3.11) или битое зерно риса (см. 3.12), имеющее окраску более четверти поверхности семенных или плодовых оболочек красного цвета.

  - Зерно с красными прожилками (red-streaked kernel): рисовая крупа (см. 3.11) или битое зерно риса (см. 3.12) с красными прожилками длиной, большей или равной половины его длины, если поверхность покрыта красными прожилками менее 1/4 общей поверхности.

  - Частично желатинизированное зерно (partly gelatinized kernel): рисовая крупа                   (см. 3.11) или битое зерно риса (см. 3.12) пропаренного риса (см. 3.4), которое не полностью желатинизировалось и проявляет отчетливо матовую поверхность.

  - Пятнистые зерна (peck): рисовая крупа (см. 3.11) или битое зерно риса (см. 3.12) пропаренного риса (см. 3.4), более одной четверти поверхности которого темно-коричневого или черного цвета, возникшего вследствие процесса пропаривания.

3.31 Зерно, треснутое от напряжения (stress-cracked kernel): Цельное или битое зерно пропаренного риса, более одной четверти поверхности которого черного или темно-коричневого цвета, возникшего вследствие процесса пропаривания.

- Технические условия

4.1 Общие технические требования

Зерна риса, обрушенного или шлифованного, битого или цельного, должны быть здоровыми, чистыми и не иметь посторонних запахов или запахов, указывающих на порчу. Зерна не должны содержать токсичные или другие вредные вещества.

Уровень содержания добавок, пестицидов и других загрязнителей не должен превышать максимальных допустимых пределов.

Примечание — Эти пределы могут варьироваться в зависимости от государственных нормативов страны назначения и в случае их отсутствия не превышают максимальные пределы CODEX[7].

  - Физические и химические свойства

    - Массовая доля влаги не должна превышать 15,0 %.

Примечание — Более низкое содержание влаги, возможно, потребуется для определенных мест назначения в зависимости от климата, продолжительности транспортировки и хранения. Дополнительные сведения см. В ISO 6322-1[2], ISO 6322-2[3] and ISO 6322-3[4].

    - Физические характеристики должны определяться в соответствии с методом, установленным в Приложении А, и не должны превышать пределы, приведенные                                  в таблице 1.

Таблица 1 — Пределы физических характеристик

| Техническое условие | Обрушенный рис непропаренный | Шлифованный рис непропаренный | Обрушенный рис пропаренный | Шлифованный рис пропаренный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание неорганических посторонних примесей, массовая доля % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Содержание органических посторонних примесей, массовая доля % | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| Съедобные органические посторонние примеси | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| Несъедобные органические посторонние примеси | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Необрушенный рис, массовая доля % | 2,5 | 0,3 | 2,5 | 0,3 |
| Обрушенный рис непропаренный, массовая доля % | — | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Шлифованный рис непропаренный, массовая доля % | 1,0 | — | 1,0 | 1,0 |

Продолжение Таблицы 1

| Обрушенный рис пропаренный, массовая доля % | 1,0 | 1,0 | — | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлифованный рис пропаренный, массовая доля % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | — |
| Сечка, массовая доля % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Зерна, поврежденные при нагревании, массовая доля % | 2,0a | 2,0 | 2,0a | 2,0 |
| Поврежденное зерно, массовая доля % | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 |
| Недозрелые или деформированные зерна, массовая доля % | 8,0 | 2,0 | 8,0 | 2,0 |
| Мучнистое зерно, массовая доля % | 5,0a | 5,0 | — | — |
| Красное зерно и зерно с красными прожилками, массовая доля % | 12,0b | 12,0 | 12,0b | 12,0 |
| Частично желатинизированное зерно, массовая доля % | — | — | 11,0a | 11,0 |
| Пятнистые зерна, массовая доля % | — | — | 4,0 | 2,0 |
| Восковидный рис, массовая доля % | 1,0a | 1,0 | 1,0a | 1,0 |
| Зерно, треснутое от напряжения |  | _c | — | — | — |
| Условные обозначения: |  |  |  |  |
| — не применимо |  |  |  |  |
| a После шлифовки. |  |  |  |  |
| b Здесь не рассматривается полностью красный обрушенный (шелушенный) рис. |  |  |  |  |
| c Процент зерен, треснутых от напряжения, согласовывается между поставщиком и покупателем и зависит от целевого использования риса. Определение зерен с трещинами от напряжения проводят в соответствии с Приложением C. |  |  |  |  |

  - Минимальные требования контракта

Технические условия должны четко определяться в любом соглашении между поставщиком и потребителем и должны включать как минимум:

a) общий процент битых зерен, классифицированный в соответствии с согласованными категориями и относительным соотношением каждой категории;

b) общий допустимый процент, не превышающий максимальных значений, указанных в Таблице 1, определяется в соответствии с методом, приведенным в Приложении A.

# Если контракт заключен по специальному сорту риса или специальной разновидности риса, для оценки однородности партии контракт должен устанавливать как среднюю длину, так и связанный с ней коэффициент изменений, CV, в %, определенный в соответствии с      Формулой (1):

|  | # (1) |
| --- | --- |

где

s - стандартное изменение;

# – средняя длина. Технические условия должны определяться в соответствии с методом, описанным Приложении A.

# 5 Методы испытаний

Содержание влаги должно определяться по ISO 712.

Биометрическая характеристика должна быть определена в соответствии с ISO 11746.

Другие испытания должны выполняться c использованием методов, установленных в Приложениях A и B.

# 6 Упаковка

# Упаковочный материал не должен придавать запах или вкус и не должен содержать вещества, которые могут повредить продукт или создать риск для здоровья. В случае использования мешков, они должны быть чистыми, достаточно прочными и хорошо прошитыми или запечатанными.

# Приложение А

(обязательное)

Методы определения физических характеристик риса

А.1 Сущность метода

Результаты ручного разделения и взвешивания битых зерен и категорий зерна приводятся в таблице А.1.

А.2 Оборудование

А.2.1 Делитель пробы, конический пробоотборник или мультищелевой пробоотборник               с распределительной системой.

Пример — Делитель пробы устанавливается по ISO 24333[5].

А.2.2 Лабораторное сито с круглыми отверстиями диаметром 1,4 мм (см. ISO 5223[1]).

А.2.3 Щипцы, скальпель и малярная кисть.

А.2.4 Небольшие чаши.

А.2.5 Весы с точностью взвешивания до 0,01 г.

А.2.6 Лоток или другие средства для распределения зерна, имеющие контрастный               с рисом цвет.

А.2.7 Микрометр или другой измерительный прибор, не деформирующий зерна,                      с точностью измерения до 0,01 мм.

А.3 Отбор проб

Отбор проб не является частью метода, установленного в настоящем стандарте. Рекомендованный метод отбора проб приведен в ISO 24333[5].

Важно, чтобы лаборатория получала достоверные представительные пробы, не поврежденные и не измененные при транспортировке или хранении.

А.4 Процедура

А.4.1 Общие положения

Следует запротоколировать случай выявления запаха, специфического или постороннего для риса, а также присутствие всех аномалий. Проверяют наличие живых или мертвых насекомых путем визуального осмотра и сообщают об их количестве.

А.4.2 Приготовление лабораторной пробы

Взвешивают и тщательно смешивают лабораторную пробу, чтобы сделать ее как можно более однородной. Затем по необходимости уменьшают пробу, используя делитель пробы (см. A.2.1) для получения лабораторной пробы массой около 800 г.

Делят полученную лабораторную пробу на две равные рабочие части по 400 г, используя делитель пробы (см. A.2.1).

А.4.3 Определение

А.4.3.1 Общие положения

Если зерно или часть зерна могут быть отнесены к нескольким категориям (см. Таблицу 1), то зерно или часть зерна должны быть отнесены к категории, для которой максимальное допустимое значение самое низкое. Все части зерен, застрявших в отверстиях лабораторного сита, должны рассматриваться как задержанные лабораторным ситом.

А.4.3.2 Обрушенный рис непропаренный

Взвешивают одну из рабочих частей (см. A.4.2) с точностью до 0,1 г, записывают массу как mw и распределяют равномерно на лотке (см. A.2.6). Разделяют рабочую часть на неорганические посторонние примеси, органические посторонние примеси, необрушенный рис, шлифованный непропаренный рис, обрушенный пропаренный рис и шлифованный пропаренный рис, переносят в небольшие чаши (см. A.2.4) с помощью щипцов, скальпеля и кисти (см. A.2.3). Взвешивают каждую из полученных шести долей с точностью до 0,01 г и записывают массу как m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7 и m8.

Разделяют вторую рабочую часть делителем (см. A.2.1) на четыре отдельные аликвотные части по 100 г.

Взвешивают первую аликвотную часть с точностью до 0,01 г и записывают массу как mx. Равномерно распределяют и отделяют поврежденные зерна, недозрелые или деформированные зерна и красные зерна и переносят в небольшие чаши. Взвешивают каждую из трех долей с точностью до 0,01 г и записывают массу как m9, m10 и m11.

Взвешивают вторую аликвотную часть с точностью до 0,01 г и записывают массу как my. Отделяют сечку при помощи лабораторного сита (см. A.2.2), затем равномерно распределяют остаток и отделяют битые зерна, разделяя на большие битые зерна, средние битые зерна и малые битые зерна. Полученные части переносят в отдельные чаши. Взвешивают каждую из четырех долей с точностью до 0,01 г и записывают массу как m12, m13 m14 и m15.

Выполняют лабораторное шлифование третьей аликвотной части. Взвешивают полученный шлифованный рис с точностью до 0,01 г и записывают массу как mz. Распределяют равномерно и отделяют поврежденные при нагревании зерна (см. 3.14), мучнистые зерна (см. 3.17) и восковидные зерна (см. 3.5) в небольшие чаши. Взвешивают каждую из полученных трех долей с точностью до 0,01 г и записывают массы как m16, m17 и m18.

- См. Рисунок A.1.

Рисунок А.1. Схема определения категории зерна для обрушенного риса непропаренного

А.4.3.3 Шлифованный рис непропаренный

Взвешивают одну из рабочих частей (см. A.4.2) с точностью до 0,1 г, записывают массу как mw и распределяют равномерно на лотке (см. A.2.6). Разделяют на неорганические посторонние примеси, органические посторонние примеси, необрушенный рис, обрушенный рис непропаренный, шлифованный рис непропаренный, обрушенный рис и переносят в небольшие чаши (см. A.2.4) при помощи щипцов, скальпеля и кисти для краски (A.2.3). Взвешивают каждую из полученных шести долей с точностью до 0,01 г и записывают массы как m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7 и m8.

При помощи делителя (см. A.2.1) разделяют вторую рабочую часть на четыре различные аликвотные части по 100 г каждая.

Взвешивают первую аликвотную часть с точностью до 0,01 г и записывают массу как mx. Разравнивают и отделяют в малые чаши зерна, поврежденные при нагревании, поврежденные зерна, недозрелые и деформированные зерна, красные зерна и зерна с красными прожилками, частично желатинизированные зерна, пятнистые зерна. Взвешивают каждую из полученных шести частей с точностью до 0,01 г и записывают массы как m9, m10, m11, m12, m13 и m14.

Взвешивают вторую аликвотную часть с точностью до 0,01 г и записывают массу как my. Отделяют сечку при помощи лабораторного сита (см. A.2.2), затем распределяют остаток и отделяют битые зерна, разделяя на большие битые зерна, средние битые зерна и малые битые зерна. Перекладывают полученные доли в малые чаши. Взвешивают каждую из полученных четырех долей с точностью до 0,01 г и записывают массы как m15, m16, m17 и m18.

См. Рисунок A.2.

Рисунок А.2. Схема определения категории зерна для шлифованного риса непропаренного

А.4.3.4 Обрушенный рис пропаренный

Взвешивают одну из рабочих частей (см. A.4.2) с точностью до 0,1 г, записывают массу как mw и распределяют равномерно на лотке (см. A.2.6). Разделяют на неорганические посторонние примеси, органические посторонние примеси, необрушенный рис, обрушенный рис непропаренный, шлифованный рис непропаренный, обрушенный рис и переносят в небольшие чаши (см. A.2.4) при помощи щипцов, скальпеля и кисти для краски (A.2.3). Взвешивают каждую из полученных шести долей с точностью до 0,01 г и записывают массы как m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7 и m8.

При помощи делителя (см. A.2.1) разделяют вторую рабочую часть на четыре различные аликвотные части по 100 г каждая.

Взвешивают первую аликвотную часть с точностью до 0,01 г и записывают массу как mx. Разравнивают и отделяют в малые чаши зерна, поврежденные при нагревании, поврежденные зерна, недозрелые и деформированные зерна, красные зерна и зерна с красными прожилками, частично желатинизированные зерна, пятнистые зерна. Взвешивают каждую из полученных шести частей с точностью до 0,01 г и записывают массы как m9, m10 и m11.

Взвешивают вторую аликвотную часть с точностью до 0,01 г и записывают массу как my. Отделяют сечку при помощи лабораторного сита (см. A.2.2), затем распределяют остаток и отделяют битые зерна, разделяя на большие битые зерна, средние битые зерна и малые битые зерна. Перекладывают полученные доли в малые чаши. Взвешивают каждую из полученных четырех долей с точностью до 0,01 г и записывают массы как m12, m13, m14 и m15.

Выполняют лабораторное шлифование третьей аликвотной части. Взвешивают шлифованный рис с точностью до 0,01 и записывают массу как mz. Распределяют равномерно и отделяют поврежденные при нагревании зерна, частично желатинизированные и пятнистые зерна в небольшие чаши. Взвешивают каждую из полученных трех долей с точностью до 0,01 г, и записывают массы как m16, m17 и m18.

Выполняют шлифование четвертой аликвотной части и определяют процент восковидного риса в соответствии с Приложением B.

См. Рисунок A.3.

Рисунок А.3. Схема определения категории зерна обрушенного риса пропаренного

А.4.3.5 Шлифованный рис пропаренный

Взвешивают одну из рабочих частей (см. A.4.2) с точностью до 0,1 г, записывают массу как mw и распределяют равномерно на лотке (см. A.2.6). Разделяют на неорганические посторонние примеси, органические посторонние примеси, необрушенный рис, обрушенный рис непропаренный, шлифованный рис непропаренный, обрушенный рис и переносят в небольшие чаши (см. A.2.4) при помощи щипцов, скальпеля и кисти для краски (A.2.3). Взвешивают каждую из полученных шести долей с точностью до 0,01 г и записывают массы как m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7 и m8.

При помощи делителя (см. A.2.1) разделяют вторую рабочую часть на четыре различные аликвотные части по 100 г каждая.

Взвешивают первую аликвотную часть с точностью до 0,01 г и записывают массу как mx. Разравнивают и отделяют в малые чаши зерна, поврежденные при нагревании, поврежденные зерна, недозрелые и деформированные зерна, красные зерна и зерна с красными прожилками, частично желатинизированные зерна, пятнистые зерна. Взвешивают каждую из полученных шести частей с точностью до 0,01 г и записывают массы как m9, m10, m11, m12, m13 и m14.

Взвешивают вторую аликвотную часть с точностью до 0,01 г и записывают массу как my. Отделяют сечку при помощи лабораторного сита (см. A.2.2), затем распределяют остаток и отделяют битые зерна, разделяя на большие битые зерна, средние битые зерна и малые битые зерна. Перекладывают полученные доли в малые чаши. Взвешивают каждую из полученных четырех долей с точностью до 0,01 г и записывают массы как m15, m16, m17 и m18.

Выполняют шлифование четвертой аликвотной части и определяют процент восковидного риса в соответствии с Приложением B.

См. Рисунок A.4.

Рисунок А.4. Схема определения категории зерна для шлифованного риса пропаренного

А.5 Выражение результатов

Записывают результат, полученный для категорий, приведенных в Таблице A.1, как массовую долю полученного продукта, выраженную в процентах.

Таблица А.1 — Выражение результатов

| Категории | Обрушенный рис непропаренныйa | Шлифованный рис непропаренныйb | Обрушенный рис пропаренныйc | Шлифованный рис пропаренныйd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неорганические посторонние примеси |  |  |  |  |
| Органические посторонние примеси |  |  |  |  |
| Съедобные органические посторонние примеси |  |  |  |  |
| Несъедобные органические посторонние примеси |  |  |  | 0 |
| Необрушенный рис |  |  |  |  |
| Обрушенный рис непропаренный |  |  |  | 0 |
| Шлифованный рис непропаренный |  |  |  |  |
| Обрушенный рис пропаренный |  |  | — | m8x100 |
| Шлифованный рис пропаренный |  |  |  |  |
| Поврежденные при нагревании зерна |  |  |  |  |
| Поврежденные зерна |  |  |  |  |
| Недозрелые или деформированные зерна |  |  |  |  |
| Мучнистое зерно |  |  |  |  |
| Частично желатинизированное зерно |  |  |  |  |
| Пятнистые зерна |  |  |  |  |
| a Значения символов см. в схеме процедуры, приведенной на Рисунке A.1. b Значения символов см. в схеме процедуры, приведенной на Рисунке A.2. c Значения символов см. в схеме процедуры, приведенной на Рисунке A.3. d Значения символов см. в схеме процедуры, приведенной на Рисунке A.4. |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| Категории | Обрушенный рис непропаренныйa | Шлифованный рис непропаренныйb | Обрушенный рис пропаренныйc | Шлифованный рис пропаренныйd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Красное зерно и зерно с красными прожилками |  |  |  |  |
| Восковидный рис |  |  |  |  |
| Большое битое зерно |  |  |  |  |
| Среднее битое зерно |  |  |  |  |
| Малое битое зерно |  |  |  |  |
| Сечка |  |  |  |  |
| Средняя длина |  |  |  |  |
| Коэффициент изменения длины (см. 4.3) | Cv | Cv | Cv | Cv |
| a Значения символов см. в схеме процедуры, приведенной на Рисунке A.1. b Значения символов см. в схеме процедуры, приведенной на Рисунке A.2. c Значения символов см. в схеме процедуры, приведенной на Рисунке A.3. d Значения символов см. в схеме процедуры, приведенной на Рисунке A.4. |  |  |  |  |

Записывают результат для каждой категории с точностью до одной десятой и округляют до целого. Если существуют два последовательных целых кратных, одинаково приближенных к данному числу, то в качестве округленного числа должно выбираться четное целое. Выполняют округление всегда за один шаг.

Несмотря на то что 80000-1[6] устанавливает два различных правила округления, если есть два последующих целых, одинаково приближенных к данному числу, для целей настоящего стандарта необходимо использовать вышеприведенное правило (т.е. см. 80000-1[6], правило А), поскольку таким образом понижается уровень погрешностей при округлении.

Пример

| Данное число | Округленное число |
| --- | --- |
| 18,23 | 18,2 |
| 18,26 | 18,3 |
| 18,37 | 18,4 |
| 18,25 | 18,2 |
| 18,35 | 18,4 |
| 18,347 | 18,3 |
| 18,251 | 18,3 |

А.6 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

a) всю информацию, необходимую для полной идентификации пробы;

b) использованный метод отбора проб, если известен;

c) массу пробы;

d) использованный метод испытаний, со ссылкой на настоящий документ, т.е.ISO 7301:2021;

e) дату анализа;

f) любые оперативные детали, не установленные в настоящем приложении или считающиеся дополнительными, вместе с деталями любых инцидентов, возможно, повлиявших на результаты;

g) полученные результаты испытаний.

Приложение В

(обязательное)

Определение восковидного риса в пропаренном рисе

В.1 Сущность метода

Зерна восковидного риса в растворе йода имеют красновато-коричневый цвет, тогда как зерна невосковидного риса имеют синий цвет.

В.2 Реактивы и материалы

При проведении анализа, если не установлено иное, используют реактивы только известного аналитического качества и дистиллированную или деминерализованную воду или воду эквивалентной чистоты.

B.2.1 Основной раствор йода, содержащий 0,2 г йода и 2,0 г йодида калия в 100 мл воды.

B.2.2 Рабочий раствор йода, полученный разбавлением основного раствора (B.2.1) в два раза (по объему) водой. Готовят ежедневно.

B.2.3 Бумажные салфетки.

B.3 Оборудование

B.3.1 Весы с точностью взвешивания до 0,01 г.

B.3.2 Стеклянный химический стакан емкостью 250 мл.

B.3.3 Малые белые чаши или любые белые контейнеры.

B.3.4 Проволочная корзина.

B.3.5 Палочка для размешивания.

B.3.6 Щипцы или пинцеты.

B.4 Отбор проб

Отбор проб не является методом, установленным в настоящем стандарте. Рекомендованный отбор проб проводится согласно ISO 24333[5].

Важно, чтобы лаборатория получала пробы, которые не повреждены и не изменены при транспортировке или хранении.

B.5 Определение

B.5.1 Взвешивают часть 100 г шлифованного риса и помещают в стеклянный стакан (см. B.3.2).

B.5.2 Добавляют 80 см рабочего раствора йода (см. B.2.2) и размешивают до полного погружения всех зерен в раствор. Выдерживают в растворе в течение 30 сек.

B.5.3 Наливают раствор и рис в проволочную корзину (см. B.3.4) и слегка встряхивают корзину, чтобы слить раствор. Затем помещают корзину на бумажные салфетки (см. B.2.3), чтобы впитать лишнюю жидкость.

B.5.4 Высыпают окрашенные зерна в чашу (см. B.3.3). Отделяют красно-коричневые зерна восковидного риса от темно-синих зерен невосковидного риса.

B.5.5 Взвешивают часть восковидного риса, m19, и невосковидного риса, m20, с точностью до 0,1 г.

# B.5.6 Содержание восковидного риса, w, выраженное в процентах по массе, определяют по Формуле (B.1):

|  | # (B.1) |
| --- | --- |

Приложение С

(обязательное)

Определение зерна, треснутые от напряжения, в непропаренном рисе

C.1 Сущность метода

Трещину от напряжения можно обнаружить только при увеличении шлифованных зерен с ретро-подсветкой.

C.2 Оборудование

C.2.1 Чистая поверхность с ретро-подсветкой.

C.2.2 Система увеличения (минимальный коэффициент увеличения 2:1).

C.2.3 Щипцы или пинцеты.

C.3 Отбор проб

Отбор проб не является методом, установленным в настоящем стандарте. Рекомендованный отбор проб проводится согласно ISO 24333[5].

Важно, чтобы лаборатория получала пробы, которые не повреждены и не изменены при транспортировке или хранении.

C.4 Определение

C.4.1 Разделяют два набора по 100 целых шлифованных зерен методом случайной выборки.

C.4.2 Распределяют первый комплект на освещенной поверхности. Выявляют и подсчитывают зерна, треснутые от напряжения, с помощью системы увеличения (x1).

C.4.3 Повторяют C.4.2 для второго комплекта (x2).

C.4.4 Рассчитывают трещину от напряжения, c, по Формуле (C.1):

|  | # (B.1) |
| --- | --- |

Библиография

| [1] | ISO 5223, Лабораторные сита для зерновых |
| --- | --- |
| [2] | ISO 6322-1, Хранение зерновых и бобовых. Часть 1. Общие рекомендации для хранения зерновых |
| [3] | ISO 6322-2, Хранение зерновых и бобовых. Часть 2. Практические рекомендации |
| [4] | ISO 6322-3, Хранение зерновых и бобовых. Часть 3. Управление атакой паразитов |
| [5] | ISO 24333, Зерновые и зерновые продукты. Отбор проб |
| [6] | ISO 80000-1, Величины и единицы. Часть 1. Общие положения |
| [7] | КОДЕКС Алиментариус. Стандарт для риса, CXS 198-1995, доступен по адресу http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/maximum-residue-limits/en/ |

УДК 633.18 МКС 67.060 IDT Ключевые слова: рис, обрушенный рис, необрушенный рис, шлифованный рис, недошлифованный рис, пропаренный рис, рисовая крупа, физические характеристики, содержание неорганических посторонних, примесей, содержание органических посторонних примесей