| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 19014— (окончательная редакция) |

КРЕМНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Методы химического и спектрометрических анализов

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_ г

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия»

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 099 «Алюминий»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                       202   г.№               )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 19014.0–73, ГОСТ 19014.1–73, ГОСТ 19014.2–73, ГОСТ 19014.3–73, ГОСТ 19014.4–73

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения………………………………………………………………………

2 Нормативные ссылки………………………………………………………………………

3 Общие требования…………………………………………………………………………

4 Титриметрический и атомно-абсорбционный методы определения алюминия...

5 Фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения железа……..

6 Титриметрический и атомно-абсорбционный методы определения кальция……

7 Фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения титана………

8 Спектрометрический метод анализа измерений массовых долей железа, алюминия, кальция, фосфора, марганца, титана, хрома, меди, никеля, ванадия ……..

9 Метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой определения содержания железа, алюминия, кальция, титана, фосфора, марганца, хрома, ванадия, меди, циркония

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КРЕМНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ Методы химического и спектрометрических анализов Silicone metal. Methods of chemical and spectrometric analysis

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает:

- общие требования к методам химического и спектрометрических анализов технического кремния (далее – кремний);

- титриметрический и атомно-абсорбционный методы определения алюминия (при массовой доле алюминия от 0,30 до 1,60 %) в кремнии;

- фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения железа (при массовой доле железа от 0,30 до 1,60 %) в кремнии;

- титриметрический и атомно-абсорбционный методы определения кальция (при массовой доле кальция от 0,30 до 1,90 %) в кремнии;

- фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения титана (при массовой доле от 0,10 до 0,40 %) в кремнии;

- рентгенофлуоресцентный метод определения массовых долей железа, алюминия, кальция, фосфора, марганца, титана, хрома, меди, никеля, ванадия в кремнии;

- атомно-эмиссионный метод спектрометрии с индуктивно связанной плазмой определения содержания железа, алюминия, кальция, титана, фосфора, марганца, хрома, ванадия, меди, циркония

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.315 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения.

ГОСТ 61 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 83 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 199 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия

ГОСТ 1381 Уротропин технический. Технические условия

ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2169–ХХХХ Кремний технический. Технические условия

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3640 Цинк. Технические условия

ГОСТ 3760 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 3773 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 4165 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия

ГОСТ 4199 Реактивы. Натрий тетраборнокислый 10-водный. Технические условия

ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4234 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4461 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 4530 Реактивы. Кальций углекислый. Технические условия

ГОСТ 5456 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия

ГОСТ 5457 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия

ГОСТ 5817 Реактивы. Кислота винная. Технические условия

ГОСТ 6563 Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия

ГОСТ 6613 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 7172 Реактивы. Калий пиросернокислый

ГОСТ 10484 Реактивы. Кислота фтористоводородная. Технические условия

ГОСТ 10652 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N', N'- тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). Технические условия

ГОСТ 11069 Алюминий первичный. Марки

ГОСТ 13610 Железо карбонильное радиотехническое. Технические условия

ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 18704 Кислота борная. Технические условия

ГОСТ 19807 Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки

ГОСТ 23336 Машины вычислительные аналоговые и аналого-цифровые. Правила выполнения схем моделирования

ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 24363 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 25086 Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие требования

3.1 Общие требования к методам анализа по ГОСТ 25086 с дополнениями, указанными в пп. 3.2-3.11

3.2 Отбор и подготовку проб к анализу проводят в соответствии с разделом 3 ГОСТ 2169–ХХХХ со следующим дополнением:

- полученную среднюю пробу сокращают методом квартования до массы не менее 10–15 г и растирают в яшмовой или агатовой ступке до величины зерна, проходящего через сито с сеткой № 008 по ГОСТ 6613.

Допускается измельчать пробу с помощью вибрационного или какого-либо другого истирателя, используя стаканы или ступки, исключающие возможность загрязнения пробы определяемыми примесями. Повторное отмагничивание пробы не проводят.

3.3 Массовую долю компонентов в кремнии титриметрическим, фотометрическим и атомно-абсорбционным методами определяют параллельно в трех навесках, для остальных методов определяют в двух навесках. Одновременно в тех же условиях проводят два контрольных опыта для внесения в результат анализа соответствующей поправки.

3.4 За результат анализа принимают среднее арифметическое двух или трех, в зависимости от метода, указанных в 3.3, параллельных определений, максимальное расхождение между которыми не превышает допускаемых расхождений повторяемости при доверительной вероятности Р-0,95.

Расхождения результатов анализа одной и той же пробы, полученных в двух лабораториях, а также в одной лаборатории, но в различных условиях, не должно превышать допускаемого расхождения воспроизводимости для соответствующего диапазона концентраций определяемого компонента.

3.5 Контроль точности результатов анализа проводят на стандартных образцах.

Средний результат воспроизведенного значения аттестованной характеристики стандартного образца может отличаться от указанного в свидетельстве не более чем на половину значения допускаемого методикой расхождения воспроизводимости для соответствующего диапазона концентраций определяемого компонента.

Результат анализа, удовлетворяющий требованиям 3.4 и 3.5, принимают за окончательный.

3.6 Для проведения анализа применяют лабораторную и мерную посуду не ниже 2-го класса точности по ГОСТ 1770, ГОСТ 23336 и ГОСТ 6563.

3.7 Для взвешивания навесок используют лабораторные весы общего назначения по ГОСТ 24104 2-го класса точности типа ВЛР-200 и весы лабораторные технические типа ВЛТ-400 4-го класса точности или аналогичные.

3.8 При эксплуатации электронагревательного оборудования погрешность измерения температуры на должна превышать ± 5 °С для 100-400 °С, ± 20°С для 400-800 °С, ± 50 °С для 800-1000 °С, если это не оговорено в конкретном стандарте на метод анализа.

3.9 При построении градуировочных графиков по итогам применения фотометрических методов каждая точка строится по среднеарифметическим результатам трех параллельных определений.

3.10 Допускается применение другой аппаратуры, материалов, посуды и реактивов, обеспечивающих показатели точности не хуже регламентируемых методикой анализа.

3.11 После окончания гарантийного срока действия реактивов допускается провести проверку пригодности реактивов для определения массовой доли компонентов, указанных в соответствующих стандартах, путем анализа стандартного образца кремния

## 4 Титриметрический и атомно-абсорбционный методы определения алюминия

## 4.1 Титриметрический метод

## Сущность метода состоит в удалении кремния в виде тетрафторида в отделении титана и железа в виде гидроксидов. Алюминий определяют комплексонометрическим методом, титруя избыток трилона Б раствором азотнокислого цинка с индикатором ксиленоловым оранжевым при pH=5,5.

## Метод применяется при массовой доле алюминия от 0,30 до 1,60 % в кремнии.

## 4.1.1 Реактивы и растворы

Кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484.

Кислота азотная по ГОСТ 4461.

Кислота серная по ГОСТ 4204, разбавленная 1:1.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная 1:1.

Натрия гидрат окиси по ГОСТ 4328, раствор с массовой долей 20%.

Калий пиросернокислый по ГОСТ 7172.

Цинк металлический по ГОСТ 3640.

Аммиак водный по ГОСТ 3760.

Натрий уксуснокислый по ГОСТ 199.

Кислота уксусная по ГОСТ 61.

Стандартный раствор азотнокислого цинка, раствор с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 готовят следующим образом:

3,269 г цинка растворяют при нагревании в смеси 100 см3 воды и 15 см3 азотной кислоты. Раствор выпаривают до 5-10 см3 и разбавляют водой до 1000 см3.

Ацетатный буферный раствор; готовят следующим образом:

250 г кристаллического уксуснокислого натрия помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, растворяют в воде, добавляют 20 см3 уксусной кислоты, доводят водой до метки и перемешивают.

Ксиленоловый оранжевый, раствор с массовой долей 0,1%.

Раствор годен в течение 10 дней.

Трилон Б (комплексон III, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) по ГОСТ 10652, раствор с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 раствор готовят следующим образом:

18,6 г трилона Б растворяют в воде, фильтруют в мерную колбу вместимостью 1000 см3, разбавляют водой до метки и тщательно перемешивают.

Для определения поправочного коэффициента раствор с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 трилона Б отбирают из бюретки 20 см3 раствора трилона Б в коническую колбу вместимостью 500 см3 и разбавляют водой до 200 см3. Прибавляют 5-6 капель ксиленолового оранжевого и по каплям аммиак до появления синей окраски, которую устраняют добавлением по каплям соляной кислоты, разбавленной 1:1, до появления желтой окраски. Затем в колбу приливают 20 см3 ацетатного буферного раствора и титруют раствором азотнокислого цинка до изменения окраски из желтой в розовую.

Поправочный коэффициент для раствора с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 трилона Б (К) вычисляют по формуле

K=vv1 , 	(1)

где v – количество раствора с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 азотнокислого цинка, см3;

v1 – количество раствора трилона Б, см3.

Если для контрольного опыта берут столько же раствора трипона Б, сколько для пробы, то поправочный коэффициент для раствора трилона Б можно не определять.

Натрий углекислый по ГОСТ 83.

Натрий тетраборнокислый 10-водиый по ГОСТ 4199, обезвоженный при 400 °С

Смесь для сплавления: смешивают натрий углекислый и натрий, тетраборнохислый в соотношении 6:1 (по массе)»

## 4.1.2 Проведение анализа

Навеску кремния массой 2 г помещают в платиновую чашку вместимостью 200 см3, смачивают водой, добавляют 30 см3 фтористоводородной кислоты, затем небольшими порциями 15 см3 азотной кислоты.

Осторожным вращением перемешивают содержимое чашки. По окончании бурной реакции стенки чашки ополаскивают водой, добавляют 5 см3 серной кислоты, разбавленной 1:1, и выпаривают на бане до появления белых паров ангидрида серной кислоты. Затем охлаждают, осторожно обмывают стенки чашки водой из промывалки и выпаривают на бане досуха.

К сухому остатку прибавляют 5 г пиросернокислого калия и сплавляют в муфеле при температуре около 800°С или сухой остаток сплавляют с 8 г смеси для сплавления в муфеле при температуре 950 °С. Плав растворяют, добавляя 15–30 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1, и 40–50 см3 воды, нагревают для полного растворения плава, переводят в мерную колбу вместимостью 250 см3, охлаждают, доводят до метки водой и перемешивают.

Из приготовленного таким образом раствора определяют массовую долю алюминия, железа, кальция и титана, отбирая на каждое определение соответствующую аликвотную часть.

Из мерной колбы вместимостью 250 см3 отбирают 100 см3 раствора в мерную колбу вместимостью 250 см3, добавляют 25 см3 раствора трилона Б, нагревают почти до кипения, прибавляют при перемешивании 50 см3 раствора гидроокиси натрия, охлаждают, доводят водой до метки и перемешивают. Раствор фильтруют через сухой складчатый фильтр «синяя лента». Фильтрат собирают в сухую коническую колбу. Первые порции фильтрата отбрасывают.

Отбирают 100–200 см3 раствора, помещают в коническую колбу вместимостью 500 см3, добавляют 3–4 капли ксиленолового оранжевого и нейтрализуют раствор соляной кислотой, разбавленной 1:1, до перехода окраски индикатора в желтый цвет. После нейтрализации к раствору прибавляют 20 см3 ацетатного буферного раствора, кипятят 2–3 мин, охлаждают, вновь прибавляют 3–4 капли ксиленолового оранжевого и оттитровывают избыток трилона Б раствором азотнокислого цинка до изменения окраски раствора из желтой в розовую.

Одновременно через все стадии анализа проводят контрольный опыт на загрязнение реактивов.

4.1.3 Обработка результатов

4.1.3.1 Массовую долю алюминия (Х) в процентах вычисляют по формуле

| X=v∙K–v1∙0,00135∙V∙V2m∙V1∙V3∙100, | (2) |
| --- | --- |

где v – объем раствора трилона Б с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 содержащийся в аликвотной части, взятой для титрования, см3;

К – поправочный коэффициент раствора трилона Б с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3;

v1 – объем раствора азотнокислого цинка с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 израсходованный на титрование избытка трилона Б, см3;

0,00135 – массовая концентрация раствора трилона Б с молярной концентрацией
0,05 моль/дм3, выраженный в граммах алюминия, на см3;

V – общий объем раствора, см3;

V2 – объем мерной колбы, в которой проводят отделение железа и титана, см3;

V1 – объем аликвотной части распора, отбираемой для отделения железа и титана, см3;

Vз – объем аликвотной части раствора, отбираемый для определения алюминия, см3;

т – масса навески кремния, г.

Если для контрольного опыта прибавляют столько же раствора трилона Б, сколько для пробы, то массовую долю алюминия (X1) в процентах вычисляют по формуле

X=v–v1∙0,00135∙V∙V2m∙V1∙V3∙100,	 (3)

где v – объем раствора азотнокислого цинка с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 израсходованный на титрование избытка трилона Б в контрольном опыте, см3;

v1 – объем раствора азотнокислого цинка с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 израсходованный на титрование избытка трилона Б в пробе, см3;

4.1.3.2 Допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, приведенных в таблице1.

Таблица 1– Допускаемые расхождения результатов параллельных определений

| Массовая доля алюминия, % |  |  |  |  | Допускаемое расхождение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предел повторяемости, r | предел воспроизводимости, R |
| От | 0,30 | до | 1,00 | включ. | 0,03 | 0,05 |
| Св. | 1,00 | » | 1,60 | » | 0,06 | 0,09 |

Метод применяют при разногласиях в оценке качества кремния.

## 4.2 Атомно-абсорбционный метод

## Сущность метода состоит в измерении атомной абсорбции алюминия при дайне волны 309,3 нм в пламени закись азота-ацетилен.

## Метод применяется при массовой доле алюминия от 0,30 до 1,60 % в кремнии.

## 4.2.1 Аппаратура, реактивы и растворы

Атомно-абсорбционный спектрометр типа «Перкин Эльмер», «Сатурн» или аналогичный.

Лампа с полым катодом для алюминия.

Ацетилен в баллонах технический по ГОСТ 5457.

Закись азота в баллонах медицинская.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная 1:1.

Кислота азотная по ГОСТ 4461.

Кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484.

Кислота серная по ГОСТ 4204, разбавленная 1:1.

Натрий углекислый по ГОСТ 83.

Натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199, обезвоженный при 400°С.

Смесь для сплавления: смешивают натрий углекислый и натрий тетраборнокислый в соотношении 6:1 (по массе).

Алюминий марки А995 по ГОСТ 11069.

Стандартный раствор алюминия: 0,5000 г алюминия помещают в стакан вместимостью 400 см3, небольшими порциями добавляют 50 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1. Раствор нагревают до полного растворения алюминия. После охлаждения раствор переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, доливают до метки водой и перемешивают.

1,0 см3 раствора содержит 0,001 г алюминия.

Раствор-фон: 160 г смеси для сплавления помещают в стакан вместимостью 1000 см3, смачивают водой и осторожно, небольшими порциями, приливают 700 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1.

После растворения раствор переводят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают до метки водой и перемешивают.

## 4.2.2 Проведение анализа

4.2.2.1 Навеску кремния массой 2 г помещают в платиновую чашку, смачивают водой, добавляют 30 см3 фтористоводородной кислоты, затем небольшими порциями 15 см3 азотной кислоты.

Осторожным вращением перемешивают содержимое чашки. По окончании бурной реакции стенки чашки ополаскивают водой, добавляют 5 см3 серной кислоты, разбавленной 1:1, и выпаривают на бане до появления белых паров серной кислоты. Затем охлаждают, осторожно обмывают стенки чашки водой и выпаривают на бане досуха.

К сухому остатку прибавляют 8 г смеси для сплавления и сплавляют в муфеле при температуре 950 °С. Плав растворяют, добавляя 30 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1, и 40–50 см3 воды, нагревают до полного растворения плава, переводят в мерную колбу вместимостью 250 см3, охлаждают, доводят до метки водой и перемешивают.

В приготовленном растворе определяют массовую долю алюминия, кальция, железа и титана. Одновременно через все стадии анализа проводят контрольный опыт.

В полученных растворах проб, растворе контрольного опыта и в растворах для построения градуировочного графика измеряют значение атомной абсорбции алюминия при длине волны 309,3 нм в пламени закись азота-ацетилен.

Массу алюминия в растворе пробы и в растворе контрольного опыта определяют по градуировочному графику, который строят при каждой съемке.

4.2.2.2 Построение градуировочного графика

В шесть мерных колб вместимостью 250 см3 приливают по 50 см3 раствора-фона. Затем вводят 0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; 30,0 см3 стандартного раствора, что соответствует 0; 0,002; 0,005; 0.010; 0,020; 0,030 г алюминия. Растворы доливают до метки водой, перемешивают и измеряют абсорбцию растворов, как указано в 4.2.2.1.

По полученным значениям атомной абсорбции и соответствующим им массам алюминия строят градуировочный график.

4.2.3 Обработка результатов

4.2.3.1 Массовую долю алюминия (Х2) в процентах вычисляют по формуле

| X2=m1-m2m∙100, | (4) |
| --- | --- |

где m1 – масса алюминия в растворе пробы, найденная по градуировочному графику, г;

m2 – масса алюминия в растворе контрольного опыта, найденная по градуировочному графику, г;

т – масса навески пробы, г.

Допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, приведенных в таблице 1.

## 5 Фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения железа

5.1 Фотометрический метод

5.1.1 Сущность метода

Сущность метода состоит в образовании двухвалентным железом с О-фенантролином или α, α'-дипиридилом оранжево-красного комплексного соединения с интенсивностью окраски, пропорциональной массовой доли железа. Восстановление железа осуществляется с помощью гидрохлорида гидроксиламина.

Метод применяется при массовой доле железа от 0,30 до 1,60 % в кремнии.

5.1.2 Аппаратура и реактивы

Фотоэлектроколориметр типа ФЭК-56М, ФЭК-60, КФК или спектрофотометр типа СФ-26, СФ-16 или аналогичные.

Натрий уксуснокислый по ГОСТ 199 – раствор с массовой долей 25% готовят следующим образом:

250 г кристаллической соли растворяют в воде, фильтруют и разбавляют водой до 1000 см3

Гидроксиламин гидрохлорид по ГОСТ 5456, свежеприготовленный раствор с массовой долей 1%.

Ортофенантролин, раствор с массовой долей 0,25% готовят следующим образом: 0,25 г реактива растворяют при слабом нагревании в 100 см3 воды.

α, α' – дипиридил, раствор с массовой долей 0,25 % готовят следующим образом: 0,25 г реактива растворяют при слабом нагревании в 100 см3 воды.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная 1:1.

Кислота азотная по ГОСТ 4461, разбавленная 1:1.

Оксид железа (III) по нормативно-технической документации.

Железо карбонильное по ГОСТ 13610.

Стандартный раствор железа.

Раствор А готовят следующим образом:

1,0000 г железа растворяют в 20 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1. В конце растворения приливают 1–2 см3 азотной кислоты, разбавленной 1:1, для окисления железа и выпаривают до влажных солей. Соли растворяют в 20 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1, и раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают водой до метки и перемешивают, или 1,4298 г прокаленной при 600 °С и охлажденной в эксикаторе оксида железа растворяют в 100 см3 соляной кислоты при нагревании. После охлаждения раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3 доливают до метки водой и перемешивают.

1 см3 раствора А содержит 0,001 г железа

Раствор Б готовят перед применением следующим образом:

25 см3 растворз А переносят пинеткой н мерную колбу вместимостью 500 см3, приливают 10 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см3 раствора Б содержит 0,05 мг железа.

5.1.3 Проведение анализа

5.1.3.1 Для проведения анализа используют раствор, приготовленный в соответствии с 4.1.2.

Если исходный раствор мутный, часть его отфильтровывают через сухой фильтр «синяя лента» в сухую коническую колбу, отбрасывая первые порции фильтрата.

В зависимости от содержания железа отбирают 2–10 см3 раствора в мерную колбу вместимостью 100 см3. Раствор разбавляют водой до 50 см3, приливают 5 см3 раствора гидрохлорида гидроксиламина. 10 см3 раствора уксуснокислого натрия и

10 см3 раствора орто-фенантролина или α, α' – дипиридила. Раствор разбавляют до метки водой, перемешивают и через 30 минут измеряют оптическую плотность раствора на фотоэлектроколориметре или на спектрофотометре, учитывая, что максимум светопоглощения растворов соответствует длине волны 510 нм. Раствором сравнения служит вода.

Одновременно через все стадии анализа проводят контрольный опыт на загрязнение реактивов.

По значению оптической плотности испытуемого раствора с учетом контрольного опыта определяют массу железа по градуировочному графику.

5.1.3.2 Построение градуировочного графика.

В семь мерных колб вместимостью по 100 см3 помешают 0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 см3 стандартного раствора Б, что соответствует 0; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30 мг железа, разбавляют водой приблизительно до 50 см3 и далее проводят анализ, как указано в п. 5.1.3.1. Раствором сравнения служит раствор, в который железо не добавляли.

По найденным значениям оптических плотностей растворов и известным массам железа строят градуировочный график.

5.1.4 Обработка результатов

5.1.4.1 Массовую долю железа () в процентах вычисляют по формуле:

| X=mV∙100m1V1∙1000 | (5) |
| --- | --- |

где m – количество железа, найденное по градуировочному графику, мг;

V – объем исходного раствора, см3;

V1 – аликвотная часть раствора, см3;

m1 – навеска кремния, г.

5.1.4.2 Допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, приведенных в таблице 2.

Таблица 2 – Допускаемые расхождения результатов параллельных определений

| Массовая доля железа, % |  |  |  |  | Допускаемое расхождение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предел повторяемости, r | предел воспроизводимости, R |
| От | 0,30 | до | 0,80 | включ. | 0,03 | 0,05 |
| Св. | 0,80 | » | 1,60 | » | 0,06 | 0,10 |

Метод применяют при разногласиях в оценке качества кремния.

5.2 Атомно-абсорбционный метод

5.2.1 Сущность метода

Сущность метода состоит в измерении атомной абсорбции железа при длине волны 248,3 нм в пламени воздух-ацетилен.

Метод применяется при массовой доле железа от 0,30 до 1,60 % в кремнии.

5.2.2 Аппаратура и реактивы

Атомно-абсорбционный спектрометр типа «Перкин-Эльмер», «Сатурн» или аналогичный.

Лампа с полым катодом для железа.

Ацетилен в баллонах технический по ГОСТ 5457.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная 1:1.

Натрий углекислый по ГОСТ 83.

Натрий тетраборнокнслый 10-водный по ГОСТ 4199, обезвоженный при 400 °С.

Смесь для сплавления: смешивают натрий углекислый и натрий тетраборно-кислый в соотношении 6:1 (по массе).

Железо карбонильное по ГОСТ 13610.

Стандартный раствор железа: 0,5000 г железа помещают в стакан вместимостью 400 см3, растворяют в 50 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1. После растворения навески раствор переносят в мерную колбу вместимостью 509 см3, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см3 раствора содержит 0,001 г железа.

Раствор-фон: 160 г смеси для сплавления помещают в стакан вместимостью 1000 см3, смачивают водой и осторожно, небольшими порциями, приливают 700 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1. После растворения раствор переводят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают до метки водой и перемешивают.

5.2.3 Проведение анализа

5.2.3.1 Для проведения анализа используют раствор, приготовленный в соответствии с 4.2.2.1.

В полученных растворах проб, растворе контрольного опыта и в растворах для построения градуировочного графика измеряют значение атомной абсорбции железа при длине волны 248,3 нм в пламени воздух-ацетилен.

Массу железа в растворе пробы к в растворе контрольного опыта определяют по градуировочному графику, который строят при каждой съемке. Одновременно через все стадии анализа проводят контрольный опыт.

5.2.3.2. Построение градуировочного графика

В шесть мерных колб вместимостью 250 см3 приливают по 50 см3 раствора-фона. Затем вводят 0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; 30,0 см3 стандартного раствора, что соответствует 0; 0,002; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030 г железа. Растворы доливают до метки водой, перемешивают и измеряют абсорбцию растворов по 5.2.3.1

По полученным значениям атомной абсорбции растворов и соответствующим им массам железа строят градуировочный график.

5.2.4 Обработка результатов

5.2.4.1 Массовую долю железа (X1) в процентах вычисляют по формуле:

| X1=(m1–m2)m∙100 | (6) |
| --- | --- |

где m1 – масса железа в растворе пробы, найденная по градуировочному графику, г;

m2 – масса железа в растворе контрольного опыта, найденная по градуировочному графику, г;

m – навеска кремния, г.

5.2.4.2 Допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, приведенных в таблице 2.

## 6 Титриметрический и атомно-абсорбционный методы определения кальция

6.1 Титриметрический метод

6.1.1 Сущность метода

Сущность метода основана на комплексонометрическом титровании кальция. Мешающие компоненты (железо, титан и т. д.) маскируются триэтаноламином и винной кислотой или отделяются гексаметилентаграамином.

Метод применяется при массовой доле кальция от 0,30 до 1,90 % в кремнии.

6.1.2 Реактивы и растворы

Калия гидроокись по ГОСТ 24363, раствор с массовой долей 20%.

Трилон Б (комплексон III, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) по ГОСТ 10652, раствор с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3. Поправочный коэффициент для раствора с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 трилона указан в 4.1.1.

Индигокармин, раствор с массовой долей 0,25% в растворе этилового спирта с массовой долей 50%.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.

Тимолфталеин.

Флуорексон.

Индикаторная смесь I; готовят следующим образом: 0,4 г флуорексона, 0,33 г тимолфталеина и 40 г хлористого калия смешивают и растирают в агатовой ступке.

Мурексид. Индикаторная смесь II; готовят следующим образом: 1,0 г флуорексона, 0,4 г мурексида, 40 г хлористого калия смешивают и растирают в агатовой ступке.

Калий хлористый по ГОСТ 4234.

Триэтаноламин, разбавленный 1:9.

Кислота винная по ГОСТ 5817, раствор с массовой долей 50%.

Стандартный раствор азотнокислого цинка, с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 готовят в соответствии с 4.1.1.

Кислота азотная по ГОСТ 4461.

Аммиак водный по ГОСТ 3760.

Аммоний хлористый по ГОСТ 3773.

Гексаметилентетраамин (уротропин) технический по ГОСТ 1381, раствор с массовыми долями 25 и 0,5 %.

6.1.3 Проведение анализа

Для проведения анализа используют раствор, приготовленный в соответствии с 4.1.2.

Из мерной колбы вместимостью 250 см3 отбирают 100 см3 раствора в коническую колбу вместимостью 500 см3, добавляют 10 см3 раствора триэтаноламина, 10 см3 раствора винной кислоты. Далее добавляют 3 – 5 капель раствора индигокармина и раствор гидроокиси калия до изменения окраски из синей в желтую, после чего добавляют еще избыток гидроокиси калия 3 – 4 см3.

К полученному раствору добавляют 0,1 – 0,2 г смеси индикаторов I или II и титруют раствором трилона Б до перехода окраски из зеленой в фиолетовую с одновременным гашением флуоресценции.

Отделение гидроксидов железа, титана и алюминия допускается проводить следующим образом:

из мерной колбы вместимостью 250 см3 отбирают 100 см3 раствора в стакан вместимостью 100 см3. Затем приливают 5 – 6 капель азотной кислоты и нагревают до кипения. Раствор нейтрализуют аммиаком до начала выпадения осадка гидроксидов. Осадок растворяют соляной кислотой, разбавленной 1:1, приливаемой по каплям. К раствору добавляют 0,5 г хлористого аммония, приливают 10 см3 раствора уротропина с массовой долей 25 %, нагревают в течение 20 мин для коагуляции осадка и фильтруют в коническую колбу вместимостью 500 см3 через фильтр «белая лента».

Осадок промывают 5 – 6 раз теплым раствором уротропина с массовой долей 0,6 %, смывая этим раствором стенки стакана. К фильтрату добавляют 3 – 4 капли раствора нидигокармина и далее определение кальция проводят, как указано выше.

Одновременно через все стадии анализа проводят контрольный опыт на загрязнение реактивов.

6.1.4 Обработка результатов

6.1.4.1 Массовую долю кальция () в процентах вычисляют по формуле:

| X=vK∙0,002004∙Vm∙V1∙100, | (7) |
| --- | --- |

где v – объем раствора трилона Б с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 израсходованное на титрование кальция, см3;

0,00135 – массовая концентрация раствора трилона Б с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3, выраженный в граммах кальция;

V – общий объем раствора, см3;

V1 – объем аликвотной части раствора, см3;

К – поправочный коэффициент;

т – масса навески кремния, г.

6.1.4.2 Допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3 – Допускаемые расхождения результатов параллельных определений

| Массовая доля кальция, % |  |  |  |  | Допускаемое расхождение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предел повторяемости, r | предел воспроизводимости, R |
| От | 0,30 | до | 1,00 | включ. | 0,05 | 0,06 |
| Св. | 1,00 | » | 1,60 | » | 0,07 | 0,12 |

## Метод применяют при разногласиях в оценке качества кремния.

6.2 Атомно-абсорбционный метод

6.2.1 Сущность метода

Сущность метода состоит в измерении атомной абсорбции кальция при длине волны 422,7 нм в пламени закись азота-ацетилен.

Метод применяется при массовой доле кальция от 0,30 до 1,90 % в кремнии.

6.2.2 Аппаратура, реактивы и растворы

Атомно-абсорбционный спектрометр типа «Перкин-Эльмер», «Сатурн» или аналогичный.

Лампа с полым катодом для кальция.

Ацетилен в баллонах технический по ГОСТ 5457.

Закись азота в баллонах медицинская.

Кислота соляная по ГОСТ 3118. разбавленная 1:1.

Кальций углекислый по ГОСТ 4530.

Натрий углекислый по ГОСТ 83.

Натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199, обезвоженный при 400 °С.

Смесь для сплавления: смешивают натрий углекислый и натрий тетраборнокислый в соотношении 6:1 (по массе).

Стандартный раствор кальция: 1,2500 г углекислого кальция, предварительно высушенного при температуре 105 °С и охлажденного в эксикаторе, помещают в стакан вместимостью 400 см3, смачивают водой, добавляют 30 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1, и 80 – 100 см3 воды. После растворения навески раствор переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, доливают водой до метки и перемешивают.

1 см3 раствора содержит 0,001 г кальция.

Раствор-фон: 160 г смеси для сплавления помещают в стакан вместимостью 1000 см3, смачивают водой и осторожно, небольшими порциями, приливают 700 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1. После растворения раствор переводят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают до метки водой и перемешивают.

6.2.3 Проведение анализа

6.2.3.1 Для проведения анализа используют раствор, приготовленный в соответствии с 4.2.2.1 и разбавляют его в 10 раз.

Измеряют значение атомной абсорбции в растворах пробы, растворе контрольного опыта и в растворах для построения градуировочного графика при длине волны 422,7 нм в пламени закись азота-ацетилен. Массу кальция в растворе пробы и в растворе контрольного опыта определяют по градуировочному графику, который строят при каждой съемке.

Одновременно через все стадии анализа проводят контрольный опыт.

6.2.3.2 Построение градуировочного графика

В шесть мерных колб вместимостью 250 см3 приливают по 50 см3 раствора-фона. Затем вводят 0; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 см3 стандартного раствора, что соответствует 0; 0,0002; 0,0005; 0,001; 0,002; 0,003 г кальция.

Растворы доливают водой до метки, перемешивают и измеряют абсорбцию растворов, как указано в 6.2.3.1.

По полученным значениям атомной абсорбция и соответствующим им массам кальция строят градуировочный график.

6.2.4 Обработка результатов

6.2.4.1 Массовую долю кальция (X1) в процентах вычисляют по формуле:

| X1=(m1-m2)∙10m∙100, | (8) |
| --- | --- |

где m1 – масса кальция в растворе пробы, найденная по градуировочному графику, г;

m2 – масса кальция в растворе контрольного опыта, найденная по градуировочному графику, г;

10 – величина, учитывающая разбавление раствора;

m – навеска навески пробы, г.

6.2.4.2 Допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, указанных в таблице 3.

## 7 Фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения титана

## 7.1 Фотометрический метод

## 7.1.1 Сущность метода

## Сущность метода состоит в образовании желтого комплекса титана с диантипирилметаном в сернокислой среде и измерении оптической плотности раствора при длине волны 385 нм.

Мешающее влияние трехвалентного железа устраняется восстановлением его аскорбиновой кислотой в присутствии катализатора – сернокислой меди.

Метод применяется при массовой доле от 0,10 до 0,40 % в кремнии.

## 7.1.2 Аппаратура, реактивы и растворы

Фотоэлектроколориметр типа ФЭК 56М, ФЭК 60, КФК или спектрофотометр типа СФ-26, ОФ-16 или аналогичные.

Фильтр «синяя лента» по нормативно-технической документации изготовителя

Диантипирилметан, раствор с массовой долей 5% в раствор с молярной концентрацией 1 моль/дм3 соляной кислоты.

Аскорбиновая кислота, свежеприготовленный раствор с массовой долей 2%.

Медь сернокислая по ГОСТ 4165, раствор с массовой долей 5%.

Калий пиросернокислый по ГОСТ 7172.

Кислота серная по ГОСТ 4204, разбавленная 1:1, 1:2 н 1:19.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная 1:1.

Титана двуокись.

Титан металлический по ГОСТ 19807

Стандартный раствор титана.

Раствор А готовят следующим образом: 0,1670 г прокаленной при 600 – 700 °С двуокиси титана сплавляют при 900 – 950 °С с двадцатикратным количеством пиросернокислого калия. Плав выщелачивают при нагревании 100 см3 серной кислоты, разбавленной 1:1, и переводят раствор в мерную колбу вместимостью 1000 см3. Затем приливают 100 см3 серной кислоты, разбавленной 1:1, доливают до метки водой и перемешивают или 0,1000 г металлического титана растворяют в 15 см3 серной кислоты, разбавленной 1:2, после растворения окисляют азотной кислотой, добавляемой по каплям. Раствор выпаривают до паров серного ангидрида, растворяют в воде, добавляют 100 см3 раствора серной кислоты 1:1, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, содержащую 100 см3 раствора серной кислоты, разбавленной 1:1, доливают до метки водой и перемешивают. 1 см3 раствора А содержит 0,1 мг титана.

Раствор Б готовят перед применением следующим образом:

25 см3 раствора А помешают в мерную колбу вместимостью 250 см3 и доливают до метки серной кислотой, разбавленной 1:19. 1 см3 раствора Б содержит 0,01 мг титана.

## 7.1.3 Проведение анализа

## 7.1.3.1 Для проведения анализа используют раствор, приготовленный в соответствии с 4.1.2.

## Если исходный раствор получился мутным, часть его отфильтровывают через фильтр «синяя лента» в сухую коническую колбу, отбрасывая первые порции фильтрата.

## В зависимости от массовой доли гитана отбирают 5 – 10 см3 фильтрата (если раствор прозрачный, отбирают аликвотную часть непосредственно из мерной колбы вместимостью 250 см3) в мерную колбу вместимостью 100 см3, разбавляют водой до 50 см3, затем приливают при перемешивании 15 см3 серной кислоты, разбавленной 1:1, 5 см3 раствора аскорбиновой кислоты, две капли раствора сернокислой меди и охлаждают до комнатной температуры. Через 3 – 4 мин приливают 10 см3 раствора диантипирилметана, доливают до метки водой и перемешивают. Через 30 мин измеряют оптическую плотность раствора на фотоэлектроколориметре или спектрофотометре, учитывая, что максимум светопоглощения растворов соответствует длине волны 385 нм. Раствором сравнения служит вода.

## Одновременно через все стадии анализа проводят контрольный опыт на загрязнение реактивов.

## По значению оптической плотности испытуемого раствора с учетом контрольного опыта определяют массу титана по градуировочному графику

## 7.1.3.2 Построение градуировочного графика

В семь мерных колб вместимостью по 100 см3 приливают 0; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 12,0 см3 стандартною раствора Б, что соответствует 0; 0,01; 0,02; 0,04; 0.06; 0,08; 0,12 мг титана. Добавляют по 2 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1, разбавляют водой до 50 см3, затем во все колбы приливают по 10 см3 серной кислоты, разбавленной 1:2, и далее анализ проводят, в соответствии с 7.1.3.1.

Раствором сравнения служит раствор, в который титан не добавлялся.

По полученным значениям оптических плотностей и известным массам титана в растворах строят градуировочный график.

## 7.1.4 Обработка результатов

7.1.4.1 Массовую долю оксида титана (X), в процентах вычисляют по формуле:

| X=mV∙100m1V1∙1000 | (9) |
| --- | --- |

где m – масса титана, найденная по градуировочному графику, мг;

V – объем исходного раствора, см3;

V1 – объем аликвотной части раствора, см3;

m1 – масса навески кремния, г.

7.1.4.2 Допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4 – Допускаемые расхождения результатов параллельных определений

| Массовая доля титана, % |  |  |  |  | Допускаемое расхождение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предел повторяемости, r | предел воспроизводимости, R |
| От | 0,10 | до | 0,40 | включ. | 0,02 | 0,03 |

Метод используют при разногласиях в оценке качества кремния.

## 7.2 Атомно-абсорбционный метод

## 7.2.1 Сущность метода

Сущность метода состоит в измерении атомной абсорбции титана при длине волны 365,4 нм в пламени закись азота-ацетнлен.

Метод применяется при массовой доле от 0,10 до 0,40 % в кремнии.

## 7.2.2 Аппаратура, реактивы и растворы

Атомно-абсорбционный спектрофотометр типа «Перкин-Эльмер», «Сатурн» или аналогичный.

Лампа с полым катодом для титана.

Ацетилен в баллонах технический по ГОСТ 5457.

Закись азота в баллонах медицинская.

Кислота соляная по ГОСТ 3116, разбавленная 1:1.

Натрий углекислый по ГОСТ 83.

Натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199, обезвоженный при 400 °С.

Смесь для сплавления: смешивают натрий углекислый и натрий тетраборнокнслый в соотношении 6:1 (по массе).

Титан металлический по ГОСТ 19807.

Стандартный раствор титана: 0,5000 г титана помещают в стакан вместимостью 400 см3, небольшими порциями добавляют 50 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1. Раствор нагревают до полного растворения титана. После охлаждения раствор переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3 содержащую 100 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см3 раствора содержит 0,001 г титана.

Раствор-фон: 160 г смеси для сплавления помещают в стакан вместимостью 1000 см3, смачивают водой и осторожно небольшими порциями приливают 700 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1. После прекращения выделения углекислого газа, раствор переводят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают до метки водой и перемешивают.

## 7.2.3 Проведение анализа

## 7.2.3.1 Для проведения анализа используют раствор, приготовленный в соответствии с 4.2.2.1.

## В полученных растворах проб, растворе контрольного опыта и в растворах для построения градуировочного графика измеряют значение атомной абсорбции титана при длине волны 365,4 нм в пламени закись азота-ацетилен.

## Массу титана в растворе пробы и в растворе контрольного опыта определяют по градуировочному графику, который строят при каждой съемке. Одновременно через все стадии анализа проводят контрольный опыт.

## 7.2.3.2 Построение градуировочного графика

В шесть мерных колб вместимостью 250 см3 приливают по 50 см3 раствора-фона. Затем вводят 0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 см стандартного раствора, что соответствует 0; 0.002; 0,004; 0,006; 0,008; 0,010 г титана. Растворы доливают водой до метки, перемешивают и измеряют абсорбцию растворов, в соответствии с 7.2.3.1.

По полученным значениям атомной абсорбции и соответствующим им массам титана строят градуировочный график.

## 7.2.4 Обработка результатов

7.2.4.1 Массовую долю титана (X1), в процентах вычисляют по формуле:

| X1=m1-m2m∙100, | (10) |
| --- | --- |

где m1 – масса титана в растворе пробы, найденная по градуировочному графику, г;

m2 – масса титана в растворе контрольного опыта, найденная по градуировочному графику, г;

m – навеска навески пробы, г.

7.2.4.2 Допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, указанных в таблице 4.

## 8 Метод спектрометрического анализа измерений массовых долей железа, алюминия, кальция, фосфора, марганца, титана, хрома, меди, никеля, ванадия

8.1 Сущность метода

Метод основан на зависимости интенсивности аналитических линий характеристического рентгеновского спектра от массовых долей определяемых компонентов в пробе. Возбуждаемое первичным рентгеновским излучением характеристическое излучение элементов в пробе разлагается в спектр с последующим измерением аналитических сигналов и определением массовых долей компонентов с помощью градуировочных характеристик.

Диапазоны измерений массовых долей определяемых компонентов приведены в таблице 5.

Таблица 5 – диапазоны измерений массовых долей компонентов

| Наименование определяемого компонента | Диапазон измерений, массовая доля, % |
| --- | --- |
| железо | от 0,20 до 9,99 вкл. |
| алюминий | от 0,05 до 0,71 вкл. |
| кальций | от 0,0054 до 2,27 вкл. |
| фосфор | от 0,0020 до 0,0043 вкл. |
| титан | от 0,033 до 0,10 вкл. |

## 8.2 Средства измерений и вспомогательные устройства:

Рентгенофлуоресцентный спектрометр;

Пресс гидравлический с максимальным давлением 10 тн;

Истиратель электрический;

Дробилка щековая;

Стакан размольный материал вольфрам карбид;

Аргон-метановая смесь (объёмные доли – 90 % аргона, 10 % метана);

Борная кислота марки Б по ГОСТ 18704.

Гигрометр психометрический типа ВИТ-2;

Барометр-анероид контрольный М-67; диапазон измерения атмосферного давления от 610 мм рт.ст. до 790 мм рт.ст., погрешность измерений ± 0,8мм рт.ст.

Стандартные образцы состава кремния с аттестованными значениями массовых долей определяемых компонентов.

Примечания:

1 Допускается использование других средств измерений утвержденных типов и вспомогательного оборудования, с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных. Допускается использование реактивов аналогичной или более высокой квалификации.

2 Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке.

8.2.1 Требования к условиям измерений

При выполнении измерений, руководствоваться технической документацией по эксплуатации спектрометра рентгеновского.

8.2.2. Отбор и подготовку проб к анализу проводят в соответствии с разделом п. 3.2 настоящего ГОСТа.

8.2.3 Подготовка спектрометра к работе

Приготовление образцов для градуировки

Для градуировки используют стандартные образцы состава кремния, аттестованные в соответствии с ГОСТ 8.315. Содержание определяемого компонента в образцах для градуировки должно охватывать весь диапазон измерений. Количество градуировочных образцов должно быть не менее трех (в т.ч. аттестованные значения массовой доли компонента должны соответствовать нижней границе диапазона измерений, середине диапазона и верхней границе диапазона). Готовят по одной таблетке каждого образца для градуировки.

Для проведения испытания стандартный образец запрессовывают в таблетку на подложке из борной кислоты на прессе.

8.2.4 Установление градуировочной характеристики

Установление градуировочной характеристики осуществляют в соответствии с нормативно-технической документацией по эксплуатации прибора.

Градуировочную характеристику устанавливают с использованием образцов для градуировки.  Для этого измеряют и регистрируют интенсивность аналитических линий образцов градуировки.

С помощью программного обеспечения к прибору для каждого компонента строят градуировочный график, выражающий зависимость интенсивности аналитических линий характеристического рентгеновского спектра от массовой доли компонента в %. Градуировочный график должен быть линейным.

8.3 Порядок выполнения измерений

Пробу, подготовленную согласно п.3.2, помещают в специальную кассету и устанавливают в кассетообменник на рентгеновском спектрометре.

Для измерения массовой доли компонентов используют линии вторичного рентгеновского спектра 1 и 2 порядка Fe Ka, Al Ka, Са Ka, P Ka, Ti Ka. Измеряют интенсивность вторичного рентгеновского излучения, возбуждаемого первичным излучением рентгеновской трубки и испускаемого атомами компонентов на соответствующих каждому компоненту длинах волн. Программный комплекс в режиме «анализ» вычисляет содержание определяемых компонентов в анализируемых образцах. Массовые доли определяемых компонентов рассчитываются автоматически. Результаты выводятся на экран компьютера.

8.4 Обработка результатов измерений

8.4.1 Результат единичного анализа – массовую долю определяемого компонента (X, %) находят по градуировочной зависимости с помощью программного обеспечения спектрометра.

8.4.2 За результат измерений массовой доли определяемого компонента в пробе (,%) принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений Х1 и Х2 , полученных в условиях повторяемости:

,                                                           (11)

для которых выполняется следующие условие:

,                                              (12)

где rо – относительное значение предела повторяемости для двух результатов параллельных определений, %, приведенных в Таблице 7.

Таблица 7 – Диапазон измерений, значения пределов повторяемости и пределов воспроизводимости при доверительной вероятности Р=0,95

| Диапазон измерений, массовая доля | Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения для двух результатов параллельных определений), rо | Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения для двух результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, о |
| --- | --- | --- |
| Железо |  |  |
| от 0,20 до 9,99 вкл. | 4 | 8 |
| Алюминий |  |  |
| от 0,05 до 0,30 вкл. | 64 | 66 |
| св. 0,30 до 0,71 вкл. | 6 | 8 |
| Кальций |  |  |
| от 0,0054 до 0,01 вкл. | 25 | 28 |
| св. 0,01 до 0,20 вкл. | 8 | 11 |
| св. 0,20 до 2,27 вкл. | 4 | 6 |
| Титан |  |  |
| от 0,033 до 0,10 вкл. | 11 | 14 |
| Фосфор |  |  |
| от 0,0020 до 0,0043 вкл. | 28 | 30 |

9 Метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой определения содержания железа, алюминия, кальция, титана, фосфора, марганца, хрома, ванадия, меди, циркония

9.1 Сущность метода

Измерения массовых долей железа, алюминия, кальция, титана, фосфора, марганца, хрома, ванадия, меди, циркония выполняют методом оптической атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

Метод основан на разложении пробы, возбуждении атомов жидкой пробы в аргоновой плазме, разложении в оптической системе излучения в спектр и последующем измерении интенсивности линий определяемых элементов (таблица 8).

Таблица 8– Длина волны определяемых элементов

| Определяемый элемент | Длина волны, нм |
| --- | --- |
| Железо | 259,933 |
| Алюминий | 308,215 |
| Кальций | 396,847 |
| Титан | 336,121 |
| Фосфор | 178,221 |
| Марганец | 259,372 |
| Хром | 205,560 |
| Ванадий | 292,464 |
| Медь | 324,752 |
| Цирконий | 343,823 |

Диапазоны измерений массовых долей определяемых компонентов приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Диапазоны измерений массовых долей определяемых компонентов

| Наименование определяемого компонента | Диапазон измерений массовой доли, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Железо | От 0,15 | до | 1,2 вкл. |
| Кальций | От 0,005 | до | 1,0 вкл. |
| Алюминий | От 0,01 | до | 1,0 вкл. |
| Титан | От 0,02 | до | 0,06 вкл. |
| Фосфор | От 0,001 | До | 0,005 вкл. |
| Марганец | От 0,002 | до | 0,02 вкл. |
| Хром | От 0,0009 | до | 0,003 вкл. |
| Ванадий | От 0,003 | до | 0,02 вкл. |
| Медь | От 0,001 | до | 0,003 вкл. |
| Цирконий | От 0,002 | до | 0,03 вкл. |

9.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы

Допускается применение других средств измерений, оборудования и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Оптический атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой. При использовании ускоренного способа разложения кремния по п.9.6.1, спектрометр должен быть снабжен системой распыления и подачи пробы в плазму, устойчивой к воздействию фтористоводородной кислоты.

Весы лабораторные 2-го класса точности по ГОСТ 24104.

Колбы мерные полипропиленовые вместимостью 50 см3, допускаемая погрешность от номинальной вместимости соответствующая 2-у класса точности по ГОСТ 1770.

Чашки стеклоуглеродные по ТУ 48-20-117-92, вместимостью не менее 50 см3.

Микроволновая система для пробоподготовки.

Прибор для очистки концентрированных кислот

Аргон газообразный высокой чистоты по ГОСТ 10157.

Кислота азотная конц., ос.ч по ГОСТ 11125;

Кислота фтористоводородная конц., х.ч. по ГОСТ 10484;

Кислота хлористоводородная  по ГОСТ 3118, разбавленная 1:1.

Стандартные образцы состава растворов ионов железа, алюминия, кальция, титана, фосфора, марганца, хрома, ванадия, меди, циркония с аттестованными значениями массовой концентрации компонентов 1 мг/см3, погрешностью аттестованного значения не более 1 % при доверительной вероятности P = 0,95;

Стандартные образцы состава кремния с аттестованными значениями массовых долей определяемых компонентов в регламентированных диапазонах измерений, с погрешностью аттестованных значений массовых долей определяемых компонентов не превышающей ±1/3 значений показателей точности.

9.3 Стандартные растворы

В качестве основных градуировочных растворов с массовой концентрацией 1 мг/см3 используются стандартные образцы состава растворов ионов железа, кальция, алюминия, титана, фосфора, марганца, хрома, ванадия, меди, циркония.

9.3.1. Приготовление градуировочного раствора (Fe-100) содержащего железо с массовой концентрацией 100 мкг/см3

В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают 5 см3 раствора стандартного образца ионов железа с массовой концентрацией 1 мг/см3, доводят до метки колбы дистиллированной водой, перемешивают.

9.3.2 Приготовление рабочего градуировочного раствора (Ti-100) с массовой концентрацией титана 100 мкг/см3

В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают 5 см3 раствора стандартного образца ионов титана с массовой концентрацией 1 мг/см3, доводят до метки колбы дистиллированной водой, перемешивают.

9.3.3 Приготовление рабочего градуировочного раствора (Ca-10) с массовой концентрацией кальция 10 мкг/см3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают 1 см3 раствора стандартного образца ионов кальция с массовой концентрацией 1 мг/см3, доводят до метки колбы дистиллированной водой, перемешивают.

9.3.4 Приготовление рабочего градуировочного раствора (Ca-1) с массовой концентрацией кальция 1 мкг/см3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают 10 см3 раствора ионов кальция Ca-10, приготовленного по п.9.3.3, доводят до метки колбы дистиллированной водой, перемешивают.

9.3.5 Приготовление рабочего градуировочного раствора (Al, Ti-10) с массовой концентрацией алюминия и титана - 10 мкг/см3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают по 1 см3 растворов стандартного образца ионов титана и алюминия с массовой концентрацией 1 мг/см3, доводят до метки колбы дистиллированной водой, перемешивают.

9.3.6 Приготовление рабочего градуировочного раствора (P, Mn, Cr-100) с массовой концентрацией фосфора, марганца, хрома 100 мкг/см3

В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают по 5 см3 растворов стандартного образца ионов фосфора, марганца, хрома с массовой концентрацией 1 мг/см3, доводят до метки колбы дистиллированной водой, перемешивают.

9.3.7 Приготовление рабочего градуировочного раствора (P, Mn, Cr-10) с массовой концентрацией фосфора, марганца, хрома 10 мкг/см3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают 10 см3 раствора P, Mn, Cr-100, приготовленного по п. 9.3.6, доводят до метки колбы дистиллированной водой, перемешивают.

9.3.8 Приготовление рабочего градуировочного раствора (P, Mn, Cr -1) с массовой концентрацией фосфора, марганца, хрома 1 мкг/см3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают 10 см3 раствора P, Mn, Cr-10, приготовленного по п. 9.3.7, доводят до метки колбы дистиллированной водой, перемешивают.

9.3.9 Приготовление рабочего градуировочного раствора (V, Cu, Zr-100) с массовой концентрацией ванадия, меди, циркония 100 мкг/см3

В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают по 5 см3 растворов стандартного образца ионов ванадия, меди, циркония с массовой концентрацией 1 мг/см3, доводят до метки колбы дистиллированной водой, перемешивают.

9.3.10 Приготовление рабочего градуировочного раствора (V, Cu, Zr-10) с массовой концентрацией 10 мкг/см3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают 10 см3 раствора V, Cu ,Zr-100,  приготовленного по п. 9.3.9, доводят до метки колбы дистиллированной водой, перемешивают.

9.3.11 Приготовление рабочего градуировочного раствора (V, Cu, ,Zr-1) c  массовой концентрацией  ванадия, меди, циркония 1 мкг/см3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают 10 см3 раствора V,Cu,,Zr-10,  приготовленного по п.9.3.10, доводят до метки колбы дистиллированной водой, перемешивают.

Все приготовленные растворы переливают в полиэтиленовые ёмкости. Растворы с массовой концентрацией 100 мкг/см3 хранят не более 3 месяцев, массовой концентрацией 10 и 1 мкг/см3 хранят не более 7 дней.

9.3.12 Приготовление градуировочного раствора №1 (фонового раствора – «blank»).

Этот раствор используют при построении градуировочных графиков, как градуировочный раствор с концентрацией определяемого элемента, равной нулю, а также для разбавления подготовленных растворов проб.

В мерную колбу, вместимостью 1000 см3 помещают 200 см3 дистиллированной воды, приливают 25 см3 азотной кислоты осч, доводят до метки колбы дистилированной водой, перемешивают.

Раствор годен к применению в течение 1 месяца.

9.3.13 Приготовление градуировочного раствора №2 с массовой концентрацией железа 6 мкг/см3, алюминия и титана 0,6 мкг/см3; кальция 0,2 мкг/см3; фосфора, марганца, хрома 0,02 мкг/см3; ванадия, меди, циркония 0,02 мкг/см3.

В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают по 3 см3 растворов Fe-100; Al, Ti-10; 1 см3 Ca-10; V, Cu, Zr-1 и P, Mn, Cr-1 доводят до метки фоновым раствором – «blank», приготовленным согласно п.9.3.12, перемешивают.

9.3.14 Приготовление градуировочного раствора №3 с массовой концентрацией железа 60 мкг/см3, алюминия и кальция 40 мкг/см3; титана 4 мкг/см3; фосфора, марганца, хрома 0,6 мкг/см3; ванадия, меди, циркония 1,2 мкг/см3.

В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают по 3 см3 раствора стандартного образца ионов железа с массовой концентрацией 1 мг/см3; по 2 см3 растворов стандартного образца ионов алюминия и кальция с массовой концентрацией 1 мг/см3; 2 см3 растворов Ti-100; 6 см3 раствора V, Cu, Zr-10 и 3 см3 раствора P, Mn, Cr-10 доводят до метки фоновым раствором – «blank», приготовленным согласно п.9.3.12, перемешивают.

9.3.15 Приготовление градуировочного раствора № 4 с массовой концентрацией железа 120 мкг/см3, алюминия и кальция 60 мкг/см3; титана 20 мкг/см3; фосфора, марганца, хрома 2 мкг/см3; ванадия, меди, циркония 4 мкг/см3.

В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают по 6 см3 стандартного образца ионов железа; по 3 см3 стандартного образца ионов алюминия и кальция с массовой концентрацией 1 мг/см3; 1 см3 стандартных растворов ионов титана с массовой концентрацией 1 мг/см3; 2 см3 раствора V, Cu, Zr-100 и 1 см3 раствора P, Mn, Cr-100 доводят до метки фоновым раствором – «blank», приготовленным согласно п.9.3.12, перемешивают.

Готовые градуировочные растворы хранят в полиэтиленовых емкостях не более 1 месяца.

9.4 Подготовка атомно-эмиссионного спектрометра к работе.

Подготовку атомно-эмиссионного спектрометра к работе проводят в соответствии с нормативно-технической документацией по эксплуатации.

9.5 Построение градуировочных графиков

Градуировку спектрометра выполняют каждый раз перед выполнением измерений серии проб с помощью градуировочных растворов № 1 – № 4, приготовленных в соответствии с 9.3.12-9.3.15.

Построение градуировочных графиков, обработка и хранение результатов градуировки проводится с использованием стандартного программного обеспечения, входящего в комплект прибора. При построении градуировочных графиков для определяемых компонентов проводят измерения трёх аналитических сигналов для каждого компонента и градуировочного раствора. Градуировочные растворы измеряют в порядке возрастания массовых концентраций определяемых компонентов. Значения аналитических сигналов (для каждого компонента и каждого раствора) усредняются при помощи программного обеспечения спектрометра автоматически.

Градуировочную характеристику для каждого определяемого компонента аппроксимируют уравнением вида:

Cj=a+b·I                                                         (13)

где А, В – коэффициенты регрессии для j-го определяемого компонента, рассчитанные методом наименьших квадратов;

I – интенсивность спектральной линии j-го определяемого компонента;

Сj – массовая концентрация j-го определяемого компонента в растворе, мкг/см3.

По полученным данным строят градуировочный график зависимости интенсивности излучения определяемого компонента от массовой концентрации определяемого компонента в растворе (С, мкг/см3).

Градуировочный график должен быть линейным.

Построение градуировочных графиков, обработка и хранение результатов градуировки проводится с использованием стандартного программного обеспечения, входящего в комплект прибора.

9.6	Подготовка проб

9.6.1 Первый способ (ускоренный) –разложение в микроволновой печи без отгонки тетрафторида кремния.

Из пробы, подготовленной согласно п.3.2 отбирают навеску массой 0,3000 ± 0,0002 г. Навеску помещают в специальную пластиковую ёмкость (входит в комплект микроволновой печи и опускают в автоклав микроволновой печи). Приливают 3 см3 фтористоводородной кислоты, отмеряя пластмассовым шприцом. Затем небольшими порциями (пластмассовым шприцом по каплям, дожидаясь окончания бурной реакции) приливают 3 см3 очищенной в приборе для очистки концентрированных кислот азотной кислоты.

9.6.2 Подготавливают автоклав к установке в микроволновую систему и микроволновую печь к работе согласно инструкции по эксплуатации и обслуживанию микроволновой печи.

9.6.3 Выдерживают автоклавы в микроволновой печи 15 минут при температуре T=270°C. Остужают до комнатной температуры и количественно переводят раствор из автоклава в мерную колбу из полипропилена, вместимостью 50 см3. Доводят до метки дистиллированной водой, закручивают крышку и перемешивают.

9.6.4 Одновременно с подготовкой пробы готовят раствор контрольного опыта c использованием тех же реактивов, что и для разложения проб кремния, но без навески кремния.

9.6.5 Второй способ – Навеску кремния массой 2 г помещают в платиновую или стеклоуглеродную чашку вместимостью 200 см3, смачивают водой, добавляют 30 см3 фтористоводородной кислоты, затем небольшими порциями 15 см3 азотной кислоты.

Осторожным вращением перемешивают содержимое чашки. По окончании бурной реакции стенки чашки ополаскивают водой, добавляют 5 см3 серной кислоты, разбавленной 1:1, и выпаривают на бане до появления белых паров ангидрида серной кислоты. Затем охлаждают, осторожно обмывают стенки чашки водой из промывалки и выпаривают на бане досуха.

К сухому остатку добавляют 15 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1, нагревают для полного растворения остатка, переводят в мерную колбу вместимостью 250 см3, охлаждают, доводят до метки водой и перемешивают.

Одновременно с подготовкой пробы готовят раствор контрольного опыта c использованием тех же реактивов, что и для разложения проб кремния, но без навески кремния.

- 9.7 Выполнение измерений.

Измерения начинают не менее чем через 30 мин после поджига плазмы и стабилизации условий измерения, в соответствии с нормативно-технической документацией по эксплуатации. Подготовленные в соответствии с п.9.6 растворы проб (начиная с раствора контрольного опыта), при помощи перистальтического насоса подают в распылительную камеру спектрометра. Образовавшийся аэрозоль потоком аргона подается в плазму, где происходит возбуждение атомов определяемых компонентов с испусканием ими энергии в виде фотонов на характерной для них длине волны. При определении массовых долей определяемого компонента в пробах кремния, выполняют два параллельных определения. Результатом одного параллельного определения считают значение массовой доли определяемого компонента, полученное при разложении одной навески пробы.

# 9.8 Обработка результатов измерений

Массовую долю j-го определяемого компонента (Xj, %) в пробе рассчитывают с помощью программного обеспечения прибора.

,				(14)

где Cj - массовая концентрация j-го определяемого компонента в растворе пробы, найденная по градуировочному графику, мкг/см3;

Сj0 – массовая концентрация j-го определяемого компонента в растворе контрольного опыта, найденная по градуировочному графику, мкг/см3;

Vк – объем раствора пробы (вместимость мерной колбы), см3;

mнав.- масса навески пробы, г;

За результат измерений массовой доли j-го определяемого элемента (Xj, %) в пробе принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений Xj1, Xj2 полученных в условиях повторяемости:

,					(15)

для которых выполняется следующее условие (22):

,				(16)

где r0- относительное значение предела повторяемости для двух результатов параллельных определений, % (таблица 10 ).

Таблица 10 - Диапазон измерений, значения пределов повторяемости и пределов воспроизводимости при доверительной вероятности Р=0,95

| Диапазон измерений, массовая доля | Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения для двух результатов параллельных определений), rо | Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения для двух результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R |
| --- | --- | --- |
| Железо |  |  |
| от 0,15 до 1,20 вкл. | 6 | 10 |
| Алюминий |  |  |
| от 0,01 до 0,10 вкл. | 8 | 26 |
| св. 0,1 до 1,0 вкл. | 6 | 13 |
| Кальций |  |  |
| от 0,005 до 0,100 вкл. | 19 | 36 |
| св. 0,1 до 1,0 вкл. | 14 | 20 |
| Титан |  |  |
| от 0,02 до 0,06 вкл. | 11 | 17 |
| Фосфор |  |  |
| от 0,001 до 0,005 вкл. | 11 | 20 |
| Марганец |  |  |
| от 0,002 до 0,020 вкл. | 11 | 17 |
| Хром |  |  |
| от 0,0009 до 0,0030 вкл. | 19 | 26 |
| Ванадий |  |  |
| от 0,003 до 0,020 вкл. | 11 | 17 |
| Медь |  |  |
| от 0,001 до 0,003 вкл. | 11 | 20 |
| Цирконий |  |  |
| от 0,002 до 0,030 вкл. | 14 | 20 |

9.9 Протокол измерений

Протокол измерений оформляют в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025:

УДК 669.782:546.41.06:006.354	МКС 73.060.99

Ключевые слова: кремний технический, методы определения, титриметрический метод, атомно-абсорбционный метод, спектрометр

Утратил силу в Российской Федерации. В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878–2013 «Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия»

Утратил силу в Российской Федерации. В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228–2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»