МКС 67.050

67.100   

67.120.10

67.120.20

Изменение № 1 ГОСТ 34137–2017 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 

         от 


                                  )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KZ, KG, RU, UA, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2: 

заменить ссылку ГОСТ 12.1.019–79 на ГОСТ 12.1.019–2017, исключить   надстрочный знак «*»;

исключить сноску «*»:

<*> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

заменить ссылку ГОСТ 12.2.085–2002 «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности» на ГОСТ 12.2.085–2017 «Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности»;

заменить надстрочный знак «**» на«*» в ссылке на ГОСТ ИСО 5725-6–2003;
в сноске заменить  надстрочный знак «**» на «*»;
исключить ссылку:  

 «ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная Технические условия»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 28311–2021 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний»;

«ГОСТ 29245 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей»;
Пункт 5.1: 

четвертое перечисление изложить в следующей редакции:
« - масс-спектрометр, оснащенный источником ионизации с электрораспы-лением, квадрупольными анализаторами, с диапазоном измерений от 25 до 1050 атомных единиц массы (а.е.м.), и относительным средним квадратическим отклонением выходного сигнала по площади пика не более 10 %, с режимом получения и анализа фрагментных ионов (режим МС/МС);»

шестое перечисление дополнить надстрочным знаком: «*»:

дополнить сноской – «*»; 

«* Допускается применение хроматографических колонок, заполненных  обращенно-фазным сорбентом С8 или С18, с диаметром частиц не более 5 мкм, длиной не менее 50 мм»;
восьмое перечисление после слов «инертным газом» указать «, позволяющий проводить концентрирование при температуре до 40 °С»;
десятое перечисление после слова «картриджи» указать «готовые или набивные»;

тринадцатое перечисление изложить в новой редакции:

«- встряхиватель (шейкер) для пробирок вибрационного, ротационного, линейного или орбитального типа»;
четырнадцатое перечисление изложить в новой редакции:

«- генератор азота с объемной долей азота не менее 99,999% и воздушным компрессором. Допускается применение баллонного газа с характеристиками не ниже указанных»;
двадцать первое перечисление изложить в новой редакции:
 «- шкаф сушильный»;
двадцать второе перечисление заменить  надстрочный знак «*» на «**»;

в сноске заменить  надстрочный знак «*» на «**»;
двадцать девятое перечисление изложить в новой редакции:

« - дозаторы механические одноканальные переменной вместимости 
10 – 100 мм3, 20 – 200 мм3, 100–1000 мм3, 1–5  см3 по ГОСТ 28311»;  
тридцать второе перечисление изложить в новой редакции:  

« - цилиндры 1-25(100,1000)-2 по ГОСТ 1770».
Пункт 5.1 дополнить: 

«- систему получения инертного газа для концентрирования жидкостей».

Пункт 5.2 первое перечисление изложить в новой редакции:

«- азот газообразный по ГОСТ 9293, тех., первый сорт».
седьмое перечисление  исключить слова «из дистиллированной воды по ГОСТ 6709»;

Подпункт 7.2.1.1:

 первое предложение дополнить: «, восстановление сухих молочных продуктов – по ГОСТ 29245»;

четвертое и пятое предложения изложить в новой редакции:

«Подготовка   проб   яиц,   восстановление   сухих   яичных   продуктов  –   по ГОСТ 31720».

рисунок 3, пятая строка: после слов «при температуре» указать «не более».

Раздел 11 дополнить:

«В случае необходимости допускается представление результата в мг/кг путем деления значения содержания i-го аналита полученного в соответствии с 9.2 и значения расширенной неопределенности 
[image: image1.wmf]i

i

X

U

×

×

0,01

 в абсолютных единицах (мкг/кг) на 1000 (с сохранением количества значимых цифр)».
Раздел 12 изложить в новой редакции:

«Контроль стабильности результатов измерений осуществляют в соответствии с документами, утвержденными в лаборатории. Рекомендуется использование контрольных карт Шухарта в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6».
_1743336253.unknown

