МКС 29.060.20

Изменение № 1 ГОСТ IEC 60245-3–2011 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                от                    )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Подраздел 1.2 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)].

Примечание – Отдельные стандарты серии IEC 60811 (части) находятся на стадии пересмотра, что приведет к их реструктуризации. Сведения о пересмотре, а также таблица перекрестных ссылок между действующими и планируемыми стандартами (частями) приведены в IEC 60811-1001).

IEC 60228, Conductors of insulated cables (Токопроводящие жилы изолированных кабелей)

IEC 60245-1:2003, Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V – Part 1: General requirements (Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования)

IEC 60245-1:2003/Amd.1:2007

IEC 60245-2:19941), Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V – Part 2: Test methods (Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 2. Методы испытаний)

IEC 60245-2:1994/Amd.1:19971)

IEC 60245-2:1994/Amd.2:19971)

IEC 60811-1-1:19932), Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables – Part 1: Methods for general application – Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions – Tests for determining the mechanical properties (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 1. Измерение толщины и наружных размеров. Испытания для определения механических свойств)

IEC 60811-1-1:1993/Amd.1:20012)

IEC 60811-1-2:19853), Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables – Part 1: Methods for general application – Section Two: Thermal ageing methods (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 2. Методы теплового старения)

IEC 60811-1-2:1985/Amd.1:19893)

IEC 60811-1-2:1985/Amd.2:20003)

IEC 60811-2-1:19984), Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables – Part 2-1: Methods specific to elastomeric compounds – Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 2-1. Специальные методы для эластомерных компаундов. Испытания на озоностойкость, тепловую деформацию и маслостойкость)

IEC 60811-2-1:1998/Amd.1:20014)

».

«

Пункт 2.3.3. Таблица 1. Общий заголовок третьей и четвертой графы дополнить знаком сноски «а »; дополнить сноской а:

а Средние наружные размеры рассчитаны в соответствии с IEC 60719.

Пункт 2.3.5 дополнить словами: «, графы 3 и 4».

Приложение ДА. Таблицу ДА.1 изложить в новой редакции:

».

«Таблица ДА.1 — Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60228 | MOD | ГОСТ 22483–2021 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| IEC 60245-1:2003 | IDT | ГОСТ IEC 60245-1–2011 «Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования» |
| IEC 60245-2:1994 | IDT | ГОСТ IEC 60245-2–2011 «Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Методы испытаний» |
| IEC 60811-1-1:1993 | — | * |
| IEC 60811-1-2:1985 | — | * |
| IEC 60811-2-1:1998 | — | * |
| *Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты; - MOD – модифицированный стандарт. |  |  |

Стандарт дополнить элементом «Библиография»:

«Библиография

IEC 60719:1992, Calculation of the lower and upper limits for the average outer dimensions of cables with circular copper conductors and of rated voltages up to and including 450/750 V (Расчет нижнего и верхнего пределов средних наружных размеров кабелей с круглыми медными токопроводящими жилами на номинальное напряжение до 450/750 В включительно)».

| Генеральный директор ОАО «ВНИИКП» | _______________________ | В.Г. Мещанов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки, Заведующая отделом стандартизации и общетехнических вопросов ОАО «ВНИИКП» | _______________________ | С.Л. Ярошецкая |
| Исполнитель, Инженер отдела стандартизации и общетехнических вопросов ОАО «ВНИИКП» | _______________________ | М.И. Харитонова |

1) В 2012 г. проведена реструктуризация стандартов (частей) серии IEC 60811, введены новые стандарты (части).

1) Заменен на IEC 63294:2021.

2) Заменен на IEC 60811-201:2012, IEC 60811-202:2012, IEC 60811-203:2012,                                                  IEC 60811-501: 2012.

3) Заменен на IEC 60811-401:2012, IEC 60811-412:2012.

4) Заменен на IEC 60811-403:2012, IEC 60811-404:2012, IEC 60811-507:2012».