Сводка отзывов

ГОСТ ISO 11813 «Молоко и молочные продукты. Определение содержания цинка. Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени»

| № п/п |  | Номер раздела, пункта, подпункта, приложения проекта | Замечания и предложения по проекту стандарта |  | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственные органы |  |  |  |  |  |  |
| - Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 25-10/04-2686 от 04.05.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| - РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан № 06/573 от 11.05.2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| - РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК № 01-09/367 от 18.05.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| - Филиал «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здоровья» Министерства здравоохранения РК № 3416 от 09.05.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| НПП РК «Атамекен» № 5113/09 от 27.04.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| Технические комитеты по стандартизации |  |  |  |  |  |  |
| - ТК № 44 по стандартизации «Технология производства и переработка продукции» № 8/2-284 от 10.04.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| ТК № 67 по стандартизации «Технология, качество и безопасность пищевых продуктов» Протокол ТО |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Пояснительную записку необходимо дополнить пунктом 4 Обоснование целесообразности разработки стандарта на межгосударственном уровне |  | Принято |
| 8 |  |  |  | Слова «нормативных документов» заменить на «документы по стандартизации» |  | Принято |
| ОПС и ИЛ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОПС «Национальный центр экспертизы» по Северо-Казахстанской области № 1771 от 23.04.2020г. |  |  |  |
| 9 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| ОПС «Национальный центр экспертизы» по Павлодарской области № 24-6-07/1022 от 24.04.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
|  |  |  | ОПС «Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области № 26-06-08-1067 от 24.04.2020г. |  |  |  |
| 11 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| ОПС «Национальный центр экспертизы» по Жамбылской области № 394 от 24.04.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
|  |  |  | ОПС «Национальный центр экспертизы» по Актюбинской области № 18-5/1074 от 23.04.2020г. |  |  |  |
| 13 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
|  |  |  | ОПС «Национальный центр экспертизы» по Костанайской области № 17/5-1156 от 23.04.2020г. |  |  |  |
| 14 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
|  |  |  | ОПС Восточно-Казахстанского филиала АО «Национальный центр экспертизы» № 0619 от 30.04.2020г. |  |  |  |
| 15 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
|  |  |  | ОПС Западно-Казахстанского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» № 3085 от 04.05.2020г. |  |  |  |
| 16 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| ОПС Жамбылского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» № 06С-2/125 от 24.04.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| ОПС Западно-Казахстанского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» № 7/857 от 30.04.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| ОПС Акмолинского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» № 04-22/91 от 12.05.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| ОПС Талдыкорганского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» № 06-01/121 от 13.05.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| ИЛ Северо-Казахстанский филиал РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» № 014-06/376 от 13.05.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| ИЛ ТОО «Жетысуйская аграрная экспертиза» № 22 от 13.05.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| ТОО «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 21-04/03-4050-НЦА/757 от 15.05.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| Предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |
| ТОО «GIO TRADE» № 507 от 27.04.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Нет ссылки на гармонизированные стандарты с ISO 6732¦IDF 103 |  | Принято Сведения о соответствии ссылочного международного стандарта ссылочным межгосударственным стандартам приведен в Приложении Д.А. |  |
| 25 |  |  | Помимо ААС в пламени предлагается расширить действие стандарта и распространить его и на другие методы ААС: ЭТА, ИСП. Эти методы также чувствительны для определения цинка. Расширение числа методов атомной абсорбции, представленных в одном стандарте, позволит сэкономить бюджет Программы, т.к. не потребуется в дальнейшем разработка аналогичного стандарта для определения цинка методом ААС с ЭТА или ИСП |  | Не принято. Настоящий стандарт устанавливает требования к спектрометрическому методу атомной абсорбции в пламени для определения содержания цинка в молоке и молочных продуктах и является идентичным к международному стандарту ISO 11813:2010 «Молоко и молочные продукты. Определение содержания цинка. Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени» («Milk and milk products - Determination of zinc content - Flame atomic absorption spectrometric method»). |  |
| ТОО «Парасат - 2050» № 10 от 22.04.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| ТОО «Zhambyl Standart» № 55 от 12.05.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| ТОО «ҒЗО «Алматы Стандарт» № 033/2020 ИЦ-02 от 13.04.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| ТОО «Безопасность продукции» № 021 от 13.05.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| ТОО «Кордайский молочный продукт» № 9 от 14.05.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| АО «ФудМастер» б/н |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| ТОО «Шалкаров Б.К.» б/н |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |
| ТОО «СЦ «Тарту-Стандарт» № 169 от 22.04.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |  |

Общее количество отзывов: 31 из них: без замечаний и предложений:_29  с замечаниями и предложениями: 2

Общее количество замечаний: 4 из них: принято:  3;   не принято: 1.

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» 							И. Хамитов