Сводка отзывов

к проекту межгосударственного стандарта  ГОСТ EN 16943 «Продукты пищевые. Определение содержания кальция, меди, железа, магния, марганца, фосфора, калия, натрия, серы и цинка с помощью оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES)» по результатам рассмотрения в Республике Казахстан

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта | Замечания или предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственные органы (2) |  |  |  |
| - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан Исх. № 6-2-6/17464 от 12.08.2022 |  |  |  |
| 1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 2. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Исх. № 24-03-24/28451 от 29.07.2022 |  |  |  |
| 2 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан (1) |  |  |  |
| - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Исх. № 09940/17 от 04.08.2022 АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» Исх.№767-09/5 от 22.07.2022г. |  |  |  |
| 3 | Раздел 3 «Сущность метода» | Исправить опечатку его на ее, (эмиссия). | Принято |
|  | П.4.1 | Привести в соответствующие единицы измерения, плотность измеряется в г/см3, либо в кг/м3 | Принято |
|  | П.4.2 | Привести в соответствующие единицы измерения, плотность измеряется в г/см3, либо в кг/м3 | Принято |
|  | П.4.6 | Последний абзац п 4.6 выделить в тексте стандарта, Внимание: исходные растворы отдельных элементов не должны содержать какие-либо элементы в качестве сопутствующих веществ или примесей, влияющих на корректность результатов. | Отклонено, не предусмотрено в оригинале EN 16943 |
|  | П.4.7 | Исключить из текста словосочетание «по меньшей мере», означающее не меньше чем, самое малое. Для точности результатов анализов, должен четко установлен срок годности стандартного раствора, когда его можно использовать. В предлагаемой фразе в проекте стандарта подразумевается, что стандартный раствор можно хранить и более 6 месяцев. | Принято |
|  | Пп.4.8.8 | Заменить слово «маточных» на «исходных». п 4.6 проекта стандарта ссылается на п 4.6 «исходные растворы» | Принято |
|  | Раздел 7 «Расчет» | Заменить «переваривания» на «расщепления», неверный перевод. | Принято |
| АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» Исх.№811/Б от 24.08.2022г. |  |  |  |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| Ассоциации (2) |  |  |  |
| - ОЮЛ « Евразийская промышленная ассоциация» Исх. № от 20-1122 от 29.07.2022г. |  |  |  |
| 4 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - ОЮЛ «Масложировой союз Казахстана» Исх. №060 от 23.08.2022г. |  |  |  |
| 5 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| Технические комитеты по стандартизации (1) |  |  |  |
| 6. Технический комитет по стандартизации ТК №: 67 Технология, качество и безопасность пищевых продуктов на базе АО «Алматинский технологический университет» Исх.№ 04-01-52 от 17.08.2022г. |  |  |  |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| Производители (4) |  |  |  |
| - ТОО « Bizhan» Исх.№142от 14.07.2022г. |  |  |  |
| 7 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
|  |  | - ТОО Агрокомпдекс «Жастык» Исх.№ 51 от 08.08.2022г. |  |
| 8 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ТОО «АЯМ» Исх.№149от 20.07.2022г. |  |  |  |
| 9 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 10.ТОО «Зап.Каз.ОМК Береке» Исх.№45 от 05.09.2022г. |  |  |  |
| 10 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| Испытательные лаборатории (5) |  |  |  |
| - ИЦ НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» Исх.№8/12.1-1148 от 05.08.2022г |  |  |  |
| 11 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ТОО «Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности» Исх.№ 01-08—02/259-И от 26.07.2022г. |  |  |  |
| 12 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - РГП на ПХВ Республиканская ветеринарная лаборатория Исх.№05-2/611от 22.07.2022г |  |  |  |
| 13 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
|  | - ИЛ ТОО "Казфосфат" Исх. № ТО-исх-444-2022 от 11.08.2022г. |  |  |
| 14 | п.4.9 | «Решение с нулевым значением» изложить в следующей редакции: «Подготовка раствора с нулевым значением» | Принято частично, изложено: «Раствор с нулевым значением» |
|  | п.7 | Предложение «m - масса пробы в граммах или объем пробы в см3, используемый для переваривания» изложить в следующей редакции: «m - масса пробы в граммах или объем пробы в см3, взятый на испытание» | Принято частично, изложено в следующей редакции: «m - масса пробы в граммах или объем пробы в см3, используемый для расщепления» |
| ИЛ ТОО "Казфосфат" Исх. № ТО-исх-460-2022 от 19.08.2022г. |  |  |  |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здровохранения» МЗ РК Исх. № 3891 от 22.07.2022г. |  |  |  |
| 15 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| Органы по подтверждению соответствия (2) |  |  |  |
| - Центральный аппарат АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Исх. № ВПР-ШО/1171от 21.07.2022г |  |  |  |
| 16 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ТОО «Гылыми-Зерттеу Орталыгы «Алматы-Стандарт» Исх. №188/2022 ИЦ-02 от 12.08.2022г. |  |  |  |
| 17 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |

Общее количество отзывов: 17

из них:	 без замечаний и предложений 15  ;

с замечаниями и предложениями: 2.

Общее количество замечаний: 9

из них: 	принято: 8 ;

не принято:1 .

Заместитель

Генерального директора	                                                                                                                           А. Шамбетова