Сводка отзывов к проекту

СТ РК EN «Продукты пищевые. Определение содержания витамина B6

с помощью микробиологического анализа»

| № п/п | Номер раздела, пункта, подпункта, приложения проекта | Замечания и предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственные органы |  |  |  |
| 1. Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан Исх. №6-2-6/8126 от 26.05.2020 г. |  |  |  |
| 1 | пункт 4 Предисловие | Включить Закон РК «О безопасности пищевой продукции» от 21 июля 2007 года № 301 и технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). | не принято, согласно пункту п. 7.2 СТ РК 1.9-2019 "Общие требования к применению международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств на территории РК" не допускается изменение, так как данный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта EN14166:2009 |
| 2 | раздел 1 «Область применения» | Первый абзац изложить в следующей редакции: «Настоящий стандарт устанавливает метод определения витамина В6 в пищевых продуктах с помощью микробиологического анализа (MБA). Витамин В6 представляет собой сумму массовых долей пиридоксина, пиридоксаля и пиридоксамина, включая их фосфорилированные или гликированные производные» | не принято, согласно пункту п. 7.2 СТ РК 1.9-2019 "Общие требования к применению международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств на территории РК" не допускается изменение, так как данный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта EN14166:2009 |
| 3 | раздел 1 «Область применения» | Область применения необходимо привести в соответствие с пунктом 9.9.2 СТ РК 1.5-2019 «Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Общие требования к изложению, оформлению и содержанию стандартов», согласно которому в области применения стандарта на методы определений, измерений указывают технические регламенты, стандарты или другие нормативные документы, в которых установлены технические требования к контролируемым показателям продукции. | не принято, согласно пункту п. 7.2 СТ РК 1.9-2019 "Общие требования к применению международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств на территории РК" не допускается изменение, так как данный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта EN14166:2009 |
| 4 | Приложение В | Считаем необходимым в Приложении В проекта стандарта использовать актуальные данные, так как указаны данные лабораторных испытаний, датируемые 1996 годом. | не принято, согласно пункту п. 7.2 СТ РК 1.9-2019 "Общие требования к применению международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств на территории РК" не допускается изменение, так как данный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта EN14166:2009 |
| 2. Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Исх. № б/н |  |  |  |
| 5 | Пункт 4.3.1. | Считаем необходимым в перечень оборудования включить термостат. | не принято, в пункте 5.1. «Общие положения» стандарта указано, что для данного метода используется стандартное лабораторное оборудование, в перечень которого входит термостат. В связи, с чем включение термостата в список лабораторного оборудования не является обязательным. |
| 6 | Пункт 4.3.2. | Пересмотреть пункт, так как центрифугируют при оборотах в минуту или в международной единице указывают g, но не как в граммах. | принято, заменено на обороты в минуту |
|  | 3. Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 01-21/1937 от 14.05.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| Национальная палата предпринимателей |  |  |  |
| 4. НПП РК «Атамекен» Исх. №5113/09 от 27.04.2020 года |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| Технические комитеты по стандартизации |  |  |  |
| 5.Технический комитет по стандартизации №44 «Технология производства и переработка продукции» Исх. №8/2-284 от 10.04.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 6.Технический комитет по стандартизации № 107 «Агропромышленный комплекс - Agrоbusiness» |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Технический комитет по стандартизации № 67 «Технология, качество и безопасность пищевых продуктов» Исх. №б/н |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | - Технический комитет по стандартизации № 60 «Экологически чистая продукция» Исх. №б/н |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| Ассоциации |  |  |  |
|  | - ОЮЛ «Казахская хлопковая ассоциация» Исх. № 093/04 от 07.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | - ОИП и ЮЛ «Ассоциация фермеров Казахстана» Исх. № 62 от 12.05.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | - «Национальная индустриальная палата» Исх.№ 84 от 12.05.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | - Евразийская промышленная ассоциация Исх.№20-0828 от 13.05.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 13. Союз пищевых предприятий Казахстана Исх.№107 от 22.05.2020 г. |  |  |
| Организации |  |  |  |
|  | 14. Жамбылский филиал АО «НаЦЭкС» Исх. № 06С-2/125 от 24.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 15. ИЦ ТОО «ҒЗО «Алматы-Стандарт» Исх. № 033/2020 ИЦ-02 от 13.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 16. Костанайский НЦЭ КККБТУ МЗ РК Исх. № 17/5-1156 от 23.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 17. Актюбинский филиал НЦЭ КККБТУ МЗ РК Исх. № 18/5-1074 от 23.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 18. Жамбылский филиал НЦЭ КККБТУ МЗ РК Исх. № 394 от 24.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 19. Филиал НЦЭ КККБТУ МЗ РК по Туркестанской области Исх. № 25-06-08-1067 от 24.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 20. Филиал НЦЭ КККБТУ МЗ РК по Северо-Казахстанской области Исх. № 01-17/1771 от 23.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 21. Западно-Казахстанский филиал АО «НаЦЭкС» Исх. № 7/857 от 30.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 22. Филиал НЦЭ КККБТУ МЗ РК по Восточно-Казахстанской области Исх. № 0619 от 30.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 23. ТОО «Парасат-2050» Исх.№ 10 от22.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 24. «НПЦ санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ НЦОЗ МЗ РК Исх. № 14-20/3416 от 09.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 25. ТОО «Жетысуйская аграрная экспертиза» Исх.№22 от 13.05.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 26. ТОО «Центр стандартизации и сертификации» Исх.№18-02 от 29.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 27. Южно-Казахстанский филиал АО «НаЦЭкС» Исх.№08-326 от 30.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 28. Северо-Казахстанский филиал РГП на ПХВ «РВЛ» КВКиН МСХ РК Исх.№ 014-06/376 от 13.05.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 29. Компания «Маслодел» Исх.№ 243 от 13.05.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 30. ТОО «SPACE» Исх.№12/01-02 от 21.05.2020 г. |  |  |
| 7 |  | предлагаем принять во внимание отсутствие в проекте стнадарта определения/требования к окружающей среде при выполнении анализа (температура и относительная влажность в помещении) | не принято, в стандартах требования к температуре и влажности помещения при проведении испытания, указываются в том случае, если необходима конкретизация требований. В остальных случаях требования не указываются. |
|  | 31. ТОО «SPACE» Исх.№14/01-02 от 29.05.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 32. ТОО "ЦентрЭксперт Групп" Исх.№б/н |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |

Информация о полученных замечаниях:

Общее количество отзывов: 32

Из них: без замечаний и предложений: 29

с замечаниями и предложениями: 3

Общее количество замечаний: 7

Из них: принято: -1

не принято:- 6

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» 							И. Хамитов