Сводка отзывов к проекту

ГОСТ ISO «Зерновые и бобовые. Определение содержания азота и расчет содержания общего белка.

Метод Кьельда»

| № п/п | Номер раздела, пункта, подпункта, приложения проекта | Замечания и предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственные органы |  |  |  |
| - Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Исх. №16-4-10/1966 от 04.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 2. РГП «Фитосанитария» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Исх.№3-7/177 от 29.04.2020г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 3. Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 01-21/1937 от 14.05.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| Национальная палата предпринимателей |  |  |  |
| 4. НПП РК «Атамекен» Исх. №5113/09 от 27.04.2020 года |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет. |  |
| Технические комитеты по стандартизации |  |  |  |
| - Технический комитет по стандартизации №44 «Технология производства и переработка продукции» Исх. № 8/2-284 от 10.04.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Технический комитет по стандартизации №91 «Химия» Исх. № 249/ТК-91 от 24.04.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Технический комитет по стандартизации № 107 «Агропромышленный комплекс - Agrоbusiness» |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | - Технический комитет по стандартизации № 67 «Технология, качество и безопасность пищевых продуктов» Исх.№ б/н от |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| Ассоциации |  |  |  |
| - ОЮЛ Зерновой союз Казахстана Исх.№02-05/434 от 24.04.2020 г. |  |  |  |
| 1 | Глава 4 Сущность метода | Заменить на: Сущность метода заключается в минерализации органического вещества серной кислотой в присутствии катализатора с образованием сульфата аммония, разрушении сульфата аммония щелочью с выделением аммиака, отгонке аммиака водяным паром в раствор серной или борной кислоты с последующим титрованием. | принято |
| 2 | Глава 5 Реактивы 5.2 Таблетки Кьельдаля | Таблетки Кьельдаля – неправильное наименование, таких таблеток не существует. Заменить на: Катализатор в форме таблеток, следующего состава: пентагидрат сульфата меди (II) (CuSO4-5H2O) = 2,8 %, оксид титана (ТiO2) = 2,8 % и сульфат калия (к2SO4) = 94,3 % | принято |
| 3 | Глава 5 Реактивы. 5.4 Пеногаситель | Для предотвращения вспенивания можно использовать парафиновое масло, силикон или даже антипенные таблетки. Усилительная частица «даже» не совсем подходит для применения в данном контексте. | принято |
| 4 | 5.10 | Сульфат аммония, стандартный объемный раствор, c(NH4)2SO4 = 0,05 моль/л. В качестве альтернативы, такая соль как (NH4)2Fe(2SO4)2-6H2O может быть использована. Неправильно указана формула соли. Цифра «2» перед SO4 лишняя. Должно быть: (NH4)2Fe(SO4)2-6H2O | принято |
| 5 | Глава 6 Аппаратура. Обычная лабораторная аппаратура и, в частности, следующее | Нет смыслового назначения данного предложения, так как нижеперечисленные приборы итак являются лабораторными, слово «обычная» не имеет смысла. | принято, заменено на стандартное лабораторное оборудование |
| 6 | Глава 6 Аппаратура. | 6.1 Механическая дробилка. Заменить на: Мельница лабораторная марки УI-УМЛ, марки ЛЭМ или другой марки, обеспечивающая требуемую крупность размола. | принято |
| 7 | Глава 6 Аппаратура. 6.3 Аналитические весы, могут весить до 0,001 г. | Заменить на: 1. Весы лабораторные общего назначения с пределом допускаемой погрешности взвешивания ±0,01 г. 2. Весы лабораторные общего назначения с пределом допускаемой погрешности взвешивания ±0,001 г. | принято |
| 8 | Глава 6 Аппаратура | Не указана лабораторная посуда, расходные материалы, которые необходимы для проведения испытаний. Просим полностью пересмотреть и дополнить главу. | не принято, в начале Главы указано, что используется стандартное лабораторное оборудование |
| 9 | Глава 9 Определение содержания влаги | Пункт подразумевает определение влажности, но при этом, в Главе 6 Аппаратура, не указан прибор сушильный шкаф, который является обязательным. | не принято, сушильный шкаф входит в перечень стандартного лабораторного оборудования |
| 10 | Пункт 10.2 Проведение испытания | Испытуемая порция содержала от 0,005 г до 0,2 г азота и предпочтительно более 0,02 г. Пункт неясен, противоречит сам себе. Необходимо более точно донести смысл. | принято |
| 11 | Пункт 10.3 Определение. 10.3.1 Расщепление. | Расщепление заменить на озоление, либо разрушение. «Переносят испытательную часть», заменить на: В колбу Кьельдаля добавляют навеску, подготовленную в соответствии с пунктом 10.2 (при том, что пункт 10.2 не ясно описан). «Необходимое количество таблеток катализатора»: указать конкретное количество. «Тщательно перемешивают, чтобы обеспечить тщательное смачивание испытуемой части», заменить на: Содержимое перемешивают покачиванием колбы, добиваясь полного смачивания навески. | принято не принято, расчет количества таблеток зависит от количества содержания необходимых в них веществ принято |
| 12 |  | Рекомендуем провести гармонизацию по некоторым пунктам с ГОСТ 10846-91 «Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка» | принято |
| 13 |  | Рекомендуем проверить перевод международного стандарта ISO 20483:2013 «Зерновые и бобовые. Определение содержания азота и расчет содержания общего белка. Метод Кьельдаля», согласно пунктам которого, разработан предлагаемый проект. Перевод должен быть точным, с сохранением смысловой нагрузки. | принято |
| - ОЮЛ «Казахская хлопковая ассоциация» Исх. № 093/04 от 07.04.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | - ОИП и ЮЛ «Ассоциация фермеров Казахстана» Исх. № 62 от 12.05.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | - «Национальная индустриальная палата» Исх.№ 84 от 12.05.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | - Евразийская промышленная ассоциация Исх.№20-0828 от 13.05.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 14. ОЮЛ Зерновой союз Казахстана Исх.№02-05/449 от 01.06.2020 г. |  |  |
| 14 | Глава 5 Реактивы 5.7.1 Раствор А | Этанол (C2Х5OH), с объемной долей 95 %: количество, достаточное для 100 мл раствора – формула содержит опечатку. Заменить на: Этанол (C2Н5OH), с объемной долей 95 %: количество, достаточное для 100 мл раствора | принято, заменено на C2Н5OH |
| 15 | Глава 5 Реактивы 5.7.2 Раствор B | Метиловый красный (C15Х15Н3О2): 200 мг – формула содержит опечатку. Заменить на: Метиловый красный (C15Н15N3О2): 200 мг | принято, заменено на C15Н15N3О2 |
| 16 | Глава 5 Реактивы 5.11 Пемза | Пемза, гранулированные, промытые в соляной кислоте и воспламененные или стеклянные кипящие стержни могут быть использованы для предотвращения удара – некорректный перевод Заменить на: 5.11 Пемза, гранулы, промытые в соляной кислоте и прокаленные, или стеклянные капилляры могут быть использованы для предотвращения вскипания. | принято, заменено |
| 17 | Глава 6 Аппаратура 6.4 Аппарат для расщепления, дистилляции и титрования. | 6.4 Аппарат для расщепления, дистилляции и титрования Однородность температуры должна быть обеспечена путем полного испытания с одним из 2 стандартных образцов (5.5), и учитывая полученные темпы восстановления. Дистилляционный аппарат также должен быть проверен путем проведения дистилляции определенного количества соли аммония [например, 10 мл раствора сульфата аммония (5.10)], а также проверяя, чтобы скорость восстановления была больше или равна 99,8 % – некорректный перевод Заменить на: 6.4 Аппарат для минерализации, дистилляции и титрования. Однородность температуры должна быть проверена путем проведения полного тестирования одного из двух стандартных образцов (5.5), с учетом степени восстановления. Дистилляционный аппарат также должен быть проверен путем проведения дистилляции определенного количества соли аммония [например, 10 мл раствора сульфата аммония (5.10)], при этом степень восстановления должна была больше или равна 99,8 % |  |
| 18 | Глава 10 Процедура: 10.3.1 Разрушение | 10.3.1 Разрушение – некорректный перевод Заменить на: 10.3.1 Минерализация |  |
| 19 | Глава 10 Процедура 10.4 Холостое испытание | Выполняют холостое испытание с реактивами, используемыми внутри 10.3.1 Для 10.3.3 но без испытуемого образца (10.2). Примечание можно заменить испытуемый образец 1 г сахарозы (5.12). – некорректный перевод Заменить на: Выполняют холостое испытание с реактивами, используемыми в п. 10.3.1. В п. 10.3.3 холостое испытание проводят без испытуемого образца (10.2). т Примечание можно заменить испытуемый образец 1 г сахарозы (5.12). |  |
| 20 | Глава 11 Запись результатов11.2 Содержание общего белка | Выражают результат до одного десятичного знака. – некорректное выражение Заменить на: Выражают результат с точностью до первого десятичного знака после запятой. |  |
| 21 | Приложение А | Повторяемость, воспроизводимость и критическая разница метода были установлены двумя межлабораторными испытательными контурами, проведенными в соответствии с требованиями стандартов ISO 5725-2, ISO 5725-3 и ISO 5725-6. – некорректный перевод Заменить на: Повторяемость, воспроизводимость и критическая разница метода были установлены двумя межлабораторными испытательными ринг-тестами, проведенными в соответствии с требованиями стандартов ISO 5725-2, ISO 5725-3 и ISO 5725-6. |  |
| Организации |  |  |  |
|  | 15. Жамбылский филиал НЦЭ КККБТУ МЗ РК Исх. № 394 от 24.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 16. Филиал НЦЭ КККБТУ МЗ РК по Туркестанской области Исх. № 25-06-08-1067 от 24.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 17.Филиал НЦЭ КККБТУ МЗ РК по Северо-Казахстанской области Исх. № 01-17/1771 от 23.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 18.Жамбылский филиал АО «НаЦЭкС» Исх. № 06С-2/125 от 24.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 19. Костанайский НЦЭ КККБТУ МЗ РК Исх. № 17/5-1156 от 23.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 20. Актюбинский филиал НЦЭ КККБТУ МЗ РК Исх. № 18/5-1074 от 23.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 21. Западно-Казахстанский филиал АО «НаЦЭкС» Исх. № 7/857 от 30.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 22. Филиал НЦЭ КККБТУ МЗ РК по Восточно-Казахстанской области Исх. № 0619 от 30.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 23. Южно-Казахстанский филиал АО «НаЦЭкС» Исх. № 08-326 от 30.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 24. «НПЦ санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ НЦОЗ МЗ РК Исх. № 14-20/3416 от 09.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 25. ТОО «Парасат-2050» Исх.№ 10 от22.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 26. ИЦ ТОО «ҒЗО «Алматы-Стандарт» Исх. № 033/2020 ИЦ-02 от 13.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 27. НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.Жангирхана» Исх.№ 8/4-567 от 15.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 28. ТОО«GIO TRADE» Исх. № 507 от 27.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  |  | 29. ТОО «Жетысуйская аграрная экспертиза» Исх.№22 от 13.05.2020 г. Замечаний и предложений нет |  |
|  | 30. ТОО «Центр стандартизации и сертификации» Исх.№18-02 от 29.04.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  | 31. Северо-Казахстанский филиал РГП на ПХВ «РВЛ» КВКиН МСХ РК Исх.№ 014-06/376 от 13.05.2020 г. |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  |  | 32. Компания «Маслодел» Исх.№ 243 от 13.05.2020 г. |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |

Общее количество отзывов: 321

Из них: без замечаний и предложений: 30

с замечаниями и предложениями: 2

Общее количество замечаний: 21

Из них: принято: 21

не принято: -

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» 							И. Хамитов