Приложение 1

к приказу Председателя Комитета технического регулирования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «__»______2017 года №____

Национальные стандарты Российской Федерации и Республики Беларусь, взаимосвязанные с техническим регламентом Таможенного союза 
«О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011)»

| № п/п | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГОСТ Р 12.1.009-2009 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения |  |
|  | ГОСТ Р 12.1.019-2009 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |  |
|  | СТБ ИСО 11252-2005 | Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Лазерные устройства. Требования к документации |  |
|  | СТБ EN 41003-2008 | Дополнительные требования безопасности к оборудованию, подключаемому к телекоммуникационным сетям |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60034-12-2009 | Машины электрические вращающиеся. Часть 12. Пусковые характеристики односкоростных трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором |  |
|  | СТБ IEC 60215-2011 | Требования безопасности к радиопередающей аппаратуре |  |
|  | СТБ IEC 60245-3-2012 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 3. Кабели с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией |  |
|  | СТБ IEC 60245-5-2011 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 5. Кабели лифтовые |  |
|  | СТБ IEC 60245-6-2011 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 6. Кабели для дуговой сварки электродом |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 | Предохранители низковольтные плавкие. Часть 1. Общие требования |  |
|  | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-36. Дополнительные требования к электрическим кухонным плитам, духовкам, конфоркам и нагревательным элементам для предприятий общественного питания |  |
|  | СТБ IEC 60335-2-49-2010 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-49. Дополнительные требования к электрическим тепловым шкафам для предприятий общественного питания |  |
|  | ГОСТ Р 52161.2.60-2011 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.60. Частные требования к вихревым ваннам и вихревым ваннам для СПА-салонов |  |
|  | СТБ IEC 60335-2-82-2011 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-82. Дополнительные требования к игровым автоматам и автоматам самообслуживания |  |
|  | ГОСТ Р 54416-2011 | Лампы накаливания. Требования безопасности. Часть 3. Лампы вольфрамовые галогенные (не для транспортных средств) |  |
|  | СТБ МЭК 60439-1-2007 | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Устройства, подвергаемые испытаниям типа полностью или частично |  |
|  | ГОСТ Р 51321.1-2007 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний |  |
|  | СТБ МЭК 60439-2-2007 | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 2. Дополнительные требования к системам сборных шин (шинопроводам) |  |
|  | ГОСТ Р 51321.2-2009 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Дополнительные требования к шинопроводам |  |
|  | ГОСТ Р 50462-2009 | Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений |  |
|  | СТБ IEC 60502-1-2012 | Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение от 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Часть 1. Кабели на номинальное напряжение 1 кВ (Um = 1,2 кВ) и 3 кВ (Um = 3,6 кВ) |  |
|  | ГОСТ Р 54372-2011 | Безопасность электротермического оборудования. Часть 6. Технические условия по безопасности промышленного сверхвысокочастотного нагревательного оборудования |  |
|  | ГОСТ Р 54371-2011 | Безопасность электротермического оборудования. Часть 9. Частные требования для высокочастотных установок диэлектрического нагрева |  |
|  | СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Светильники. Часть 2-3. Дополнительные требования к светильникам для освещения улиц и дорог |  |
|  | СТБ IEC 60598-2-12-2009 | Светильники. Часть 2-12. Дополнительные требования к ночным светильникам для крепления в штепсельной сетевой розетке |  |
|  | СТБ IEC 60598-2-22-2011 | Светильники. Часть 2-22. Дополнительные требования. Светильники для аварийного освещения |  |
|  | СТБ МЭК 60598-2-23-2002 | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 23. Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания |  |
|  | СТБ IEC 60645-1-2014 | Электроакустика. Аудиологическое оборудование. Часть 1. Аудиометры тональные |  |
|  | ГОСТ Р 53073-2008 | Лампы натриевые высокого давления. Эксплуатационные требования |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60664.1-2012 | Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания |  |
|  | ГОСТ Р 51324.1-2012 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования |  |
|  | ГОСТ Р 51324.2.2-2012 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-2. Дополнительные требования к выключателям с дистанционным управлением (ВДУ) |  |
|  | СТБ IEC 60745-1-2012 | Инструмент ручной электромеханический. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-3. Частные требования к шлифовальным, дисковым шлифовальным и полировальным машинам с вращательным движением рабочего инструмента |  |
|  | ГОСТ Р IEC 60745-2-13-2012 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-13. Частные требования к цепным пилам |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-16. Частные требования к скобозабивным машинам |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-20. Частные требования к ленточным пилам |  |
|  | ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) | Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока |  |
|  | СТБ IEC 60947-6-1-2012 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6-1. Оборудование многофункциональное. Оборудование переключения коммутационное |  |
|  | ГОСТ Р 50030.6.1-2010 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофункциональная. Раздел 1. Аппаратура коммутационная переключения |  |
|  | ГОСТ Р 50030.7.3-2009 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7.3. Электрооборудование вспомогательное. Требования безопасности к колодкам выводов для плавких предохранителей |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 | Оборудование для дуговой сварки. Часть 1. Источники сварочного тока |  |
|  | ГОСТ Р 51731-2010 | Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 61293-2000 | Оборудование электротехническое. Маркировка с указанием параметров и характеристик источника питания. Требования безопасности |  |
|  | СТБ МЭК 61310-1-2005 | Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 1. Требования к визуальным, звуковым и осязаемым сигналам |  |
|  | СТБ МЭК 61310-2-2005 | Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 2. Требования к маркировке |  |
|  | СТБ МЭК 61310-3-2005 | Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 3. Требования к размещению и функционированию органов управления |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011 | Устройства управления для ламп. Часть 2-3. Частные требования к аппаратам пускорегулирующим электронным, питаемым от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп |  |
|  | ГОСТ Р 52868-2007 | Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний |  |
|  | ГОСТ Р 54127-1-2010 | Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 1. Общие требования |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 61730-1-2013 | Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 1. Требования к конструкции |  |
|  | СТБ IEC 61851-1-2008 | Система зарядки электрических транспортных средств проводная. Часть 1. Общие требования |  |
|  | СТБ IEC 61851-21-2007 | Проводная система зарядки электрических транспортных средств. Часть 21. Требования к электрическим транспортным средствам в части подключения к источнику питания переменного или постоянного тока |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 | Трансформаторы измерительные. Часть 2. Дополнительные требования к трансформаторам тока |  |
|  | СТБ IEC 62035-2007 | Лампы газоразрядные (кроме люминесцентных ламп). Требования безопасности |  |
|  | СТБ IEC 62560-2011 | Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50 В. Требования безопасности |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности |  |
|  | СТБ EN 50106-2011 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Требования по проведению контрольных испытаний приборов, входящих в область применения EN 60335-1 |  |
|  | СТБ EN 50395-2013 | Методы электрических испытаний силовых низковольтных кабелей |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования |  |
|  | СТБ IEC 60245-2-2012 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 2. Методы испытаний |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60331-11-2012 | Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 11. Испытательное оборудование. Воздействие пламени температурой не менее 750°С |  |
|  | ГОСТ Р 52161.2.73-2011 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.73. Частные требования к закрепляемым погружным нагревателям |  |
|  | СТБ IEC 60432-1-2008 | Лампы накаливания. Требования безопасности. Часть 1. Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 | Светильники. Часть 2-11. Частные требования. Аквариумные светильники |  |
|  | ГОСТ Р 51324.2.1-2012 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-1. Дополнительные требования к полупроводниковым выключателям |  |
|  | ГОСТ Р 51324.2.3-2012 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-3. Дополнительные требования к выключателям с выдержкой времени (таймеры) |  |
|  | ГОСТ Р 50827.3-2009 | Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 22. Специальные требования к соединительным коробкам и корпусам |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003 | Испытания на пожарную опасность. Часть 1-1. Руководство по оценке пожарной опасности электротехнических изделий. Основные положения |  |
|  | СТБ IEC 60695-2-10-2008 | Испытания на пожароопасность. Часть 2-10. Методы испытаний раскаленной проволокой. Аппаратура и общий порядок проведения испытаний |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | Испытания на пожароопасность. Часть 2-10. Основные методы испытаний раскаленной проволокой. Установка испытания раскаленной проволокой и общие процедуры испытаний |  |
|  | СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 | Испытания на пожароопасность. Часть 11-4. Испытательное пламя мощностью 50 Вт. Аппаратура и метод испытаний для подтверждения соответствия |  |
|  | СТБ IEC 60695-11-10-2008 | Испытания на пожароопасность. Часть 11-10. Методы испытаний горизонтального и вертикального горения с использованием пламени мощностью 50 Вт |  |
|  | ГОСТ IEC 60730-2-19-2012 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-19. Частные требования к электрическим управляемым масляным вентилям, включая механические требования |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования |  |
|  | ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-1. Частные требования к сверлильным и ударным сверлильным машинам |  |
|  | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-2. Частные требования к шуруповертам и ударным гайковертам |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-15. Частные требования к машинам для подрезки живой изгороди |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60800-2012 | ## Кабели нагревательные на номинальное напряжение 300/500 В для обогрева помещений и предотвращения образования льда |  |
|  | СТБ IEC 60811-1-1-2009 | Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-1. Методы общего применения. Измерение толщины и наружных размеров. Испытания для определения механических свойств |  |
|  | СТБ IEC 60811-1-2-2008 | Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-2. Методы общего применения. Методы теплового старения |  |
|  | СТБ IEC 60811-1-3-2008 | Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-3. Общее применение. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытание на усадку |  |
|  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 | Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-4. Методы общего применения. Испытания при низкой температуре |  |
|  | СТБ IEC 60811-3-1-2011 | Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 3-1. Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов. Испытание давлением при высокой температуре. Испытание на стойкость к растрескиванию |  |
|  | СТБ IEC 60811-3-2-2011 | Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 3-2. Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов. Испытание на потерю массы. Испытание на термостабильность |  |
|  | ГОСТ Р 50030.3-2012 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями |  |
|  | ГОСТ Р 50030.4.2-2012 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4. Контакторы и пускатели. Раздел 2. Полупроводниковые контроллеры и пускатели для цепей переменного тока |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60950-23-2011 | Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 23. Оборудование для хранения больших объемов данных |  |
|  | ГОСТ Р 53075-2008 | Лампы металлогалогенные. Эксплуатационные требования |  |
|  | ГОСТ Р 51288-99 | Средства измерений электрических и магнитных величин. Эксплуатационные документы |  |
|  | ГОСТ 31223-2012 | Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках. Общие требования и методы испытаний |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 | Устройства управления лампами. Часть 1. Общие требования и требования безопасности |  |
|  | СТБ IEC 61347-1-2008 | Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 1. Общие требования и требования безопасности |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 | Устройства управления лампами. Часть 2-8. Частные требования к пускорегулирующим аппаратам для люминесцентных ламп |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 | Система зарядки электрических транспортных средств проводная. Часть 1. Общие требования |  |
|  | ГОСТ Р 54429-2011 | Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия |  |