Қазақстан Республикасы

Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық реттеу комитеті төрағасының 2017 жылғы  «__»____________№____

бұйрығына 2-қосымша

Кеден Одағының «Жарылғыш орталардағы жұмысы үшін арналған жабдықтардың қауіпсіздігі туралы (КО ТР 012/2011)» техникалық регламентімен өзара байланысқан Ресей Федерациясының ұлттық стандарттары

| № р/с | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МЕМСТ Р МЭК 60050-426-2006 | Халықаралық электрлік техникалық сөздік. 426-бөлім. Жарылыс қаупі бар орталарға арналған электр қондырғы |  |
|  | МЕМСТ Р МЭК 60079-5-2012 | Жарылыс қаупі бар орталар. 5-бөлім. «Қабықты кварцты толтыру q» жарылыстан қорғау қондырғы. |  |
|  | МЕМСТ Р МЭК 60079-7-2012 | Жарылыс қаупі бар орталар. 7-бөлім. Қондырғы. е түріндегі жоғары қорғаныс |  |
|  | МЕМСТ Р МЭК 60079-27-2012 | Жарылыс қаупі бар орталар. 27-бөлім. Далалық шинаның ұшқыннан сақтайтын жүйесінің тұжырымдамасы (FISCO) |  |
|  | МЕМСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 | Жарылыс қаупі бар орталар. 20-1-бөлім. Газдар мен буларды классификациялау үшін заттардың сипаттамалары. Сынау тәсілдері және мәліметтер. |  |
|  | МЕМСТ Р МЭК 61241-2-3-99 | Жанғыш шаңның тұтануынан қауіпті аумақтарда қолданылатын электр қондырғы. 2-бөлім. Сынақ әдістері. 3-тармақ. Ауа мен шаң қоспаларының жануының минимал қуатын анықтау әдісі. |  |
|  | МЕМСТ Р 54745-2011 | Жарылыс қаупі бар орталар. 20-2-бөлім. Материалдардың сипаттамалары. Жанғыш шаңның сынау тәсілдері. |  |
|  | МЕМСТ Р 52350.25-2006 | Жарылыс қаупі бар газды орталарға арналған электр қондырғы. 25-бөлім. Ұшқыннан сақтайтын жүйелер |  |
|  | МЕМСТ Р МЭК 60079-25-2012 | Жарылыс қаупі бар орталар. 25-бөлім. Ұшқыннан сақтайтын жүйелер |  |
|  | МЕМСТ Р 52350.29.1-2010 | Жарылыс қаупі бар орталар. 29-1-бөлім. Газды талдағыштар. Жалпы техникалық талаптар және жанғыш газдардың газды талдағыштарын сынау әдістері |  |
|  | МЕМСТ Р 52350.29.4-2011 | Жарылыс қаупі бар орталар. 29-4-бөлім. Газды талдағыштар. Жанғыш газдардың ашық оптикалық каналымен газды талдағыштарын жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері |  |
|  | МЕМСТ Р 62086-1-2005 | Жарылыс қаупі бар газды орталарға арналған электр қондырғы. Электр резистивті жүйелік жылытқыштар. 1-бөлім. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері |  |
|  | МЕМСТ Р МЭК 62086-2-2005 | Жарылыс қаупі бар газды орталарға арналған электр қондырғы. Электр резистивті жүйелік жылытқыштар. 2-бөлім. Жобалау, орнату және қызмет көрсету бойынша талаптар |  |
|  | МЕМСТ Р МЭК 60079-31-2010 | Жарылыс қаупі бар орталар. 31-бөлім. Шаңның тұтануынан туындайтын жарылыстан қорғаныс түріндегі қондырғы “t” |  |
|  | МЕМСТ Р ИСО/МЭК 80079-34-2013 | Жарылыс қаупі бар орталар. 34-бөлім. Қондырғыдарды шығару үшін сапа жүйелерін қолдану |  |
|  | МЕМСТ Р 55393-2012 | Газотурбиндік электр станциялары. Қауіпсіздік талаптары |  |
|  | МЕМСТ Р МЭК 60079-6- 2012 | Жарылыс қаупі бар орталар. 6-бөлім. «Қабықты «o» майлы толтыру» жарылыстан қорғау түрімен қондырғы. |  |
|  | МЕМСТ Р 52350.18-2006 | Жарылыс қаупі бар газды орталарға арналған электр қондырғы. 18-бөлім. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с взрывозащитой вида «Компаунд арқылы герметизациялау (m)» жарылыстан қорғау түрімен электр қондырғының конструкциясы, сынау және маркілеу. |  |
|  | МЕМСТ Р МЭК 60079-18-2012 | Жарылыс қаупі бар орталар. 18-бөлім. "Компаунд арқылы герметизациялау (m)" жарылыстан қорғау түрімен қондырғы. |  |
|  | МЕМСТ Р 52350.29.2-2010 | Жарылыс қаупі бар орталар. 29-2-бөлім. Газды талдағыштар. Жанғыш газ бен оттегінің газды талдағыштарды сұрыптауға, жөндеуге, қолдануға және техникалық қызмет көрсетуге қойылатын талаптар |  |
|  | МЕМСТ Р 51293-99 | Өнімді сәйкестендіру. Жалпы жағдайлар |  |
|  | МЕМСТ Р 54293-2010 | Сәйкестікті растау кезіндегі өндірістің қалпын талдау |  |