Приложение 2

к приказу Председателя Комитета технического регулирования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «__»______2017 года №____

Национальные стандарты Российской Федерации и Республики Беларусь, взаимосвязанные с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

(ТР ТС 012/2011)»

| № п/п | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГОСТ Р МЭК 60050-426-2011 | # Международный электротехнический словарь. # Часть 426. Оборудование для взрывоопасных сред |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 5. Оборудование с видом взрывозащиты «кварцевое заполнение оболочки «q» |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е» |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 27. Концепция искробезопасной системы полевой шины (FISCO) |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 61241-2-3-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 3. Метод определения минимальной энергии зажигания пылевоздушных смесей |  |
|  | ГОСТ Р 54745-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 20-2. Характеристики материалов. Методы испытаний горючей пыли |  |
|  | ГОСТ Р 52350.25-2006 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 25. Искробезопасные системы |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные системы |  |
|  | ГОСТ Р 52350.29.1-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов |  |
|  | ГОСТ Р 52350.29.4-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 29-4. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов с открытым оптическим каналом |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 62086-1-2005 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Нагреватели сетевые электрические резистивные. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 62086-2-2005 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Нагреватели сетевые электрические резистивные. Часть 2. Требования по проектированию, установке и обслуживанию |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли «t» |  |
|  | ГОСТ Р ИСО/МЭК 80079-34-2013 | Взрывоопасные среды. Часть 34. Применение систем качества для производства оборудования |  |
|  | ГОСТ Р 55393-2012 | Электростанции газотурбинные. Требования безопасности |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 6. Оборудование с видом взрывозащиты «масляное заполнение оболочки «o» |  |
|  | ГОСТ Р 52350.18-2006 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 18. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с взрывозащитой вида «герметизация компаундом «m» |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m» |  |
|  | ГОСТ Р 52350.29.2-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода |  |
|  | ГОСТ Р 51293-99 | Идентификация продукции. Общие положения |  |
|  | ГОСТ Р 54293-2010 | Анализ состояния производства при подтверждении соответствия |  |