№  462-НҚ от 23.11.2023

Қазақстан Республикасы

Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті Төрағасының бұйрығына қосымша

«___» ________ 20__ жыл

№ _______

Қазақстан Республикасының аумағында ұлттық стандарттар ретінде қолданысқа енгізу үшін ұсынылатын мемлекетаралық стандарттар

| № б/б | Белгілеу | Атауы | Ақпарат | Енгізу күні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 004/2011) |  |  |  |  |
|  | ГОСТ EN 50250-2016 | Өнеркәсіптік қолданбаларға арналған конверсиялық адаптерлер | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ EN 50556-2016 | Жол қозғалысын басқару жүйелері | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60127-7-2016 | Миниатюралық сақтандырғыштар. Бөлім 7. Арнайы қолданбаларға арналған миниатюралық сақтандырғыштар | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60204-32-2016 | Машинаның қауіпсіздігі. Машиналар мен механизмдердің электр жабдықтары. 32-бөлім. Көтергіш механизмдерге қойылатын талаптар | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ 22483-2021 | Кабельдерге, сымдарға және бауларға арналған ток өткізгіштер | ГОСТ 22483-2012 орнына өтпелі кезең 01.01.2025 жылға дейін белгіленеді | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60309-2-2016 | Өнеркәсіптік пайдалануға арналған ашалар, розеткалар және қосу құрылғылары. 2-бөлім. Арматуралардың түйреуіштермен және контактілі розеткалармен өлшемдік алмасуына қойылатын талаптар | ГОСТ 30849.2-2002 орнына өтпелі кезең 01.01.2025 жылға дейін белгіленеді | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60309-4-2017 | Өнеркәсіптік пайдалануға арналған ашалар, розеткалар және қосу құрылғылары. 4-бөлім: Құлыптауы бар және құлыпсыз ауыстырылатын крандар мен қосқыштар | ГОСТ МЭК 60309-4-2013 орнына өтпелі кезеңді белгілеумен 27.11.2024 | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60320-2-1-2017 | Тұрмыстық және ұқсас жалпы мақсаттарға арналған электр құрылғыларына арналған қосқыштар. 2-1 бөлім. Тігін машиналарына арналған қосқыштар | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған электр қосқыштары. 2-3 бөлім. SPXO-дан жоғары қорғаныс дәрежесі бар қосқыштарға қойылатын қосымша талаптар және сынақ әдістері | ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) 27.11.2024 жылға дейінгі өтпелі кезеңді белгілеумен ауыстырады | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған электр қосқыштары. 2-4 бөлім. Жалғанған құрылғының салмағына байланысты жұмыс істейтін қосқыштар | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 | Тұрмыстық және ұқсас электр құрылғылары. Қауіпсіздік. 2-6 бөлім. Тұрақты ас үй пештеріне, плиталарға, пештерге және ұқсас құрылғыларға қойылатын ерекше талаптар» (20-бөлім және 21.101-тармақ газ-электрлік құрылғыларға қолданылмайды) | ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 орнына 27.11.2024 жылға дейін өтпелі кезең белгіленеді | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 | Тұрмыстық және ұқсас электр құрылғылары. Қауіпсіздік. 2-23 бөлім. Тері немесе шаш күтімі құрылғыларына қойылатын қосымша талаптар | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 орнына 27.11.2024 жылға дейін өтпелі кезең белгіленеді. | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 | Тұрмыстық және ұқсас электр құрылғыларының қауіпсіздігі. 2-29 бөлім. Аккумулятор зарядтағыштарына қойылатын ерекше талаптар | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 шектеусіз және жарамдылық мерзімі | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 | Тұрмыстық және ұқсас электр құрылғылары. Қауіпсіздік. 2-80 бөлім. Жанкүйерлерге қойылатын ерекше талаптар | ГОСТ МЭК 60335-2-80-2012 орнына өтпелі кезең 01.01.2025 жылға дейін белгіленеді | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60335-2-99-2016 | Тұрмыстық және ұқсас электр құрылғылары. Қауіпсіздік. 2-99 бөлім. Коммерциялық пайдалануға арналған электрлік ауа тазартқыш сорғыштарға қойылатын қосымша талаптар | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60335-2-110-2016 | Тұрмыстық және ұқсас электр құрылғылары. Қауіпсіздік. 2-110 бөлім. Қосылатын және контактілі аппликаторлары бар өнеркәсіптік микротолқынды құрылғыларға қосымша талаптар | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60432-1-2019 | Қыздыру шамдары. Қауіпсіздік талаптары. 1-бөлім: Тұрмыстық және ұқсас жалпы жарықтандыруға арналған вольфрам жіп шамдары | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) орнына 01.01.2025 жылға дейін өтпелі кезеңді белгілеу | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60519-12-2016 | Электр жылыту қондырғылары. Қауіпсіздік. 12-бөлім. Инфрақызыл электр жылыту қондырғыларына қойылатын ерекше талаптар | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 | Шамдар. 2-8 бөлім. Қол шамдарына қойылатын қосымша талаптар | ГОСТ МЭК 60598-2-8-2011 орнына өтпелі кезең 01.01.2025 жылға дейін белгіленеді | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 | Шамдар. 2-12 бөлім. Розеткаға орнату үшін түнгі шамдарға қосымша талаптар | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 | Шамдар. 2-22 бөлім. Қосымша талаптар. Апаттық жарықтандыру құрылғылары | ГОСТ МЭК 60598-2-22-2012 орнына өтпелі кезең 01.01.2025 жылға дейін белгіленеді | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60702-1-2017 | 750 В жоғары емес номиналды кернеуге арналған минералды оқшауланған кабельдер және олардың ұштары. 1-бөлім. Кабельдер | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60702-2-2017 | Минералды оқшауланған кабельдер және олардың номиналды кернеуі 750 В жоғары емес ұштары. 2-бөлім. Аяқтаулар | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60884-2-3-2017 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған электрлік штепсельдік қосқыштар. 2-3 бөлім. Бекітілген электр қондырғылары үшін блоктаусыз ажыратқыштары бар розеткаларға қойылатын қосымша талаптар | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60947-2-2021 | Төмен вольтты тарату және басқару жабдықтары. 2-бөлім. Ажыратқыштар | ГОСТ МЭК 60947-2-2014 орнына 01.01.2025 жылға дейін өтпелі кезең белгіленеді | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60947-5-8-2017 | Төмен вольтты тарату және басқару жабдықтары. 5-8 бөлім. Басқару схемаларына арналған құрылғылар мен коммутациялық элементтер. Құлыпты ашу функциясы бар үш позициялық қосқыштар | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60998-1-2017 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған төмен вольтты тізбектерге арналған қосу құрылғылары. 1-бөлім. Жалпы талаптар | ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1:1990) орнына 27.11.2024 жылға дейін өтпелі кезең белгіленеді | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60998-2-3-2017 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған төмен вольтты тізбектерге арналған қосу құрылғылары. 2-3 бөлім. Оларды қосу үшін мыс өткізгіштердің оқшаулауын тесіп өтетін контактілі қысқыштарға қойылатын қосымша талаптар | ГОСТ 31195.2.3-2012 (МЭК 60998-2-3:1991) 27.11.2024 жылға дейінгі өтпелі кезеңді белгілеумен ауыстырады | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 61010-2-040-2018 | Электр аспаптары мен зертханалық жабдықтардың қауіпсіздігі. 2-040 бөлім. Медициналық материалдарды өңдеу үшін қолданылатын стерилизаторлар мен жуу дезинфекторларына қойылатын қосымша талаптар | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 61204-7-2014 | Төмен вольтты тұрақты ток қуат көздері. 7-бөлім. Қауіпсіздік талаптары | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 61210-2017 | Қосылатын құрылғылар. Мыс электр өткізгіштеріне арналған жалпақ жылдам қосылатын қапсырмалар. Қауіпсіздік талаптары | ГОСТ МЭК 61210-2011 орнына өтпелі кезең белгіленіп, 27.11.2024 | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 61316-2017 | Өнеркәсіптік кабель катушкалары | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 61347-1-2019 | Шамдарға арналған балластырғыш құрылғылар. 1-бөлім. Жалпы талаптар және қауіпсіздік талаптары | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 61439-7-2021 | Толық төмен вольтты тарату және басқару құрылғылары. 7-бөлім: Арнайы қолданбаларға арналған толық құрылғылар, мысалы, мариналар, кемпингтер, базар алаңдары, электр көліктерін зарядтау станциялары | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 61534-21-2019 | Шина жүйелері. 21-бөлім: Қабырғаға және төбеге орнатуға арналған шиналық транкингтік жүйелерге қойылатын қосымша талаптар | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 61534-22-2019 | Шина жүйелері. 22-бөлім: Еденге және еденге орнатуға арналған шиналық транкингтік жүйелерге қойылатын қосымша талаптар | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 61800-5-1-2019 | Айнымалы жылдамдықты электр жетек жүйелері. 5-1 бөлім. Қауіпсіздік талаптары. Электрлік, жылулық және энергетикалық қауіпсіздік | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 62035-2016 | Газ разрядты шамдар (флуоресцентті лампалардан басқа). Қауіпсіздік талаптары | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 62109-1-2019 | Фотоэлектрлік жүйелерде қолдануға арналған қуат түрлендіргіштерінің қауіпсіздігі. 1-бөлім. Жалпы талаптар | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 62196-1-2017 | Штепсельдер, розеткалар, қосқыштар және көлік кірістері. Электрлік көліктерді сымды зарядтау. 1-бөлім. Айнымалы ток үшін 250 А және тұрақты ток үшін 400 А қоса алғанда, электрлік көліктерді зарядтау | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 62463-2018 | Радиациялық қорғаныс құралдары. Қауіпсіздік мақсатында адамдарды тексеруге және тыйым салынған заттарды анықтауға арналған рентгендік жүйелер» (12-бөлімнен басқа) | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 | Өрт сынақтары. 2-10 бөлім. Жарқырауық сымдарды сынау әдістері. Жарқыраған сымдарды сынау жабдықтары және жалпы сынақ процедурасы | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60695-10-3-2018 | Өрт қауіптілігі сынағы. 10-3 бөлім. Шамадан тыс қызу. Зеңнің стрессті жеңілдететін сынақтары | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 | Өрт қауіптілігі сынағы. 11-4 бөлім. Сынақ жалыны. Жалын қуаты 50 Вт. Оның сәйкестігін растау үшін жабдық және сынақ әдісі | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 | Өрт сынақтары. 11-10 бөлім. Сынақ жалыны. 50 Вт жалын арқылы көлденең немесе тік бағытталған үлгілер үшін жануды сынау әдістері | Бірінші рет | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60811-604-2016 | Электрлік және талшықты-оптикалық кабельдер. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 604-бөлім. Физикалық сынақтар. Толтырғыш қосылыстарда коррозиялық компоненттердің жоқтығын анықтау | Орнына ГОСТ IEC 60811-5-1-2011 (8-бөлімінде) 27.11.2024 жылға дейінгі өтпелі кезеңді белгілеумен | 2023.11.27 |
|  | ГОСТ IEC 60811-605-2016 | Электрлік және талшықты-оптикалық кабельдер. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 605-бөлім. Физикалық сынақтар. Полиэтилен композицияларындағы күйенің және/немесе минералды толтырғыштың құрамын анықтау | Орнына ГОСТ IEC 60811-4-1-2011 (11,12 тарауларға қатысты) 27.11.2024 жылға дейін өтпелі кезең белгіленеді | 2023.11.27 |
| Алкоголь өнімдерінің қауіпсіздігі туралы (ТР ЕАЭС 047/2018) |  |  |  |  |
|  | ГОСТ ISO 10523-2017 | Судың сапасы. рН анықтау | Оның орнына ҚР СТ ISO 10523-2013 өтпелі кезеңді 27.11.2024 дейін белгілей отырып | 2023.11.27 |

Согласовано

22.11.2023 17:24 Алданова Нурбиби Оразхановна

22.11.2023 17:58 Есенбекова Жанна Рашидовна

Подписано

22.11.2023 19:30 Еликбаев Куаныш Нурланович