Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УСЛУГИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Требования к доступности для детей с инвалидностью

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _____. 20__г №_________

3 Настоящий стандарт разработан в реализацию пункта 1 параграфа 3 Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Введение

Создание эффективной системы мер социальной защиты лиц с инвалидностью является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

Концепция инклюзивной политики в Республике Казахстан на 2025 - 2030 годы отражает видение, определяет основные принципы, цели, задачи государственной политики и предусматривает имплементацию международных норм Конвенции Организации Объединенных Наций о правах лиц с инвалидностью, ратифицированной Республикой Казахстан в 2015 году. Концепция направлена на улучшение социально-экономического положения населения, включая лиц с инвалидностью, создание условий для их полноценной социальной, экономической и политической вовлеченности в обществе.

Настоящий стандарт разработан с целью установления общих требований к организации и предоставлению услуг общеобразовательными организациями для детей с инвалидностью в Республике Казахстан. Стандарт направлен на обеспечение равного доступа к качественному образованию, создание условий для максимально полного раскрытия потенциала, социализации и интеграции детей с особыми образовательными потребностями в общество.

Введение данного стандарта способствует реализации государственных программ и международных обязательств Республики Казахстан в сфере прав детей с инвалидностью, включая право на образование без дискриминации и наравне с другими.

Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования к образовательной среде, кадровому обеспечению, материально-технической базе, методическому сопровождению, взаимодействию с родителями и иными аспектами организации образовательного процесса для данной категории обучающихся.

Настоящий стандарт предназначен для использования:

- органами управления образованием;

- общеобразовательными организациями независимо от формы собственности;

- организациями, осуществляющими контроль качества образовательных услуг;

- специалистами, работающими с детьми с инвалидностью;

- родителями и законными представителями детей.

Применение настоящего стандарта позволит создать условия для инклюзивного образования, повысить эффективность образовательного процесса и обеспечить полноценное участие детей с инвалидностью в жизни общества.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УСЛУГИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Требования к доступности для детей с инвалидностью

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, направленные на обеспечение доступности образовательных услуг для детей с инвалидностью от места проживания до места оказания услуги, в части создания условий физической, информационной, архитектурной и социальной доступности в организациях образования для детей с инвалидностью.

Настоящий стандарт направлен на обеспечение равного доступа к качественному образованию, создание инклюзивной среды и предоставление необходимой поддержки обучающимся с особыми образовательными потребностями.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие документы по стандартизации:

СТ РК 2964-2017 Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения.

СТ РК 3846-2023 Доступность объектов инфраструктуры и услуг для населения с учетом потребностей лиц с инвалидностью и маломобильных групп.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины согласно СТ РК 3846 и следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Дети с инвалидностью: Лица, не достигшие совершеннолетия, у которых установлена инвалидность, в том числе:

- дети с инвалидностью до семи лет;

- дети с инвалидностью с семи до восемнадцати лет [1].

3.2 Общеобразовательная школа: Организация образования, реализующая программы дошкольного воспитания и обучения, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, специальные учебные и индивидуально развивающие программы, а также образовательные программы дополнительного образования обучающихся и воспитанников [2].

3.3 Инклюзивное образование: Процесс, обеспечивающий равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [2].

Проект, 2 редакция

3.4 Специальные условия для получения образования: условия, включающие учебные, а также специальные, индивидуально развивающие и коррекционно-развивающие программы и методы обучения, технические, учебные и иные средства, среду жизнедеятельности, психолого-педагогическое сопровождение, медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно освоение образовательных программ лицами (детьми) с особыми образовательными потребностями, а также детьми с ограниченными возможностями [2].

3.5 Дети с особыми образовательными потребности: Дети, которые испытывают постоянные или временные потребности в специальных условиях для получения образования соответствующего уровня и дополнительного образования.

3.6 Индивидуальная образовательная программа: Учебная программа, разрабатываемая на основе Типовой учебной программы в соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями обучающегося, включая обучающихся с особыми образовательными потребностями.

3.7 Индивидуальный помощник: Лицо, оказывающее услуги по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, и оказанию помощи при посещении объектов [3].

3.8 Доступная образовательная среда: Организация условий и мероприятий, направленных на устранение физических, архитектурных, информационно-коммуникационных и учебно-методических барьеров в образовательных учреждениях, обеспечивающая равный доступ к качественному образованию обучающимся с инвалидностью и особыми образовательными потребностями, независимо от их физических, сенсорных, интеллектуальных, психических и иных особенностей.

Примечание – Термин 3.9 соответствует принципам, закрепленным в статье 8 [2]: государство обеспечивает специальные условия для получения образования лицам с ограниченными возможностями развития и инвалидностью.

3.9 «Разумное приспособление»: Целенаправленные, необходимые и уместные модификации или корректировки, вносимые в конкретном случае, которые не создают чрезмерной или неоправданной нагрузки с целью обеспечения реализации или осуществления прав лиц с инвалидностью наравне с другими [4].

3.10 Специальные педагогические условия: Условия, создаваемые в образовательной организации с целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями или особыми образовательными потребностями, включающие:

- применение специальных и индивидуально-развивающих учебных программ и методик обучения;

- использование специальных учебных пособий и технических средств обучения;

- адаптацию образовательной среды (физической, материально-технической, учебно-методической);

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения;

- оказание специализированной педагогической, логопедической или психологической помощи;

- организацию специальных занятий (групповых, подгрупповых, индивидуальных), направленных на развитие обучающегося [5].

Примечание - Термин опирается на положения [5], где «специальные условия для получения образования» включают аналогичные элементы.

3.11 «Универсальный дизайн»: Дизайн предметов, среды, услуг и программ, направленный на обеспечение их доступности и удобства для максимально широкого круга пользователей, независимо от их физических, возрастных, сенсорных или иных особенностей, без необходимости в адаптациях или специальных разработках. Изменения вносятся настолько, насколько это возможно, с целью удовлетворения потребностей всех пользователей [6].

5 Требования к архитектурной и пространственной доступности зданий и помещений общеобразовательной организации

Требования к архитектурной и пространственной доступности зданий и помещений общеобразовательной организации устанавливаются в соответствии с СТ РК 3846.

Для детей с нарушением зрения необходимо:

-оснащение территории ориентирующим рельефно-контрастным покрытием; специальными предупредительными (точечными) и направляющими (линейными) брайлевскими дорожками;

-  выделение объектов-препятствий на территории (бордюры, выступы, возвышения) тактильными и визуальными ориентирами (контрастным цветом).

#### 5.1 Прилегающая территория

5.1.1 Прилегающая территория школы должна обеспечивать безопасное и беспрепятственное перемещение обучающихся с инвалидностью. Прилегающая территория должна быть оборудована пешеходными маршрутами, обеспечивающими доступность для маломобильных категорий обучающихся, включая наличие съездов, тактильных указателей и направляющих полос, в соответствии с требованиями                 СТ РК 3846.

5.1.2 Пешеходные дорожки должны иметь ровное, твердое, нескользкое покрытие. Допускается применение асфальтобетонного или аналогичного покрытия с эквивалентными эксплуатационными характеристиками.

5.1.3 На пешеходных маршрутах не допускаются перепады уровней поверхности.

5.1.4 Дренажные решетки, расположенные на пешеходных дорожках, должны иметь ребра, расположенные перпендикулярно направлению движения. Ширина просвета между ребрами не должна превышать 13 мм.

5.1.5 В местах сопряжения тротуаров и проезжей части должны быть обустроены съезды с бордюров для передвижения кресел-колясок. Ширина съезда должна быть не менее 0,9 м.

5.1.6 Рекомендуется предусматривать на поверхности пешеходных дорожек направляющие тактильные полосы, а также применять яркую контрастную окраску для обеспечения доступности обучающимся с нарушением зрения.

5.1.7 Классные кабинеты: включены требования только по детям с опорно-двигательными нарушениями и зрения. Дополнить по инвалидам по слуху, др.

5.2 Вход в школу

5.2 Входная зона здания должна быть оборудована пандусами, поручнями и/или подъемными устройствами, обеспечивающими доступ маломобильных обучающихся, согласно СТ РК 3846.

5.2.1 Зона входа в здание школы должна обеспечивать безопасность и доступность для всех категорий обучающихся.

5.2.2 Для предотвращения травм в зоне входа должно быть обеспечено:

- достаточное освещение в дневное и ночное время суток;

- удобство эксплуатации пандусов, лестниц и дверей;

- легкость открывания входных дверей;

- оснащение входных дверей системой задержки открывания, обеспечивающей возможность безопасного проезда обучающихся, использующих кресла-коляски.

5.2.3 В зоне входа должно быть установлено переговорное устройство (домофон) и кнопка вызова персонала для оказания помощи обучающимся с инвалидностью.

5.2.4 Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и использующих кресла-коляски входная зона должна быть оборудована пандусом с уклоном не более 12°.

5.2.5 Геометрические параметры пандуса:

- ширина — не менее 0,9 м;

- наличие бортика высотой не менее 0,05 м по всей длине;

- наличие поручней на высоте 0,5 м, 0,7 м и 0,9 м с обеих сторон;

- длина поручней должна превышать длину пандуса на 0,3 м с каждой стороны.

5.2.6 Двери, расположенные в непосредственной близости к пандусу, должны открываться в противоположную от него сторону.

5.2.7 Для обеспечения подъема на этажи должно быть предусмотрено одно или несколько следующих устройств: лифт, стационарный пандус, мобильный подъемник, вертикальная или наклонная платформа, ступенькоход.

Применение ступенькоходов допускается только при обеспечении постоянного присутствия оператора.

5.2.8 Для ориентации детей с нарушением зрения первая и последняя ступени лестницы должны отличаться от остальных фактурой поверхности и контрастным цветом.

Дверь должна иметь фактурную и контрастную фону окантовку дверных наличников и полотен, дверных ручек.

5.2.9 Все лестницы должны быть оборудованы поручнями с обеих сторон по ходу движения. Поручни должны устанавливаться с учетом того, что при подъеме и спуске дети с нарушением зрения используют одну и ту же руку (например, справа по ходу движения).

5.2.10 В местах окончания поручней должны быть предусмотрены предупредительные полосы с тактильной поверхностью, соответствующие требованиям, установленным для напольных предупредительных указателей.

5.2.11 Дверные полотна должны иметь контрастную окраску по отношению к стене. На стеклянных дверях должны быть нанесены маркировочные элементы яркого цвета, обозначающие открывающиеся части.

5.2.12 Все ступени лестниц должны быть одинаковой высоты и формы. Неравномерность высоты ступеней не допускается.

5.3 Внутреннее пространство школы. Система безопасности и оповещения

5.3.1 Здание школы должно быть оборудовано системой оповещения, включающей звуковые и световые индикаторы тревоги. Устройства оповещения устанавливаются во всех основных помещениях, включая санитарно-гигиенические помещения и туалетные кабинки.

5.3.2 Двери санитарно-гигиенических кабин должны быть оснащены замками с системой экстренного вскрытия с наружной стороны.

5.3.3 Эвакуационные выходы и основные направления эвакуации должны обозначаться световыми маяками, обеспечивающими возможность ориентации слабовидящих учащихся.

5.3.4 Для информирования учащихся с нарушением слуха в помещениях школ должны быть установлены световые индикаторы школьных звонков. Устройства должны обеспечивать передачу информации о начале и окончании учебных занятий, а также о других событиях, связанных с системой оповещения.

5.3.5 Полы помещений должны иметь следующие характеристики:

- твердая, ровная, нескользкая поверхность без избыточного блеска;

- наличие визуального контраста между различными функциональными зонами;

- тактильные и визуальные предупредительные отметки в местах изменения направления движения и на краях ступеней лестничных маршей.

5.3.6 Для повышения безопасности учащихся с нарушением зрения должны применяться следующие меры:

- на стеклянные поверхности наносятся предупредительные маркировки;

- дверные проемы маркируются контрастными кругами диаметром 200 мм, размещенными на высоте от 1,2 м до 1,5 м от уровня пола;

- при отсутствии контраста двери со стеной по периметру дверного проема наносится контрастная лента шириной не менее 50 мм.

5.3.7 Для детей с нарушениями зрения:

- для идентификации дверного проема необходима фактурная и контрастная фону окантовка дверных наличников и полотен, дверных ручек;

- если двери имеют прозрачные полотна, необходимо обеспечить на них контрастную маркировку (обозначается двумя горизонтальными полосами шириной 400 мм каждая: верхняя полоса — красного цвета, нижняя — желтого. Нижняя кромка желтой полосы должна быть на высоте 500 мм от уровня пола)

Вдоль стен, по возможности (особенно в коридорах), не должна стоять мебель, чтобы ребенок мог передвигаться самостоятельно, ориентируясь на стену рукой.

Предметы мебели личного пользования должны иметь тактильные и зрительные ориентиры.

Следует обеспечить стабильность предметно-пространственной среды: предметы окружения должны постоянно находиться на своих местах; двери помещений должны быть постоянно открыты или постоянно плотно закрываться.

5.3.8 Для детей с нарушениями общения и социального взаимодействия (аутизмом) должна быть предусмотрена возможность блокировки окон, дверей.

При организации пространства используются дополнительные визуальные средства: ориентировочные  (н-р: обозначение определенных помещений при помощи информационных табличек; использование фото ребенка для обозначения предметов индивидуального пользования – стул, кровать, др.); коммуникативные (например, «открой дверь» — на входной двери); социально-поведенческие – иллюстрированные правила поведения; серии картинок, иллюстрирующие алгоритм социальных действий (раздевание-одевание, прием пищи и др.).

5.4 Коридор

5.4.1 Коридоры по всему периметру здания школы должны быть оборудованы поручнями.

5.4.2 Ширина дверных проемов в коридорах должна быть не менее 0,85 м для обеспечения возможности прохода учащихся, использующих кресла-коляски.

5.4.3 Для обеспечения доступа на верхние этажи здания должна быть предусмотрена вертикальная транспортная система: не менее одного пассажирского лифта или платформенных подъемников на лестницах.

5.4.4 Лифты и подъемные устройства должны быть приспособлены для самостоятельного пользования детьми и взрослыми с инвалидностью.

Кнопки управления размещаются на высоте, доступной человеку в кресле-коляске, и дублируются рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Подъемники должны иметь простое кнопочное управление и платформу с противоскользящей поверхностью.

5.4.5 В случае наличия в школе телефонных аппаратов, они должны быть установлены на высоте, обеспечивающей доступ учащимся, использующим кресла-коляски.

5.4.6 Поручни должны соответствовать следующим требованиям:

- диаметр захвата — от 30 до 50 мм;

- высота установки — 900 мм;

- конструкция — стационарная, с креплением к полу;

- наличие дополнительных поручней на высоте 500 мм от пола;

- материал — гипоаллергенный, с гладкой поверхностью, без острых углов и заусенцев.

5.4.7 Для обеспечения навигации слабовидящих учащихся полы в коридорах должны иметь тактильные покрытия, обеспечивающие смену рельефа при изменении направления движения.

5.4.8 Крайние ступени лестничных маршей внутри здания и при входах должны быть окрашены в контрастные яркие цвета и оборудованы поручнями.

5.4.9 Идентификация учебных кабинетов должна обеспечиваться табличками с надписями крупным шрифтом контрастного цвета, продублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

5.4.10 В зданиях школ рекомендуется установка светозвуковых табло, обеспечивающих передачу информации о времени, дате, начале урока. Табло устанавливаются на высоте 2000 мм от уровня пола и подключаются к общей системе оповещения.

5.4.11 В зданиях школ должны быть предусмотрены тактильные планы здания и планы эвакуации.

Для слабовидящих и невидящих учащихся планы выполняются с использованием рельефных ориентиров и шрифта Брайля.

Для учеников без нарушений зрения рекомендуется применение контрастного окрашивания (например, желтого цвета) для облегчения идентификации схем.

5.4.12 Поручни для учеников с инвалидностью по зрению должны быть устроены по обеим сторонам лестницы и проходить по всему периметру этажной площадки, не доходя 30—40 см до дверной коробки; разрывы в поручнях на маршах не допускаются. Длина поручней должна быть больше длины марша лестницы с каждой их стороны не менее, чем на 0,3м. Участки поручней первой и последней ступеней лестницы должны обозначаться рифлением и контрастной окраской.

5.5 Школьная раздевалка

5.5.1 Гардероб является помещением общего пользования, обеспечивающим единовременное посещение значительного числа обучающихся. Помещение гардероба должно предусматривать рациональную организацию потоков и оптимальное использование пространства с учетом потребностей и особенностей всех категорий обучающихся.

5.5.2 При наличии закрывающихся шкафчиков механизмы замков должны быть простыми в использовании и обеспечивать надежность эксплуатации. Ключи следует закреплять на шнуре или браслете, позволяющем носить их на себе, во избежание потери.

5.5.3 Гардеробные помещения должны быть оборудованы местами для сидения и переобувания, а также поверхностями или полками для размещения личных вещей обучающихся.

5.5.4 Проходы в гардеробе должны обеспечивать достаточную ширину для свободного передвижения обучающихся, включая пользователей инвалидных колясок.

5.5.5 При проектировании необходимо учитывать загруженность вешалок верхней одеждой. При этом должна быть предусмотрена дополнительная ширина проходов, с учетом возможного уменьшения их размера до 1,5 раза при размещении зимней одежды.

5.5.6 Крючки для одежды должны устанавливаться на различных уровнях по высоте с учетом возраста и роста обучающихся.

5.5.7 Для обучающихся с нарушениями зрения и с особенностями развития нумерация секций должна сопровождаться цветовым кодированием. Каждой секции должен соответствовать определенный цвет.

5.5.8 Номерки крючков должны окрашиваться в цвет соответствующей секции. Над каждым крючком следует размещать четкие, крупные, тактильные обозначения номеров.

5.6 Школьная столовая

5.6.1 В обеденном зале должна быть предусмотрена зона для размещения обучающихся с инвалидностью.

5.6.2 Ширина проходов между столами должна быть не менее 1,1 м для обеспечения свободного передвижения обучающихся, использующих инвалидные коляски.

5.6.3 Столы для обучающихся с инвалидностью должны располагаться в непосредственной близости от буфетной стойки.

5.6.4 Не допускается рассаживание обучающихся с инвалидностью отдельно от других обучающихся класса.

5.6.5 Для обучающегося с инвалидностью по зрению должно быть выделено постоянное место, предназначенное только для его использования, оснащенное тактильными и зрительными ориентирами. Указанное место следует размещать в непосредственной близости от буфетной стойки.

5.6.6 Рекомендуется предусматривать помощь обучающимся с нарушениями зрения со стороны работников столовой или дежурных.

5.7 Школьный туалет

5.7.1 В составе санитарных помещений общеобразовательной организации предусматриваются специальные кабины, оборудованные поручнями и приспособлениями для обучающихся с инвалидностью, в соответствии с СТ РК 3846. Общие туалетные помещения (для мальчиков и девочек) должны быть безопасными, удобными в использовании, простыми в обслуживании и обеспечивать защиту частной жизни и достоинства обучающихся.

5.7.2 В школьных туалетах должна быть предусмотрена не менее одной специализированной кабины для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и пользователей инвалидных колясок.

5.7.3 Размеры специализированной кабины должны составлять не менее 1,65 м × 1,80 м.

5.7.4 Ширина двери специализированной кабины должна быть не менее 0,90 м.

5.7.5 Внутри кабины рядом с одной из сторон унитаза должна предусматриваться свободная зона для размещения кресла-коляски с целью обеспечения пересаживания на унитаз.

5.7.6 Дверь специализированной кабины должна открываться наружу, в сторону общего помещения.

5.7.7 Кабина должна быть оборудована поручнями, штангами и подвесными трапециями. Все элементы должны быть прочно закреплены.

5.7.8 Поручни должны:

- иметь круглое сечение диаметром от 32 мм до 35 мм;

- устанавливаться с зазором от 50 мм до 60 мм от стены;

- иметь поверхность, обеспечивающую надежное сцепление при намокании;

- визуально контрастировать с поверхностями, к которым они крепятся;

- выдерживать нагрузку, равную весу человека.

5.7.9 Не менее одной раковины должно быть установлено на высоте 0,80 м от пола.

5.7.10 Нижний край зеркала, устройства для сушки рук, диспенсеры с полотенцами и туалетной бумагой должны быть расположены на высоте 0,80 м от пола.

5.7.11 Для обучающихся с особенностями развития должен быть предусмотрен визуальный алгоритм действий в специализированной кабине и у раковины.

5.7.12 На электрических сушилках воздуха должна размещаться предупредительная маркировка о громком и резком звуке, а также визуальные инструкции (включающие текст и изображения), поясняющие правила пользования оборудованием.

5.7.13 Дверные ручки должны быть рычажного типа.

5.7.14 Не допускается применение поворотных и округлых дверных ручек.

5.7.15 Замки дверей должны:

- легко открываться и закрываться одной рукой, без необходимости использования мелкой моторики;

- устанавливаться на высоте от 800 мм до 1000 мм от пола;

- быть оборудованы системой аварийного разблокирования снаружи.

5.7.16 Кнопки смыва воды, переключатели на кранах, дверные ручки и замки должны быть рассчитаны на возможность использования кулаком, кистью или локтем (для пользователей с нарушениями моторики, включая ДЦП).

5.8 Спортивный зал

5.8.1 Обучающиеся с инвалидностью должны иметь возможность совместного участия в уроках физической культуры вместе с одноклассниками.

5.8.2 Обучающимся с инвалидностью необходимо предоставлять возможность выполнять доступные физические упражнения и участвовать в подвижных играх совместно с классом, что способствует их социальной интеграции и освоению школьной программы.

5.8.3 Раздевалки, душевые и санитарные помещения при спортивных залах должны быть оборудованы с учетом потребностей обучающихся, использующих инвалидные коляски.

5.8.4 В специализированных кабинах ширина дверного проема должна быть не менее 0,90 м, при этом кабина должна обеспечивать возможность полного въезда инвалидной коляски.

5.8.5 Ширина проходов в раздевалке должна составлять не менее 0,90 м.

5.8.6 Занятия физической культурой должны быть адаптированы для обучающихся с инвалидностью.

5.8.7 Педагог по физической культуре должен обеспечивать вовлечение обучающихся с инвалидностью в групповую деятельность наравне с другими обучающимися.

5.8.8 Педагог по физической культуре должен владеть методиками адаптивного спорта и применять их при проведении уроков.

5.8.9 При проведении занятий допускается использование модифицированных упражнений, вспомогательного оборудования и адаптированных спортивных игр.

5.8.10 Администрация образовательной организации должна обеспечивать педагогов по физической культуре специальным оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для проведения занятий с обучающимися с инвалидностью.

5.8.11 Рекомендуется предусматривать участие ассистентов для оказания помощи педагогу при организации занятий, установке оборудования и инвентаря.

5.9 Актовый зал

5.9.1 Актовый зал является центром общественной и творческой жизни образовательной организации и должен обеспечивать проведение учебных, культурных и массовых мероприятий с беспрепятственным доступом для всех категорий обучающихся, педагогов и родителей.

5.9.2 Актовый, спортивный и тренажерный залы должны размещаться на первом этаже здания.

5.9.3 При отсутствии архитектурной возможности размещения на первом этаже должны предусматриваться устройства, обеспечивающие доступ обучающихся с инвалидностью и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (лифты, подъемные платформы).

5.9.4 В актовом зале должны предусматриваться места для обучающихся и посетителей, использующих инвалидные коляски, из расчета:

- в зале вместимостью 50–150 мест — не менее 3–5 мест;

- в зале вместимостью 150–300 мест — не менее 5–7 мест;

- в зале вместимостью 300–500 мест — не менее 7–10 мест;

- в зале вместимостью 500–800 мест — не менее 10–15 мест.

5.9.5 Места для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны размещаться:

- на горизонтальных участках пола;

- в рядах, непосредственно примыкающих к проходам;

- на одном уровне с входом в зал.

5.9.6 Для обучающихся начальных классов, использующих инвалидные коляски, места должны предусматриваться в первом ряду перед сценой.

5.9.7 Часть зрительских кресел должна быть оборудована фиксирующими и опорными приспособлениями.

5.9.8 Для подъема на сцену должны быть предусмотрены стационарный или приставной пандус шириной не менее 0,90 м с уклоном не более 8 % и бортиками по бокам.

5.9.9 Лестницы и пандусы должны быть оборудованы ограждениями с двойными поручнями, расположенными на высоте 0,50 м, 0,70 м и 0,90 м.

5.9.10 Рекомендуемая высота сцены должна составлять 0,80 м.

5.9.11 Зрительские места для обучающихся с нарушениями слуха должны быть связаны с акустической системой зала.

5.9.12 На путях эвакуации из зала должны устанавливаться опорные поручни на высоте 0,50 м, 0,70 м и 0,90 м от уровня пола.

5.9.13 За 1,5 м до дверного проема или поворота коридора поручни должны иметь измененную фактуру поверхности для обеспечения тактильной ориентации.

5.10 Школьная библиотека

5.10.1 Функционально-планировочные решения библиотек должны обеспечивать принцип совместного обслуживания всех обучающихся без выделения специализированных помещений только для отдельных категорий.

5.10.2 Помещения библиотек должны обеспечивать доступность для обучающихся, использующих инвалидные коляски, а также для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха.

5.10.3 Для обучающихся, передвигающихся на инвалидных колясках, должна быть предусмотрена зона досягаемости:

- часть кафедры выдачи книг должна быть понижена до высоты не более 0,70 м;

- не менее нескольких читательских столов должны быть установлены на высоте не более 0,70 м;

- книжные полки и картотеки в открытом доступе должны размещаться на высоте не более 1,20 м;

- ширина проходов у стеллажей или картотек должна быть не менее 1,10 м.

5.10.4 В читальном зале для обучающихся с нарушениями зрения должны предусматриваться:

- дополнительное локальное освещение читательских мест и стеллажей с литературой;

- высокий уровень естественной освещенности отдельных зон;

- достаточный уровень искусственного освещения на рабочих местах.

5.10.5 Информационные материалы (объявления, правила, указатели) должны размещаться на уровне глаз обучающихся.

5.10.6 Информация должна предоставляться в доступных формах:

- укрупненный шрифт;

- плоско-точечный шрифт Брайля;

- контрастные визуальные знаки.

5.10.7 Учебные фильмы и видеоматериалы должны сопровождаться субтитрами.

5.10.8 В библиотеке должны находиться в свободном доступе:

- «говорящие книги» и аудионосители с произведениями и обучающими программами;

- рельефно-графические изображения;

- электронные видеоувеличители.

5.10.9 Автоматизированные рабочие места с доступом в интернет должны быть оборудованы средствами, компенсирующими нарушения зрения, слуха и двигательных функций.

5.10.10 Рекомендуется использование универсального дизайна мебели и оборудования, обеспечивающего комфортное пользование всеми обучающимися.

5.10.11 Рекомендуется предусматривать регулярное обновление специализированных ресурсов и программного обеспечения для обучающихся с инвалидностью.

5.10.12 Для учеников с инвалидностью по зрению читательские места и стеллажи с литературой оборудуются дополнительным освещением, увеличивающими устройствами, а также подставками для книг, обеспечивающими вертикальную плоскость рабочей поверхности для детей с афакией, миопией, глаукомой, сходящимся косоглазием.

5.11 Учебные помещения

5.11.1 Учебные помещения должны обеспечивать возможность совместного обучения всех категорий обучающихся, включая детей с инвалидностью.

5.11.2 Функционально-планировочные решения классов и учебных мастерских должны обеспечивать удобство передвижения, безопасность и доступность оборудования и мебели.

5.11.3 При входе в класс для обучающихся, использующих инвалидные коляски, должен предусматриваться отбойник, защищающий нижнюю часть двери от механических повреждений.

5.11.4 Ширина дверных проемов и проходов должна составлять не менее 0,90 м и обеспечивать возможность передвижения обучающихся, использующих костыли, механические и электрические коляски, а также скутеры.

5.11.5 Проходы между рядами столов должны иметь ширину не менее 0,90 м.

Расстояние между рядами столов и стеной с оконными проемами должно составлять не менее 0,50 м, а между рядами столов и стенами без оконных проемов — не менее 1,00 м.

5.11.6 В учебных мастерских ширина основного прохода, а также расстояние между станками должны составлять не менее 1,60 м.

5.11.7 Для обучающихся, использующих инвалидные коляски, должно предусматриваться место в первом ряду у входа в класс.

5.11.8 Учебная доска должна размещаться в зоне доступности обучающегося на инвалидной коляске, при этом нижний край доски должен находиться на высоте не более 0,80 м от уровня пола.

5.11.9 Вблизи рабочего места обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно предусматриваться дополнительное пространство для хранения инвалидной коляски, костылей, тростей и иных средств передвижения.

5.11.10 Для ребенка с инвалидностью по зрению организуется место в первом ряду. Для детей, испытывающих потребность в повышенном освещении рабочей зоны, учебное место должно находиться у окна, но не в простенках между окнами. Для детей со светобоязнью учебное место должно находиться дальше от естественных источников света.

Учебные столы должны иметь матовую поверхность (глянцевая поверхность дает блики). Учебные столы для незрячих детей должны иметь бортики (чтобы предметы не падали со стола). Учебное место должно быть оснащено светильником местного освещения (по показаниям).

5.11.11 Рабочее место обучающегося с нарушениями зрения должно соответствовать следующим требованиям:

- площадь ученического стола должна быть не менее 1,0 м по ширине и 0,60 м по глубине для размещения литературы, включая издания на шрифте Брайля;

- рабочее место должно быть обеспечено достаточным уровнем освещенности.

5.11.12 Для обучающихся с нарушениями зрения габариты дверных проемов должны быть отмечены контрастной маркировкой.

5.11.13 Если дверь не контрастирует со стеной, периметр дверного проема должен быть оклеен контрастной лентой шириной не менее 50 мм.

5.11.14 Дверные ручки должны быть эргономичными и выполняться в виде вертикальной штанги длиной не менее 0,60 м.

5.11.15 Дверные ручки должны устанавливаться на высоте не менее 0,50 м от пола до нижнего края ручки.

5.11.16 При планировке ученических мест должны соблюдаться следующие минимальные расстояния:

- между рядами столов — 0,60 м;

- между столами в ряду — 0,50 м;

- между рядом столов и стеной без оконных проемов — 0,70 м;

- между рядом столов и стеной с оконными проемами — 0,50 м.

5.11.17 Для обучающихся, использующих собак-проводников, должно предусматриваться место для их размещения во время учебных занятий.

Библиография

[1] Социальный Кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII ЗРК.

[2] Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III.

[3] Правила предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью утвержденные Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 288. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июня 2023 года № 32994.

[4] Конвенция о правах инвалидов и Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2008 года № 711.

[5] Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года №343 «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями».

[6] Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 288-V ЗРК «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».

# МКС 03.080.30

Ключевые слова: дети с инвалидностью, общеобразовательная организация, инклюзивное образование, специальные условия для получения образования, индивидуальня образовательная программа, сопровождение ребенка с инвалидносью, ассистент ребенка с инвалидностью, доступная образовательная среда.

# МКС 03.080.30

Ключевые слова: дети с инвалидностью, общеобразовательная организация, инклюзивное образование, специальные условия для получения образования, индивидуальня образовательная программа, сопровождение ребенка с инвалидносью, ассистент ребенка с инвалидностью, доступная образовательная среда.

Разработчик:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

Генерального директора                                                                        А. Раззарёнов

Руководитель Департамента

разработки стандартов и фонда НТД                                                       А. Сопбеков

Главный специалист

Департамента разработки стандартов

и фонда НТД                                                                                          С. Кайликперова