### Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

### НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_____________________________________________________________________________

# ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

# Методы микробиологического контроля

# СТ РК

## Настоящий проект стандарта не подлежит

## применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от _______________ 20__ года № ________

3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований МУК 4.2.801-99 Методы микробиологического контроля парфюмерно-косметической продукции.

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II, Закона «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183 VI, Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II, Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года № 151-I

5  СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ					20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ				5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

«Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

- Содержание

| 1 | Область применения |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  | 1 |
| 3 | Термины и определения |  | 3 |
| 4 | Общие положения |  | 3 |
| 5 5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 | Методы отбора и подготовки проб для микробиологического анализа Отбор проб Подготовка проб к анализу Методы анализа Определение общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий Определение количества дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов Выявление и идентификация бактерий сем. Enterobakteriaceae Выявление и идентификация Pseudomonas aeruginosa Выявление и идентификация Staphylococcus aureus Испытание на стерильность |  | 3 3 3 5 6 7 8 9 10 11 |
| 7 8 8.1 8.2 8.3 8.4 | Микробиологические нормативы для парфюмерно-косметической продукции Аппаратура, растворы реактивов, питательные среды Аппаратура Питательные среды и реактивы Материалы Приготовление растворов реактивов и питательных сред |  | 13 14 14 14 16 16 |
|  | Библиография |  | 23 |

- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

# ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

- Методы микробиологического контроля

Дата введения ______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы лабораторных испытаний качества парфюмерно-косметической продукции по микробиологическим показателям безопасности для здоровья человека, проводимых в порядке производственного контроля, государственного санитарно-эпидемиологического надзора и при испытании указанной

продукции в целях сертификации соответствия.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 4145-74 Реактивы. Калий сернокислый. Технические условия.

- ГОСТ 8321-74 Реактивы. Д(-) маннит. Технические условия.

ГОСТ 20292-74 (СТ СЭВ 1247-78, СТ СЭВ 4020-83) Приборы мерные лабораторные стеклянные. Бюретки, пипетки. Технические условия.

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия.

ГОСТ 2493-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный. Технические условия.

ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия.

ГОСТ 245-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Технические условия.

ГОСТ 4172-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Технические условия.

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия.

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.

ГОСТ 4217-77 Реактивы. Калий азотнокислый. Технические условия.

ГОСТ 4209-77 Реактивы. Магний хлористый 6-водный. Технические условия.

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 3164-78 Масло вазелиновое медицинское. Технические условия.

ГОСТ 5821-78 Реактивы. Кислота сульфаниловая. Технические условия.

Издание официальное

ГОСТ 13739-78 Масло иммерсионное для микроскопии. Технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 5838-79 1-Нафтол. Технические условия

ГОСТ 6038-79 Реактивы. D-глюкоза. Технические условия.

ГОСТ 8827-79 1-Нафтол, спиртовый раствор

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования.

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе.

ГОСТ 10782-85 Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов. Технические условия.

ГОСТ 26669-85 (CT СЭВ 3014-81) Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов.

ГОСТ 26972-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа.

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

ГОСТ 19569-89 Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов.

ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия.

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия.

ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 5962-2013  Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 29188.0-2014 Парфюмерно-косметические изделия. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с [1] и СТ РК 2.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Парфюмерно-косметическая продукция (ПКП): вещества или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты или сохранения в хорошем состоянии.

4 Общие положения

4.1 Настоящий стандарт предназначен для обеспечения контроля качества парфюмерно-косметических изделий по микробиологическим показателям, введенным [2], и устанавливает методы лабораторных испытаний качества парфюмерно-косметической продукции по микробиологическим показателям безопасности для здоровья человека, проводимых в порядке производственного контроля, государственного санитарно-эпидемиологического надзора и при испытании указанной продукции в целях сертификации соответствия.

4.2 Настоящий стандарт предназначен для использования в аккредитованных бактериологических производственных, испытательных лабораториях и лабораториях организаций государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан и позволяют проводить контроль на соответствие [2].

4.3 Настоящий стандарт разработан в связи с необходимостью унификации и усовершенствования методов микробиологического анализа парфюмерно-косметической продукции.

4.4 Методы адаптированы к условиям работы лабораторий, осуществляющих контроль качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции

5 Методы отбора и подготовки проб для микробиологического анализа

5.1 Отбор проб

5.1.1 При отборе проб следует руководствоваться требованиями ГОСТ 29188.0 и ГОСТ 26668.

5.1.2 Пробы парфюмерно-косметических изделий для микробиологического анализа отбирают до отбора проб для физико-химических, органолептических и других видов испытаний с соблюдением правил асептики, для того чтобы исключить вторичное микробное загрязнение продукта.

5.1.3 От каждой партии парфюмерно-косметических изделий, подлежащих контролю, следует брать не менее трех единиц изделий в потребительской таре (упаковке), которая не должна иметь следов повреждений.

5.1.4 При испытаниях на стерильность от каждой партии парфюмерно- косметических изделий, независимо от ее объема, отбирают 10 ампул или 10 других единиц упаковки.

5.1.5 Пробу, отобранную от отдельной единицы упаковки, называют разовой. Количество продукта в разовых пробах из каждой единичной упаковки должно быть одинаковым. Разовые пробы соединяют, перемешивают и составляют среднюю пробу.

5.2 Подготовка проб к анализу

5.2.1  Подготовка проб для определения микробиологической чистоты

5.2.1.1 Перед вскрытием упаковки место соединения крышки с тарой обрабатывают  70 %-ным раствором этилового спирта. Первую порцию в количестве примерно 10 % содержимого упаковки отбрасывают, затем отбирают пробы и переносят в стерильную колбу или флакон вместимостью 100—200 см3.

5.2.1.2 Для испытания готовят среднюю пробу не менее 15 г (см3) из упаковок, отобранных по 5.1.3, и состоящую из равных разовых проб. Такое же количество упаковок используют и для повторных испытаний. В случае, если масса (объем) парфюмерно-косметического средства в единичной упаковке менее 5 г (см3), содержимое

исследуют полностью или используют большее количество упаковок.

5.2.1.3 (5,0 ±0,1) г (см3) или (10,0 ±0,1) г (см3) средней пробы отбирают стерильно и помещают в стеклянные колбы или флаконы, содержащие соответственно (45±1) см3 или (90 ±1) см3 1 %-ного раствора твина-80 в физиологическом растворе (8.4.2). Смесь тщательно перемешивают в течение 15—30 мин до полной гомогенизации (либо помещают на аппарат для встряхивания). При необходимости пробы прогревают на водяной бане или в термостате до (40 - 45) °С, но не более 10 мин. Для гомогенизации продукции, плохо растворимой в воде, используют стеклянные бусы. Эмульсии типа вода-масло подготавливают аналогичным способом, используя 4%-ный раствор твина-80 в физиологическом растворе (8.4.2) и предварительно (до встряхивания) прогревая на водяной бане или в термостате до (40 - 45) °С в течение 20 мин.

Получают смесь, в 10 г (см3) которой содержится 1 г (см3) парфюмерно- космети-ческого средства - первое разведение 1 : 10 (10-1). При необходимости делают последу-ющие десятикратные 1 : 100 (10 -2 и 1 : 1000 (10 -3) разведения.

5.2.1.4 Полученные разведения используют для посевов. Время с момента окончания подготовки пробы до начала высева не должно превышать 30 мин.

5.2.1.5 Определение собственной антимикробной активности парфюмерно-косметической продукции.

Метод основан на подавлении роста тест-штаммов микроорганизмов под действием испытуемого парфюмерно-косметического средства. В качестве тест-штаммов используют Bacillus subtilis АТСС6633 (или Bacillus cereus АТСС 10702), Escherichia coli

ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (или Pseudomonas aeruginosa ГИСК 453), Staphylococcus aureus ATCC 6538-P и культуру Candida albicans ATCC 885-653.

Определение собственной антимикробной активности проводится для парфюмерно-косметических средств, в состав которых входят консерванты и другие вещества, обладающие антимикробным действием.

Собственная антимикробная активность определяется однократно для каждой конкретной рецептуры парфюмерно-косметического средства.

Культуры Bacillus subtilis (Bacillus cereus), Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus выращивают на одной из жидких сред по 8.4.11.1 или 8.4.11.2 при температуре (37 ±1) °С в течение (19 ±1) ч. Культуру Candida albicans выращивают на жидкой среде Сабуро по 8.4.8.1 при температуре (30 ±1)°С в течение (48 ±3) ч.

Из каждой выросшей культуры готовят взвесь микроорганизмов, добавляя физиологический раствор по 8.4.1 в соотношении 1:1000.

В пробирки вносят по 1 см3 первого разведения испытуемой пробы парфюмерно-косметического средства по 5.2.1.3 и добавляют:

• в пробирку № 1 - 10 см3 буферного раствора по 8.4.16 и 1 см3 взвеси Bacillus subtilis (Bacillus cereus);

• в пробирку № 2 - 10 см3 буферного раствора по 8.4.16 и 1 см3 взвеси Candida albicans;

•в пробирку № 3 – 10 см3 одной из питательных сред по 8.4.9 и 1 см3 взвеси Escherichia coli;

•в пробирку №4 - 10см3 одной из питательных сред по 8.4.11 и 1 см3 взвеси Pseudomonas aeruginosa;

• в пробирку №5 - 10см3 одной из питательных сред по 6.4.13 и 1 см3 взвеси Staphylococcus aureus.

Контролем служат пробирки с питательными средами и соответствующими тест-штаммами, в которые вместо испытуемого парфюмерно- косметического средства вносят то же количество стерильной дистиллированной воды.

Посевы инкубируют при (30 ± 1) °С в течение (48 ±3) ч.

В случае отсутствия роста тест-штаммов микроорганизмов на соответствующих питательных средах отмечают антимикробное действие испытуемого средства.

Для устранения антимикробного действия входящих в состав парфюмерно-косметических средств консервантов или веществ, обладающих антимикробным действием, среднюю пробу в количестве(5,0 ±0,1) г (см3) или (10,0 ±0,1) г (см3) отбирают стерильно и помещают в стеклянные колбы или флаконы, содержащие соответственно

(45 ±1) см3 или (90 ±1) см3 4 %-ного раствора твина-80 в физиологическом растворе, или увеличивают разведение испытуемой пробы.

Дальнейшие испытания проводят в соответствии с п. 6.

5.2.2 Подготовка проб к анализу на стерильность

Испытание парфюмерно-косметических средств на стерильность проводят методом прямого посева или методом мембранных фильтров.

Метод мембранных фильтров не применим для суспензий или гомогенатов парфюмерно -косметических средств, загрязняющих при фильтрации поры фильтров.

5.2.2.1 Перед вскрытием ампулы с парфюмерно-косметической продукцией обрабатываются этиловым спиртом. Шейка ампулы осторожно прогревается в пламени горелки. На хорошо прогретую шейку ампулы капают 1 каплю стерильного физиологического раствора (8.4.1). Ампулы осторожно вскрывают по месту образовавшейся в стекле трещины.

5.2.2.2 Содержимое 10 ампул или 10 других упаковок объединяют в единую пробу. Из объединенной пробы отбирают стерильно (5,0 ±0,1) г (см3) или (10,0 ±0,1) г (см3) парфюмерно-косметического средства.

При испытаниях методом прямого посева отобранные пробы непосредственно засевают в соответствующие питательные среды.

При испытаниях методом мембранных фильтров отобранные пробы помещают в стеклянные колбы или флаконы, содержащие соответственно (45 ± 1) см3 или (90 ± 1) см3 стерильного 1%-ного раствора твина-80 в физиологическом растворе, предварительно пропущенного через мембранный фильтр с размером пор (0,45+0,02) мкм. Пробы

тщательно перемешивают в течение 15 - 20 мин до полной гомогенизации.

При испытании масляных растворов пробы подготавливают аналогичным способом, используя 4 %-ный раствор твина-80 в физиологическом растворе и предварительно             (до встряхивания) прогревая на водяной бане или в термостате до (40—45) °С в течение 20 мин.

6 Методы анализа

При микробиологическом контроле парфюмерно-косметической продукции используют стандартизованные методы микробиологического посева. Определяют следующие группы микроорганизмов: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы; бактерии семейства Enterobacteriaceae; бактерии вида Staphylococcus aureus; бактерии вида Pseudomonas aeruginosa.

В микробиологических лабораториях, осуществляющих контроль качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции, допускается применение импедансного метода в соответствии с  методическими указаниями [3].  Использование прибора «Бак Трак 4100» позволяет сократить время испытаний и получить результат через 6-8 ч после начала исследований.

6.1 Определение общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий

6.1.1  Сущность метода

Метод основан на выявлении и количественном подсчете всех выросших колоний микроорганизмов при культивировании посевов в аэробных условиях при температуре  (30 ± 1) °С в течение (72 ±3) ч и пересчете их количества на 1 г (см3) исследуемого продукта.

6.1.2  Проведение анализа

Для определения общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий выбирают те разведения, при посеве которых на чашках вырастает не менее 15 и не более 300 колоний.

Посев осуществляют глубинным или двухслойным агаровым методами.

6.1.2.1  Метод глубинного посева

По 1 см3 исследуемого материала из разведений, приготовленных по 5.2.1.3, высевают параллельно в две чашки Петри для каждого разведения. При посеве крышку чашки Петри слегка приоткрывают и посевной материал вносят на дно чашки. Не позже чем через 15 мин после внесения материала, его заливают 15-20 см3 одной из сред по 8.4.7, предварительно расплавленной и охлажденной до температуры (45 ±1) °С. Чашки с посевами, залитыми питательной средой, осторожно вращают, чтобы посевной материал равномерно распределился по всей питательной среде. Затем чашки с посевами оставляют на горизонтальной поверхности до полного застывания питательной среды.

После застывания среды чашки помещают в термостат вверх дном и термостатируют при температуре (30 ± 1) °С в течение (72 ±3) ч.

6.1. 2.2 Двухслойный агаровый метод

По 1 см3 исследуемого материала из разведений, приготовленных по 5.2.1.3, вносят в каждую из двух пробирок с 4 см3 одной из сред по 8.4.7, предварительно расплавленной и охлажденной до температуры (45 ± 1) °С. Быстро перемешивают содержимое пробирок и переносят в чашки Петри с застывшей средой, распределяя его равномерно по поверхности среды.

После застывания среды чашки помещают в термостат вверх дном и термостатируют при температуре (30 ± 1) °С в течение (72 ±3) ч.

6.1.2.3 Обработка результатов

Просмотр посевов осуществляется каждый день.

Результаты оцениваются по каждой пробе отдельно.

Подсчитывают количество колоний на тех чашках, где их выросло от 15 до 300, суммируют и находят среднее арифметическое из них.

Допускается учитывать колонии с помощью лупы с 5х увеличением.

Полученное среднее арифметическое число колоний округляют следующим образом:

• если число меньше 100 - его округляют до ближайшего числа, кратного 5;

• если число больше 100 и его последняя цифра 5 - его округляют до ближайшего числа, кратного 20;

• если число больше 100 и его последняя цифра не 5 – его округляют до ближайшего числа, кратного 10.

Количество микроорганизмов в 1 г продукта (X) вычисляют по формуле (1):

X=a*10Nq						(1)

где а - округленное среднее арифметическое число колоний;

q - объем посевного материала, внесенного в чашку, см3;

N - степень десятикратного разведения продукта.

Результаты анализа выражаются числом от 1,0 до 9,9, умноженным на 10N,  где N - соответствующая степень десятикратного разведения продукта.

Если на чашках с разведением 1:10 не обнаружено роста бактерий, то результат записывают так: менее 1,0 · 101 клеток на 1 г (см3).

Если на чашках выросло более 300 колоний, то посевы повторяют, используя более высокие разведения продукта.

6.2 Определение количества дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов

6.2.1 Сущность метода

Метод основан на выявлении и количественном подсчете всех выросших колоний микроорганизмов, типичных по макро- и (или) микроскопической морфологии, на селективной агаризованной питательной среде Сабуро, при культивировании посевов при

температуре (30 ± 1) °С в течение (120 ±3) ч.

6.2.2 Проведение анализа

Для определения количества дрожжей и плесневых грибов выбирают те разведения, при посеве которых на чашках вырастает не менее 15 и не более 150 колоний для дрожжей и не менее 5 и не более 50 - для плесеней.

Посев осуществляют глубинным или двухслойным агаровым методами.

6.2.2.1 Метод глубинного посева

По 1 см3 исследуемого материала из разведений, приготовленных по 5.2.1.3, высевают параллельно в две чашки Петри для каждого разведения. При посеве крышку чашки Петри слегка приоткрывают и посевной материал вносят на дно чашки. Не позже чем через 15 мин после внесения материала его заливают (15-20) см3 предварительно

расплавленной и охлажденной до температуры (45 ± 1) °С агаризованной среды Сабуро по  8.4.8. Чашки с посевами, залитыми питательной средой, осторожно вращают, чтобы посевной материал равномерно распределился по всей питательной среде. Затем чашки

с посевами оставляют на горизонтальной поверхности до полного застывания питательной среды.

После застывания среды чашки помещают в термостат вверх дном и инкубируют при температуре (30 ± 1) °С в течение (120 ±3) ч.

6.2.2.2  Двухслойный агаровый метод

По 1 см3 исследуемого материала из разведений, приготовленных по 5.2.1.3, вносят в каждую из двух пробирок с 4 см3 предварительно расплавленной и охлажденной до температуры (45 ±1) °С агаризованной среды Сабуро. Быстро перемешивают содержимое

пробирок и переносят в чашки Петри с застывшей агаризованной средой Сабуро, распределяя его равномерно по поверхности среды.

После застывания среды чашки помещают в термостат вверх дном и инкубируют при температуре (30 ± 1) °С в течение (120 ±3) ч.

6.2.2.3  Обработка результатов

Результаты оцениваются по каждой пробе отдельно.

Просмотр посевов осуществляется каждый день, предварительный учет типичных колоний проводят через (72 ±3) ч термостатирования посевов, а окончательный - через (120 ±3) ч.

На поверхности плотной среды рост и развитие дрожжей и дрожжеподобных грибов характеризуется появлением плоских или выпуклых колоний белого или кремового, иногда серо-белого цвета. В глубине агара дрожжи образуют чечевицеобразные колонии.

Развитие плесневых грибов характеризуется появлением сметанообразных, слизистых колоний различной окраски с последующим опушением.

Подсчитывают все выросшие колонии, суммируют и находят среднее арифметическое из них.

Допускается учитывать колонии с помощью лупы с 5х увеличением.

Полученное среднее арифметическое число колоний, если необходимо, округляют как описано в 6.1.2.3.

Количество дрожжей и плесневых грибов в 1 г (см3) продукта (X) вычисляют по формуле (1)

Если на чашках с разведением 1:10 не обнаружено роста дрожжей и плесневых грибов, то результат записывают так: «не обнаружены».

Если на чашках выросло более 150 колоний, то посевы повторяют, используя более высокие разведения продукта.

6.3. Выявление и идентификация бактерий семейства Enterobacteriaceae

К семейству Enterobacteriaceae относятся грамотрицательные неспорообразующие палочки, которые дают отрицательную окси- дазную реакцию, ферментируют глюкозу с образованием кислоты и восстанавливают нитраты в нитриты.

6.3. 1 Сущность метода

Метод основан на выявлении бактерий семейства Enterobacteriaceae с использовани- ем накопительных и селективных питательных сред с дальнейшей идентификацией выяв-ленных бактерий по нижеследующим биохимическим тестам.

6.3.2 Проведение испытания

10 см3 исследуемого материала из разведения 101, приготовленного по 5.2.1.3, вносят в стеклянный флакон вместимостью 200 см3, содержащий 100 см3 одной из питательных сред по 8.4.9. Смесь перемешивают и инкубируют при температуре             (37 ± 1) °С в течение (24 - 48 ±3) ч.

При наличии признаков роста на средах накопления (помутнение среды, изменение ее цвета) делают пересев петлей на чашки Петри со средой Эндо (8.4.10.1). Посевы инкубируют при температуре (37 ± 1) °С в течение (24 - 48 ±3) ч.

На среде Эндо бактерии семейства Enterobacteriaceae образуют колонии круглые, малиновые с металлическим блеском или без него, розовые, бесцветные, блестящие, выпуклые, диаметром (1 – 4) мм.

При окраске по Граму наблюдаются грамотрицательные неспорообразующие палочки.

При отсутствии роста на среде Эндо типичных для семейства Enterobacteriaceae колоний считают, что в образце нет представителей данного семейства.

Колонии, подозрительные по морфологии (каждую отдельно), пересевают петлей на одну из скошенных сред по 8.4.7. Посевы инкубируют при (37±1) °С в течение                  (24 ±3) ч. Культуры проверяют на чистоту.

Чистые культуры исследуют на наличие фермента цитохромоксидазы, для чего полоску фильтровальной бумаги смачивают реактивом на обнаружение цитохромоксидазы (8.4.6) и наносят бактериологической петлей или стеклянной палочкой суточную чистую культуру исследуемых бактерий. Синее окрашивание, появляющееся через (2 – 5) мин, свидетельствует о положительной оксидазной реакции.

При отрицательной оксидазной реакции культуры пересевают петлей на среду для определения ферментации глюкозы по 8.4.10.2 (допускается использование O/F-теста) и в среду для определения способности восстанавливать нитраты в нитриты по 8.4.10.3.

В половину пробирок со средой для определения ферментации глюкозы вносят по 0,5 см3 стерильного вазелинового масла. Посевы инкубируют при (37 ± 1) °С в течение  (24 ±3) ч. При наличии роста ферментацию глюкозы устанавливают по изменению цвета среды из красного в желтый в пробирках с маслом и без него.

При проведении O/F-теста посев производят уколом в два столбика со средой Хыо-Лейфсена по 8.4.10.4, один из которых заливают 1 см3 стерильного вазелинового масла. Посевы инкубируют при (37 ±1) °С в течение (24 ±3) ч. При положительной реакции

происходит изменение цвета среды при культивировании как в аэробных, так и в анаэробных условиях.

О наличии нитритов в среде судят по появлению красного окрашивания при внесении в среду реактива Грисса (8.4.5). Для чего к суточной исследуемой культуре на среде для определения наличия нитритов приливают (0,2 - 0,3) см3 реактива Грисса, погружая пипетку до дна пробирки. Появление красного окрашивания свидетельствует о наличии нитритов.

6.3.3  Обработка результатов

Если в исследуемом образце обнаружены грамотрицательные неспорообразующие палочки, которые дают отрицательную оксидазную реакцию, ферментируют глюкозу с образованием кислоты и восстанавливают нитраты в нитриты, это значит, что парфюмерно–косметическое средство контаминировано бактериями семейства Enterobacteriaceae.

6.4. Выявление и идентификация Pseudomonas aeruginosa

Микроорганизмы вида Pseudomonas aeruginosa представляют собой грамм-отрицательные неспорообразующие палочки, которые дают положительную оксидазную реакцию, образуют проникающий в субстрат пигмент феназинового ряда, имеющий буроватый оттенок с вариантами от сине-зеленого (пиоцианин) до коричнево-красного,

и способны к росту при температуре (42 ± 1) °С.

6.4.1 Сущность метода

Метод основан на выявлении бактерий вида Pseudomonasaeruginosa с исполь-зованием накопительных и селективных питательныхсред с дальнейшей идентификацией выявленных бактерий по нижеследующим биохимическим тестам.

6.4.2. Проведение испытаний

10 см3 исследуемого материала из разведения 10-1, приготовленного по 5.2.1.3, вносят в стеклянный флакон вместимостью 200 см3, содержащий 100 см3 одной из питательных сред по 8.4.11. Смесь перемешивают и инкубируют при температуре            (37 ± 1) °С в течение (24 – 48 ± 3) ч.

При наличии признаков роста в среде накопления делают пересев петлей на чашки с одной из питательных сред по 8.4.7. Посевы инкубируют при температуре (37 ± 1) °С в течение (24 - 48 ±3) ч.

При наличии роста зеленоватых, флюоресцирующих колоний, обладающих характерным запахом и окрашивающих среду, из них делают мазки и окрашивают по Граму.

Колонии, подозрительные по морфологии (каждую отдельно), пересевают петлей на одну из скошенных сред по 8.4.7. Посевы инкубируют при (37±1) °С в течение                  (24 ±3) ч. Культуры проверяют на чистоту.

Чистые культуры колоний исследуют на наличие цитохромоксидазы. Для чего полоску фильтровальной бумаги смачивают реактивом на обнаружение цитохромоксидазы (8.4.6) и наносят бактериологической петлей или стеклянной палочкой суточную чистую культуру исследуемых бактерий. Синее окрашивание, появляющееся через (2 – 5) мин, свидетельствует о положительной оксидазной реакции.

Оксидазоположительные колонии пересевают петлей на среду Кинг-А (8.4.12) и инкубируют при температуре (37 ±1) °С в течение (24-48 ±3) ч.

На среде Кинг-А культура Pseudomonas aeruginosa образует пигмент феназинового ряда, имеющий буроватый оттенок с вариантами от сине-зеленого (пиоцианин) до коричнево-красного и проникающий в субстрат.

Для дополнительного подтверждения принадлежности в виду Pseudomonas aeruginosa чашки со средой Кинг-А инкубируют при температуре (42±1) °С в течение              (24 ±3) ч.

Культура Pseudomonas aeruginosa растет в вышеуказанных условиях с образованием сине-зеленого пигмента.

6.4.3. Обработка результатов

Если в результате исследований обнаружены колонии грам-отрицательных неспорообразующих палочек, дающих положительную оксидазную реакцию, образующие пигмент или без него и дающиерост при 42 °С, считают, что парфюмерно-косметическое средство контаминировано Pseudomonas aeruginosa.

6.5. Выявление и идентификация Staphylococcus aureus

Микроорганизмы вида Staphylococcus aureus представляют собой грамположительные кокки, обладающие лецитиназной активностью, сбраживающие маннит в аэробных и анаэробных условиях или мальтозу в анаэробных условиях и дающие положительную реакцию плазмокоагуляции.

6.5.1 Сущность метода

Метод основан на выявлении бактерий вида Staphylococcus aureus с использованием накопительных и селективных питательных сред с дальнейшей идентификацией выявленных бактерий по нижеследующим биохимическим тестам.

6.5.2. Проведение испытаний

10 см3 исследуемого материала из разведения 10-1, приготовленного по 5.2.1.3, вносят в стеклянный флакон вместимостью 200 см3, содержащий 100 см3 одной из сред, приготовленных по 8.4.13. Смесь перемешивают и инкубируют при температуре               (37 ±1) °С в течение (24 ±3) ч.

При наличии признаков роста делают пересев петлей на чашки с одной из сред:                8.4.14.1 - желточно-солевой агар или 8.4.14.2 - Байрд-Паркер агар или 8.4.14.3 - маннитно-солевой агар. Посевы на желточно-солевой и Байрд-Паркер агар инкубируют при температуре (37 ± 1) °С в течение (48 ±3) ч, а посевы на маннитно-солевой агар - в течение (24 - 48 ±3) ч.

При росте на желточно-солевом агаре Staphylococcus aureus образует круглые, слегка возвышающиеся над поверхностью агара колонии с ровными краями диаметром                 2 - 2,5 мм, окрашенные в желтый, золотистый, кремовый, палевый или белый цвет, окруженные зоной лецитиназной активности.

На среде Байрд-Паркер Staphylococcus aureus растет в виде черных блестящих колоний диаметром 1 - 1,5 мм, окруженных зоной лецитиназной активности.

Наличие на маннитно-солевом агаре колоний, окруженных желтыми зонами, свидетельствует о способности этих микроорганизмов ферментировать маннит.

Из подозрительных по морфологии колоний делают мазки и окрашивают по Граму. Стафилококки по Граму окрашиваются положительно, имеют шарообразную или близкую к ней форму с диаметром 0,6 - 1,0 мкм и располагаются обычно в виде скоплений,

напоминающих гроздья винограда.

При обнаружении грамположительных кокков делают пересев на одну из скошенных сред, приготовленных по 8.4.7. Посевы инкубируют при (37 ± 1) °С в течение (24 ±3) ч.

Выделенную чистую культуру пересевают в среду Гисса с маннитом или мальтозой по 8.4.14.4, разлитую высоким столбиком (посев производят уколом). Инкубируют при (37 ±1) °С в течение (24 ±3) ч.

В случае роста стафилококков на среде Гисса с маннитом или мальтозой наблюдается ферментация или окисление углевода, сопровождающиеся изменением цвета среды.

Выделенную чистую культуру исследуют на наличие фермента плазмокоагулазы.

Для проведения реакции в стерильную пробирку с 0,5 - 1,0 см3 плазмы крови кролика, разведенной в 3-4 раза или приготовленной из сухого препарата промышленного производства, вносят одну петлю суточной агаровой культуры. Одну пробирку с плазмой крови оставляют незасеяннной для контроля. Содержимое пробирок перемешивают и инкубируют при (37 ±1) °С в течение (24 ±3) ч. Результат учитывают через 2, 4, 6 и 24 ч.

При отсутствии свертывания плазмы через 24 ч исследуемую культуру относят к коагулазоотрицательной.

Реакцию считают положительной при образовании даже небольшого сгустка.

6.5.3. Обработка результатов

Если в результате исследований обнаружены колонии грам-положительных кокков, ферментирующие маннит в аэробных и анаэробных условиях или мальтозу в анаэробных условиях, обладающие лецитиназной активностью и дающие положительную реакцию плазмокоагуляции, считают, что парфюмерно-косметическое средство контаминировано Staphylococcus aureus.

6.6. Испытание на стерильность

6.6.1. Метод прямого посева

6.6.1.1. Сущность метода

Метод основан на способности основного большинства как аэробных, так и анаэробных бактерий давать видимый рост на тио-гликолевой среде, а дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов на среде Сабуро.

6.6.1.2. Проведение испытания

Из объединенной пробы, приготовленной по 3.2.2.2, отбирают стерильно по             (5,0 ± 0,1) г (см3) или (10,0 ± 0,1) г (см3) испытуемого средства и высевают в два стеклянных флакона (параллельные определения) вместимостью 100 см3или 200 см3, содержащие 50 см3или 100 см3 жидкой среды Сабуро по 8.4.8.1 и 50 см3или 100 см3 тиогли-колевой среды по 8.4.15 соответственно.

Посевы в среде Сабуро инкубируют при температуре (30 ± 1) °С, а посевы в тиогликолевой среде при температуре (30 - 35) °С в течение 14 сут. Посевы просматривают ежедневно.

6.6.3 Метод мембранных фильтров

6.6.3.1 Сущность метода

Метод мембранных фильтров основан на фильтрации растворов через мембранные фильтры с размером пор не более 0,45 ± 0,02 мкм, на которых улавливается основное количество микроорганизмов, с последующим культивированием их в тиогликолевой среде и в жидкой среде Сабуро.

6.6.3.2 Проведение испытания

Фильтрование проводят в стерильных условиях с использованием фильтрационной установки, включающей фильтродержатель, соединенный с колбой приемником. Фильтродержатель состоит изворонки с крышкой и основания из пористой пластины, на которую помещается мембранный фильтр.

Фильтрационную установку стерилизуют любым способом, обеспечивающим сохранность рабочих характеристик мембран, а также стерильность мембран и всей установки.

Для фильтрации используют нитратцеллюлозные мембранные фильтры с размером пор (0,45 ±0,02) мкм, диаметром около 47 мм (мембрана «Владипор» типа МФАС-Б5 или МФА-МА-NS или другие, удовлетворяющие требованиям).

Фильтрование проводят под вакуумом 93,3 кПа (70 мм рт. ст.). Для фильтрования продуктов, содержащих небольшое количество взвешенных частиц, используют предварительную фильтрацию через префильтр. В качестве префильтров можно использовать фильтры типа АР 15 (Millipore), картон для предварительной фильтрации

марки КФБЖ, картон для предварительной фильтрации марки КФМП и другие материалы, способные эффективно задерживать твердые частицы.

Пробу, подготовленную по 3.2.2.2, немедленно фильтруют. Фильтрацию заканчивают в момент исчезновения влаги на поверхности фильтра. После окончания фильтрации мембрану отмывают 3- 5 порциями по 100 см3 стерильного физиологического раствора для полного удаления с поверхности фильтра веществ, препятствующих росту микроорганизмов.

После отмывания мембрану немедленно извлекают из фильтро-держателя, разрезают стерильными ножницами пополам и одну половину помещают в стеклянный флакон вместимостью 100 см3или 200 см3, содержащий 50 см3или 100 см3 жидкой среды Сабуро по 8.1.9.1, а вторую половину - в стеклянный флакон, содержащий 50 см3 или 100 см3 тиогликолевой среды по 8.1.16 соответственно.

Посевы в среде Сабуро инкубируют при температуре (30 ± 1) °С, а посевы в тиогликолевой среде - при температуре (30 – 35) °С в течение 7 сут. Посевы просматривают ежедневно.

6.6.4. Обработка результатов

Посевы просматривают в рассеянном свете ежедневно и по окончании периода инкубации. Наличие роста микроорганизмов в питательных средах оценивают визуально по появлению мутности, пленки, осадка и других макроскопических изменений. Выявленный рост микроорганизмов подтверждают микроскопированием.

Испытуемая продукция считается стерильной при отсутствии роста микроорганизмов.

При обнаружении роста хотя бы в одном флаконе его подтверждают микроскопированием и повторяют испытание на таком же количестве образцов, как и в первый раз. В случае роста при повторном испытании микроорганизмов, морфологически сходных с  микроорганизмами, выявленными при первичном посеве, испытуемую

продукцию считают нестерильной. Если при повторном посеве наблюдается рост микроорганизмов, отличающихся по морфологии от первоначально выделенных, испытание проводят в третий раз на удвоенном количестве образцов. При наличии роста хотя бы в одном флаконе при третьем испытании косметическую продукцию считают

нестерильной.

7. Микробиологические нормативы для парфюмерно-косметической продукции

Микробиологическому контролю подлежат средства для ухода за кожей лица и тела (косметические кремы, кремообразные маски, косметическое молочко, косметические эмульсии, шампуни, жидкие мыла, гели для душа и ванн, пены для ванн, бальзамы, дезодоранты, депилятории, средства для и после бритья, лосьоны-тоники, лосьоны, тоники), средства декоративной косметики (в т. ч. средства для глаз: жидкая тушь, средства для подведения линии глаз, компактные сухие и жидкие тени для век, губная помада, пудра, румяна компактные и кремообразные), детская косметика и парфюмерия, средства для ухода за волосами (шампуни, ополаскиватели, бальзамы, маски, средства для

укладки волос и др.), средства интимной гигиены, специальная косметическая продукция (средства для загара, фотозащитные средства и др.), косметические средства разового использования (в ампулах, капсулах и др.), душистые воды.

Обязательному микробиологическому контролю также подлежит сырье природного и синтетического происхождения и другие компоненты, входящие в состав косметических средств (биологически активные вещества - действующее начало, ингредиенты основы - структурообразующие эмульгаторы, поверхностно-активные компоненты, солюбилизаторы, консерванты и др.).

Не подлежат обязательному микробиологическому контролю готовые средства, содержащие более 25 % этилового спирта, окислительные краски для волос и ногтей.

Микробиологические показатели безопасности парфюмерно-косметической

продукции в соответствии с требованиями [2] (Приложение 2), приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Группы | Вид косметической продукции | Общее количество мезо- фильных аэробных и факультативно- анаэробных бактерий МАФАнМ | Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | Staphylococcus aureus | Pseudomonas aeruginosa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОЕ в 1 г (см3) продукции |  |  |  |  |
| I группа | Ампульная косметика, используемая для введения методом электрофореза | Стерильная продукция |  |  |  |  |
| II группа | Детская косметика. Косметика для глаз | Не более 1 · 102 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| III группа | Остальная косметика | Не более 1 · 103 | Не более 1 · 102 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

8. Аппаратура, растворы реактивов, питательные среды

8.1. Аппаратура

Весы лабораторные квадрантные

4-го класса точности с наибольшим

пределом взвешивания 500 г 						ГОСТ 24104

Весы лабораторные 2-го класса точности

с наибольшим пределом взвешивания 200 г				ГОСТ 24104

pH-метр любой марки с набором электродов

с погрешностью измерений ± 0,1 pH

Термометр 0 - 100 °С, цена деления 1 °С					ГОСТ 28498

Автоклав (паровой стерилизатор) 						ГОСТ 19569

Аппарат для встряхивания

Баня водяная с терморегулятором,

позволяющая поддерживать

температуру (40 – 45) °С

Дистиллятор электрический ДЭ-4

Лупа с пятикратным увеличением						ГОСТ 25706

Прибор для счета колоний бактерий

Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47

Спиртовка									ГОСТ 25336

Термостаты электрические суховоздушные

с автоматическим терморегулятором до 50 °С,

позволяющие поддерживать заданную

температуру с погрешностью ± 1 °С

8.2. Питательные среды и реактивы

Агар микробиологический							ГОСТ 17206

Агар сухой питательный

для культивирования микроорганизмов					[4]

Агар Эндо									[5]

Бромкрезоловый пурпурный (индикатор)					[6]

Вода дистиллированная							ГОСТ 6709

Вода мясная									ГОСТ 10444.1

Глюкоза									ГОСТ 6038

Гидролизат казеина панкреатический

Глицерин									ГОСТ 6824

Желчь сухая медицинская							[7]

Калий азотнокислый							ГОСТ 4217

Калий сернокислый								ГОСТ 4145

Калий фосфорнокислый однозамещенный

Калий фосфорнокислый двузамещенный					ГОСТ 4198

Калия теллурит, раствор массовой

концентрацией 2 %								ГОСТ 2493

Кислота соляная, раствор массовой

концентрацией (НС1) = 0,1 моль/дм3 					ГОСТ 3118

Кислота сульфаниловая							ГОСТ 5821

Кислота тиогликолевая

Кислота уксусная ледяная							ГОСТ 61

Литий хлористый, 6-водный						ГОСТ 4328

Магний хлористый								ГОСТ 4209

Малахитовый зеленый, индикатор						[6]

Маннит									ГОСТ 8321

Мальтоза

Масло вазелиновое								ГОСТ 3164

Масло иммерсионное							ГОСТ 13739

Метиленовый синий

Натрия гидроокись, раствор массовой

концентрацией (NaOH) = 0,1 моль/дм3					ГОСТ 4328

Натрия резазурин, раствор массовой

концентрацией 1,0 г/дм3

Натрий сернистокислый, раствор массовой

концентрацией (Na2SCb) = 0,1 г/дм3					[8]

Натрия тиогликолят

Натрий хлористый								ГОСТ 4233

Натрий фосфорнокислый однозамещенный				ГОСТ 245

Натрий фосфорнокислый двузамещенный

N, N-диметил-п-фенилендиамин дигидрохлорид,

раствор массовой концентрацией 1 %					ГОСТ 4172

1-Нафтиламин								ГОСТ 8827

1-Нафтол, спиртовый раствор

массовой концентрацией 1 %						ГОСТ 5838

Основа бактериологических питательных сред

сухая (Бактофок-МК)							[9]

Пептон сухой ферментативный

для бактериологических целей						ГОСТ 13805

Питательная среда № 1 (для культивирования

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов),

сухая										[10]

Питательная среда № 2 (для выращивания

плесневых грибов), сухая							[11]

Питательная среда № 3 (обогащения для

бактерий семейства Enterobacteriaceae), сухая				[12]

Питательная среда № 6 (для определения

ферментации глюкозы)							[13]

Питательная среда № 7 (для определения

реакции нитратов в нитриты), сухая					[14]

Питательная среда № 8 (для выращивания

Р. aeruginosa и S. aureus), сухая						[15]

Питательная среда № 9 (для выявления

пигмента пиоцианина Р. aeruginosa), сухая				[16]

Питательная среда № 10 (для идентификации

S. aureus), сухая								[17]

Питательная среда для контроля стерильности,

сухая										[18]

Плазма кролика, сухая, цитратная

для реакции плазмокоагуляции

Цистин (цистеин)

Растворы и реактивы для окраски мазков

по Граму									ГОСТ 10444.1

Спирт этиловый ректификованный					ГОСТ 5962

Спирт этиловый ректификованный

технический									ГОСТ 18300

Феноловый красный, индикатор						[6]

Экстракт дрожжевой

8.3. Материалы

Бумага индикаторная универсальная

Вата медицинская гигроскопическая					ГОСТ 5556

Картон для предварительной фильтрации

марки КФБЖ									[19]

Картон для предварительной фильтрации

марки КФМП								[20]

Пипетки разной вместимости

2 класса точности								ГОСТ 20292

Пробирки типов П1 и П2							ГОСТ 25336

Штативы для пробирок

Шпатели

Чашки Петри диаметром 90—100 мм					ГОСТ 25336

Цилиндры на 100—250 см3							ГОСТ 1770

Флаконы стеклянные градуированные

вместимостью 100,200,500 мл						ГОСТ 10782

Фильтры мембранные типа МФАС-Б5

или МФА-МА-К5 диаметр 47 мм,

размер пор 0,45 мкм								[21]

Фильтры мембранные типа HAWG (Millipore)

диаметр 47 мм, размер пор 0,45 мкм

Фильтры мембранные типа АР 15 (Millipore)

диаметр 47 мм

Допускается применение средств измерений, вспомогательного оборудования с аналогичными метрологическими и техническими характеристиками, а также реактивов, материалов и питательных сред по качеству не ниже указанных.

8.4. Приготовление растворов реактивов и питательных сред

Для приготовления растворов реактивов и питательных сред используют дистиллированную воду, если нет специальных указаний, и реактивы квалификации               «х. ч.» или «ч. д. а.».

Необходимое значение pH растворов и питательных сред устанавливают с помощью раствора гидроокиси натрия, раствор концентрации (NaOH) = 0,1 моль/дм3 или раствора соляной кислоты, раствор концентрации (НС1) = 0,1 моль/дм3.

Значение pH растворов определяют потенциометрически при температуре

(20 ±2) °С.

Ориентировочное определение pH растворов и питательных сред допускается проводить с помощью индикаторной бумаги.

8.4.1 Изотонический 0,85 %-ныйраствор хлористого натрия (физиологический раствор)

0,85 г хлористого натрия растворяют в 100 см3 дистиллированной воды и стерилизуют при температуре (121 ± 1) °С в течение 15 мин.

Хранят при комнатной температуре не более 14 сут.

8.4.2 Раствор твина-80

1,0 г или 4,0 г твина-80 растворяют соответственно в 99 см3 или в 96 см3 физиологического раствора, фильтруют через ватно-марлевый фильтр и стерилизуют при температуре (121 ±1) °С в течение 15 мин.

Хранят при комнатной температуре не более 14 сут.

8.4.3 Раствор фенолового красного массовой концентрацией 1 %

1,0 г фенолового красного растирают в ступке, добавляя небольшими порциями           28,2 см3 раствора натрия гидроокиси массовой концентрацией 0,01 моль/дм3. Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят водой до метки.

Хранят во флаконе из темного стекла при температуре (4 – 10) °С.

8.4.4 Раствор малахитового зеленого массовой концентрацией 0,5%

0,5 г малахитового зеленого помещают в стерильный флакон, заливают 100 см3 горячей дистиллированной воды и помещают на сутки в термостат с температурой                (37 ± 1) °С, периодически перемешивая.

Хранят во флаконе из темного стекла при температуре (4 – 10) °С.

8.4.5 Реактив Грисса

Раствор № 1.  0,5 г кислоты сульфаниловой растворяют в 30 см3 кислоты уксусной ледяной, прибавляют 100 см3 воды, фильтруют через бумажный фильтр.

Раствор годен в течение месяца.

Раствор № 2. 0,1 г 1-нафтиламина растворяют в 100 см3 кипящей воды, охлаждают, прибавляют 30 см3 кислоты уксусной ледяной, фильтруют через бумажный фильтр.

Раствор годен в течение 7 сут.

Перед употреблением смешивают равные объемы растворов № 1 и № 2.

8.4.6. Реактив для определения наличия фермента цитохромоксидазы

Раствор № 1. 1,0 г 1-нафтола растворяют в 100 см3 спирта этилового.

Раствор № 2. 1,0 г N, N-диметил-п-фенилендиамин дигидрохлорида растворяют в 100 см3 дистиллированной воды.

Перед употреблением смешивают растворы № 1 и № 2 в соотношении 2 : 3.

Хранят во флаконах нейтрального светозащитного стекла при температуре               (4 – 10) °С в течение 14 сут.

8.4.7 Среды для культивирования аэробных и факультативно анаэробных бактерий

8.4.7.1 Мясо-пептонный агар с глюкозой

Пептон 									10,0 г

Мясная вода 									1000 см3

Натрия хлорид								5,0 г

Глюкоза 									1,0 г

Агар микробиологический 							13,0 г

Все ингредиенты растворяют в мясной воде, прибавляют замоченный заранее агар, нагревают до полного его расплавления, устанавливают pH = (7,3 ± 0,1), фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают во флаконы и стерилизуют при температуре                    (121 ±1) °С в течение 15 мин.

Хранят при температуре (4 – 10) °С.

8.4.7.2 Питательный агар «МК» с глюкозой

Бактофок-МК 								20,0 г

Натрия хлорид 								5,0 г

Глюкоза 									1,0 г

Агар микробиологический 							13,0 г

Вода дистиллированная 							1000 см3

Все ингредиенты растворяют в воде, прибавляют замоченный заранее агар, нагревают до полного его расплавления, устанавливают рН = (7,3 ±0,1), фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают во флаконы и стерилизуют при температуре                (121 ±1) °С в течение 15мин.

Хранят при температуре (4 – 10) °С.

Допускается использовать агар сухой питательный для культивирования микроорганизмов или питательную среду № 1 сухую.

8.4.8 Среда для выращивания грибов (среда Сабуро)

Пептон или Бактофок-МК 							10,0 г

Глюкоза или мальтоза 							40,0 г

Агар микробиологический 							13,0 г

Вода дистиллированная 							1000 см3

Все ингредиенты растворяют в воде, нагревают до полного растворения всех компонентов, устанавливают pH = (5,8 ±0,2), фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают во флаконы и стерилизуют при температуре (121 ±1) °С в течение 15 мин.

Хранят при температуре (4 – 10) °С.

Допускается использовать питательную среду № 2 сухую.

8.4.8.1. Среда Сабуро жидкая

Пептон или Бактофок-МК 							10,0 г

Глюкоза или мальтоза 							40,0 г

Вода дистиллированная 							1000 см3

Все ингредиенты растворяют в воде, нагревают до полного растворения всех компонентов, устанавливают pH = (5,8 ±0,2), фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают во флаконы и стерилизуют при температуре (121 ±1) °С в течение 15 мин.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 14 сут.

8.4.9 Среды обогащения для бактерий семейства Enterobacteriaceae

8.4.9.1 Среда для выращивания бактерий семейства Enterobacteriaceae

Пептон или Бактофок-МК 							20,0 г

Глюкоза 									10,0 г

Натрия фосфат двузамещенный 						7,5 г

Калия фосфат однозамещенный 						2,5 г

Феноловый красный 							0,08 г

Малахитовый зеленый 							0,015 г

Вода дистиллированная 							1000 см3

Питательную основу и соли растворяют в дистиллированной воде при нагревании, вносят глюкозу, прибавляют 8 см3 1 %-ного раствора фенолового красного и 3 см3              0,5 %-ного малахитового зеленого, устанавливают pH = (7,5 ±0,1), нагревают до полного растворения компонентов, фильтруют через ватно-марлевый фильтр. Стерилизуют

при температуре (121±1) °С в течение 15 мин.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 14 сут.

8.4.9.2 Среда Мак-Конки

Пептон или Бактофок-МК 						20,0 г

Лактоза 								10,0 г

Желчь сухая 								5,0 г

Бромкрезоловый пурпурный 					0,01 г

Вода дистиллированная 						1000 см3

Все ингредиенты растворяют в воде, нагревают до полного растворения компонентов, устанавливают pH = (7,5 ±0,1), фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают во флаконы и стерилизуют при температуре (121±1) °С в течение 15 мин.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 14 сут.

Допускается использовать питательную среду № 3 сухую.

8.4.10 Питательные среды для идентификации бактерий семейства Enterobacteriaceae

8.4. 10.1 Агар Эндо

Среду готовят, как указано на этикетке или по следующей прописи.

К 100 см3 питательного агара, приготовленного по 8.1.8, соблюдая правила асептики добавляют вместо глюкозы 1 г лактозы, растворенной в 5 см3 стерильной воды, и подогревают на кипящей водяной бане в течение 5 мин.

В отдельную пробирку наливают 1,0 см3 насыщенного спиртового раствора фуксина основного, к которому добавляют свежеприготовленный водный раствор натрия сернистокислого массовой концентрацией 10 % до обесцвечивания фуксина (бледно-розовый цвет).

Полученную смесь добавляют в расплавленный лактозный агар, перемешивают, избегая вспенивания, и разливают в чашки Петри.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 5 сут.

8.4.10.2 Среда для определения ферментации глюкозы

Пептон или Бактофок-МК 						10,0 г

Глюкоза 								40,0 г

Натрия хлорид 							5,0 г

Феноловый красный 						0,08 г

Вода дистиллированная 						1000 см3

Питательную основу и натрия хлорид растворяют в дистиллированной воде при нагревании, вносят глюкозу, прибавляют 8 см3 1 %-ного раствора фенолового красного, устанавливают pH = (7,4 ±0,2), кипятят 1 мин, фильтруют и разливают в пробирки с поплавками по 4 - 5 см3. Стерилизуют при температуре (121±1) °С в течение 15 мин. Затем как можно быстрее охлаждают среду.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 14 сут.

Допускается использовать среду № 6 сухую.

8.4.10.3 Среда для определения восстановления нитратов в нитриты

Пептон или Бактофок-МК 						5,0 г

Натрия хлорид 							5,0 г

Калия нитрат 							1,5 г

Вода дистиллированная 						1000 см3

Все ингредиенты растворяют в воде при нагревании, устанавливают pH = (7,4±0,2), кипятят 1 мин, фильтруют через бумажный фильтр и разливают в пробирки по 4 - 5 см3. Стерилизуют при температуре (121±1) °С в течение 15 мин.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 14 сут.

Допускается использовать питательную среду № 7 сухую.

8.4.10.4 Среда Хью-Лейфсена

Пептон или Бактофок-МК 						2,0 г

Глюкоза 								10,0 г

Натрия хлорид 							5,0 г

Калий фосфорнокислый двузамещенный 			0,3 г

Бромтимоловый синий 						0,03 г

Агар микробиологический 						3,0 г

Вода дистиллированная 						1000 см3

Ингредиенты растворяют воде, добавляют заранее замоченный агар, нагревают до полного растворения всех компонентов, кипятят 2 – З мин, устанавливают pH – (7,4±0,1), добавляют 3 см3 1 %-ного водного раствора бромтимолового синего. Среду фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают в пробирки по 10 - 15 мл и стерилизуют

при температуре (112±1) °С в течение 15 мин.

Цвет среды до автоклавирования - синий, после - травянистозеленый.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 14 сут.

8.4.11 Среды для выращивания Pseudomonas aeruginosa

8.4.11.1 Мясо-пептонный бульон с глюкозой

Пептон 								10,0 г

Мясная вода 								1000 см3

Натрия хлорид 							5,0 г

Глюкоза 								1,0 г

Все ингредиенты растворяют в мясной воде, нагревают до полного растворения всех компонентов, устанавливают pH = (7,3±0,2), фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают во флаконы и стерилизуют при температуре (121±1) °С в течение 15 мин.

Хранят при температуре (4 – 10) °С.

8.4.11.2 Питательный бульон «МК» с глюкозой

Бактофок-МК 							10,0 г

Натрия хлорид 							5,0 г

Глюкоза 								1,0 г

Вода дистиллированная 						1000 см3

Все ингредиенты растворяют в воде, нагревают до полного растворения компонентов, устанавливают pH = (7,3 ±0,2), фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают во флаконы и стерилизуют при температуре 121 °С в течение 15 мин.

Хранят при температуре (4 – 10) °С.

8.4.11.3 Среда для выращивания Р. aeruginosa

Пептон или Бактофок-МК 						10,0 г

Глюкоза 								2,5 г

Натрия хлорид 							5,0 г

Калий фосфорнокислый двузамещенный 			2,5 г

Вода дистиллированная 						1000 см3

Питательную основу и натрия хлорид растворяют в дистиллированной воде при нагревании, вносят глюкозу, устанавливают pH = (7,3 ±0,2), кипятят 1 мин, фильтруют через бумажный фильтр и стерилизуют при температуре (121 ±1) °С в течение 15 мин.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 14 сут.

8.4.12. Среда для выявления пигмента пиоцианина (Среда Кинг-А)

Пептон или Бактофок-МК 						20,0 г

Магния хлорид безводный 						5,0 г

Калия сульфат безводный 						1,0 г

Глицерин 								10,0 см3

Агар микробиологический 						13,0 г

Вода дистиллированная 						1000 см3

Все ингредиенты, кроме глицерина, растворяют в воде и оставляют на 15 мин. Затем вносят глицерин, тщательно перемешивают, растворяют при нагревании, устанавливают pH = (7,4 ±0,2), кипятят 1 мин, прибавляют замоченный заранее агар, нагревают до полного его расплавления, фильтруют через ватно-марлевый фильтр. Стерилизуют

при температуре (121±1) °С в течение 15 мин.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 14 сут.

Допускается использовать питательную среду № 9 сухую.

8.4.13. Среды для выращивания Staphylococcus aureus

8.4.13.1 Солевой бульон

В 1000 см3 мясо-пептонного бульона или питательного бульона «МК» вносят 65,0 г натрия хлористого, перемешивают до полного растворения соли, разливают во флаконы и стерилизуют при температуре (121 ±1) °С в течение 15 мин.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 14 сут.

8.4.13.2 Среда по п. 8.4.11.3.

8.4.14 Среды для идентификации Staphylococcus aureus

8.4.14.1 Желточно-солевой агар

Эмульсия яично-желточная: куриное яйцо протирают ватой, смоченной этиловым спиртом, помещают в стерильную чашку Петри, стерильным инструментом пробивают с противоположных сторон яйца два отверстия. Через одно отверстие полностью удаляют белок, затем, увеличив отверстие, выливают желток в стерильную колбу с 50 см3 физиологического раствора, содержимое встряхивают до получения однородной массы.

Хранят при температуре (4 – 10) °С.

В 100 см3 одной из питательных сред, приготовленных по п. 8.1.8, расплавленной до (45 – 50) °С, вносят 9,5 г натрия хлористого и 10 см3 яично-желточной эмульсии. Смесь перемешивают до полной гомогенизации компонентов и разливают в чашки Петри.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 5 сут.

8.4.14.2. А гор Байрд-Паркер

Основа среды. В 1000 см3 одной из питательных сред, приготовленных по 8.4.11.1 или 8.4.11,2, вносят 17,9 г лития хлористого, 15 г агара микробиологического, 5,0 г экстракта дрожжевого, перемешивают и нагревают до полного растворения компонентов.

Охлаждают до (50 – 60) °С, устанавливают pH = (6,9 ±0,1), разливают во флаконы по            100 см3 и стерилизуют при температуре (121 ±1) °С в течение 15 мин.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 14 сут.

Перед употреблением к 100 см3 расплавленной и охлажденной до (45 – 50) °С основы среды прибавляют 0,5 см3 2 %-ного раствора калия теллурита и 5 см3 яично-желточной эмульсии, приготовленной как указано выше. Среду перемешивают до полной гомогенизации компонентов и разливают в чашки Петри. Перед посевом чашки

подсушивают в термостате.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 48 ч.

8.4.14.3 Маннитно-солевой агар

Пептон или Бактофок-МК 						10,0 г

Натрия хлорид 							75,0 г

Маннит 								10,0 г

Феноловый красный 						0,025 г

Агар микробиологический 						13,0 г

Вода дистиллированная 						1000 см3

Все компоненты растворяют в воде, вносят 2,5 см3 1 %-ного раствора фенолового красного, устанавливают pH = (7,6 ±0,2), кипятят 1 мин, прибавляют замоченный заранее агар, нагревают до полного расплавления, фильтруют через ватно-марлевый фильтр. Стерилизуют под давлением при температуре (121±1) °С в течение 15 мин.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 14 сут.

Допускается использовать питательную среду № 10 сухую.

8.4.14.4 Среда Гисса с маннитом ши мальтозой

Пептон или Бактофок-МК 							10,0 г

Натрия хлорид 								5,0 г

Маннит или мальтоза 							10,0 г

Феноловый красный 							0,025 г

Агар микробиологический 							13,0 г

Вода дистиллированная 							1000 см3

Все компоненты растворяют в воде, вносят 2,5 см3 1 %-ного раствора фенолового красного, устанавливают pH = (7,6 ±0,2), кипятят 1 мин, прибавляют замоченный заранее агар, нагревают до полного расплавления, фильтруют через ватно-марлевый фильтр. Стерилизуют под давлением при температуре (121±1) °С в течение 15 мин.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 14 сут.

8.4.15. Среда для контроля стерильности (тиогликолевая среда)

Среду готовят в соответствии с указаниями на этикетке или по следующей прописи:

Панкреатический гидролизат казеина 					15,0 г

Дрожжевой экстракт 							5,0 г

Натрия хлорид 								2,5 г

Глюкоза 									5,0 г

Цистин (цистеин) 								0,75 г

Тиогликолевая кислота или тиогликолят натрия 			0,5 г

Раствор резазурина натрия 	(1:1000)					1,0 см3

Агар микробиологический 							0,75 г

Вода дистиллированная 							1000 см3

Все ингредиенты растворяют в воде, прибавляют замоченный заранее агар, нагревают до полного растворения всех компонентов, устанавливают pH = (7,2±0,2), фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают во флаконы и стерилизуют при температуре (121 ±1)°С в течение 15 мин.

Хранят при температуре (10 – 25) °С в защищенном от света месте в течение 14 сут.

8.4.16. Буферный раствор

1,0 г пептона ферментативного (или Бактофок-МК), 4,3 г хлористого натрия, 7,23 г фосфорнокислого двузамещенного натрия и 3,56 г фосфорнокислого однозамещенного калия растворяют при нагревании в 1000 см3 дистиллированной воды, фильтруют через

бумажный фильтр, устанавливают pH = 7,0 и разливают в стеклянные флаконы по 400 см3, стерилизуют 15 мин при температуре (121±1) °С.

Хранят при температуре (4 – 10) °С не более 14 сут.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» (№ 53-II             от 7 июня 2000 г.).

[2] СанПиН 1.2.681 - 97 Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции

[3] МУК 4.2.590 - 96 Бактериологические исследования с использованием экспресс-анализатора «Бак Трак 4100», утвержденными 18.11.96. Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора.

[4] ФС 42—188ВС-90 Агар сухой питательный для культивирования микроорганизмов

[5] ФС 42—186ВС-90 Питательная среда № 4 для выделения энтеробактерий, сухая (агар Эндо)

[6] ГФ XI изд. Государственная Фармакопея СССР

[7] ОСТ 49278-75 Желчь сухая медицинская

[8] ТУ 6-09-5313-86 Натрий сернистокислый

[9] ФС 42-3407-97 Основа бактериологических питательных сред сухая (Бактофок-МК)

[10] ВФС 42-1801-88 Питательная среда № 1 для контроля микробной загрязненности, сухая

[11] ВФС 42-1802-88 Питательная среда № 2 для контроля микробной загрязненности, сухая (Сабуро)

[12] ВФС 42-1803-88 Питательная среда № 3 для контроля микробной загрязненности, сухая

[13] ВФС 42-2038-91 Питательная среда № 6 для контроля микробной загрязненности, сухая

[14] ВФС 42-2020-90 Питательная среда № 7 для контроля микробной загрязненности, сухая

[15] ФС 42-3181-95 Питательная среда № 8 для контроля микробной загрязненности, сухая

[16] ВФС 42-1908-89 Питательная среда № 9 для контроля микробной загрязненности, сухая

[17] ВФС 42-1909-89 Питательная среда № 10 для контроля микробной загрязненности, сухая

[18] ФС 42-3390-97 Питательная среда для контроля стерильности, сухая

[19] ТУ 13-7308000-691-84 Картон для предварительной фильтрации марки КФБЖ

[20] ТУ 13-7308001-673-84 Картон для предварительной фильтрации марки КФМП

[21] ТУ 6-05-1903-81 Фильтры мембранные типа МФАС-Б5 или МФА-МА-К5

УДК 579.222						                     МКС 17.020

Ключевые слова: парфюмерно-косметическая продукция, микробиологический контроль, стерильность, подготовка проб, методы анализа

Разработан: Республиканским государственным предприятием  «Казахстанский институт метрологии»  Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»							Б. Мухамеджанов

Начальник управления ЗМиМС и ПК					Д. Жумакаева

Ведущий эксперт

ЗМиМС и ПК					Ж. Калиева

И.о. зав. лабораторией

ЮКФ РГП «КазИнМетр»						А. Исламова