Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 5361 «Анестезиологическое и респираторное оборудование. Трахеальные трубки и коннекторы»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития отечественного производства медицинских изделий.

Настоящий стандарт описывает основные требования к производительности и безопасности для различных трахеальных трубок и их фитингов. Трахеальные трубки с металлическими или пластиковыми усиленными стенками входят в сферу применения этого международного стандарта, поскольку они широко используются и имеют аналогичные основные требования, как и трахеальные трубки с участками расширения и другие трахеальные трубки, предназначенные для специальных применений. Между тем, трахеальные трубки, предназначенные для использования с легковоспламеняющимися анестезирующими газами или активными веществами, лазерными или электрохирургическими инструментами, не подпадают под этот стандарт.

Развитие трубок трахеи тесно связано с развитием хирургии и анестезии. Конструкция этих трубок, которые выполняют многие функции, такие как минимизация аспирации, изоляция легких и обеспечение открытой хирургической области во время общей анестезии, становится все более разнообразной и удобной в использовании.

Вкратце, трахеотомия - это хирургическая процедура, при которой в шею помещают пластиковую трубку, открывая отверстие в трахее, обеспечивая тем самым непрерывное открытие дыхательных путей. Этот метод применяется к пациентам в самых разных ситуациях и, как правило, является безопасным методом.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются трахеальные трубки и коннекторы.

Характеристики объекта

Трахеальные трубки предназначены для введения через гортани в трахею, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей у пациентов во время самопроизвольного, вспомогательного или контролируемая вентиляция в течение короткого или длительного времени для отвода газов и паров в и из трахеи.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- СТ РК ISO 14971–2021  Изделия медицинские – Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.

- ГОСТ 31518.1–2012 Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких – Соединения конические – Часть 1: Конические патрубки и гнезда

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 5361:2023 Anaesthetic and respiratory equipment Tracheal tubes and connectors (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Трахеальные трубки и коннекторы)

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.