Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 16628 «Анестезиологическое и дыхательное оборудование. Трахеобронхиальные трубки»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития отечественного производства медицинских изделий.

Эндобронхиальные трубки – это двухпросветные трахеальные трубки, которые позволяют изолировать дыхательные пути одного легкого от другого. Это позволяет защитить одно легкое в случае кровотечения или утечки в дыхательных путях другого. Они облегчают выборочную вентиляцию каждого легкого. Один просвет заканчивается в трахее, над отверстием находится трахеальная манжета. Другой просвет предназначен для расположения либо в правом, либо в левом главном бронхе с манжетой, герметизирующей этот бронх. Манжета правосторонней трубки обычно имеет форму, обеспечивающую вентиляцию правой верхней доли.

В первом издании настоящего стандарта были указаны только требования к маркировке и размерам эндобронхиальных трубок.

В настоящем стандарте используются следующие типы печати:

- требования и определения: римский шрифт;

- информационные материалы, размещаемые за пределами таблиц, такие как примечания, примеры и ссылки: более мелкий шрифт. Нормативный текст таблиц также набран более мелким шрифтом;

- термины, определенные в разделе 3: выделены курсивом.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются трахеобронхиальные трубки.

Характеристики объекта

Трахеобронхиальные трубки используются, когда требуется изоляция дыхательных путей ссодного или обоих легких.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ГОСТ 31518.1–2012 (ISO 5356-1:2004) Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Соединения конические – Часть 1:  Конические патрубки и гнезда

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 16628:2022 Anaesthetic and respiratory equipment – Tracheobronchial tubes (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких – Трубки трахеобронхиальные).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.