Сводка отзывов

к проекту национального стандарта СТ РК ISO 16640 «Мониторинг радиоактивных газов в выбросах от установок, производящих позитронно-активные радионуклиды и радиофармацевтические средства»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта | Замечания или предложения по проекту стандарта |  | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. Государственные органы |  |  |  |  |
| - Министерство энергетики Республики Казахстан № 05-19/16980 от 15.08.2023 |  |  |  |  |
| 1 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Карагандинской области № 31-23-17519 от 21.07.2023 года |  |  |  |  |
| 2 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ «Департамент экологии по по городу Шымкент комитета экологического регулирования и контроля» Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан № -04/891 от 08.08.2023 года |  |  |  |  |
| 3 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по области Ұлытау № 31-33/01-17-359. от 26.07.2023 года |  |  |  |  |
| 4 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 01-08/-00-1452 от 26.07.2023 года |  |  |  |  |
| 5 | Подраздел 3.2 | Пункт 3.2 термин: «Авария (условия) (accident (conditions)): Любое непредвиденное событие, в том числе ошибки при эксплуатации, отказы оборудования и другие несчастные случаи, последствиями или потенциальными последствиями которых нельзя пренебречь с точки зрения защиты и безопасности.» исключить изложить в новой редакции: «Радиационная авария – нарушение пределов безопасной эксплуатации объекта использования атомной энергии, при котором произошел выход радиоактивных продуктов и (или) ионизирующего излучения за предусмотренные проектом нормальной эксплуатации границы, которые могли привести или привели к облучению людей или радиоактивному загрязнению окружающей среды выше установленных норм (Обоснование: пункт 3, подпункт 33) санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.). | Принято. Изложено в следующей редакции: «Радиационная авария: Нарушение пределов безопасной эксплуатации объекта использования атомной энергии, при котором произошел выход радиоактивных продуктов и (или) ионизирующего излучения за предусмотренные проектом нормальной эксплуатации границы, которые могли привести или привели к облучению людей или радиоактивному загрязнению окружающей среды выше установленных норм» |  |
| - РГП на ПХВ « Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан № 12-12/535 э.л от 26.07.2023 года |  |  |  |  |
| 6 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| 2. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» |  |  |  |  |
| 3. Ассоциации |  |  |  |  |
| - ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация» №10405/17 от 27.07.2023 г. |  |  |  |  |
| 7 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ОЮЛ «Европейско-Азиатская Ассоциация «Green economy» № 106-ОЮЛ от 08.08.2023 года |  |  |  |  |
| 8 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste» № 333/2023 от «21» августа 2023 года. |  |  |  |  |
| 9 | Наименование проекта | В наименовании пропущен предлог, исправить ошибку: «Мониторинг радиоактивных газов в выбросах от установок, производящих позитронно-активные радионуклиды и радиофармацевтические средства» | Принято. Вопрос замены наименования стандарта будет учтен при утверждении |  |
| 10 | Предисловие | Изложить в следующей редакции: «Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». | Принято. Изложено в следующей редакции: «Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты» |  |
| 10 | Содержание | Содержание и разделы проекта не соответствуют друг к другу. | Принято. Содержание полностью соответствует структуре разделов проекта |  |
| 11 | В целом по проекту стандарта | Привести в соответствие с СТ РК 1.5 | Принято. Приведено в соответствие с СТ РК 1.5 |  |
| 12 | По тексту стандарта | Исправить ошибки | Принято. Все обнаруженные ошибки в тексте стандарта были исправлены |  |
| 13 | Область применения | Изложить в следующей редакции: «Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения мониторинга концентрации активности радиоактивных газов. Он позволяет рассчитать выбросы активности в газообразных сбросах с объектов, производящих позитрон-излучающие радионуклиды и радиофармпрепараты» | Принято. Изложено в следующей редакции: «Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения мониторинга концентрации активности радиоактивных газов. Он позволяет рассчитать выбросы активности в газообразных сбросах с объектов, производящих позитрон-излучающие радионуклиды и радиофармпрепараты» |  |
| 14 | Термины и определения | Исключить дублирование | Принято. Исключено дублирование |  |
| 15 | Приложение В Таблицы B.1 - B.5 | Оформление привести в соответствие с требованиями СТ РК 1.5 | Принято. Оформление приведено в соответствие с требованиями СТ РК 1.5 |  |
| - ОЮЛ «Ассоциация участников специальных экономических зон Республики Казахстан «SezUnion» № б/н |  |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| 4. Технические комитеты по стандартизации |  |  |  |  |
| - Технический комитет по стандартизации 60 «Экология. Экологическая чистая продукция, технология и услуга» б/н |  |  |  |  |
| 16 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| 5. Предприятия, организации, испытательные лабораторий и т.д. |  |  |  |  |
| - АО «Ульбинский металлургический завод» № 20-01-15/9117 эп от 21.07.2023 года |  |  |  |  |
| 17 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «РУ-6» № 23-35/666 от 24.07.2023 года |  |  |  |  |
| 18 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО Степногорский горно-химический комбинат № 21-04/2462 от 25.07.2023 года |  |  |  |  |
| 19 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания» № 1210 от 27.07.2023 года |  |  |  |  |
| 20 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «АрселорМиттал Темиртау» б/н |  |  |  |  |
| 21 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «НАК «Казатомпром» № 04-16/2814 от 04.08.2023 года |  |  |  |  |
| 22 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат» № 01-12/77 от 24.08.2023 года |  |  |  |  |
| 23 | Первый абзац раздела «Область применения» | Изложить в следующей редакции: Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения мониторинга объемной активности радиоактивных газов. Они позволяют рассчитать активность газообразных выбросов с объектов, производящих позитрон-излучающие радионуклиды и радиофармпрепараты. Такие объекты производят короткоживущие радионуклиды, используемые в медицинских целях или исследованиях, и могут выделять газы, обычно включая, помимо прочего, 18F, 11C, 15O и 13N. Эти объекты включают ускорители элементарных частиц, радиофармации, больницы и университеты. | Принято. Изложено в следующей редакции: Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения мониторинга объемной активности радиоактивных газов. Они позволяют рассчитать активность газообразных выбросов с объектов, производящих позитрон-излучающие радионуклиды и радиофармпрепараты. Такие объекты производят короткоживущие радионуклиды, используемые в медицинских целях или исследованиях, и могут выделять газы, обычно включая, помимо прочего, 18F, 11C, 15O и 13N. Эти объекты включают ускорители элементарных частиц, радиофармации, больницы и университеты. |  |
| 24 | Последний абзац раздела «Область применения» | Заменить слово «Выхлопных» на «Выбрасываемых» | Принято. Изложено в следующей редакции: Цель достижения объективного измерения достигается либо путем прямого (поточного) измерения в потоке выбрасываемых газов, либо с использованием проб, отобранных из потока выбрасываемых газов (вывода), при условии, что радиоактивные газы хорошо перемешаны в воздушном потоке. |  |
| 25 | По тексту стандарта | В разделе 1 и далее по тексту используется термин «концентрация активности», характерная для иностранных документов. В нормативных документах РК по радиационной безопасности используется понятие «объемная активность» радионуклида, имеющая размерность Бк×м-3 (смотри, например, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности». Предлагается в данном стандарте использовать устоявшуюся терминологию. | Принято. Весь текст документа был приведен к единообразию путем замены термина «концентрация активности» на «объемная активность». |  |
| 26 | Подраздел 3.2 | Исключить слово «и другие» | Принято. Изложено в следующей редакции: «Радиационная авария: Нарушение пределов безопасной эксплуатации объекта использования атомной энергии, при котором произошел выход радиоактивных продуктов и (или) ионизирующего излучения за предусмотренные проектом нормальной эксплуатации границы, которые могли привести или привели к облучению людей или радиоактивному загрязнению окружающей среды выше установленных норм» |  |
| 27 | Подраздел 3.4 | В Гигиенических нормативах и санитарных правилах РК для подобных значений используется термин «уровень вмешательства»; возможно использование устоявшегося термина будет предпочтительней) | Принято. Весь текст документа был приведен к единообразию путем замены термина «уровень действия» на «уровень вмешательства ». |  |
| 28 | Примечание подраздела 3.5 | Примечание – Аэрозоль – это не только аэрозольные частицы (если так, то нужно пояснить, а что еще относится к аэрозолям). | Принято. Примечание исключен из подраздела 3.5 |  |
| 29 | Подраздел 3.6 | Изложить в следующей редакции: «Устройство, обеспечивающее получение в режиме реального времени данных о радиационных характеристиках потока газа (воздуха) в системе отбора проб или воздуховоде.» | Принято. Изложено в следующей редакции: «Устройство, обеспечивающее получение в режиме реального времени данных о радиационных характеристиках потока газа (воздуха) в системе отбора проб или воздуховоде.» |  |
| 30 | Подраздел 3.7 | Изложить в следующей редакции: Сгиб (bend): Постепенное изменение направления выборочной (3.38) транспортной линии. | Принято. Изложено в следующей редакции: Изгиб (bend): Постепенное изменение направления выборочной (3.38) транспортной линии. |  |
| 31 | По тексту стандарта | Заменить слово «образец» на «проба» | Принято Весь текст документа был приведен к единообразию путем замены слова «образец» на «проба». |  |
| 32 | Подраздел 3.15 | Изложить в следующей редакции: «Циклотрон (cyclotron): Ускоритель заряженных частиц, который обычно используется в ядерной медицине для производства радионуклидов, излучающих позитроны.» | Принято. Изложено в следующей редакции: «Циклотрон (cyclotron): Ускоритель заряженных частиц, который обычно используется в ядерной медицине для производства радионуклидов, излучающих позитроны.» |  |
| 33 | Подраздел 3.16 | Определение термина 3.16 слишком сложное для понимания | Принято. Изложено в следующей редакции: «Числовое значение оценки измеряемой физической величины. При превышении результатом фактического измерения данной величины с использованием предписанной процедуры измерения, которая количественно учитывает соответствующий физический эффект, порогового значения, осуществляется принятие решения о наличии соответствующего физического эффекта» |  |
| 34 | Подраздел 3.18 | Сточные воды (effluent): Поток отходов, вытекающий из процесса, завода или объекта в окружающую среду (возможно, неточность перевода: выделенные слова относятся к разным категориям смысловых значений; слова «завод» и «объект» в данном контексте похожи, так как завод можно считать объектом. | Принято. Изложено в следующей редакции: Сточные воды (effluent): Поток отходов, выходящий из стоков, промышленных предприятий в окружающую среду. |  |
| 35 | Примечание подраздела 3.18 | Изложить в следующей редакции: «Примечание – В настоящем стандарте основное внимание уделяется выходящему воздуху, который выбрасывается в атмосферу через вентиляционные трубы, вентиляционные отверстия и воздуховоды.» | Принято. Изложено в следующей редакции: «Примечание – В настоящем стандарте основное внимание уделяется выходящему воздуху, который выбрасывается в атмосферу через вентиляционные трубы, вентиляционные отверстия и воздуховоды.» |  |
| 36 | Подраздел 3.27 | Непонятное определение термина | Принято. Изложено в следующей редакции: «Нормальные условия (normal conditions): Представляют собой пределы (или диапазон) параметров использования или операций, в рамках которого программа или деятельность способны достигать своих целей без существенных изменений, способных негативно повлиять на их эффективность» |  |
| 37 | Подраздел 3.29 | Изложить в следующей редакции: «Ненормальные условия (off-normal conditions): Условия, которые незапланированы и выходят за границы нормальных условий.» | Принято. Изложено в следующей редакции: «Ненормальные условия (off-normal conditions): Условия, которые незапланированы и выходят за границы нормальных условий» |  |
| 38 | Подраздел 3.31 | Неподходящий оборот для стандарта | Принято. Изложено в следующей редакции: «Применяется для обозначения технического устройства, которое вводится внутрь вентиляционной трубы или воздуховода с целью осуществления измерений объемного потока или количества активности, присутствующей в данной среде» |  |
| 39 | Подраздел 3.34 | Изложить в следующей редакции: «Ненормальные условия (off-normal conditions): Условия, которые незапланированы и выходят за границы нормальных условий.» | Принято. Изложено в следующей редакции: «Радионуклид (radionuclide): Нестабильный изотоп химического элемента, который самопроизвольно распадается или переходит в другой изотоп или другое энергетическое состояние, испуская излучение» |  |
| 40 | Подраздел 3.41 | Изложить в следующей редакции: «Плоскость отбора проб (sampling plane): Площадь поперечного сечения, на которой проба (3,38) извлекается из воздушного потока» | Принято. Изложено в следующей редакции: «Плоскость отбора проб (sampling plane): Площадь поперечного сечения, на которой проба (3,38) извлекается из воздушного потока» |  |
| 41 | Подраздел 3.44 | Изложить в следующей редакции: «Стандартные условия (standard conditions): Температура 20°С и давление 101 325 Па.» | Принято. Изложено в следующей редакции: «Стандартные условия (standard conditions): Температура 20°С и давление 101 325 Па.» |  |
| 42 | Подраздел 3.46 | Исключить слово «Свойств» | Принято |  |
| 43 | Подраздел 3.48 | Изложить в следующей редакции: «Пар (vapour): Газообразная форма веществ, которые являются жидкими или твердыми при комнатной температуре, в отличие от неконденсирующихся газов» | Принято. Изложено в следующей редакции: «Пар (vapour): Газообразная форма веществ, которые являются жидкими или твердыми при комнатной температуре, в отличие от неконденсирующихся газов» |  |
| 44 | 10 графа таблицы 1 | Изложить в следующей редакции: «Пробы извлекаются из точки отбора с хорошим перемешиванием в основном потоке» | Принято. Изложено в следующей редакции: «Пробы извлекаются из точки отбора с хорошим перемешиванием в основном потоке» |  |
| 45 | Подраздел 7.2 | Заменить слово «Дальность» на «Диапазон» | Принято |  |
| 46 | Перечисление 1) пункта 7.3.1 | Изложить в следующей редакции: «— ускорители частиц (циклотрон, линейный ускоритель);» | Принято. Изложено в следующей редакции: «— ускорители частиц (циклотрон, линейный ускоритель);» |  |
| 47 | Перечисление b), c) Подраздела 8.2 | Изложить в следующей редакции: b) Установить элементы, способствующие микшированию; c) Проведите испытания на месте при репрезентативных условиях потока, охватывающих ожидаемый диапазон скоростей потока, чтобы продемонстрировать отсутствие риска недостаточного отбора проб (ISO 2889); | Принято. Изложено в следующей редакции: b) Установить элементы, способствующие микшированию; c) Проведите испытания на месте при репрезентативных условиях потока, охватывающих ожидаемый диапазон скоростей потока, чтобы продемонстрировать отсутствие риска недостаточного отбора проб (ISO 2889); |  |
| 48 | 6 абзац Подраздела 8.2 | Заменить слово «Функции» на «Элементы» | Принято |  |
| 49 | 1 абзац Подраздела 8.4 | Заменить слово «Нефильтрованных» на «Без фильтра» | Принято |  |
| 50 | 1 абзац Подраздела 9.2 | Изложить в следующей редакции: «Если две (или более) дымовые трубы или воздуховоды расположены близко друг к другу, существует вероятность того, что газообразные выбросы в одном из них вызовут повышенные фоновые показания в соседней системе. Это может привести к высокому фону в системе мониторинга, вызывая неточности в результатах измерения сброса» | Принято. Изложено в следующей редакции: «Если две (или более) дымовые трубы или воздуховоды расположены близко друг к другу, существует вероятность того, что газообразные выбросы в одном из них вызовут повышенные фоновые показания в соседней системе. Это может привести к высокому фону в системе мониторинга, вызывая неточности в результатах измерения сброса» |  |
| 51 | Перечисление 2) Раздела 10 | – когда существующая система только что? подпадает под дополнительные нормативные требования; | Принято. Изложено в следующей редакции: - когда к существующей системе только что были применены дополнительные нормативные требования; |  |
| 52 | 1 абзац Раздела 11 | Целями программы обеспечения качества (ОК) являются предоставление командам по управлению объектами, регулирующим органам и общественности гарантий достоверности данных мониторинга воздуха и выявление любых недостатков в оборудовании и процедурах системы мониторинга, с тем чтобы можно было предпринять корректирующие действия. | Принято. Изложено в следующей редакции: Цели Программы обеспечения качества (ОК) заключаются в том, чтобы дать уверенность группам по управлению объектами, регулирующим органам и общественности в достоверности данных мониторинга воздуха и выявить любые недостатки в оборудовании и процедурах системы мониторинга, чтобы можно было предпринять корректирующие действия. |  |
| 53 | Перечисление b) Раздела 11 | Заменить слово «Извлечения» на «Отбора» | Принято |  |
| 54 | По тексту стандарта | Необходимо уточнить перевод выделенных слов: возможно слова «затяжка», «шип», «инъекция» следует заменить словом «впрыск» | Принято. Весь текст документа был приведен к единообразию путем замены слова «затяжка», «шип», «инъекция» на «впрыск» а « затяжки» на «клуб дыма» |  |
| 55 | По тексту стандарта | Термины «парализуемая» и «непарализуемая» системы детекторов выбраны неудачно. Возможно, речь идет о детекторах с возможностью самогашения электрического разряда и без него. Либо подразумевается измерители с обработкой сигнала перегрузки (зашкаливания показаний) и без него. | Не принято. Парализуемая система детекторов: В данном контексте, «парализуемая» система детекторов означает, что она может «застывать» на короткий период времени после срабатывания на событие. В этот момент она неспособна регистрировать другие события, даже если они происходят в это время. Это может привести к потере данных в условиях высоких скоростей счета, когда события происходят слишком быстро. Непарализуемая система детекторов: «Непарализуемая» система детекторов, с другой стороны, способна немедленно реагировать на каждое событие, без «застывания» после срабатывания. Она может обрабатывать события даже на очень высоких скоростях счета без потери данных. |  |
| - ТОО «ЭКО-Н Сервис» № 33 от 04.09.2023 года |  |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «ЭлектроТрансРеелто» № 68/2-23 от 04.09.2023 года |  |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Ast Distribution» № 019 от 04.09.2023 года |  |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Эко РБК» № 247 от 05.09.2023 года |  |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «АТАКИМ» № 38 от 06.09.2023 года |  |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |

Информация о согласовании проекта стандарта:

Общее количество отзывов: 23

из них: без замечаний и предложений: 20

с замечаниями и предложениями: 3

Общее количество замечаний: 41

из них: принято: 40;

не принято: 1.

Генеральный директор						    							Андреев В.И.