Сводка отзывов

к проекту национального стандарта СТ РК ISO 150202-1 «Воздух рабочей зоны. Определение содержания металлов и металлоидов в твердых частицах аэрозоля методом атомной эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Часть 1. Отбор проб»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта | Замечания или предложения по проекту стандарта |  | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| - Государственные органы |  |  |  |  |
| - Министерство энергетики Республики Казахстан № 05-19/16980 от 15.08.2023 года |  |  |  |  |
| 1 | Раздел «Введение» | Привести к единообразию по всему тексту документа заменить ICP-AES на ИСП-АЭС. | Принято. Весь текст документа был приведен к единообразию путем замены обозначения «ICP-AES» на «ИСП-АЭС». |  |
| 2 | Раздел «Область применения» | Привести к единообразию по всему тексту документа заменить ICP-MS на ИСП-МС. | Принято. Весь текст документа был приведен к единообразию путем замены обозначения « ICP-MS » на « ИСП-МС ». |  |
| 3 | Область применения | Исправить индекс АsНз | Принято. Исправлено |  |
| 4 | Пункт 8.2.4 | Заменить (или уточнить перевод). Пробелы полей на Полевая холостая проба | Принято. «Пробелы полей» были заменены на «Холостые пробы» |  |
| - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 24-1-3-24/6044 от 28.07.2023 года |  |  |  |  |
| 5 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан № 19-02/12502 от 01.08.2023 |  |  |  |  |
| 6 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 31422 от 17 июля 2023 года |  |  |  |  |
| 7 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ « Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Республики Казахстан» б/н |  |  |  |  |
| 8 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» № 24-28-06-04/2880 от 18.07.2023 |  |  |  |  |
| 9 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ «Департамент санитарноэпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области комитета санитарноэпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» № 24-37-3-02-04/3108 от 02.08.2023 |  |  |  |  |
| 10 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент комитета санитарноэпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» № 24-24-02-1-4/3300 от 01.08.2023 |  |  |  |  |
| 11 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» № 24-31-6-11/2183-И от 21.07.2023 |  |  |  |  |
| 12 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Ұлытау Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» № 24-39-06-12/647 от 24.07.2023 года |  |  |  |  |
| 13 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» № 24-26-06-2177 от 26.07.2023 года |  |  |  |  |
| 14 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГП на ПХВ «Институт ядерной физики» Министерства энергетики Республики Казахстан №34-16-13/782 от 20.07.2023 года |  |  |  |  |
| 15 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГП Национальный ядерный центр Республики Казахстан №11-12/566 э.п от 09.08.2023 года |  |  |  |  |
| 16 | Раздел «Введение» | Привести к единообразию по всему тексту документа заменить ICP-AES на ИСП-АЭС. | Принято. Весь текст документа был приведен к единообразию путем замены обозначения «ICP-AES» на «ИСП-АЭС». |  |
| 17 | Раздел «Область применения» | Привести к единообразию по всему тексту документа заменить ICP-MS на ИСП-МС. | Принято. Весь текст документа был приведен к единообразию путем замены обозначения « ICP-MS » на « ИСП-МС ». |  |
| 18 | Область применения | Исправить индекс АsНз | Принято. Исправлено |  |
| 19 | Пункт 8.2.4 | Заменить (или уточнить перевод). Пробелы полей на Полевая холостая проба | Принято. «Пробелы полей» были заменены на «Холостые пробы» |  |
| - РГП Национальный ядерный центр Республики Казахстан № 01-15/598 э.п от 16.08.2023 года (повторное согласование) |  |  |  |  |
| 20 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Филиал «Институт атомной энергии» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр» РК № 29-407-01/819 от 24.07.2023 года |  |  |  |  |
| 21 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГП «Казгидромет» № 11-2-04/1693 от 20.07.2023 года |  |  |  |  |
| 22 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии Республики Казахстан по Карагандинской и Ұлытау областям № 27-04-04/747 от 24.07.2023 |  |  |  |  |
| 23 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана» № 205-06-10/975 от 26.07.2023 года |  |  |  |  |
| 24 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области» № 06-01-0508-11/1332 от 20.07.2023 г. |  |  |  |  |
| 25 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» №04-07/1180 от 21.08.2023 года |  |  |  |  |
| 26 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент» № 39-06-11/1000 от 23.08.2023 |  |  |  |  |
| 27 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГКП «Горводоканал» отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата г. Экибастуза. № 1.11-5188 от 01.08.2023 года |  |  |  |  |
| 28 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| 2. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» № |  |  |  |  |
| 3. Ассоциации |  |  |  |  |
| - ОЮЛ «Европейско-Азиатская Ассоциация «Green economy» № 106-ОЮЛ от 08.08.2023 года |  |  |  |  |
| 29 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Ассоциация участников специальных экономических зон Республики Казахстан «SezUnion» б/н |  |  |  |  |
| 30 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| 4. Технические комитеты по стандартизации |  |  |  |  |
| - Технический комитет по стандартизации 60 «Экология. Экологическая чистая продукция, технология и услуга» б/н |  |  |  |  |
| 31 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| 5. Предприятия, организации, испытательные лабораторий и т.д. |  |  |  |  |
| - ТОО «Sandvik Mining and Construction Kazakhstan Ltd» № 366 от 24.07.2023 г. |  |  |  |  |
| 32 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана» № 8/12.1-1146 от 19.07.2023 года |  |  |  |  |
| 33 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «КАРАЖЫРА» № 01-21/732 от 24.07.2023 года |  |  |  |  |
| 34 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Майкубен – Вест» № 483 от 18.07.2023 года |  |  |  |  |
| 35 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «КазАзот» №65-291-05/2361 от 20.07.2023 года |  |  |  |  |
| 36 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «РУ-6» № 23-03/653 от 20.07.2023 года |  |  |  |  |
| 37 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» № ВПР-СИО/1292 от 24.07.2023 года |  |  |  |  |
| 38 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «ECO AIR» № 101 от 17.07.2023 года |  |  |  |  |
| 39 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «GeoEcoService» № 122 от 17.07.2023 года |  |  |  |  |
| 40 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Фирма Балауса» № 22 от 19.07.2023 года |  |  |  |  |
| 41 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» № 19/03-2445 от 19.07.2023 года |  |  |  |  |
| 42 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «КАРАТАУ» № 04-3-15/1111 от 18.07.2023 |  |  |  |  |
| 43 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Казцинк» № 03-02/97 от 01.08.2023 года |  |  |  |  |
| 44 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Аналитическая лаборатория ТОО «Казцинк» № 03-02/97 от 08.08.2023 года |  |  |  |  |
| 45 | Пункт 8.4.3 | СТ РК 15202 1: СТ РК 15202-1 в стандарте нет формулы расчета приведения объема отобранного для анализа воздуха к нормальным условиям. Хотя при расчете СТ РК 15202-3 есть ссылка на пункт: V-объем пробы воздуха (см. 8.4.3 СТ РК ISO 15202-1*) л. | Не принято. СТ РК 15202-1 не содержит прямой формулы для расчета приведения объема пробы воздуха к нормальным условиям. Однако это не означает, что стандарт неполон или несоответствует требованиям. Хотели бы обратить ваше внимание на то, что в стандарте СТ РК 15202-1 в пункте 8.4.3 присутствуют необходимые указания и шаги для вычисления объема отобранного воздуха при анализе. Указанные в пункте 8.4.3 СТ РК ISO 15202-1 обеспечивают четкую и понятную методологию для проведения расчета приведения объема отобранного воздуха для анализа к нормальным условиям |  |
| 46 | Подраздел 6.4 | СТ РК 15202 1: Строго прописаны технические характеристики расходомеров (±5%), хотя многие расходомеры (ротаметры с расходом 1 л/мин имеют погрешность ±7 %, 2 л/мин имеют погрешность ±6 %,) имеют большую погрешность, то есть эти расходомеры автоматически исключаются из пользования? | Не принято. Установление строгих технических характеристик в стандарте направлено на обеспечение минимальных требований к точности и надежности данных, получаемых при применении этого метода. Однако, мы также признаем, что в некоторых случаях расходомеры с погрешностью ±7 % и ±6 % могут быть полезными и применимыми в зависимости от конкретных условий задачи. Прежде всего, следует отметить, что данный стандарт имеет рекомендательный характер, а не обязательным стандартом с жесткими ограничениями. И не исключает возможность использования расходомеров с погрешностью ±7 % и ±6 %, особенно в ситуациях, где подобные погрешности могут быть приемлемы с учетом условий эксплуатации и требований конкретной задачи |  |
| 47 | По проекту стандарта | Нет погрешности или неопределенности метода для различных компонентов, что затрудняет сравнение с другими методами анализа. | Принято частично. Стандарт СТ РК ISO 15202-1 может не включать конкретные погрешности и неопределенности для различных компонентов, из-за их многообразия, зависящего от условий, оборудования и свойств компонентов. Международные стандарты ISO оставляют пространство для адаптации, позволяя пользователям гибко применять общие методологии к своим условиям. |  |
| - Аналитическая лаборатория ТОО «Казцинк» № 03-02/130 от 22.08.2023 года (повторное согласование) |  |  |  |  |
| 48 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» № 08-1596 от 08.08.2023 года |  |  |  |  |
| 49 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания» № 1307 от 11.08.2023 |  |  |  |  |
| 50 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» № 16-05/723 от 14.08.2023 года |  |  |  |  |
| 51 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Ульбинский металлургический завод» № 20-01-15/10516 эп от 21.08.2023 года |  |  |  |  |
| 52 | По проекту стандарта | В тексте стандарта много опечаток, неверно указанных окончаний, лексических ошибок, например: раздел 1, второй абзац - «…для отбора неорганические соединения», «арсина AsH3»; раздел 1, третий абзац, п.8.1.1.1, приложение В, В.1.1 – дважды упоминается одно и то же «для индивидуального отбора проб вдыхаемой, торакальной или вдыхаемой фракции»; пункт 4.2 и далее по тексту – «интересующие металлы»; п.6.1.1 – «вдыхаемый пробоотборник»; п.6.1.4 - «фракция размера»; п.6.3 – «от номинальное значение»; п.9.1, j) – «объем отобранного воздуха в литрах при окружающих условиях»; | Принято. Произведена корректировка текста стандарта с устранением опечаток, неверно указанных окончаний и лексических ошибок. |  |
| 53 | По проекту стандарта | - по тексту используются разные термины, обозначающие одно и то же, например: фильтр – подложка - субстракт; рабочая зона - рабочее место - общая производственная среда; рабочий - работник; | Принято. Произведена унификация терминологии в тексте с целью устранения дублирования и использования разных терминов, обозначающих одно и то же |  |
| 54 | По проекту стандарта | - в некоторых предложениях отсутствует сказуемое, например, п.6.1.1, 6.1.4; | Принято. Внесены соответствующие поправки в предложения, где отсутствовало сказуемое, в частности, в пунктах 6.1.1 и 6.1.4. Теперь данные предложения содержат полноценные сказуемые и грамматически корректны. |  |
| 55 | По проекту стандарта | - части предложений не согласованы между собой или с определяющим словом, например: п.6.3 «…насосы должны быть пригодны для ношения работником, не препятствуя нормальной трудовой деятельности.»; п.7.3 – «…отбор проб может проводиться для оценки…; охарактеризовать фоновые уровни металлов…, чтобы судить об эффективности вентиляции; или предоставлять информацию…»; п.7.4.5.1.1 - Измерения … выполняются для получения точной и достоверной информации или позволяют прогнозировать средневзвешенную по времени концентрацию конкретного химического вещества в воздухе, которое может быть вдыхаемо»; п.9.1, f) – «а также атмосферная температура и давление, при которых выполнялась калибровка расходомера. при необходимости был проверен расходомер»; | Принято. Внесены корректировки в те части предложений, где наблюдалось несогласование между частями предложений или с определяющим словом. |  |
| 56 | По проекту стандарта | - некоторые предложения и словосочетания составлены логически неверно, например: п.6.5.2 «(за исключением случаев, когда насосы для отбора проб достаточно малы, чтобы поместиться в карманах рабочих)»; п.7.4.1.1 – «обеспечивать образцы, репрезентативные для нормальные рабочие условия и которые совместимы с аналитическим методом»; п.8.1.1.1 – «… как определено в ISO 7708, в соответствии с которой фракция размера частиц применима к предельным значениям для интересующих металлов и металлоидов»; п. 8.2.4 - «Отбирают один … пробоотборник или кассету из каждой партии из десяти, подготовленных в качестве бланков, но не менее трех.»; п.8.3.1 «…крепится к лацкану рабочего», «Прикрепите пробоотборный насос к рабочему»; п.9.1 – «Лицу, ответственному за заполнение отчета об испытаниях, если это другое лицо»; приложение А, А.2 «Эффективность отбора проб…считается концентрацией…, рассчитанной по частицам, собранным пробоотборником, по сравнению с их концентрацией в невозмущенном воздухе», «для достижения необходимого отбора размера»; | Принято. Произведены логические коррекции в тех предложениях и словосочетаниях, которые были составлены неверно с точки зрения логики |  |
| 57 | По проекту стандарта | - некоторые подзаголовки и пункты не соответствуют области применения стандарта, например: раздел 7 – «Оценка профессионального облучения» или в п.7.4.4 «излучение», «облучение» – о каком облучении и излучении может идти речь? Пункт 8.2.4 – «Пробелы полей» - предполагаем, что речь о холостых пробах. Пункт 8.5.5 – «Убедитесь, что документация, прилагаемая к образцам, подходит для установления «цепочки поставок» - возможно, это требование о том, что документация должна подтверждать последовательность операций, обеспечивающих сохранность пробы. | Принято. Произведены соответствующие изменения в подзаголовках и пунктах, которые не соответствовали области применения стандарта |  |
| 58 | По проекту стандарта | Считаем, что приведённые искажения текста возникли при переводе с английского языка. Предлагаем привести текст стандарта в соответствие с СТ РК 1.9, СТ РК 1.5, провести при необходимости техническое редактирование, проверить и устранить лексические ошибки. | Принято. Приведен текст стандарта в соответствие с требованиями СТ РК 1.9 и СТ РК 1.5. Осуществлено необходимое техническое редактирование с целью обеспечения точности и понимания содержания. Проведена проверка и устранены лексические ошибки |  |
| 59 | По проекту стандарта | Кроме этого, предлагаем использовать установленные в СТ РК ISO 18158- 2018 «Воздух рабочей зоны Терминология», термины, например: вдыхаемая фракция (2.1.3.1.1), торакальная фракция (2.1.3.1.3), респирабельная фракция (2.1.3.1.4) и т.д. | Принято. Термины из СТ РК ISO 18158-2018 «Воздух рабочей зоны. Терминология» – «Вдыхаемая фракция» (согласно 2.1.3.1.1), «Торакальная фракция» (согласно 2.1.3.1.3), «Респирабельная фракция» (согласно 2.1.3.1.4) и другие, внедрены в соответствующий текст |  |
| - АО «Ульбинский металлургический завод» № 20-01-15/10998 эп от 05.09.2023 года |  |  |  |  |
| 60 | Пункт 6.1.4 | п. 6.1.4 - в предложении отсутствует сказуемое. | Принято. Изложено в следующей редакции: «Пробоотборники для улавливания твердых частиц аэрозоля позволяют разделить их на гранулометрические фракции для дальнейшего анализа двух или нескольких фракций по отдельности, соответствующие требованиям EN 13205-1, для применения в качестве альтернативы отбору нескольких проб в случае, когда предельные значения определяемых металлов и металлоидов соответствуют нескольким фракциям твердых частиц аэрозоля» |  |
| 61 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Ast Distribution» № 019 от 04.09.2023 г. |  |  |  |  |
| 62 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «АТАКИМ» № 38 от 06.09.2023 года |  |  |  |  |
| 63 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «ЭКО-Н Сервис» № 33 от 04.09.2023 года |  |  |  |  |
| 64 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Эко РБК» №247 от 05.09.2023 года |  |  |  |  |
| 65 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «ЭлектроТрансРеелто» № 68/2-23 от 04.09.2023 года |  |  |  |  |
| 66 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |

Информация о согласовании проекта стандарта:

Общее количество отзывов: 50

из них: без замечаний и предложений: 45

с замечаниями и предложениями: 5

Общее количество замечаний: 20

из них: принято: 18;

не принято: 2.

Генеральный директор						    								Андреев В.И.