Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 8536-7 «Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 7. Колпачки для инъекций, изготовленные из комбинаций алюминия и пластика без перекрывающихся пластиковых частей»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития отечественного производства медицинских изделий.

Материалы, из которых изготавливаются емкости для инъекций (включая резиновые крышки), соответствуют первичным упаковочным материалам для хранения инъецируемых веществ вплоть до их применения. В настоящем стандарте крышки для инъекционных флаконов не рассматриваются как первичные упаковочные материалы, находящиеся в непосредственном контакте с фармацевтическими препаратами.

Могут возникнуть трудности при использовании инъекционных флаконов 2R и 4R, соответствующих ISO 8362-1, инъекционных флаконов 6R, 8R, 10l, 5HY, 7H и 8H, соответствующих ISO 8362-1 и ISO 8362-4 соответственно, и крышек, сделанных из сочетания алюминия и пластмассы, для инъекционных флаконов, так как диаметр d2 пластмассового элемента больше, чем диаметр d корпуса инъекционного флакона.

Материалы, из которых изготовлены стеклянные инфузионные флаконы (включая эластомерные крышки), являются основными упаковочными материалами, подходящими для хранения инфузионных растворов до введения. Однако в этой части ISO 8536 крышки из комбинаций алюминия и пластика не считаются первичными упаковочными материалами, находящимися в непосредственном контакте с инфузионным раствором.

Требования к пластиковым компонентам и сочетание пластикового компонента и алюминиевой крышки должны соответствовать ISO 10985. Конструктивные элементы, проникающие во внутреннюю полость алюминиевой крышки, не будут мешать процессу герметизации. Для обеспечения герметизации систем укупорки контейнеров размеры эластомерных укупорочных средств должны соответствовать размерам пивных бутылок и укупорочных средств, как указано в соответствующих разделах ISO 8536.

Компоненты первичной упаковки, изготовленные из эластомерных материалов, являются неотъемлемой частью лекарственных средств, и поэтому к производству этих компонентов применяются существующие принципы надлежащей производственной практики (cGMP).

Инфузионная терапия в основном используется для лечения серьезных или хронических заболеваний и инфекций, которые не реагируют на пероральные антибиотики. Есть много случаев болезненных состояний и инфекций, которые последовательно лечат с помощью инфузионной терапии. Сюда входят различные виды рака, инфекции желудочно-кишечного тракта, болезнь Крона, язвенный колит и воспалительное заболевание кишечника.

Для того чтобы избежать проблем в процессе автоматической работы, например при маркировке флакона или при промежуточном хранении на поворотном столе, крышки, сделанные из сочетания алюминия и пластмассы, для инъекционных флаконов, конструируются таким образом, чтобы пластмассовые элементы не выходили за диаметр корпуса флакона.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются колпачки для инъекций, изготовленные из комбинаций алюминия и пластика без перекрывающихся пластиковых частей.

Настоящий стандарт устанавливает сочетание алюминия и пластмассы для крышек для инъекционных флаконов, описанных в ISO 8362-1 и ISO 8362-4, в которых пластмассовые части не выходят за диаметр корпуса флакона.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- СТ РК ISO 7500-1-2012 Материалы металлические. Верификация машин для статических испытаний в условиях одноосного нагружения. Часть 1. Машины для испытания на растяжение/сжатие. Верификация и калибровка силоизмерительных систем»

- ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допускам;

- ГОСТ 30893.2-2002 (ИСО 2768-2-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Допуски Предельные отклонения формы и расположения поверхностей, не указанные индивидуально.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 8362-7:2006 Injection containers and accessories – Part 7: Injection caps made of aluminiumplastics combinations without overlapping plastics part (Самоклеящиеся подвесные устройства для инфузионных флаконов и флаконов для инъекций. Требования и методы испытаний).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.