НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ФИТНЕС ЦЕНТРЫ

Требования к удобствам и эксплуатации центра

Эксплуатационные и управленческие требования

Дата введения ________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования для обеспечения физической активности в фитнес центрах. Данные требования включают порядок работы и организационные меры по оказанию услуг, а также требования к выбору и размещению оборудования и имеющихся средств.

Настоящий стандарт распространяется на фитнес центры, оказывающие услуги для групп и/или отдельных лиц в целях обеспечения безопасной и контролируемой среды.

Настоящий стандарт не распространяется на фитнес центры, где физическая активность является вторичным бизнесом.

Примечание – В случае, если фитнес центр спроектирован с учетом работы с особыми группами населения (например, людьми с ограниченными возможностями и/или нарушениями, несовершеннолетними), следует принимать во внимание соответствующие требования в законодательстве.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы, следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения).

EN 957 (все части) Stationary training equipment (Стационарное учебное оборудование)

EN ISO 20957 (все части) Stationary training equipment (Стационарное учебное оборудование)

EN ISO 20957-1:2013 Stationary training equipment - Part 1: General safety requirements and test methods (ISO 20957-1:2013) (Стационарное учебное оборудование-Часть 1: Общие требования безопасности и методы испытаний).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) следующие термины с соответствующими определениями.

С базой данных терминологии, используемой для целей стандартизации ISO и IEC, можно ознакомиться по следующим адресам:

•	IEC Electropedia: данные доступны по http://www.electropedia.org/

•	ISO Online browsing platform: данные доступны по http://www.iso.org/obp

3.1 Фитнес центр (fitness centre): Доступное для посещения место, где проводятся различные физические упражнения/активности для групп и/или отдельных лиц людей.

Примечание – Фитнес центр может включать в себя тренировочную площадку для проведения силовых тренировок с применением свободного веса, переносного/стационарного оборудования и/или чаще всего также тренажеров/оборудования для кардио-тренировок, и/или также площадки/студии для групповых фитнес-тренировок.

3.2 Часы работы с персоналом (staffed hours): Часы работы обслуживающего персонала, наблюдающего за местами тренировок.

3.3 Часы работы без персонала (unstaffed hours): Часы работы без присутствия обслуживающего персонала, наблюдающего за местами тренировок.

3.4 Доступные для посещения (publicly accessible): Открытые для всех или для определенной группы пользователей, не предназначенные исключительно для семьи и гостей собственника/владельца/оператора, независимо от оплаты вступительного взноса.

Примечание – Взято из EN 15288-1:2018, определение 3.5 «Общественное пользование» изменено на «Доступные для посещения», «Использование установок» исключено.

3.5 Физическая активность (physical activity): Движение тела, производимое скелетными мышцами и требующее расхода энергии.

Технические и административные требования

  - Договора или договорные обязательства

Фитнес центр предоставляет договор с условиями работы и нормами поведения                  (см. приложение C) пользователю оборудования и услуг фитнес центра. Договор содержит:

a)	срок действия договора;

b)	условия оплаты;

c)	условия продления срока действия;

d)	условия прекращения действия договора;

e)	условия аннулирования договора.

Примечания

1 Помимо данного договор могут быть правила дресс-код, правила безопасности и Европейский антидопинговый кодекс.

2 См. Национальное законодательство и Директиву 2011/83/EU.

Забота о пользователе

Общее положение

Фитнес центр предоставляет информацию о правилах безопасного пользования оборудованием и услугами всем своим пользователям.

Взаимодействие с пользователями

Всех пользователей фитнес центр информирует о способах взаимодействия, используя которые пользователь может обращаться с вопросами, проблемами, жалобами и другими предложениями или вопросами относительно безопасного использования оборудования и/или услуг центра.

Фитнес центр устанавливает порядок рассмотрения и решения по вопросам и жалобам пользователей.

Примечание – См. также приложение B.

Основные виды услуг

Базовая информация, предоставляемая фитнес центром пользователю по запросу, включает в себя:

a)	часы работы;

b)	оплата за пользование оборудованием и услуг фитнес центра;

c)	свод правил (приложение B);

d)	свод норм поведения (приложение C), если имеется;

e)	медицинский полис страхования ответственности или гражданской ответственности;

f)	информацию о квалификации персонала, проводящего тренировки в часы работы с персоналом;

g)	часы работы без персонала в течение рабочих часов.

Примечание – Информация может быть, например, частью договора, представлена в виде стенда на стене, размещена на веб-сайте или представлена по запросу.

Продвижение активного и здорового образа жизни

Фитнес-центры вносят огромный позитивный вклад в пропаганду активного и здорового образа жизни среди населения в целом с помощью своих продуктов и услуг.

Фитнес центр применяет правила, касающиеся использования на его территории препаратов для повышения физических характеристик, укрепления имиджа или использования допинговых веществ. Приложение E предоставляет соответствующие указания.

Фитнес центр информирует пользователей о том, что:

a)	занятия физической активностью всегда сопряжены с рядом рисков и преимуществ;

b)	не следует чрезмерно увлекаться тренировками в попытке выйти за пределы своих физических возможностей;

c)	можно обратиться за советом и/или рекомендацией по использованию соответствующего оборудования для безопасной тренировки;

d)	при наличии заболеваний, способных помешать безопасным занятиям физической активностью, пользователю следует обратиться за консультацией к соответствующему специалисту;

e)	пользователям следует ознакомиться со всеми правилами и инструкциями, связанными с безопасностью при занятиях физической активностью, включая предупредительные надписи.

  - Эксплуатация фитнес центра

Общее

Правила и процедуры по эксплуатации фитнес центра оформляются и документируются в письменном виде. Все мероприятия, жалобы и решения по эксплуатации документируются в надлежащем порядке.

Технические вопросы, связанные с безопасностью

- 4.5.2.1 Электроснабжение оборудования

В фитнес центре предусмотрены процедуры проверки электроснабжения оборудования и электроснабжения, доступного услугам пользователя. Лицо, осуществляющее проверки электроснабжения следует указанным инструкциям и документирует проведенные мероприятия и их результаты.

Примечание – Необходимо смотреть инструкции производителя оборудования в части его электроснабжения.

- 4.5.2.2 Напольные покрытия/оформление поверхностей в залах тренировок и коридорах

Поверхности пола должны содержаться в чистоте, соответствовать целям предполагаемого использования помещений, исключать угрозы споткнуться или поскользнуться в местах, не отмеченных специальными знаками.

Процесс уборки и технического обслуживания учитывают рекомендации изготовителей используемых напольных покрытий и условия использования помещений, и включают описание:

a)	объекта уборки;

b)	типа уборки;

c)	времени и частоты проведения уборки.

Во время уборки и обслуживания поверхностей пола, для предотвращения угроз выставляются требуемые предупредительные знаки.

- 4.5.3 Санитарно-гигиеническая обработка

Правила и процедуры санитарно-гигиенической обработки фитнес центра оформляются в письменном виде и документируются.

Пример - Санитарно-гигиенические обработка включает в себя проведение уборки и при необходимости дезинфекцию.

Мероприятия по санитарно-гигиенической обработке документируются в надлежащем порядке.

Утилизация отходов в фитнес центре также выполняется с учетом соблюдения требуемых санитарно-гигиенических норм.

- 4.5.4 Вентиляция

Для безопасности и комфорта пользователей обеспечивается вентиляция помещений.

- 4.5.5 Температурный режим

Показания температуры отображаются во всех залах для занятий или тренировок. При температуре 26 °C и выше, фитнес центр информирует пользователей о возникновении повышенного риска для занятия физической активностью, для того чтобы пользователи могли принять решение о типе и интенсивности предполагаемых физических нагрузок.

- 4.5.6 Освещение

Залы, предназначенные для занятий физическими упражнениями, обеспечиваются достаточным уровнем освещения, гарантирующим безопасность проводимых занятий.

Освещение залов влияет на физическую активность пользователей, представляемой фитнес центром. В связи с чем, в зонах тренировки допускается отклонение от документов по стандартизации по освещению.

Примечания

1 См. EN 12464-1 для часто используемых значений освещения для всех других зон.

2 См. EN 12193 для конкретных спортивных занятий, как например, аэробики и тяжелой атлетики.

- 4.5.7 Уровень шума

Уровень шума в залах занятий/упражнений должен соответствовать уровню безопасности для данных видов деятельности.

Примечания

1 Общие значения уровня шума в зонах тренировок составляют от 80 дБ(A) до 105 дБ(A).

2 См. национальные нормы, касающиеся пределов шума.

- 4.5.8 Увлажнение при физической активности

Фитнес центр обеспечивает пользователям доступ к средствам увлажнений при выполнении физических упражнений.

  - Контроль веществ, опасных для здоровья

Фитнес центр устраняет или сводит к минимуму риски, связанные с веществами, опасными для здоровья.

Фитнес центр выявляет возможные опасные вещества и контролирует их воздействие на сотрудников и других лиц.

Фитнес центр контролирует возможные риски посредством соответствующих письменных оценок и обучению безопасным системам работы с учетом мер по доставке, хранению, обращению и использованию опасных веществ.

Примечание – Веществами, на которые распространяются данные требования, могут быть чистящие материалы, химикатами и т.д.

  - Строительные установки или оборудование

Порядок работы фитнес центра включает:

a)	определение и оценку рисков, при применении строительных установок или оборудования;

b)	осуществление эксплуатации, проверки, обслуживания, ремонта или модификации строительного оборудования согласно установленным производителем оборудования графиками обслуживания и/или инструкциям.

Требования безопасности

  - Система контроля за безопасностью

Общее

Фитнес центры применяют систему контроля за безопасностью, включающую:

a)	политику в области техники безопасности, в соответствии с 5.1.2;

b)	организацию и планирование процедур безопасности труда в соответствии с 5.1.3 (см. также приложение D);

c)	ведение отчетности и проведение тренировочных мероприятий на предмет предотвращения аварийных ситуаций и ситуаций, связанных с обеспечением безопасности, в соответствии с разделом 5.1.4.

Примечания

1 Для разработки собственных программ реагирования на чрезвычайные ситуации фитнес центры могут рассмотреть возможность обращения в аварийные службы.

2 Для получения дополнительной информации см. также ISO 45001 Occupational health and safety management systems - requirements with guidance for use (Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью - требования с инструкциями по применению)

3 Процесс оценки риска (см. приложение D) является требованием настоящего стандарта.

5.1.2 Политики в области техники безопасности

Фитнес центр определяет и в надлежащем порядке документирует политику в области техники безопасности относительно технических условий работы и обеспечения безопасности фитнес центра.

Данная политика безопасности включает:

a)	заявление руководства с учетом подхода безопасности на самом высоком уровне;

b)	утвержденные процедуры в письменном виде;

c)	регулярную оценку соответствия объекта требованиям безопасности.

Фитнес центр внедряет и поддерживает политику безопасности ко всем службам и отделам и доводит положения данной политики до сведения всех своих сотрудников.

    - Процедуры техники безопасности

Процедуры техники безопасности включают в себя индивидуальное распределение функций среди лиц, ответственных за эксплуатацию залов тренировок, а также их подготовку и соответствующую компетентность.

Чрезвычайные ситуации и ситуации, относящиеся к вопросам безопасности

Фитнес центр определяет потенциальные чрезвычайные ситуации, см. приложение А.

Стационарное тренажерное оборудование

Размещение стационарного тренажерного оборудования

Стационарное тренажерное оборудование размещается в соответствии с инструкциями изготовителя и в соответствии с EN ISO 20957-1: 2013, 5.17.d).

Выбор стационарного тренажерного оборудования

Выбор стационарного тренажерного оборудования осуществляется в соответствии с  EN ISO 20957 (все части) и EN 957 (все части).

Уход и обслуживание тренажерного оборудования

Содержание и техническое обслуживание тренажерного оборудования выполняются в соответствии с положениями EN ISO 20957 (все части) и EN 957 (все части), включая инструкции изготовителя (см. EN ISO 20957-1:2013, 5.17). Инструкции по уходу и обслуживанию оформляются в письменном виде (например, в печатном виде, в цифровом виде, с фотографиями и т. д.).

Примечание – Инструкции производителя могут рассматриваться в качестве письменных процедур.

Визуальный осмотр тренажерного оборудования на предмет проверки на наличие повреждений, чрезмерного износа, отсутствующих частей и чистоты выполняется на регулярной основе.

- Приложение А
(обязательное)

Процедура последовательности реагирования

Общее

Примечание – Данная процедура предназначена при чрезвычайных ситуациях медицинского характера с угрозой для жизни.

Фитнес центр обеспечивает порядок обнаружения, оповещения и мер по оперативному вмешательству при чрезвычайных ситуациях в соответствии с A.2, A.3 и A.4.

Обнаружение

Порядок действий для оперативного обнаружения чрезвычайной ситуации документируются и отрабатывается.

Оповещение

Согласно действующему порядку фитнес центр проводит оповещение о чрезвычайной ситуации незамедлительно после опознавания.

Примечание - Оповещение может быть сделано, например, по телефону экстренной помощи, с помощью кнопок экстренной помощи, визуальных или аудио сигналов.

Меры по вмешательству

После оповещения, согласно действующему порядку, фитнес центр предпринимает незамедлительные меры по оперативному вмешательству в чрезвычайную ситуацию.

К оборудованию, применяемому при чрезвычайных ситуациях и находящемуся в зоне видимости и пользования относятся:

- материалы для оказания первой медицинской помощи;

Примечание – См. национальные рекомендации, правила и/или требования.

b)	сахар;

c)	материалы, для согревания пострадавшего (предотвращение гипотермии);

d)	материалы для охлаждения пострадавшего (предотвращение гипертермии);

Автоматический наружный дефибриллятор (АНД) должен быть доступен.

Примечание - Меры по исправлению ситуации могут, например, быть предприняты при оказании первой медицинской помощи, при помощи материалов оказания первой помощи и АНД.

- Приложение В
(обязательное)

Свод правил для фитнес центра

Принимая данный свод правил фитнес центр принимает в своей работе:

a)	демонстрировать в отношении своих пользователей и поощрять с их стороны уважение к людям разных рас, культур, национальностей, религиозных и политических убеждений, сексуальной ориентации, возраста, пола, семейного положения и физических и интеллектуальных способностей;

b)	гарантировать соответствующую квалификацию и соответствующий уровень подготовки персонала, при постоянной работе повышать их квалификацию и знания;

c)	не предъявлять ложных претензий в отношении продуктов и услуг, предлагаемых фитнес центром;

d)	относиться к пользователям справедливо;

e)	предоставить четко сформулированные и доступные для понимания условия использования средств и услуг фитнес центра;

f)	запрашивать у пользователей обратную связь по своей работе не реже раза в год, на предмет повышения уровня качества своей работы;

g)	управлять фитнес центром для продвижения фитнеса среди населения;

h)	при необходимости, руководствоваться политикой и процедурами по защите детей;

i)	следовать установленным правилам в ситуациях выявления злоупотребления препаратами по улучшению формы или спортивных показателей.

- Приложение С
 (информационное)

Свод норм поведения для пользователя

Цель фитнес центра - предоставить своим пользователям качественные услуги и удобства. В целях содействия фитнес центру в реализации поставленной цели и обеспечения комфортного пользования услугами центра всеми посетителями, пользователи соглашаются придерживаться данного свода поведения:

a)	демонстрируя свое отношение к фитнес центру, его персоналу и членам пользователи действуют учтиво и вежливо;

b)	пользователи пользуются оборудованием фитнес центра строго в соответствии с предписанными центром правилами или инструкциями, и следуют инструкциям по использованию оборудования предоставленными соответствующим персоналом фитнес центра;

c)	пользователи соглашаются придерживаться положений о работе с детьми;

d)	при пользовании услугами фитнес центра пользователи используют соответствующую обувь и одежду. Раздевалки и санитарно-технические помещения используются исключительно по назначению.

e)	оборудование фитнес центра используется исключительно по назначению, после использования и инвентарь и оборудование возвращаются на свои места;

f)	душ, если имеется, предназначен исключительно для приема водных процедур, любые другие цели запрещены (например, стирка, бритье);

g)	руководство оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данные условия использования и правила по своему усмотрению, пользователи соблюдают любые измененные или дополнительные условия в данные правила. Пользователь информируется обо всех изменениях данных условий.

h)	Пользователи соглашаются соблюдать конфиденциальность сотрудников и других пользователей центра и ограничивают использование камер и запись мобильных устройств без их разрешения.

- Приложение D
(информационное)

Пример оценки риска с помощью контрольного списка - Процедура анализа риска и мониторинга критических точек

Целью анализа рисков является систематическое выявление потенциальных опасностей для здоровья, окружающей среды и безопасности, предложение мер по снижению упомянутых рисков и определение процедур мониторинга. Процесс включает следующие 7 шагов, см. также рисунок D.1.

| 1 | Выявление и анализ рисков |
| --- | --- |
| 2 | Определение контрольных точек и критических пределов |
| 3 | Представление процедур для проверки |
| 4 | Исправление отклонений и корректирующие меры |
| 5 | Документация и оценка |

# Рисунок D.1 — Упрощенная блок-схема для анализа рисков

Примечание - Для получения дополнительной информации см. ISO 45001.

- Выявление потенциальных опасностей и оценка риска с использованием метода вероятности относительно последствий (см. Рисунок D.2 и таблицу D.1).

| # Матрица рисков | # Не важно (1) | # Минимальный (2) | # Умеренный (3) | # Высокий (4) | # Чрезвычайный (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Почти наверняка (5) |  |  |  |  |  |
| # Вполне вероятно (4) |  |  |  |  |  |
| # Возможно (3) |  |  |  |  |  |
| # Маловероятно (2) |  |  |  |  |  |
| # Редко/исключительно (1) |  |  |  |  |  |

# Рисунок D.2 — Пример матрицы риска

# Таблица D.1 - Пример следствия матрицы рисков

| Риск | Описание | Вероятность | Последствия | Меры по устранению дефектов | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Высокая | Высокие | Высокий уровень важности |  |
| 2 |  | Средняя | Высокие | Высокий уровень важности |  |
| 3 |  | Средняя | Средние | Серьезный уровень |  |
| 4 |  | Низкая | Средние | Не важно |  |

Выявление критических контрольных точек (CCP).

3)	Определение корректирующих действий и возможных критических пределов для CCP.

4)	Определение методов контроля/мониторинга CCP.

5)	Исправление отклонений от процедур и корректирующие меры.

6)	Оценка и проверка безопасности пользователей.

7)	Документация и ведение журнала.

Примечание - К числу ситуаций относятся чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые можно предвидеть для занятий умеренными или более интенсивными упражнениями, как например, гипогликемия, внезапная остановка сердца, сердечный приступ, инсульт, тепловая болезнь и травмы ортопедического характера.

Фитнес центр предусматривает план действий на случай других возможных непредвиденных ситуаций, не связанных с физической активностью, например, связанных с погодными условиями, пожаром или стихийными бедствиями.

Один замер проводится на высоте 1,5 м над уровнем пола в центре тренировочной зоны в часы высокой занятости.

Увлажнение во время тренировки:

Доступ к средствам гидратации должен быть проверен.

Размещение стационарного тренировочного оборудования:

Проведение требуемых замеров.

- Приложение Е
(информационное)

Руководство по продвижению активного и здорового образа жизни

- Е.1 Общие положения

Смысл и активная приверженность EuropeActive борьбе с допингом: Допинг является серьезной угрозой для спорта, использование допинговых веществ спортсменами-любителями создает серьезную угрозу для здоровья населения, требующую профилактических действий. Европейский сектор фитнеса занимает социально ответственную позицию, содействуя созданию среды, свободной от допинга, в которой отсутствуют какие-либо формы запугивания, преступной деятельности или свидетельств относительно людей, причиняющих себе физический вред, принимая допинговые вещества. Данный Антидопинговый кодекс поведения основан на базовом принципе, согласно которому фитнес и оздоровительные спортивные комплексы являются местом для повышения уровня физической активности и, тем самым, для улучшения здоровья граждан. Таким образом, любой уровень употребления допинга или рекреационных препаратов является контрпродуктивным для целей сектора, и предполагаемые мотивы «пользователей допинга», такие как «улучшение внешнего вида или спортивных результатов», не согласуются с целью граждан, занимающихся физической активностью, большинство из которых заявляют своей целью улучшение своего здоровья и физической формы.

В 2012 году Европейская ассоциация здоровья и фитнеса (EHFA) опубликовала первое издание Антидопингового кодекса поведения, основанного на выводах отчета «Фитнес против допинга» (FAD), профинансированного Европейской комиссией. Исследование FAD по распространенности допинга показало, что допинг и использование рекреационных препаратов не были широко распространены в фитнес-секторе.

Предотвращение допинга и допинг-санкции остаются в компетенции спортивных организаций и государств-членов. Данный Антидопинговый кодекс призывает все заинтересованные стороны содействовать принятию и распространению планов антидопинговых мероприятий, с целью координировать общую работу. В отношении соблюдения основных прав и принципов существует необходимость в соответствии антидопинговых правил и практик требованиям ЕС и национального законодательства. Данный Антидопинговый кодекс не является обязательным - это добровольный процесс, и его участники, центры активных видов спорта и фитнес центры, соглашаются соблюдать определенные принципы. С этой целью данный Кодекс не предусматривает конкретных мер наказаний или санкций в отношении лиц, по которым подтверждены факты применения запрещенных препаратов в спортивных или фитнес центрах. Вместо этого, целью является содействие большей осведомленности о вреде допинга и соответственно снижение уровня потребления подобных препаратов среди спортсменов любителей и посетителей фитнес центров.

В 2014 году Европейская комиссия опубликовала результаты исследований по профилактике допинга, в котором была разработана база фактических данных для правил по борьбе с допингом в активных видах спорта. В исследовании предложены                      7 рекомендаций и приведена нормативно-правовая база 28 государств-членов в отношении допинга и профилактических мер в оздоровительном спорте.

В 2017 году организация EuropeActive приняла участие в проекте Erasmus+ под названием «Форум по борьбе с допингом в оздоровительном спорте» (FAIR, Соглашение 2016-3637/001-001), в рамках которого рассмотрены существующие мероприятия по профилактике допинга (посредством тематических исследований), разработаны предложения относительно правил применения пищевых добавок для людей, занимающихся спортом, и меры, способствующие повышению осведомленности о допинге.

Данный обновленный Антидопинговый кодекс поведения является добровольным, при этом целью его является продвижение в Европе стандартизированного подхода, который может поддерживаться спортивно-оздоровительными и оздоровительными фитнес центрами, а также наставниками, тренерами, инструкторами и профессионалами в сфере фитнеса.

В частности, признано, что практика использования допинга в фитнес и в спортивно-оздоровительных центрах:

a)	может угрожать здоровью людей, употребляющих допинговые вещества;

b)	может создавать угрозу для других людей в непосредственном окружении лиц, принимающих допинговые препараты;

c)	может нанести вред целостности и восприятию фитнес-сектора;

d)	часто связана с преступной деятельностью, например, незаконная торговля наркотическими веществами;

e)	может особенно сильно влиять на молодых людей и лиц, чувствительных к внешним воздействиям.

Антидопинговый кодекс поведения затрагивает тематику, приведенную в E.2, E.3, E.4 и E.5.

- Е.2 Образование и изыскание в противодействие допингу

- Е.2.1 Общие положения

Повышение качества профессиональной подготовки и образования среди сотрудников, менеджеров и пользователей фитнес центров важны, как и меры контроля, принимаемые для снижения угрозы распространения допинга. Необходимо, чтобы население понимало, что эффективные и полезные тренировки не требуют стимуляторов. Образовательные программы по спортивной этике, изменению образа жизни и/или информационные кампании о последствиях допинга для здоровья не изменят сценарий в краткосрочной перспективе, но могут служить долгосрочным решением. Сектор фитнеса должен также взять на себя обязательство проводить и участвовать в дальнейших исследованиях практики допинга, а также постоянно вести работу по оценке эффективности антидопинговых мер, программ или мероприятий.

- Е.2.2 Повышение образовательного уровня фитнес инструкторов

Сторонам, заинтересованным в развитии активных видов спорта и фитнеса, рекомендуется взять на себя обязательство включать в обучение и подготовку своих наставников, инструкторов и тренеров стратегии информирования и осведомленности о допинге, целях продвижения культуры регулярной физической активности без необходимости приема препаратов, улучшающих физические показатели или форму. Такое обучение включает в себя практики распознавания применения допинга и меры реагирования для предписания альтернативных подходов к проведению занятий.

- Е.2.3 Повышение образовательного уровня управленцев /владельцев

Менеджеры и владельцы фитнес центров должны включить антидопинговые положения в договора с пользователями фитнес центров и спортивных центров, запрещающих применение препаратов, улучшающих физические показатели или форму. Менеджеры и владельцы должны продавать и продвигать только продукты питания и пищевые добавки, протестированные с применением признанных эффективными методами наилучшей практики и прошедшие подтверждение на предмет отсутствия допинговых веществ.

- Е.2.4 Повышение образовательного уровня потребителя

Сторонам, заинтересованным в развитии активных видов спорта и фитнеса, рекомендуется взять на себя обязательство сотрудничать с европейскими агентствами и другими антидопинговыми организациями, чтобы иметь возможность вести среди потребителей разъяснительную образовательную работу о вреде и опасности допинга для здоровья.

Копия Антидопингового кодекса должна быть представлена ​​во всех спортивных центрах и фитнес центрах.

- Е.3 Социальная ответственность

Европейскому сектору активных видов спорта и фитнеса рекомендуется взять на себя обязательство действовать социально ответственным образом, содействуя созданию без допинговых условий, безопасных для использования всеми потребителями и гражданами, не опасаясь каких-либо запугиваний, преступных действий или свидетельств относительно людей, причиняющих себе физический вред, принимая допинговые вещества.

- Е.4 Еда и пищевые добавки для спортсменов

В связи с разработкой европейской структуры тестирования и маркировки спортивного питания и пищевых добавок секторам активных видов спорта и фитнеса рекомендуется сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами.

- Е.5 Сотрудничество по антидопинговым мерам

- Е.5.1 На европейском уровне

Для разработки методологий на основе фактических данных в целях снижения распространенности практики применения допинга на любительском уровне EuropeActive будет координировать действия с другими заинтересованными сторонами и европейскими институтами.

- Е.5.2 На национальном уровне

В целях координации действий по снижению распространенности практики применения допинга на уровне поддержки активных видов спорта национальным спортивным федерациям, ассоциациям и заинтересованным сторонам рекомендуется работать в сотрудничестве с национальными антидопинговыми организациями, правительственными организациями, их агентствами и неправительственными организациями.

Примечание – Данное приложение основано на Антидопинговом кодексе поведения EuropeActive Anti-Doping Code of Conduct..

Библиография

[1] EN 12464-1:2011, Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places (Свет и освещение-Освещение рабочих мест-Часть 1: Внутренние рабочие места).

[2] EN 12193, Light and lighting - Sports lighting (Свет и освещение. Спортивное освещение).

[3] ISO 45001, Occupational health and safety management systems - requirements with guidance for use (Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью - Требования с инструкциями по применению).

[4] Directive 2011/83/EU, Directive on Consumer Rights (Директива о правах потребителей)

[5] Directive 93/13/EEC, Directive on Unfair terms in Consumer Contracts (Директива о недобросовестных условиях в потребительских договорах)

[6] Европейский антидопинговый кодекс поведения, Авеню Arts 43, 1040 Брюссель, Бельгия.

МКС 03.080.30 Ключевые слова: фитнес центр, часы работы, физическая активность, безопасность.

МКС 03.080.30 Ключевые слова: фитнес центр, часы работы, физическая активность, безопасность.

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО Фирма Торговая палата

Директор								Ефремов Ю.Ю.

Руководитель проекта по разработке 				Абишев Т.М.