Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 8536-1 «Инфузионное оборудование для медицинского применения.

Часть 1. Стеклянные инфузионные флаконы»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития отечественного производства медицинских изделий.

Флаконы для инфузий являются основным упаковочным материалом, пригодным для хранения инфузионных растворов до момента их введения пациенту. Из-за прямого контакта между инфузионным раствором и основными компонентами контейнера, а также с учетом длительного времени хранения важно избегать возможных взаимодействий для обеспечения безопасности пациента. Адекватные средства для достижения этой цели включают правильный выбор первичных упаковочных материалов, выбор соответствующего дизайна упаковки и наличие конкретных критериев и методов для тестирования отдельных контейнерных систем.

Стеклянная инфузионная бутылка для медицинского применения, соответствующая требованиям, изложенным в данном разделе ISO 8536, идентифицируется с использованием идентификатора «инфузионная бутылка», за которым следует ссылка на схему инфузии в этой части ISO 8536 в указанном порядке.

Семена или пузырьки, уплотнительная поверхность и т. д. бутылок для инфузий. требования к производительности должны соответствовать существующим стандартам качества, т.е. рубрики дефектов и должны быть согласованы между производителем и пользователем.

Количество частей и стандартная идентификация должны быть указаны на упаковке вместе с наименованием или символом производителя инфузионного флакона. Другие заявления могут быть включены по усмотрению изготовителя или по соглашению между пользователем и изготовителем.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются стеклянные инфузионные флаконы.

Настоящий стандарт устанавливает размеры, рабочие характеристики и требования к стеклянным бутылям для вливаний, необходимые для обеспечения функциональной взаимозаменяемости, которая применима только к бутылям для вливаний одноразового использования.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- Закон Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 8536-1:2006 Infusion equipment for medical use – Part 1: Infusion glass bottles (Инфузионное оборудование для медицинского применения. Часть 1. Стеклянные инфузионные флаконы).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.