Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 8871-1 «Эластомерные детали для парентеральных препаратов и устройств для фармацевтического применения. Часть 1. Экстрагируемые вещества в водных автоклавах»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития отечественного производства медицинских изделий.

Настоящий стандарт устанавливает процедуры классификации эластомерных частей медицинских изделий и первичных упаковок, используемых в непосредственном контакте с препаратами для парентерального применения, включая как водные препараты, так и сухие препараты, которые необходимо растворить перед использованием.

Он определяет набор сравнительных методов испытаний для химической оценки путем определения экстрагируемых веществ в водных автоклавах и определяет различные области применения эластомерных деталей. Размеры и функциональные характеристики указаны в соответствующих международных стандартах. Требуемые спецификации, указанные в этой части ISO 8871, считаются минимальными требованиями.

Для пустых одноразовых шприцев эластомерные детали не входят в сферу применения данной части ISO 8871, поскольку они не находятся в контакте с вводимым препаратом в течение значительного периода времени.

Должны быть проведены исследования совместимости с предполагаемым препаратом, чтобы получить разрешение на окончательное использование; однако эта часть ISO 8871 не определяет процедуры проведения исследований соответствия.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются эластомерные детали для парентеральных препаратов и устройств для фармацевтического применения.

Характеристики объекта

Эластомерные части для первичных упаковок и медицинских устройств, используемых в непосредственном контакте с препаратами для парентерального применения, включая как водные препараты, так и сухие препараты, которые необходимо растворять перед использованием.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- Закон Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 8871-1:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 1: Extractables in aqueous autoclavates (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей. Часть 1. Вещества, экстрагируемые при автоклавировании)

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.