Проект

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СЕТКИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ФАСАДНЫЕ АРМИРУЮЩИЕ ЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

СТ РК 55225

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ТОО «Технониколь-Казахстан», ТОО «НИИНОРМ»

2 ВНЕСЕН _________

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № _____ от «___» ______ 20__ года.

4  СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ                                                                       2027 год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ                                                                     5 лет

6 ВВЕДЕН: Впервые

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

Содержание

НАЦИОНАЛЬный стандарт Республики Казахстан

_____________________________________________________________________________

СЕТКИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ФАСАДНЫЕ АРМИРУЮЩИЕ ЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

_____________________________________________________________________________

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сетки из стекловолокна, предназначенные для армирования базового штукатурного слоя фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями (далее - СФТК), применяемых при новом строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений различного назначения, и устанавливает технические требования, правила приемки, хранения и методы испытаний сеток.

Настоящий стандарт не распространяется на сетки из стекловолокна, предназначенные для армирования штукатурных слоев наружных и внутренних ограждающих конструкций зданий и сооружений в случаях, когда устройство СФТК не предусмотрено.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы:

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 6943.0-93 (ИСО 1886-90) Стекловолокно. Правила приемки

ГОСТ 6943.8-79 Материалы текстильные стеклянные. Метод определения содержания влаги и веществ, удаляемых при прокаливании

ГОСТ 6943.15-94 (ИСО 4602-78) Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения количества нитей на единицу длины основы и утка

ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения массы на единицу площади

ГОСТ 6943.17-94 (ИСО 5025-78) Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения ширины и длины

ГОСТ 6943.18-94 (ИСО 4603-78) Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения толщины

ГОСТ 14067-91 Материалы текстильные. Метод определения величины перекоса

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ Р 54963-2012 Сетки из стекловолокна щелочестойкие армирующие фасадные. Метод определения механических свойств

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному каталоге «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются термины с соответствующими определениями      3.1.1  сетка из стекловолокна (стеклосетка): Материал промышленного производства, изготовленный из стеклянного волокна, в котором два или большее число слоев параллельных нитей скреплены химическим, механическим или тканым способом во взаимно перпендикулярных направлениях с образованием открытой ячейки.

3.1.2  аппретирование сетки из стекловолокна: Обработка сетки из стекловолокна полимерными пропиточными составами для придания ей необходимой щелочестойкости.

3.1.3 фасадная армирующая щелочестойкая сетка из стекловолокна (фасадная стеклосетка): Сетка из стекловолокна, изготовленная тканым способом, аппретированная полимерным составом для обеспечения защиты стеклянного волокна от щелочной коррозии и предназначенная для устройства армированного базового штукатурного слоя.

[ГОСТ 33740-2016, статья 11]

3.1.3  архитектурная деталь: Элемент фасада здания или сооружения, который вместе с ограждающими конструкциями здания или сооружения представляет собой единую оригинальную архитектурную композицию.

3.1.4  профильный элемент: Специальное конструктивное изделие, предназначенное для устройства СФТК на внешних углах, откосах оконных и дверных проемов и на других наружных поверхностях ограждающих конструкций здания или сооружения.

3.1.5  номинальная масса на единицу площади mn, г/м2: Отношение массы образца фасадной стекпосетки, включающей в себя массу стекловолокна, замасливателя и пропиточного состава, к ее площади.

3.1.6  массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании К, %: Отношение разности масс образца фасадной стекпосетки в высушенном состоянии и после прокаливания к массе образца фасадной стекпосетки после сушки.

3.1.7  разрывное усилие F, Н: Усилие, фиксируемое в момент разрыва образца фасадной стекпосетки при испытании на растяжение.

3.1.8  прочность узла на сдвиг Rузла, Н: Усилие, фиксируемое в момент сдвига уточной нити  образца фасадной стеклосетки при испытании на сдвиг.

3.1.9  предел прочности при разрыве β, Н/мм: Отношение разрывного усилия к ширине образца фасадной стеклосетки.

3.1.10  относительное удлинение при разрыве ε, %: Отношение изменения длины образца фасадной стеклосетки при разрыве к начальной длине образца.

3.1.11  относительная остаточная прочность при разрыве δβ, %: Отношение предела прочности при разрыве образца фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде к пределу прочности при разрыве образца фасадной стеклосетки без предварительной обработки в щелочной среде.

3.2 Обозначения

В настоящем стандарте использованы следующие обозначения характеристик стеклосеток:

Fосн - разрывное усилие по основе образца фасадной стеклосетки;

Fсут* - разрывное усилие по утку образца фасадной стеклосетки;

βосн - предел прочности при разрыве по основе образца фасадной стеклосетки

βут - предел прочности при разрыве по утку образца фасадной стеклосетки;

βосн1 - предел прочности при разрыве по основе образца фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч;

βут1 - предел прочности при разрыве по утку образца фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч;

βосн2 - предел прочности при разрыве по основе образца фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут;

βут2 - предел прочности при разрыве по утку образца фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут;

εосн - относительное удлинение при разрыве по основе образца фасадной стеклосетки;

εут - относительное удлинение при разрыве по утку образца фасадной стеклосетки;

εосн1 - относительное удлинение при разрыве по основе образца фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч;

εут1 - относительное удлинение при разрыве по утку образца фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч;

εосн2 - относительное удлинение при разрыве по утку образца фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут;

δβосн1 - относительная остаточная прочность при разрыве по основе образца фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч;

δβут1 - относительная остаточная прочность при разрыве по утку образца фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч

δβосн2 - относительная остаточная прочность при разрыве по основе образца фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут;

δβут2 - относительная остаточная прочность при разрыве по утку образца фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут;

Rузла - усилие, фиксируемое в момент сдвига уточной нити образца фасадной стеклосетки при испытании на сдвиг.

4 ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

4.1 Типы

Фасадные стеклосетки в зависимости от назначения изготавливают следующих типов:

Р - рядовые, предназначенные для армирования базового штукатурного слоя СФТК и для

изготовления профильных элементов;

У - усиленные, предназначенные для армирования базового штукатурного слоя СФТК в области цокольных этажей при антивандальной защите [класс А - стеклосетки с разрывной нагрузкой в исходном состоянии не менее 3600 Н/5 см (по основе и по утку)] и базового штукатурного слоя СФТК с декоративно-защитным слоем из штучных материалов [класс Б - стеклосетки с разрывной нагрузкой в исходном состоянии не менее 2600 Н/5 см (по основе и по утку)];

А - архитектурные, предназначенные для армирования базового штукатурного слоя архитектурных деталей.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1  Фасадные стеклосетки должны поставляться в рулонах.

4.2.2  Формирование рулонов из составных частей полотна фасадной стеклосетки не допускается.

4.2.3  Склейка полотна фасадных стеклосеток в рулоне не допускается.

4.2.4  Фасадная стеклосетка должна быть плотно намотана на гильзы или валики с равномерным натяжением по всей ширине стеклосетки без образования складок. Концы гильзы или валика не должны выступать за ширину рулона с обеих сторон.

Поставка фасадных стеклосеток без гильз или валиков допускается только по предварительному согласованию с потребителем.

4.2.5  Сдвиг отдельных слоев фасадной стеклосетки в торцах рулона не должен превышать 1 см.

4.2.6  Начало рулона фиксируют к гильзе или валику липкой лентой или другим способом, исключающим проскальзывание фасадной стеклосетки на гильзе или валике.

4.2.7  Окончание рулона фиксируют к рулону липкой лентой или другим способом, исключающим его разматывание.

4.2.8  В зависимости от типа фасадной стеклосетки номинальный размер ячейки по основе и утку (см. рисунки 1, 2) должен быть:

- не менее, мм:

| 3,9 | для рядовой, |
| --- | --- |
| 7,4 | для усиленной класса |
| 7,4 | для усиленной класса |
| 2,5 | для архитектурной; |
| - не более, мм: |  |
| 5,0 | для рядовой, |
| 12,0 | для усиленной класса А |
| 9,6 | для усиленной класса Б |
| 4,6 | для архитектурной; |

W - размеры ячейки

Рисунок 1 - Ячейка стеклосетки с перевивочным плетением

W - размеры ячейки

Рисунок 2 - Ячейка основовязаной сетки

4.2.9  Номинальные ширина, длина в рулоне и толщина фасадной стеклосетки должны соответствовать требованиям, установленным в технологической документации на ее изготовление, нормативном документе и/или в договоре на ее изготовление/поставку.

4.2.10  Предельные отклонения номинальной ширины и длины в рулоне фасадной стеклосетки не должны превышать, %:

Ширины                           +1; -0,5,

длины в рулоне               +2; -1.

4.2.11  Предельное отклонение номинальной толщины фасадной стеклосетки не должно превышать ±0,1 мм.

4.2.12  Условное обозначение фасадной стеклосетки должно включать в себя: сокращенное обозначение фасадной стеклосетки "ФС", обозначение типа фасадной стеклосетки в соответствии с 4.1, разрывное усилие при испытании на растяжение фасадной стеклосетки по основе и утку без предварительной обработки в щелочной среде, обозначение настоящего стандарта и тип плетения: О - осново-вязальный, П - перевивочный.

Пример условного обозначения рядовой фасадной стеклосетки с разрывным усилием по основе и утку 2000 Н:

ФСР-2000/2000 ГОСТ Р П

Условное обозначение фасадной стеклосетки может включать в себя обозначение стеклосетки по классификации предприятия-изготовителя, номинальную массу и номинальную ширину сетки.

4.2.13  Допускается окраска фасадной стеклосетки и/или нанесение на нее логотипа предприятия-изготовителя. Окраска стеклосетки, тип логотипа и его цвет, а также расположение на полотне стеклосетки согласовывают с заказчиком.

4.2.14  Допускается окраска фасадной стеклосетки и/или нанесение на нее логотипа изготовителя СФТК. Окраска стеклосетки, тип логотипа и его цвет, а также расположение на полотне стеклосетки согласовывают с изготовителем СФТК.

4.2.15  Для стеклосеток, предназначенных для устройства армированного базового штукатурного слоя (для обозначения "нахлеста"), допускается на расстоянии 10 см от кромки по всей длине рулона вплетение цветной нити. Цвет нити должен быть ясно различимым и стойким. Цвет нити может быть различным.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Характеристики

5.1.1  Фасадные стеклосетки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

5.1.2  Фасадные стеклосетки следует изготавливать из стекловолокна перевивочным (рисунок 1) или основовязальным (рисунок 2) переплетением нитей основы и утка с последующим их аппретированием и сушкой.

5.1.3  По физико-механическим показателям фасадные стеклосетки должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 - Физико-механические показатели фасадных стеклосеток

| Наименование показателя | Значение показателя для фасадной стеклосетки типа |  |  |  | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рядовая | усиленная класс А | усиленная класс Б | архитектурная |  |
| Номинальная масса на единицу площади тп, г/м2 | 145-165 | 300-350 | 186-250 | 65-160 | По ГОСТ 6943.16 |
| Минимальная масса стекловолокна на единицу площади тс , г/м2 | 123 | 255 | 158 | 55 | По ГОСТ 6943.8 |
| Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании для перевивочного плетения стеклосеток, K, % | 15-23 | 15-25 | 15-21 | 15-20 | По ГОСТ 6943.8 |
| Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании для основовязального плетения стеклосеток, K, % | 19-28 | 18-35 | 18-30 | 25-40 | По ГОСТ 6943.8 |
| Прочность узла на сдвиг Rузла, Н, не менее | 2 |  |  |  | По 8.9 |
| Разрывное усилие по основе Fосн, Н, не менее | 2000 | 3600 | 2600 | 1000 | По ГОСТ Р 54963 |
| Разрывное усилие по утку Fут , Н, не менее |  |  |  |  |  |
| Предел прочности при разрыве по основе βосн , Н/ мм,не менее | 40 | 72 | 52 | 20 |  |
| Предел прочности при разрыве по утку βут Н/мм, не менее |  |  |  |  |  |
| Относительное удлинение при разрыве по основе εосн , %, не более | 5 | 7 | 7 | 3,5 |  |
| Относительное удлинение при разрыве по утку εут, %, не более |  |  |  |  |  |
| Относительная остаточная прочность при разрыве по основе стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч δβосн1, %, не менее | 60 |  |  |  | По 8.12 |
| Относительная остаточная прочность при разрыве по утку стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч δβут1,%, не менее |  |  |  |  |  |
| Относительная остаточная прочность при разрыве по основе стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут δβосн2 %, не менее | 50 |  |  |  | По 8.13 |
| Относительная остаточная прочность при разрыве по утку стекло-сетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут, δβут2, %, не менее |  |  |  |  |  |

5.1.4 По показателям внешнего вида фасадные стеклосетки должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 - Показатели внешнего вида фасадных стеклосеток

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Разрывы | Не допускаются |
| Дыры | Не допускаются |
| Складки | Не допускаются |
| Масляные пятна | Не допускаются |
| Непропитанные места | Не допускаются |
| Полное затекание ячеек | Допускается не более 2 см2 на 1 м2 |
| Отсутствие основных нитей длиной более 10 см | Допускается не более 3 шт. на 50 м |
| Отсутствие уточных нитей длиной более 20 см | Допускается не более 3 шт. на 50 м |
| Перекос уточной нити | Допускается не более 5 см на 1 м ширины |
| Разнонаправленный перекос уточной нити (волнообразный перекос, перекос с одного края сетки, перекос кромки сетки) | Не допускается |

5.1.5  Кромка фасадной стеклосетки по утку должна быть ровно обрезана.

5.1.6  Длина вылета утка должна быть не более ширины уточных нитей.

5.1.7  Количество нитей основы и утка, приходящихся на 100 мм длины фасадной стеклосетки по основе и утку, должно быть указано в технологической документации предприятия-изготовителя.

5.2 Требования к материалам

5.2.1  Стекловолокно, применяемое для изготовления фасадных стеклосеток, должно изготавливаться из алюмоборосиликатного стекла.

5.2.2  Материалы, применяемые для изготовления фасадных стеклосеток, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительную документацию, подтверждающую их соответствие требованиям нормативных документов. Материалы должны подвергаться входному контролю.

5.3 Маркировка

5.3.1  Каждый рулон фасадной стеклосетки должен иметь четкую, легко читаемую маркировку, нанесенную на этикетку печатным способом.

5.3.2  Этикетка должна быть приложена к каждому рулону при его упаковке в упаковочный материал.

Расположение этикетки и нанесенной на нее маркировки должно обеспечивать однозначную визуальную идентификацию фасадной стеклосетки без нарушения целостности упаковочного материала.

5.3.3  Этикетка и нанесенная на нее маркировка должны сохраняться в течение всего срока хранения и транспортирования стеклосетки и при погрузочно-разгрузочных работах, при этом маркировка должна оставаться легко читаемой.

5.3.4  Маркировка, нанесенная на этикетку, должна содержать следующие данные:

-  наименование, тип и условное обозначение фасадной стеклосетки;

-  наименование страны-изготовителя;

-  наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

-  артикул фасадной стеклосетки предприятия-изготовителя;

-  юридический адрес предприятия-изготовителя;

-  фактический адрес и контактную информацию предприятия-изготовителя (телефон, телефакс, адрес электронной почты);

-  номер партии и дату изготовления (допускается наносить только на групповую этикетку);

-  основное назначение и область применения фасадной стеклосетки;

-  условия хранения;

-  толщину, ширину, длину фасадной стеклосетки в рулоне;

-  нормативные значения физико-механических показателей фасадных стеклосеток в соответствии с таблицей 1;

-  штамп ОТК и подпись ответственного лица отдела технического контроля предприятия-изготовителя (допускается наносить только на групповую этикетку);

-  штриховой код (при наличии);

-  обозначение настоящего стандарта.

5.3.5  При укладке рулонов фасадной стеклосетки в короба в соответствии с 9.1.3 и 9.2.3 маркировку наносят на общую (групповую) этикетку, которую наклеивают на каждый короб с рулонами фасадной стеклосетки.

Общая этикетка должна включать в себя:

-  наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

-  артикул фасадной стеклосетки предприятия-изготовителя;

-  номер партии и дату изготовления;

-  ширину и длину фасадной стеклосетки в рулоне;

-  количество рулонов и/или метров фасадной стеклосетки в общей упаковке;

-  штамп ОТК и подпись ответственного лица отдела технического контроля предприятия-изготовителя;

-  штриховой код (при наличии)

5.3.6  Транспортную маркировку наносят в соответствии с требованиями ГОСТ 14192.

5.4 Упаковка

5.4.1  Каждый рулон фасадной стеклосетки должен быть упакован в прозрачный водонепроницаемый материал, обеспечивающий защиту фасадной стеклосетки от увлажнения, воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

5.4.2  Упаковка должна обеспечивать сохранность фасадной стеклосетки при хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах. Не допускается нарушение целостности упаковки.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1  Фасадные стеклосетки не токсичны, не взрывоопасны.

6.2  При производстве фасадных стеклосеток следует соблюдать общие требования безопасности, установленные в соответствии с нормативно-техническими документами, действующими в стране-производителе.

6.3  При транспортировании и хранении в соответствии с требованиями настоящего стандарта фасадные стеклосетки не выделяют вредных и токсичных веществ в концентрациях, опасных для здоровья человека, и не оказывают вредного воздействия на окружающую среду.

6.4  При погрузочно-разгрузочных работах следует соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.

6.5  При работе с фасадными стеклосетками следует применять средства индивидуальной защиты рук.

6.6  При применении фасадных стеклосеток должны соблюдаться требования ГОСТ 17.2.3.02 по охране окружающей среды.

6.7  Утилизацию или ликвидацию отходов фасадных стеклосеток осуществляют в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды страны-изготовителя.

7 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

7.1  Фасадные стеклосетки принимают в соответствии с требованиями ГОСТ 6943.0, настоящего стандарта, а также требованиями, определенными в договоре на изготовление/поставку стеклосеток.

7.2  Фасадные стеклосетки принимают партиями. Партией считают количество единиц продукции (рулонов) фасадной стеклосетки одного типа, одинаковых номинальных размеров (толщины, ширины, длины в рулоне и размеров ячеек), изготовленных по одной технологии, сдаваемых одновременно и сопровождаемых одним паспортом качества.

7.3  Для проверки соответствия фасадных стеклосеток требованиям настоящего стандарта проводят квалификационные, приемо-сдаточные и периодические испытания.

7.4  Квалификационные испытания проводят по контролируемым показателям, приведенным в таблице 3, при освоении производства фасадных стеклосеток, а также в следующих случаях:

-  при изменении технологического процесса изготовления;

-  при изменении марок используемых сырьевых материалов;

-  при изменении поставщика и/или изготовителя используемых сырьевых материалов.

Таблица 3 - Состав квалификационных испытаний

| Наименование показателя | Тип фасадной стеклосетки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Усиленная | Рядовая | Архитектурная |
| Внешний вид | + | + | + |
| Толщина | + | + | + |
| Размеры ячеек | + | + | + |
| Количество нитей основы и утка, приходящихся на 100 мм основы и утка | + | + | + |
| Номинальная масса на единицу площади тп | + | + | + |
| Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании К | + | + | + |
| Прочность узла на сдвиг Ryзла | + | + | + |
| Предел прочности при разрыве по основе βосн | + | + | + |
| Предел прочности при разрыве по утку βут |  |  |  |
| Относительное удлинение при разрыве по основе εосн | + | + | + |
| Относительная остаточная прочность при разрыве по основе фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч δβосн1 | + | + | + |
| Относительная остаточная прочность при разрыве по утку фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч δβут1 |  |  |  |
| Относительная остаточная прочность при разрыве по основе фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут δβосн2 | + | + | + |
| Относительная остаточная прочность при разрыве по утку фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут δβут2 |  |  |  |

7.5  Приемо-сдаточные испытания проводят при контроле соответствия фасадных стеклосеток требованиям настоящего стандарта для определения возможности приемки партии фасадной стеклосетки.

Приемо-сдаточные испытания проводят для каждой партии фасадных стеклосеток. При приемо-сдаточных испытаниях проверяют физико-механические показатели, приведенные в таблице 3, за исключением относительной остаточной прочности при разрыве по основе стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут δβосн2 и относительной остаточной прочности при разрыве по утку стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 δβут2 сут , а также ширину, длину в рулоне, толщину, размер ячеек, сдвиг слоев, внешний вид, количество нитей основы и утка, приходящихся на 100 мм длины по основе и утку, упаковку и маркировку.

7.6  При периодических испытаниях определяют не реже одного раза в месяц относительную остаточную прочность при разрыве по основе фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут и относительную остаточную прочность при разрыве по утку фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут δβут2.

Результаты испытаний по определению указанных показателей распространяются на все изготовленные ранее партии до проведения следующих периодических испытаний.

7.7 Для проверки упаковки и маркировки фасадных стеклосеток, внешнего вида, ширины, длины в рулоне, толщины сдвига слоев от каждой партии методом случайного отбора отбирают не менее 5% изделий

7.8 Для проверки фасадных стеклосеток по физико-механическим показателям, а также размеров ячеек и количества нитей основы и утка, приходящихся на 100 мм длины по основе и утку, от каждой партии методом случайного отбора отбирают единицы продукции (рулоны), из которых вырезают образцы для проведения испытания.

Объем выборки для проведения испытаний принимают по ГОСТ 6943.0 и договору между изготовителем и потребителем.

Число образцов для проведения испытаний указывают в стандартах, устанавливающих методы испытаний.

7.9  Каждая партия фасадных стеклосеток должна иметь комплект сопроводительной документации, включающий в себя:

-  документ, подтверждающий соответствие фасадных стеклосеток требованиям настоящего стандарта (сертификат соответствия или декларация о соответствии);

-  данные о санитарно-эпидемиологической оценке фасадных стеклосеток;

-  паспорт качества на партию фасадных стеклосеток.

7.10  Паспорт качества на партию фасадных стеклосеток должен содержать следующую информацию:

-  наименование, тип и условное обозначение фасадной стеклосетки;

-  наименование страны-изготовителя;

-  наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

-  артикул фасадной стеклосетки предприятия-изготовителя;

-  юридический адрес предприятия-изготовителя;

-  фактический адрес и контактную информацию предприятия-изготовителя (телефон, телефакс, адрес электронной почты);

-  номер партии и дату изготовления;

-  размер партии в штуках и/или в метрах;

-  ширину, длину в рулоне;

-  результаты испытаний по определению физико-механических показателей;

-  срок хранения;

-  обозначение настоящего стандарта;

-  штамп ОТК и подпись ответственного лица отдела технического контроля предприятия-изготовителя.

Форма паспорта качества приведена в приложении А.

8 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

8.1  Внешний вид фасадных стеклосеток, качество намотки, упаковку и маркировку контролируют визуально. Перекос уточных нитей определяют по ГОСТ 14067.

8.2  Определение размера ячеек

8.2.1  Средства измерения

Штангенциркуль по ГОСТ 166 с погрешностью измерения ±0,1 мм.

8.2.2  Подготовка измерению Подготовка к измерению - по ГОСТ 6943.15.

8.2.3  Проведение измерений

Измеряют расстояние от начала одной нити до начала другой, следующей за ней нити ячейки в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Измерения на образце проводят в трех местах, но не ближе 50 мм от края (кромки) образца.

8.2.4  Обработка результатов измерений

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение всех измерений, проведенных в каждом направлении.

8.3  Определение сдвига слоев рулона

Сущность метода заключается в измерении размера выступов по торцам фасадной стеклосетки.

Для определения сдвига слоев рулон фасадной стеклосетки устанавливают между двумя плоскопараллельными пластинами-упорами, установленными перпендикулярно плоской горизонтальной поверхности, при этом одна пластина должна быть закреплена неподвижно, другая - перемещаться вручную до полного контакта с противоположной торцевой поверхностью рулона; высота пластины должна быть не менее диаметра рулона. Измеряют ширину рулона с точностью до 1 мм.

Размер выступов по торцам рулона рассчитывают как разность результатов измерений ширины рулона и ширины полотна, измеренных по 8.4.

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение результатов измерений рулонов, отобранных по 7.7.

8.4  Ширину и длину в рулоне определяют по ГОСТ 6943.17.

8.5  Толщину определяют по ГОСТ 6943.18.

8.6  Количество нитей основы и утка, приходящихся на 100 мм основы и утка, определяют по ГОСТ 6943.15.

8.7  Номинальную массу на единицу площади определяют по ГОСТ 6943.16.

8.8  Массовую долю веществ, удаляемых при прокаливании, определяют по ГОСТ 6943.8.

8.9  Определение прочности узла на сдвиг

8.9.1  Образец испытуемой фасадной стеклосетки размером 300х50 мм надрезают на расстоянии приблизительно

2,5 см от середины образца так, чтобы все нити, за исключением одной, находящейся по возможности в середине по ширине образца, были разрезаны (см. рисунок 2). Затем на расстоянии приблизительно 5 см от первого надреза разрезают одну центральную нить, которая до этого не была разрезана (см. рисунок 2).

8.9.2  Подготовленный по 8.9.1 образец стеклосетки с X нагружаемыми узлами натягивают (выпрямляют) усилием 1 Н, а затем подвергают действию силы растяжения до момента вырыва средней нити. Полученное максимальное значение силы характеризует прочность сдвига X узлов, а деленное на количество узлов характеризует прочность сдвига каждого узла.

Скорость нарастания нагрузки при испытании после предварительного действия силы 1 Н должна быть 50 мм/мин

Рисунок 2* - Образец фасадной стеклосетки для определения прочности узла на сдвиг

8.10  Предел прочности при разрыве по основе и утку фасадной стеклосетки без предварительной выдержки в щелочной среде и после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч определяют по ГОСТ Р 54963.

8.11  Предел прочности при разрыве по основе и утку фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут определяют по нормативным документам государств, проголосовавших за принятие стандарта.

Образцы для испытания выдерживают в течение 28 сут. при температуре (23±2)°С в щелочном растворе следующего состава: Са(ОН)2 , NaOH, КОН.

Концентрация реактивов в растворе в граммах на 1 л дистиллированной воды:

Са(ОН)2 (в концентрации 96%)  - 0,5 г;

NaOH (в концентрации 97%)  - 1 г;

KOH (в концентрации 85%)  - 4 г.

Для приготовления щелочного испытательного раствора реактивы растворяют в дистиллированной воде в приведенной выше очередности.

8.12  Относительное удлинение при разрыве по основе и утку фасадной стеклосетки без предварительной выдержки в щелочной среде и после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч определяют по ГОСТ Р 54963.

8.13  Относительное удлинение при разрыве по основе и утку фасадной стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут определяют по ГОСТ Р 54963.

8.14  Относительную остаточную прочность фасадной стеклосетки при разрыве по основе после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч δβосн1, %, вычисляют по формуле

(1)

Относительную остаточную прочность при разрыве по утку после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч δβут1, %, вычисляют по формуле

(2)

8.15 Относительную остаточную прочность при разрыве по основе после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут δβосн2, %, вычисляют по формуле

(3)

Относительную остаточную прочность при разрыве по утку после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут δβут2, %, вычисляют по формуле

(4)

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1  Транспортирование

9.1.1  Фасадные стеклосетки перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Допускается по согласованию с потребителем использовать открытые транспортные средства, при этом ответственность за сохранность и качество фасадных стеклосеток несет потребитель.

9.1.2  Погрузку в транспортные средства и перевозку фасадных стеклосеток проводят в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида, осуществляющего перевозку, и требованиями, установленными в технической документации предприятия-изготовителя и/или договоре на поставку стеклосетки.

9.1.3  Рулоны фасадной стеклосетки при транспортировании должны быть установлены в короба вертикально параллельно друг другу. Короба допускается штабелировать не более чем в два ряда по высоте.

9.2 Хранение

9.2.1  Фасадные стеклосетки должны храниться в упаковке в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах в условиях, исключающих увлажнение, механические повреждения и воздействие атмосферных осадков.

9.2.2  Режимы хранения фасадных стеклосеток, включая температуру и влажность внутри складских помещений, указывают в технической документации предприятия-изготовителя и/или договоре на поставку стеклосеток.

9.2.3  Рулоны фасадной стеклосетки при хранении должны быть установлены в короба вертикально параллельно друг другу. Короба допускается штабелировать не более чем в два ряда по высоте.

9.2.4  Срок хранения фасадных стеклосеток, в течение которого их можно использовать по назначению, устанавливает изготовитель. Срок хранения должен быть указан в паспорте качества на партию и договоре на поставку фасадных стеклосеток.

По истечении срока хранения фасадные стеклосетки должны быть проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта, после чего принимают решение о возможности их дальнейшего применения по назначению.

10  УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Фасадные стеклосетки применяют в соответствии с требованиями технической документации системодержателя, а также документации на проектирование и установку СФТК при новом строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений.

11  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие фасадной стеклосетки требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Приложение А

(обязательное)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Товарный знак предприятия изготовителя

ФАСАДНАЯ СТЕКЛОСЕТКА

-	                                          Типа______________________________________________

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

1 Общие сведения о фасадной стеклосетке

Фасадная ___________________________изготовлена в соответствии с требованиями

стеклосетка типа

ГОСТ____________________________________________________________________

Предприятие-Изготовитель

-	 условное обозначение стеклосетки;

-	 наименование страны-изготовителя;

-	 наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

-	 артикул фасадной стеклосетки предприятия-изготовителя;

-	 юридический адрес предприятия-изготовителя;

-	 фактический адрес предприятия-изготовителя и контактная информация предприятия-изготовителя (телефон, телефакс, адрес электронной почты);

-	 номер партии и дата изготовления;

-	 размер партии в штуках и/или метрах;

-	 ширина, длина в рулоне;

-	 результаты испытаний по определению физико-механических показателей;

-	 срок хранения;

-	 обозначение настоящего стандарта;

-	 штамп ОТК и подпись ответственного лица отдела технического контроля предприятия-изготовителя

Библиография

[1] ___________________

УДК 624.001.4:006:354	                                                    ОКС	91.120.01

Ключевые слова: фасадные стеклосетки, типы и размеры, технические требования, методы контроля, прочность на разрыв, относительная остаточная прочность при разрыве