Сводка отзывов к проекту национального стандарта

СТ РК «Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации пыли в низком диапазоне. Часть 2. Автоматические измерительные системы»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта |  | Замечания или предложения по проекту стандарта |  | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Государственные органы |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК №28-06-28/3827 от 16.05.2022 г |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - Акимат Кызылординской области» № 07-10/1234 от 26.04.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - Акимат Северо-Казахстанской области №1.13-05/3361 от 26.04.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| 4. Акимат Западно-Казахстанской области» № 4-3/3862 от 25.04.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| 5. Акимат Атырауской области» № 06-01-05-07-8/791 от 26.04.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| 6. Акимат Алматинской области» №25-06-16/5507 от 05.05.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |  |
| 7. Акимат Костанайской области» № 02-12/1036 от 24.05.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |  |
| 8. Акимат Восточно-Казахстанской области» № 1222/27-3448 от 23.05.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |  |
| 9. Акимат Актюбинской области №01-03/2887 от 29.09.2022 г. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |  |
| 10. Акимат Карагандинской области №3841/1-13 от 22.09.2022 г. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |  |
| 11. Акимат Павлодарской области №2/1621 от 22.09.2022 г. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |  |
| 12. Акимат Мангистауской области №04-17/1416 от 07.09.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |  |
| - Актюбинский филиал РГП на ПХВ «КАЗВОДХОЗ» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК № 18-1719/554 от 22.08.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |  |
| - Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического здравоохранения РК по Актюбинской области №21-5/2310 от 07.10.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |  |
| 2. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан |  |  |  |  |  |  |
| - НПП РК «Атамекен» № 08323/17 от 04.07.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | п. 4 |  | Предисловия привести в соответствии п. 4.3 СТ РК 1.5 |  | Принято. |  |
| 16. | Предисловие |  | Текст привести в единый формат в соответствии п. 8.2 СТ РК 1.5 |  | Принято. |  |
| 17. | Содержание, п. 3 |  | привести в соответствии СТ РК 1.5 |  | Принято. |  |
| 18. | Введение |  | Проверить на наличие ошибок |  | Принято. |  |
| 19. | п. 2 |  | привести в соответствии пп. 5.2.5 СТ РК 1.5 |  | Принято. |  |
| 20. | п. 5.8 |  | Исключить формулировку «европейском стандарте» |  | Принято. |  |
| 21. | По тексту |  | Таблицы в проекте стандарта привести в соответствии п.6.5 СТ РК 1.5, на следующей странице прописать «продолжение» или «окончание таблицы» шапку таблицы отделить двойной линией; привести оформление текста стандарта в соответствии требованиям пп. 8.2.9 СТ РК 1.5 |  | Принято. |  |
| 22. | Библиография |  | Оформление Библиографии привести в соответствии п. 4.13 СТ РК 1.5 |  | Принято. |  |
| - АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» №ВПР-СИО/629 от 22.04.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | п.А.2.3 |  | Перепроверить значение ys.min (несоответствие цифрового значения) |  | Принято. |  |
| 24. | По тексту |  | колонтитулы привести к единообразию |  | Принято. |  |
| - АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» №ВПР-СИО/1547 от 30.09.2022 г |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |  |
| - ТОО «Алия и Ко» № 384/22 от 28.07.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |  |
| - ТОО «EcoPartnerShip» № 22/07 от 27.07.2022г |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |  |
| - ТОО «РНПИЦ КАЗЭКОЛОГИЯ» № 180/22-4 от 28.07.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |  |
| - ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга» № 63 от 28.07.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - ТОО «АСУ-ЭКО» № 38 от 29.07.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» № 584 от 10.06.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - ТОО «АК Метролог» № 49 от 19.08.2022. |  |  |  |  |  |  |
| - ТОО «НУРСАБ Строй» № 02 от 18.08.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - ТОО «ELGAR» № 6 от 22.08.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - ТОО «АГЛ-Актобе» №418/0 от 07.10.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - ТОО «Геоплазма» №183/22 от 07.10.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |

Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:

Общее количество отзывов –28

из них: без замечаний и предложений: - 26

с замечаниями и предложениями: -2

Общее количество замечаний –10

из них: принято:10;

не принято:0.

Заместитель

Генерального директора                                                                                                                                                                       Шамбетова А.Б.