Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 11608-2 «Игольчатые инъекционные системы для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 2. Двусторонние иглы для шприц-ручек»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации третьего направления Постановления Правительства РК от 12 октября 2021 года № 725 «Об утверждении национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"».

Разработка документа по стандартизации необходима для производства инсулиновых игл для шприц-ручек. В текущий момент на территорий РК имеется отечественный товаропроизводитель данного медизделия (ТОО «Green Cross Eco» (Грин Кросс Эко)). Для производства надлежащего качества инсулиновых игл для шприц-ручек, а также определения единых подходов к созданию системы обеспечения качества медицинских изделий необходима разработка данного документа по стандартизации.

Настоящий стандарт не распространяется на иглы для стоматологического применения, предварительно собранные производителем иглы и иглы, не требующие сборки или подключения к НИС.

Настоящий стандарт распространяется на стерильные двусторонние иглы, предназначенные для однократного использования с инъекционными системами на основе иглы (например, шприц-ручки). Эти иглы часто называют иглами для ручек. Устройства, описанные в настоящем стандарте, предназначены для использования с устройствами, описанными в ISO 11608-1 и ISO 11608-3.

В первом издании настоящего стандарта введено понятие взаимозаменяемости и определения маркировки «Тип А» (т. е. заменяемые) и «не типа А» для игл и систем закрытия чашек. С момента публикации опыт показал, что сложность этих систем очень затрудняет достижение функциональной совместимости, как определено в различных разделах настоящего стандарта, особенно когда продукты производятся разными производителями, а конструкция не проходит валидацию как система. Основываясь на этом опыте, считается, что обозначение типа А не дает пользователю достаточных указаний при принятии решения о совместимости игл и крышек контейнеров с определенными инъекционными системами на основе игл (НИС). Поэтому обозначение маркировки «Тип А» было удалено.

Это второе издание ISO 11608-2 рассматривает функциональную совместимость системы посредством тестирования. Скорость потока введена как новый параметр. Планы выборочного контроля для аудита, выбранные для настоящего стандарта, направлены на то, чтобы с высокой степенью достоверности проверить способность производителя производить «партию» игл, отвечающих критическим спецификациям продукта. Планы выборочного контроля для проверки не заменяют более общие системы качества производства, которые фигурируют в стандартах на системы качества, таких как ISO 9000.

Настоящий стандарт не определяет требования или методы испытаний для удаления биологических опасностей, поскольку не было достигнуто международного соглашения по методологии и критериям прохождения/непрохождения. Руководство по биологическому тестированию игл с обоюдоострым концом приведено в ISO 10993-1, и производителям рекомендуется учитывать это руководство при оценке продукции. Такая оценка должна включать последствия процесса стерилизации. Однако в некоторых странах могут существовать национальные правила, которые могут иметь преимущественную силу по сравнению с руководством ISO 10993-1.

В некоторых странах действуют национальные правила, и их требования могут заменять или дополнять настоящий стандарт.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются инсулиновые иглы для шприц-ручек.

Характеристики объекта

Иглы для инсулиновых шприц ручек сверхтонкие предназначены для одноразового использования с инсулиновыми шприц-ручками, для подкожного введения инсулина.

Одноразовые иглы для инсулиновых инжекторов (шприц-ручек) стерильные, нетоксичные, апирогенные.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- CТ РК ISO 13926-1:2018 Pen systems – Part 1: Glass cylinders for pen-injectors for medical use (Системы на основе шприц-ручек. Часть 1. Стеклянные цилиндры для шприц-ручек медицинского назначения)

- СТ РК ISO 13926-1–2009 Системы для впрыскивания карандашного типа. Часть 1. Стеклянные цилиндры для инжекторов карандашного типа медицинского назначения.

- ГОСТ ISO 10555-5–2021 Катетеры внутрисосудистые однократного применения стерильные. Часть 5. Периферические катетеры с внутренней иглой

- ГОСТ ISО 10993-11–21 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия

- ГОСТ ISO 7864–2011 Иглы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения

- ГОСТ ISО 10555-1–2011 Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 1. Общие технические требования

- ГОСТ ISO 11607-1–2018 Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 11608-2:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 2: Double-ended pen needles (Игольчатые инъекционные системы для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 2. Двусторонние иглы для шприц-ручек).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.