НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Требования и руководство по применению

# Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и руководящие указания к созданию, внедрению и поддержанию системы менеджмента эффективности водопользования. Стандарт предназначен для всех типов организаций, использующих воду. Настоящий стандарт ориентирован на конечных потребителей.

Настоящий стандарт применим к любой организации, которая намерена:

а) добиться эффективного водопользования с помощью подхода «сокращение, замена или повторное использование»;

b) установить, внедрить и поддерживать эффективность водопользования;

с) постоянно повышать эффективность водопользования.

Настоящий стандарт устанавливает требования и руководящие указания к использованию воды в организации. Он включает в себя мониторинг, измерение, документирование, отчетность, проектирование и методы закупок оборудования, систем, процессов и подготовки персонала, которые способствуют менеджменту эффективности водопользования.

Примечания

1 «Сокращение» включает использование водосберегающих детале	й и оборудования и, например, создание надлежащей системы мониторинга использования и обнаружения утечек.

2 «Замена» включает замену питьевой воды восстановленной, морской и дождевой водой, когда это практически осуществимо.

3 «Повторное использование» включает в себя переработку, например, технической или бытовой сточной воды. Для использования систем повторного использования воды документы ISO/TC 282 могут называться руководством.

4 Приложения руководства по применению содержат дополнительную практическую информацию, оказывающую поддержку для внедрения системы. Приложение A содержит руководство по применению настоящего стандарта, а Приложение B содержит примеры сценариев эффективности водопользования.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

ISO 24513 Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems − Vocabulary (Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод. Словарь).

3 Термины и определения

Настоящий стандарт содержит термины и определения, приведенные в ISO 24513. ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в сфере стандартизации по следующим ссылкам:

- Интерактивная платформа ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp.

- IEC Электропедия: доступно по адресу http://www.electropedia.org.

3.1 Аудит (audit): Систематический, независимый и документированный процесс (3.24) для получения доказательства аудита и их объективной оценки для определения степени выполнения критериев аудита.

Примечания

1 Аудит может быть внутренним (первая сторона) или внешним (вторая сторона или третья сторона), а также комбинированным (объединяющим две или более областей).

2 Внутренний аудит проводится самой организацией или внешней стороной от ее имени.

3 «Доказательства аудита» и «критерии аудита» определены в ISO 19011.

4. Взято из ISO/IEC Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.17.

3.2 Базовый показатель эффективности водопользования (baseline water efficiency indicator): Контрольный уровень используемой воды по показателю деловой активности (3.4).

Примечания

1 «Используемой» в контексте этого показателя означает чистое количество воды, используемой (включая всю потребленную воду) в ходе производственной деятельности (3.3), отнимая количество используемой воды, которая вторично перерабатывается для дальнейшего использования.

2 Показатель может быть установлен в начале анализа водопользования (3.40) с учетом данных за период, подходящий для водопользования (3.39) организации (3.20) (включая любую потребленную воду).

3.3 Деловая активность (business activity): Общий термин, охватывающий все задачи, процессы (3.24), деятельность и операции организации (3.20) и ее сотрудников.

Примечания

1 Включает государственное управление, а также коммерческую деятельность.

2 Взято из ISO 16175-2: 2011, 3.4, «an» удалено; второе предложение становится Примечанием 1 к определению.

3.4 Показатель деловой активности (business activity indicator): Мера деловой активности (3.3), учитывающая основные производственные операции, характерные участку, на котором выполняются работы.

Примечание − В зависимости от показателя деловой активности, потребление воды (3.39) (включая всю потребляемую воду) будет варьироваться. Например, м3 воды/кг продукта; л/человек; м3 воды/комната для гостей.

Пример − Количество произведенной продукции, количество сотрудников и посетителей, количество комнат для гостей.

3.5 Компетентность (competence): Способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов.

Примечание – Взято из ISO/IEC Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.10.

3.6 Соответствие (conformity): Выполнение требования (3.26).

Примечания

1 В английском языке слово «conformance» (соответствие) является синонимом данного термина, но его применение не рекомендуется. Во французском языке слово «compliance» (соответствие) является синонимом данного термина, но его применение не рекомендуется.

2 Взято из ISO/IEC Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.18, добавлено Примечание 1 к определению.

3.7 Постоянное улучшение (continual improvement): Повторяющиеся действия для повышения производительности (3.22).

Примечания

1 Процесс определения целей (3.19) и поиска возможностей для улучшения представляет собой непрерывный процесс, который включает себя использование результатов и заключений аудита, анализ данных, результаты анализа, проведенного руководством и другие средства, помогающие предпринять корректирующие (3.8) или предупреждающие действия.

2 Применительно к настоящему стандарту, повторяющийся процесс представляет собой один из процессов по улучшению системы управления эффективностью водопользования (3.36) с целью улучшения общей эффективности водопользования (3.37) в соответствии с политикой организации (3.20) по повышению эффективности водопользования (3.35).

3 Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.21, добавлены Примечания 1 и 2 к определению.

3.8 Корректирующее действие (corrective action): Действие по устранению причины несоответствия (3.18) и предотвращению ее повторения.

Примечания

1 Причин несоответствия может быть несколько.

2 Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.20, добавлено Примечание 1 к определению.

3.9 Документированная информация (documented information): Информация, которая должна контролироваться и храниться организацией (3.20), и носитель, на котором она содержится.

Примечания

1 Документированная информация может быть любого формата и храниться на любом носителе.

2 Документированная информация может относиться к:

- системе управления (3.15), включая связанные с ней процессы (3.24);

- информация, созданная для работы организации (документация);

- подтверждение достигнутых результатов (записи).

3 Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.11.

3.10 Эффективность (effectiveness): Степень реализации запланированных мероприятий и достижения запланированных результатов.

Примечание – Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.6.

3.11 Эквивалент полной занятости (full-time equivalent): Соотношение общего количества часов, проведенных на объекте, и продолжительности рабочего дня.

Примечания

1 Это соотношение дает оценку фактической занятости объекта в часах за один рабочий день и используется для определения количества рабочих, находящихся на объекте.

2 Взято из ISO 24513:2019, 3.1.15.

3.12 Бытовые сточные воды (grey water): Сточные воды из ванн и душевых, раковин, расположенных в туалетах и на кухнях, после стирки одежды, за исключением экскрементов и промышленных сточных вод (3.30).

Примечания

1 Исключает использованную воду из писсуаров или унитазов.

2 Сточные воды из кухонных раковин, измельчителей пищевых отходов или посудомоечных машин могут быть исключены из определения в соответствии с местными требованиями (3.26).

3 Взято из ISO 24513:2019, 3.2.2.2.3.

3.13 Заинтересованная сторона (interested party): Лицо или организация (3.20), которые могут повлиять на принятие решения или действия, чьи интересы могут быть затронуты во время принятия решения или действия, или они могут ощущать на себе влияние решения или действия.

Примечание – Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.2.

3.14 Юридическое требование или другое требование (legal requirement or other requirement): Обязательство по соблюдению, требование (3.26) о том, что организация (3.20) должна или намеревается соблюдать.

Примечания

1 Это может быть юридическое требование или требование другого типа.

2 Взято из ISO 19600: 2014, 3.16, включая дополнительные компоненты из 3.14 и 3.15 настоящего стандарта.

3.15 Система менеджмента (management system): Набор взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации (3.20) для определения политики (3.23) и целей (3.19), а также процессов (3.24), способствующих достижению этих целей.

Примечания

1 Система управления может охватывать одну или несколько областей.

2 Системные элементы включают структуру организации, роли и обязанности, планирование и функционирование.

3 Область применения системы управления может включать всю организацию, конкретные и определенные функции организации, конкретные и определенные подразделения организации или одну или несколько функций целой группы организаций.

4 Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.4.

3.16 Измерение (measurement): Процесс (3.24) для определения значения.

Примечание – Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.16.

3.17 Мониторинг (monitoring): Определение статуса системы, процесса (3.24) или деятельности.

Примечания

1 Для определения статуса может потребоваться проверка, наблюдение или критическая оценка.

2 Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.15.

3.18 Несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования (3.26).

Примечание – Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.19.

3.19 Цель (objective): Результат, который должен быть достигнут.

Примечания

1 Цель может быть стратегической, тактической или оперативной.

2 Цели могут относиться к различным областям (могут быть финансовые, цели, касающиеся охраны здоровья и безопасности и экологические цели) и могут применяться на разных уровнях (стратегические, общеорганизационные, проектные цели, а также, цели, касающиеся продукции и процесса (3.24)).

3 Цель может быть выражена разными способами, например, как предполагаемый результат, задача, эксплуатационный критерий, как цель эффективности водопользования или при использовании других слов с аналогичным значением.

4 В контексте систем менеджмента эффективности водопользования (3.36) цели по повышению эффективности водопользования устанавливаются организацией в соответствии с политикой повышения эффективности водопользования для достижения конкретных результатов.

5 Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.8.

3.20 Организация (organization): Лицо или группа людей, наделенные функциями с определенными обязанностями, полномочиями и отношениями для достижения своих целей (3.19).

Примечания

1 Понятие организации включает в себя (но не ограничивается) индивидуального предпринимателя, компанию, корпорацию, фирму, предприятие, полномочный орган, партнерство, благотворительную организацию или институт, не зависимо от того представляют ли они собой часть или целое объединение, являются ли они государственными или частными.

2 Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.1.

3.21 Отдавать на аутсорсинг (outsource): Заключение соглашение, в котором внешняя организация (3.20) выполняет часть функции или процесса организации (3.24).

Примечания

1 Внешняя организация не включена в область применения системы менеджмента (3.15), хотя функция или процесс, выполняемые внешним подрядом, входят в область применения.

2 Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.14.

3.22 Производительность (performance): Измеримый результат.

Примечания

1 Производительность может относиться либо к количественным, либо к качественным результатам.

2 Производительность может относиться к управлению деятельностью, процессами (3.24), продукцией (включая услуги), системами или организациями (3.20).

3 Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.13

3.23 Политика (policy): Намерения и направления деятельности организации (3.20), как официально заявлено ее высшим руководством (3.29).

Примечание – Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.7.

3.24 Процесс (process): Совокупность взаимосвязанных или взаимопересекающихся производственных действий, которые преобразуют исходный материал в конечный продукт

Примечание – Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.12.

3.25 Восстановленная вода (повторно используемая вода, оборотная вода, не питьевая вода) reclaimed water (reused water, recycled water, non-drinking water): Сточные воды, которые были обработаны в соответствии с определенными предъявляемыми требованиями (3.26) относительно качества воды для ее дальнейшего целесообразного использования.

Примечания

1 Примеры технологий обработки включают микрофильтрацию, обратный осмос и/или ультрафиолетовую дезинфекцию.

2 Взято из ISO 24513:2019, 3.2.2.3.

3.26 Требование (requirement): Потребность или ожидание заявленные, предопределенные или обязательные.

Примечания

1 «Предопределенные» означает, что рассматриваемая потребность или ожидание подразумеваются в соответствии с обычной практикой организации и заинтересованных сторон.

2 Указанным требованием является одно из утвержденных требований, например, в документированной информации.

3 Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.3.

3.27 Риск (risk): Влияние фактора неопределенности.

Примечания

1 Последствие – это отклонение от ожидаемого, может быть, как положительным, так и отрицательным.

2 Неопределенность – это состояние, когда ощущается недостаток информации (даже небольшой), связанный с пониманием, или знанием явления, его последствий или вероятности.

3 Риск часто характеризуется ссылкой на потенциальные «события» (как определено в Руководстве по применению ISO 73) и «последствия» (как определено в Руководстве по применению ISO 73), или их совокупность.

4 Риск часто выражается в виде совокупности последствий события (включая изменение обстоятельств) и связанной с ним «вероятности» возникновения (как определено в Руководстве по применению ISO 73).

5 Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.9.

3.28 Значительное водопользование (significant water use): Деятельность, на которую приходится значительная часть общего объема использованной воды (3.39) (включая любую потребленную воду (3.31)) и/или предлагающая значительный потенциал для повышения эффективности водопользования (3.37).

Примечания

1 Использование воды может включать компоненты как «новой» питьевой воды, так и восстановленной воды (3.25).

2 Взято из ISO 24513:2019, 3.4.2.1.

3.29 Высшее руководство (top management): Человек или группа людей, которые руководят и управляют организацией (3.20) на самом высоком уровне.

Примечания

1 Высшее руководство имеет право делегировать полномочия и предоставлять ресурсы внутри организации.

2 Если область применения системы менеджмента (3.15) охватывает только часть организации, то высшее руководство относится к тем, кто руководит и управляет этой частью организации.

3 Взято из Директивы Часть 1, 2019 год, Приложение L, Дополнение 2, 3.5.

3.30 Промышленные сточные воды (trade effluent): Жидкость, в том числе частицы вещества и другие субстанции, находящихся во взвешенном состоянии в жидкости, которую сливает любое торговое, коммерческое или производственное предприятие или жидкость, получаемая в результате проведения технических и строительных работ.

Примечания

1 Производственные стоки также называют производственными отходами.

2 Взято из ISO 24513:2019, 3.2.2.2.5.

3.31 Потребление воды (water consumption): Часть используемой воды (3.39), которая после использования ни возвращается в свой первоначальный источник и не доступна для восстановления.

Примечание – Потребление происходит, например, когда вода испаряется в атмосфере или поглощается готовой продукцией или растением (например, стебель кукурузы) и больше не доступна для восстановления.

3.32 Эффективность водопользования (water efficiency): Выполнение функции, задачи, процесса (3.24), услуги или результата при использовании минимально возможного количества воды.

3.33 Показатель эффективности водопользования (water efficiency indicator): Количество используемой воды на единицу показателя производственной деятельности (3.4).

Примечание – «Используемой» в контексте этого показателя означает чистое количество воды, использованной (включая всю потребленную воду) в ходе производственной деятельности (3.3), с учетом количества воды, использованной для восстановления или рециркуляции для дальнейшего использования.

3.34 План управления эффективностью водопользования (water efficiency management plan): Документ, определяющий средства определения потенциальную область применения, мер, действий и приоритетов для достижения эффективности при текущем водопользовании (3.39) организацией (включая любую потребляемую воду).

3.35 Политика эффективности водопользования (water efficiency policy): Намерения и направления деятельности организации (3.20), связанные с эффективностью водопользования (3.37), формально установленные высшим руководством (3.29).

Примечания

1 Политика эффективности водопользования (3.35) обеспечивает основу для действий и для определения целей (3.19) и задач по эффективности водопользования (3.37).

2 Взято из ISO 14001: 2015, 3.1.3, термин «экологическая политика», «экологические показатели» заменен на «показатели эффективности водопользования» и добавлено Примечание 1 к определению.

3.36 Система менеджмента эффективности водопользования (water efficiency management system): Часть системы управления (3.15), применяемая для управления аспектами эффективности водопользования (3.32), выполнения требований (3.26) и устранения рисков (3.27) и возможностей.

Примечание – Взято из ISO 14001: 2015, 3.1.2, изменено – для повышения эффективности использования воды.

3.37 Эффективность водопользования (water efficiency performance): Измеримый результат, связанный с эффективностью водопользования (3.32) или водопользованием (3.39) (включая любую потребленную воду).

Примечания

1 В контексте, результаты системы управления эффективностью водопользования (3.36) могут сравниваться с политикой эффективности водопользования (3.35) для организации, целями (3.19), и другими требованиями, применимыми к эффективности водопользования.

2 Показатели эффективности водопользования являются одним из компонентов системы управления эффективностью водопользования.

3.38 Счетчик воды (water meter): Прибор предназначен для непрерывного измерения, сохранения измерений и отображения объема воды, проходящей через измерительный преобразователь в условиях измерения.

Примечания

1 Преобразователь – это устройство для преобразования энергии из одной области в другую, откалиброванное для минимизации ошибок в процессе преобразования. Счётчиком воды может быть датчик или исполнительное устройство.

2 Взято из ISO 16399:2014, 3.1, заменено Примечание 1 к определению.

3.39 Водопользование (water use): Количество используемой воды.

Примечания

1 Количество используемой воды можно описать и определить количественно с помощью одного или нескольких показателей производственной деятельности (3.4), например, м3 воды/кг продукта; л/человека; м3 воды/комната для гостей.

2 «Используемая» в данном контексте означает общее количество воды, необходимое для производственной деятельности (3.3), включая как питьевую, так и восстановленную воду (3.25).

3 В настоящем стандарте потреблением воды (3.31) называется часть используемой воды, которая после использования не возвращается в свой первоначальный источник и не доступна для восстановления. Потребление происходит, например, когда вода испаряется в атмосфере или поглощается готовой продукцией или растением (например, стебель кукурузы) и больше не доступна для восстановления.

4 Взято из ISO 24513:2019, 3.4.2.

3.40 Анализ водопользования (water use review): Определение эффективности водопользования (3.37) организации (3.20) на основе данных и другой информации, что позволяет выявить возможности для улучшения.

Примечание – Взято из ISO 24513:2019, 3.4.3.

4 Контекст организации

4.1 Понимание организации и ее контекста

Организация должна определить внешние и внутренние проблемы, которые касаются целей организации и которые влияют на ее способность достигать намеченных результатов системы управления эффективностью водопользования.

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.2.

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

Организация должна определить:

а) заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе управления эффективностью водопользования;

b) соответствующие требования заинтересованных сторон.

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите А.3.

4.3 Определение области применения системы управления эффективностью водопользования

Организация должна определить границы и применимость системы управления эффективностью водопользования, чтобы установить область ее применения.

При определении области применения организация должна учесть:

а) внешние и внутренние проблемы, упомянутые в 4.1;

b) требования, указанные в 4.2 b).

Область применения должна быть доступна в форме документированной информации.

4.4 Система менеджмента эффективности водопользования

Организация должна установить, внедрить, сохранять и постоянно улучшать систему управления эффективностью водопользования, включая необходимые процессы и их взаимодействие, в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим стандартом.

5 Лидерство

5.1 Лидерство и приверженность

Высшее руководство должно продемонстрировать лидерство и приверженность в отношении системы управления эффективностью водопользования следующим путем:

а) определение области применения и границ, которые должны определяться системой управления эффективностью водопользования;

b) обеспечение того, чтобы политика и цели эффективности водопользования были установлены и соответствовали стратегическому направлению организации;

c) обеспечение того, чтобы обязанности и полномочия были назначены и доведены до сведения внутри организации в виде документированной информации;

d) обеспечение интеграции требований системы управления эффективностью водопользования в производственных процессах организации;

e) обеспечение доступности ресурсов, необходимых для системы управления эффективностью водопользования;

f) информирование о важности управления эффективностью водопользования и соответствии требованиям системы управления эффективностью водопользования;

g) обеспечение того, чтобы система менеджмента эффективности водопользования достигла запланированных результатов;

h) руководство и поддержка лиц, способствующих повышению результативности системы управления эффективностью водопользования;

i) содействие постоянному улучшению;

j) поддержка других руководящих должностей, чтобы продемонстрировать их значимость в областях за которые они несут ответственность;

k) проведение управленческих проверок.

Примечания

1 В настоящем стандарте понятие «производство» может быть истолковано в широком смысле, обозначая виды деятельности, которые являются ключевыми для цели существования организации.

2 Ресурсы включают в себя (но не ограничиваются) человеческие ресурсы, специальные навыки, технологии и финансовые ресурсы.

3 Для получения дополнительной информации сморите A.4.

5.2 Политика

Высшее руководство должно разработать политику эффективности водопользования, которая:

а) соответствует целям организации;

b) использует целостный подход в отношении целей по повышению эффективности водопользования наряду с ее общими целями;

с) отражает характер и масштабы водопользования организации;

d) обеспечивает основу для постановки и анализа целей эффективности водопользования и целей для повышения эффективности водопользования;

е) включает обязательство выполнять применимые требования;

f) поддерживает использование водосберегающей продукции, услуг и проектов для повышения эффективности водопользования;

g) включает обязательство по постоянному улучшению системы управления эффективностью водопользования;

h) внедряется, периодически пересматривается и, при необходимости, обновляется.

Политика эффективности водопользования должна:

1) быть доступной в качестве документированной информации;

2) доводиться до сведения сотрудников организации;

3) быть доступной для заинтересованных сторон, в зависимости от обстоятельств.

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.5.

5.3 Организационные функции, обязанности и полномочия

Высшее руководство должно гарантировать, что обязанности и полномочия назначены и доведены до сведения сотрудников внутри организации.

Высшее руководство возлагает ответственность и полномочия для следующего:

а) обеспечение соответствия системы управления эффективностью водопользования требованиям настоящего документа;

b) представление отчетности о работе системы управления эффективностью водопользования высшему руководству и обеспечение того, чтобы система была разработана, финансировалась, внедрена, поддерживалась и постоянно совершенствовалась;

c) определение лица (лиц), уполномоченных соответствующим уровнем управления, для работы с соответствующими представителями управления в поддержку мероприятий по повышению эффективности водопользования;

d) обязанности и полномочия назначены и доведены до сведения сотрудников для содействия эффективному управлению эффективностью водопользования.

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.6.

6 Планирование

6.1 Действия по устранению рисков и возможностей

При планировании системы управления эффективностью водопользования организация должна рассмотреть проблемы, приведенные в 4.1, и требования пункта 4.2 b), и определить риски и возможности, которые необходимо учитывать, чтобы:

а) гарантировать, что система менеджмента эффективности водопользования может достичь предполагаемых результатов;

b) предотвращать или уменьшать нежелательные последствия;

c) добиться постоянного улучшения;

d) прогнозировать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные экономические и инвестиционные последствия;

e) выделить необходимые человеческие и финансовые ресурсы.

Организация должна спланировать:

1) действия по устранению этих рисков и возможностей;

2) как:

- интегрировать и внедрять действия в процессы системы управления эффективностью водопользования;

- оценить эффективность этих действий;

- установить среднесрочные и долгосрочные прогнозы и распределить человеческие и финансовые ресурсы;

- содействовать финансовым, техническим или административным инновациям для управления рисками. Организация должна обладать документированной информацией о нижеследующем:

i. риски и возможности;

ii. процесс(ы) и действия, необходимые для определения и устранения рисков и возможностей, выполняются в той степени, чтобы показать их соответствия с планом.

6.2 Цели эффективности водопользования и планирование их достижения

6.2.1 Общие положения

Организация должна установить цели по эффективности водопользования для соответствующих функций и на соответствующих уровнях. Цели эффективности водопользования должны:

а) соответствовать политике эффективности водопользования;

b) быть измеримыми (если возможно);

c) учитывать применимые требования;

d) быть контролируемыми;

е) цели должны доводиться до сведения сотрудников организации;

f) обновляться по мере необходимости (например, после внутреннего или внешнего сопоставительного анализа). Организация должна иметь документированную информацию о целях эффективности водопользования. При планировании того, как достичь целей по эффективности водопользования, организация должна определить следующее:

1) что будет сделано;

2) необходимые ресурсы;

3) ответственные лица;

4) сроки завершено;

5) способ оценки результатов.

6.2.2 Планирование

Организация должна внедрить и задокументировать процесс(ы) планирования эффективности водопользования.

План управления водопользования – это документ, в котором подробно описано следующее:

а) определение мест/областей текущего водопользования организации;

b) выявление потенциала повторного водопользования в процессах организации и измерение количества и качества воды до и после процессов, которые были определены как имеющие потенциал повторного использования/восстановления воды;

c) определение легко применимых водосберегающих мер со ссылками на соответствующие системы и процессы управления;

d) план действий по реализации указанных мер, включая выявленные сбережения, программный приоритет и сроки реализации.

Организация в процессе(ах) планирования должна определять возможности, которые постоянно улучшают эффективность водопользования. Планирование эффективности водопользования должно включать анализ деятельности организации, который может повлиять на эффективность водопользования.

Примечания

1 Концептуальная схема, иллюстрирующая планирование управления эффективностью водопользования, показана в Приложении А.2 Рисунок А.7.1.

2 Для получения дополнительной информации смотрите A.7.1.

6.2.3. Юридические или другие требования

Организация должна учитывать юридические или другие требования при разработке, внедрении и поддержании системы управления эффективностью водопользования, которые подлежат рассмотрению через определенные промежутки времени.

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.7.2.

6.2.4 Проведение анализа водопользования

Организация должна разработать, провести и сохранить данные анализа водопользования, чтобы:

а) определить виды деятельности и функции, которые используют воду;

b) записать количество воды, использованной для каждой определенной деятельности и функции;

c) определить процессы и услуги, которые влияют на качество используемой воды для того, чтобы разделить потоки использованной воды с целью повторного использования;

d) определить виды деятельности и функции с потенциалом повышения эффективности водопользования.

Методология и критерии, используемые для разработки анализа водопользования, должны представлять собой документированную информацию.

Для разработки анализа водопользования организация должна:

1) проанализировать водопользование на основе измерений и других данных следующим образом:

- определить действующие источники воды;

- определить действующие водохозяйственные мероприятия и функции;

- оценить предыдущее и настоящее водопользование;

- оценить будущее водопользование.

2) определить деятельность и функции значительного водопользования на основе анализа водопользования, в том числе:

- средства, оборудование, системы, процессы и персонал, работающие на организацию или от ее имени, которые существенно влияют на водопользования;

- другие соответствующие переменные аспекты, влияющие на водопользование;

- текущая производительность установок, оборудования, систем и процессов, связанных с выявленным значительным водопользованием.

3) расставить приоритеты и записать возможности для повышения эффективности водопользования.

Анализ использования воды должен обновляться через определенные промежутки времени, а также в ответ на серьезные изменения в установках, оборудовании, системах или процессах.

Для того, чтобы составить точную схему водного баланса, необходимо измерить объем использования воды (смотрите Приложение C для руководства по разработке схемы водного баланса и Формулу (C.1)).

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.7.3.

6.2.5. Определение показателя производственной деятельности

Организация должна определить конкретные показатели производственной деятельности, подходящие для мониторинга и измерения эффективности водопользования. Методология определения и обновления показателя предпринимательской деятельности должна храниться в виде документированной информации, регулярно пересматриваться и периодически обновляться по мере необходимости. В Приложении D приведены примеры показателей производственной деятельности.

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.7.4.

6.2.6 Определение показателя(ей) эффективности водопользования

Методология определения и обновления показателя(ей) эффективности водопользования должна храниться, как документированная информация и регулярно пересматриваться. Показатели эффективности водопользования должны быть рассмотрены и сопоставлены с базовым показателем (показателями) эффективности водопользования (при необходимости), и периодически обновляться (при необходимости).

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.7.5.

6.2.7 Определение базового показателя(ей) эффективности водопользования

Организация должна определить базовые показатели эффективности водопользования, подходящие для мониторинга и измерения достижений своей программы повышения эффективности использования воды. Изменения в показателях эффективности водопользования должны измеряться по отношению к базовому показателю(ям) эффективности водопользования.

Поправки в базовом показателе(ях) должны быть выполнены при нижеследующих случаях:

а) определённые показатели производственной деятельности больше не отражают организационное использование воды;

b) произошли изменения в процессе, рабочих схемах или системах водоснабжения;

с) отклонение от заранее определенных и документально подтвержденных методов.

Организация должна хранить документированную информацию о своих базовых показателях эффективности водопользования.

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.7.6.

6.3 Задачи и планы действий

Организация должна устанавливать задачи (включая в цели или в дополнение к целям) для эффективности водопользования на соответствующих функциях, уровнях, процессах или объектах внутри организации.

Необходимо установить сроки достижения, поставленных задач.

При определении и пересмотре целей и задач по использованию воды и эффективности, организация должна учитывать:

а) юридические или другие требования, связанные с водопользованием, эффективностью использования воды, сбросом сточных вод и контролем загрязнения;

b) возможности для повышения эффективности водопользования, как указано в анализе водопользования;

с) финансовые, эксплуатационные и производственные условия, технологические варианты использования технической воды, общие и санитарно-гигиенические условия.

Организация должна разработать, внедрить и сохранять планы действий для достижения своих целей в области водопользования и эффективности водопользования.

План действий должен включать:

1) назначение ответственности;

2) средства и сроки, за которые должны быть достигнуты отдельные цели;

3) метод проверки улучшения эффективности водопользования;

4) метод проверки результатов.

Планы действий должны храниться в виде документированной информации и обновляться через определенные промежутки времени.

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.7.7.

7 Поддержка

7.1 Источники

Организация должна определить и предоставить ресурсы, необходимые для создания, внедрения, обслуживания и постоянного улучшения системы управления эффективностью водопользования.

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.8.1.

7.2 Компетентность

Организация должна:

а) определить компетентность рабочего персонала, которая влияет на эффективность водопользования;

b) убедиться, что персонал компетентен на основе соответствующего образования, профессиональной подготовки или опыта;

c) обеспечить получение необходимой компетенции (где это применимо) и оценить эффективность предпринятых действий;

d) хранить соответствующую документированную информацию в качестве доказательства компетентности.

Примечания

1 Применимые действия могут включать, например, организацию обучения, наставничество или перераспределение рабочего персонала; прием на работу или заключение контракта с компетентными лицами.

2 Для получения дополнительной информации смотрите A.8.2.

7.3 Осведомленность

Лица, работающие под контролем организации, должны быть знакомы с нижеследующим:

а) политикой эффективности водопользования;

b) их ролями, обязанностями и полномочиями для достижения целей системы водопользования;

c) их вкладом в эффективность системы управления эффективностью водопользования, в том числе преимущества повышения эффективности водопользования;

d) фактическим или потенциальным влиянием их деятельности в отношении водопользования, должны быть ознакомлены с тем, как их деятельность и поведение способствуют достижению целей и задач управления эффективностью водопользования;

e) последствиями несоответствия требованиям системы управления эффективностью водопользования.

7.4 Коммуникация

Организация должна определить внутренние и внешние коммуникации, относящиеся к системе менеджмента эффективности воды, включая:

а) информацию, которая будет сообщаться;

b) время коммуникации;

c) между кем будет происходить коммуникация;

d) как производить коммуникацию.

Организация должна установить и внедрить процесс, с помощью которого любое лицо, работающее в организации или от ее имени, может делать комментарии или предлагать улучшения в системе управления эффективностью водопользования.

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.8.3.

7.5 Документированная информация

7.5.1 Общие положения

Система менеджмента эффективности водопользования организации должна включать:

а) документированную информацию, требуемую настоящим стандартом;

b) документированную информацию, которая необходима организации для эффективности системы управления эффективностью водопользования.

Примечания

1 Объем документированной информации для системы управления эффективностью водопользования в разных организациях может отличаться в результате:

- размера организации и вида деятельности, процессов, продукции и предоставляемых услуг;

- сложности процессов и их взаимодействия;

- компетенции персонала.

2 Для получения дополнительной информации смотрите A9.

7.5.2 Создание и обновление

При создании и обновлении документированной информации организация должна обеспечить следующее:

а) идентификацию и описание (например, название, дата, автор или номер ссылки);

b) формат (например, язык, версия программного обеспечения, графика) и носитель (например, бумажный, электронный);

с) рассмотрение и утверждение пригодности и соответствия.

7.5.3 Контроль документированной информации

Документированная информация, требуемая системой управления эффективностью водопользования и настоящим стандартом, должна контролироваться чтобы обеспечить следующее:

а) доступность и пригодность для использования, где и когда это необходимо;

b) предоставлять защиту информации надлежащим образом (например, от несоблюдения принципа конфиденциальности, ненадлежащего использования, утраты целостности).

Для контроля документированной информации организация должна предпринять следующие действия (при необходимости):

1) распространение, доступ, поиск и использование;

2) хранение и защиту, в том числе сохранение разборчивости документа;

3) контроль изменений (например, контроль версий);

4) сохранение и уничтожение документов.

Документированная информация внешнего происхождения, необходимая для планирования и эксплуатации системы управления эффективностью использования воды, должна быть идентифицирована (при необходимости) и находиться под контролем.

Примечание – Доступ может включать разрешение только на просмотр документированной информации или разрешение и полномочие, чтобы просматривать и документированную информацию.

8 Функционирование

8.1 Оперативное планирование и контроль

Организация должна планировать, внедрять и контролировать процессы, необходимые для удовлетворения требований, и для осуществления действий, определенных в 6.1, путем:

а) определение критериев для процессов;

b) осуществление контроля над процессами в соответствии с критериями;

c) хранение документированной информации в объеме, необходимом, чтобы показать, что процессы выполняются в соответствии с планом.

Организация должна контролировать запланированные изменения и анализировать последствия непреднамеренных изменений, принимая меры смягчающие любые неблагоприятные последствия (если это необходимо).

Организация должна обеспечивать контроль над внешними процессами.

Определение критериев для процессов включает установление минимальных уровней для эффективного управления значительным водопользованием.

Процессы, которые необходимо контролировать, включают в себя:

1) действия по эксплуатации и обслуживанию, касающиеся значительного водопользования организацией, возможного сброса или загрязнения в соответствии с установленными эксплуатационными критериями;

2) мероприятия, необходимые для удовлетворения требований политики организации в области эффективности водопользования, целей, задач и планов действий по повышению эффективности водопользования.

Организация должна оповещать об эксплуатационном контроле персонал, работающий в организации или от ее имени для обеспечения контроля над процессом.

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.10.

8.2 Проект

При проектировании новых, модифицированных и отремонтированных объектов, оборудования, систем или процессов, которые оказывают существенное влияние на показатели эффективности водопользования, организация должна учитывать (помимо других возможностей или вариантов) возможности улучшения показателей эффективности водопользования и оперативный контроль возникающих изменений в проекте.

Результаты оценки эффективности водопользования должны быть включены в спецификации, проектирование и закупочную деятельность соответствующих проектов.

Аспекты, результаты проектной деятельности, проверки и любые необходимые предпринятые действия (при необходимости) должны документироваться.

8.3 Закупка услуг водоснабжения, продукции и оборудования

При закупке услуг, продукции и оборудования для водоснабжения, которые оказывают или могут оказать значительное влияние на водопользования, организация должна информировать поставщиков о том, что закупки частично оцениваются на основе показателей эффективности водопользования.

Организация должна установить и внедрить критерии для оценки водопользования и эффективности водопользования в течение запланированного или ожидаемого срока эксплуатации при закупке услуг водоснабжения, продукции и оборудования, которые, как ожидается, окажут значительное влияние на показатели эффективности водопользования организации.

Организация должна определить и задокументировать технические требования к закупке для эффективного использования воды, (при необходимости).

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.11.

8.4 Техническое обслуживание и осмотр

Организация должна следить за тем, чтобы объекты, оборудование, системы и процессы, которые потребляют воду, регулярно обслуживались и осматривались для того, чтобы обеспечить постоянное управление показателями эффективности водопользования с учетом требований эксплуатации.

9 Оценка производительности

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

Организация должна определить:

а) что необходимо контролировать и измерять;

b) методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, применимые для обеспечения достоверных результатов;

с) когда должен выполняться мониторинг и измерения;

d) период когда результаты мониторинга и измерений должны быть проанализированы и оценены; По меньшей мере, необходимо дозировать водопользования.

Кроме того, необходимо предпринять следующее:

1) контролировать и измерять:

- распределение поставляемых или используемых на объекте видов воды, в том числе по источникам;

- распределение значительного использования воды и других результатов анализа использования воды;

- соответствующие переменные, связанные со значительным использованием воды;

- показатели производственной деятельности;

- показатели эффективности водопользования;

- эффективность планов действий в достижении целей и задач;

- оценки фактического и ожидаемого показателя водопользования.

2) применять соответствующие методы мониторинга, измерения, анализа и оценки (если это применимо) для получения достоверных результатов;

3) выявить и исследовать любые существенные отклонения в показателях эффективности водопользования;

4) оценить соответствие юридическим или другим требованиям в отношении водопользования, эффективности водопользования, сброса сточных вод и контроля загрязнения.

Организация должна определять, периодически анализировать и обновлять/пересматривать свои потребности в измерениях.

Организация должна хранить соответствующую документированную информацию в качестве доказательства результатов.

Организация должна оценить эффективность водопользования и эффективность системы управления эффективностью водопользования. При оценке эффективности водопользования организация должна пересмотреть водопользование и обновить план действий в плане управления эффективностью водопользования (если это необходимо и возможно).

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите. A.12.

9.2 Внешний аудит

9.2.1 Общие положения

Организация должна проводить внутренние аудиторские проверки через запланированные промежутки времени, чтобы предоставить информацию о системе управления эффективностью воды о следующем:

а) соответствует ли система менеджмента эффективности воды:

- собственным требованиям организации к системе управления эффективностью воды;

- требованиям настоящего стандарта;

b) эффективно ли внедряется и поддерживается система менеджмента эффективности воды.

9.2.2 Программа внутреннего аудита

Организация должна:

a) планировать, устанавливать, внедрять и поддерживать программу (ы) аудита, включая частоту, методы, обязанности, требования к планированию и отчетность, которая должна учитывать важность соответствующих процессов и результаты предыдущих аудитов;

b) определить критерии аудита и область применения для каждого аудита;

c) выбирать аудиторов и проводить аудиты для объективности и беспристрастности процесса аудита;

d) доводить до сведения руководство о результатах аудита;

e) хранить документированную информацию в качестве доказательства реализации программы аудита и результатов аудита.

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.13.

9.3 Анализ, проводимый руководством

Высшее руководство должно проверять систему управления эффективностью использования водопользования в запланированные промежутки времени, чтобы обеспечить ее постоянную пригодность, соответствие и эффективность.

Анализ, проводимый руководством включает следующее:

а) статус действий предыдущего обзора управления;

b) изменения во внешних и внутренних проблемах, касающиеся системы управления эффективностью водопользования;

c) информацию о работе системы управления эффективностью водопользования в том числе тенденции в следующем:

- несоответствии и меры по исправлению положения;

- мониторинга и результаты измерений;

- результаты аудита;

d) возможности постоянного улучшения.

Результаты анализа, проведенным руководством должны включать решения, касающиеся возможностей постоянного улучшения и любых потребностей в изменениях в системе управления эффективностью водопользования.

Решения, которые должны быть приняты и зарегистрированы, относятся к следующему:

1) оценки эффективности управления водными ресурсами организации;

2) оценки политики водопользования;

3) показатели промышленной деятельности организации;

4) целям, задачам или другим элементам системы управления эффективностью водопользования, соответствующие приверженности организации к постоянному улучшению;

5) распределению ресурсов.

Организация должна хранить документированную информацию в качестве доказательства результатов рассмотрения руководством.

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.14.

10 Улучшение

10.1 Несоответствия и корректирующие действия

При возникновении несоответствия организация должна:

а) реагировать на несоответствия, (если применимо):

- принять меры для контроля и исправления;

- разобраться с последствиями;

b) оценить необходимость действий по устранению причины (причин) несоответствий, чтобы избежать повторения или возникновения в другом месте, путем:

- рассмотрения несоответствия;

- выявления причины несоответствия;

- определения существования подобного несоответствия или возможного появления;

c) реализации любого необходимого действия;

d) проверки эффективности любых корректирующих действий;

е) внесение изменения в систему управления эффективностью водопользования, (если это необходимо). Предпринимаемые действия должны соответствовать последствиям возникших несоответствий. Организация должна хранить документированную информацию в качестве доказательства:

1) характер несоответствий и любых последующих предпринятых действий;

2) результаты любых корректирующих действий.

Примечание – Для получения дополнительной информации смотрите A.15.

10.2 Постоянное улучшение

Организация должна постоянно улучшать пригодность, соответствие и результативность системы управления эффективностью водопользования.

Эта цель будет достигнута, если организация примет во внимание результаты оценки и анализа со стороны руководства для определения потребностей или возможностей для улучшения.

Приложение A

(информационное)

Руководство по применению настоящего стандарта

А.1 Общие положения

Каждый из следующих подпунктов включает ссылку на соответствующий пункт в основной части текста настоящего стандарта.

Внедрение системы управления эффективностью водопользования, указанной в настоящем стандарте, должно повысить эффективность водопользования. Таким образом, настоящий стандарт основан на предпосылке, что организация будет периодически анализировать и оценивать свою систему управления эффективностью водопользования, чтобы определить возможности для улучшения и их реализации. Организации предоставляется свобода действий в том, как она будет внедрять систему управления эффективностью водопользования; например, скорость, степень и сроки постоянного процесса улучшения системы определяются организацией. Схема непрерывного совершенствования «Планируй – Делай – Проверяй – Действуй» (PDCA) для достижения результатов, которые повысят эффективность водопользования в соответствии с политикой организации по повышению эффективности водопользования, приведена на рисунке A.1.

Концепция области применения и границ дает организации гибкость в определении того, что входит в систему управления эффективностью водопользования.

Ключевые понятия эффективности водопользования включают водопользование и показатель эффективности водопользования. Таким образом, организация может выбирать из широкого спектра мероприятий по повышению эффективности водопользования. Например, организация может включить системы переработки или улучшить работу своих систем, процессов или оборудования.

Рисунок A.1 – Схема цикла непрерывного совершенствования «Планируй - Делай - Проверяй - Действуй» (PDCA), адаптированная для управления эффективностью водопользования

А.2 Понимание организации и ее контекста

Чтобы понять организацию и ее контекст, необходимо проанализировать ее основную деятельность и связанные с водой проблемы, а также расходы и последствия, вызванные этими проблемами.

А.3 Определение и привлечение заинтересованных сторон

Чтобы определить группу заинтересованных сторон, важно рассмотреть, кто затронут или вовлечен в деятельность по повышению эффективности водопользования. В качестве заинтересованной стороны могут выступать органы власти, поставщики, подрядчики и клиенты.

Заинтересованные стороны должны быть проинформированы о политике эффективности водопользования, системе управления эффективностью водопользования или другой информации.

Организация должна привлекать заинтересованные стороны к эффективному водопользованию в любой функции, в которой их участие может иметь значение, принимая во внимание, что:

а) некоторые заинтересованные стороны могут иметь юридическое или этическое право на консультации;

b) точная форма идентификации и участия заинтересованных сторон может зависеть от размера и сложности организации и ее контекста в конкретный момент времени.

Организация должна определить стороны:

1) которые имеют конкретную долю или могут претендовать на процентную долю организации;

2) чьи решения могут оказать существенное влияние;

3) которые имеют важную информацию или необходимый опыт;

4) которым поручено или которые могут способствовать повышению осведомленности или коммуникации.

Эффективное участие не подразумевает вовлечение всех заинтересованных сторон на всех этапах процесса взаимодействия.

А.4 Лидерство и приверженность

Высшее руководство или его представитель при общении внутри организации должны подчеркивать важность управления эффективностью водопользования с помощью действий по вовлечению сотрудников, таких как предоставление полномочий, мотивация, признание, обучение, поощрения и участие деятельности организации.

Организации, осуществляющие долгосрочное планирование, могут включать аспекты управления эффективностью использования воды, такие как улучшение водного ресурса и эффективности использования воды, в мероприятиях по планированию.

Следующие действия должны быть предприняты, чтобы продемонстрировать последовательность в выполнении требований:

а) необходимо убедиться, что цели и задачи, касающиеся водопользования и эффективности водопользования были установлены в политике эффективного водопользования;

b) определение соответствующих мер, чтобы установить эффективность водопользования организации;

c) определение показателя (ей) производственной деятельности для определения показателя (ей) эффективности водопользования;

d) распределение ответственности за внедрение, контроль и мониторинг;

e) составление планов действий и бизнес-планов;

f) составление графика реализации.

A.5 Политика

Политика эффективности водопользования является движущей силой для внедрения и совершенствования системы управления эффективностью водопользования организации и эффективности использования воды в пределах ее области применения и границ. Политика может быть кратким заявлением, которое члены организации могут легко понять и применить к своей работе. Распространение политики эффективности водопользования может быть движущей силой для управления организационным поведением.

A.6 Организационные функции, обязанности и полномочия

Представитель управления может работать в организации на постоянной основе или по контракту. Обязанности представителя руководства могут включать в себя все или часть должностных функций. Навыки и компетенции персонала определяются в зависимости от размера, культуры и сложности структуры организации, или согласно юридическим или другим требованиям.

Целью команды, управляющей эффективностью водопользования, является повышение эффективности водопользования. Размер команды определяется сложностью структуры организации.

В небольших организациях это может быть один человек, например представитель администрации. В более крупных организациях межфункциональная команда может предоставить эффективный механизм для вовлечения различных частей организации в планирование и внедрение системы управления эффективностью водопользования.

А.7 Планирование менеджмента водопользования

А.7.1 Общие положения

На рисунке A.2 показаны основные концепции планирования эффективности водопользования и представлена концептуальная схема, предназначенная для улучшения понимания процесса планирования эффективности водопользования. Эта схема не предназначена для того, чтобы демонстрировать детали определенной организации. Представляемая на схеме информация по планированию эффективности водопользования не является исчерпывающей, могут быть добавлены другие детали, характерные для организации или конкретных обстоятельств.

Рисунок A.2 – Концептуальная схема процесса планирования менеджмента эффективности водопользования

A.7.2 Юридические или другие требования

Применимыми юридическими или другими требованиями могут быть, например, такие международные, национальные, региональные и локальные требования, которые распространяются на область применения системы управления эффективностью водопользования, связанной с водопользованием, эффективностью водопользования, сбросом сточных вод и контролем загрязнения.

Примерами требований могут быть национальные, региональные или локальные правила водоснабжения, правила в отношении канализации и дренажа, а также правила или соглашения в области канализации и дренажа (промышленные сточные воды) с потребителями, кодексы поведения, добровольные программы, руководства по применению для промышленного сектора и другие.

А.7.3 Анализ водопользования

Процесс идентификации и оценки водопользования должен привести к тому, что организация установит виды деятельности и функции значительного водопользования и определит возможности для повышения эффективности водопользования.

Персонал, работающий от имени организации, включает в себя подрядчиков, штатных и нештатных сотрудников временный персонал.

Потенциальные источники воды могут включать источники, которые ранее или в настоящее не используются организацией. Альтернативные источники воды могут включать, (но не ограничиваться), восстановленную воду, сточные воды, дождевую и морскую воду.

Обновление анализа водопользования означает обновление информации, связанной с анализом важных видов деятельности и функций водопользования и возможностей повышения эффективности водопользования.

Анализ охватывает анализ эффективности водопользования организации в отношении каждой функции или вида деятельности, использующей воду, включая как технологическую воду, так и воду, потребляемую в процессе работы. Как правило, он основан на соответствующих измерениях и наблюдениях за фактической эффективностью водопользования. Анализ водопользования планируется и проводится как часть определения и постановки приоритетов возможностей для повышения эффективности водопользования.

Результаты анализа обычно включают информацию о текущем водопользовании и эффективности водопользования, сопровождаемую серией ранжированных рекомендаций по улучшению с точки зрения эффективности водопользования.

Анализ водопользования принимает во внимание повторное использование ресурсов, например химические вещества, загрязняющие очищенную воду. Это может предоставить одну или несколько возможностей (например, повторное использование воды; улучшение условий сбросов; альтернативные пути сброса).

A.7.4 Показатель производственной деятельности

Показатель(и) производственной деятельности – это измерение производственной деятельности, которая учитывает основные бизнес-операции, характерные для данного объекта, такие как объем продукции, площадь здания (например, общая площадь, арендуемая площадь и общая площадь здания), количество сотрудников или гостиничные номера. Различия в показателях производственной деятельности будут влиять на водопользование (включая любую потребляемую воду), а также будут определять конкретные показатели эффективности водопользования, такие как водопользование на единицу продукции, водопользование на единицу площади пола, водопользование на комнату для гостей или водопользование на человека.

А.7.5 Показатели эффективности водопользования

Показатель(и) эффективности водопользования может быть простым параметром, простым соотношением или сложной моделью. Примеры показателей эффективности водопользования могут включать водопользование на единицу продукции, водопользование на единицу площади пола и модели с множеством переменных. Организация может выбрать показатель(и) эффективности водопользования, которые указывают на эффективность водопользования во время работы организации. Она может обновить показатель(и) эффективности водопользования, когда происходят изменения в производственной деятельности или базовом показатели, влияющие на релевантность показателя(ев) эффективности водопользования для организация (если это применимо). При расчете показателя(ей) эффективности водопользования следует учитывать все типы воды.

Продолжительность сбора данных определяется с учетом юридических или других требований или переменных аспектов, которые влияют на водопользование организации. Аспекты включают в себя погодные условия, циклы предпринимательской деятельности и другие.

А.7.6 Базовый показатель(и) эффективности водопользования

Базовый показатель(и) эффективности водопользования является постоянным и регистрируется организацией как средство, которое определяет эксплуатационный период документированной информации. Корректировки базового(ых) показателя(ей) также принимают во внимание эксплуатационный период, и требования настоящего стандарта.

А.7.7 Задачи и планы действий

В дополнение к планам действий, нацеленных на достижение конкретных улучшений в эффективности водопользования, организация может иметь планы действий, нацеленные на достижение улучшений всего управления эффективностью водопользования или улучшений в процессах системы управления эффективностью водопользования.

В планах действий по улучшению этих типов должно быть указано, как организация будет проверять результаты, достигаемые планом действий. Например, организация может иметь план действий, предназначенный для увеличения коэффициент повторного использования воды (см. формулу (C.3) и формулу (C.5)). Организация определяет и документирует в плане действий метод, который применяется для того, чтобы проверить на сколько увеличился коэффициент повторного использования воды согласно плану действий.

A.8 Поддержка

A.8.1 Ресурсы

Необходимо предоставить ресурсы для успешного внедрения системы управления эффективностью использования воды. Организация должна оценить требования на этапе планирования и задокументировать выделенные для работы ресурсы.

А.8.2 Компетенция

Организация должна определить существующий и требуемый уровень компетентности персонала, требования к обучению и осведомленности на основе потребностей организации.

A.8.3 Коммуникация

Организация должна внедрить полностью или частично процедуру для внутренней и внешней коммуникации, которая ознакомит с политикой эффективности водопользования, системой управления эффективностью водопользования и показателями эффективности водопользования или другой информацией, исходя из потребностей организации и заинтересованных сторон. Заинтересованные стороны могут включать, например, клиентов, подрядчиков, поставщиков и соответствующие органы.

A.9 Документированная информация

Документироваться должны только те процедуры, которые определены как документированные процедуры.

Организация может разработать любую дополнительную документированную информацию, которую она считает необходимой для демонстрации эффективности водопользования и поддержки системы управления эффективностью водопользования.

Рекомендуется установить и документировать процедуры для распространения, хранения, контроля доступа, контроля изменений и утилизации любого документа.

Организация должна разработать, внедрить и хранить информацию, описывающую основные элементы системы управления эффективностью водопользования и их взаимодействия, на бумажном, электронном или любом другом носителе.

Документированная информация системы управления эффективностью водопользования должна включать:

а) область применения и границы системы управления эффективностью водопользования;

b) политику эффективности водопользования;

c) цели, задачи и планы действий в области водопользования и эффективности водопользования;

d) план управления эффективностью водопользования, то есть планы водопользования и планы действий;

e) результаты внутреннего аудита, анализ, проведенный руководством и корректирующие действия;

f) другую документированную информацию, требуемую настоящим стандартом, а также детали юридических или других требований, определенных организацией.

А.10 Планирование действий и контроль

Организация должна выявить и оценить любые свои действия, связанные со значительным водопользованием, сбросом сточных вод или загрязнением, и добиться того, чтобы действия выполнялись таким образом, чтобы можно было контролировать или уменьшать связанные с ними неблагоприятные воздействия. Таким образом, организация удовлетворит требования своей политики в области эффективности водопользования и сможет достичь поставленных целей и задач. Планирование и контроль действий включает все части процессов, операции и техническое обслуживание.

Организациям рекомендуется учитывать эффективность использования воды при планировании непредвиденных обстоятельств, чрезвычайных ситуаций или потенциальных рисков.

А.11 Закупка услуг водоснабжения, продукции, оборудования и воды

Повышение эффективности водопользования может быть достигнуто за счет приобретения и использования более эффективных услуг, продукции и оборудования. Это также представляет собой возможность работать с цепочкой снабжения и влиять на ее эффективность водопользования.

Элементы закупочной спецификации должны отражать вопросы эффективности водопользования и могут включать качество воды, ее доступность, структуру расходов, воздействие на окружающую среду и альтернативные источники.

А.12 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

Первым шагом к повышению эффективности водопользования является установка отдельных счетчиков воды в специально отведенных местах для количественной оценки основных видов деятельности и функций по водопользованию и регулярного мониторинга водопользования.

Измерения могут проводиться разными способами, начиная от счетчиков воды и до полных систем мониторинга и измерений, связанных с программным приложением, способным систематизировать данные и осуществлять автоматический анализ. Организация должна сама определить средства и методы измерения.

Организация должна убедиться, что оборудование, используемое для мониторинга и измерения основных характеристик, предоставляло точные и воспроизводимые данные. Необходимо хранить документированную информацию, касающуюся установления точности и воспроизводимости измерений, где это применимо.

Организация должна исследовать и устранить значительные отклонения в показателях эффективности водопользования, включая анализ своего водопользования и обновление плана действий в плане управления эффективностью водопользования, если это необходимо и возможно.

Организация должна обеспечить, чтобы проверки/оценочные испытания счетчиков воды проводились периодически (например, раз в 5 лет) или с частотой, рекомендованной изготовителем или поставщиком счетчиков, в зависимости от того, чье требование в проверке более строгое, для обеспечения точности счетчиков воды (например, в пределах ± 3%). Необходимо хранить всю документированную информацию об измерениях.

Точность измерения и уровень неопределенности должны приниматься во внимание при интерпретации и представлении данных о водопользовании и показателях эффективности водопользования.

Мониторинг водопользования можно проводить:

а) вручную путем записи показаний счетчика; или

b) дистанционно, связывая данные, полученные с расходомеров или счетчиков воды с возможностью автоматического считывания показаний (AMR), с компьютеризированной системой управления, используемой для сбора и мониторинга данных.

Компьютеризированная система управления должна включать, но не ограничиваться следующим:

1) отслеживание собранных данных (отслеживаемые данные могут быть экспортированы в формате (csv) значений, разделенных запятыми или в других эквивалентных форматах открытых файлов);

2) простота использования интерфейсов для мониторинга, анализа и оценки;

3) подача подходящих сигналов тревоги (для того, чтобы предупредить о превышенной норме использовании воды) и для обеспечения точных предупреждений (т.е. для индикации состояния системы, сбоя батареи, повреждения или сбоя связи);

4) водный баланс между данными по водоснабжению и водопользованием и функциями;

5) другие требования, необходимые для повышения эффективности использования воды в помещениях.

Сбор данных должен выполняться с определенной частотой (например, ежечасно, ежедневно, еженедельно). Подходящая частота должна определяться организацией для измерения и понимания влияния переменных факторов на эффективность водопользования.

Вода широко используется в большинстве видов производственной деятельности. В таблице A.1 указаны области производственной деятельности, требующие значительного водопользования и для которых мониторинг может быть полезен для достижения эффективности водопользования.

Таблица А.1 – Области, где возможно отслеживать водопользование

| Промышленный сектор | Области водопользования |
| --- | --- |
| 1 Индустрия | (a) Технологический процесс (b) Градирня (c) Котельная (d) Скруббер (e) Зона для приготовления пищи или кухня (f) Туалет |

Продолжение таблицы А.1

| Промышленный сектор | Области водопользования |
| --- | --- |
| 2 Отели | (а) Гостевая комната (b) Градирня (c) Магазин продуктов питания и напитков (d) Производственная кухня (е) Прачечная (f) Подвод холодной воды к водопроводу или бойлеру (g) Бассейн |
| 3 Высшие учебные заведения, тюрьмы или военные или оборонительные сооружения | (a) Градирня (b) Туалеты в каждом блоке (c) Зона для золы (d) Бассейн |
| 4 Больницы | (a) Градирня (b) Туалеты, палаты и операционные залы для каждого блока (c) Кухня (d) Подвод холодной воды к водопроводу или бойлеру |
| 5 Общежития для рабочих | (a) Туалеты в каждом блоке (b) Зона для приготовления пищи (c) Прачечная (d) Помещение для стирки |
| 6 Строительные площадки и бетонные заводы | (а) Строительная деятельность (b) Скважина (c) Бетонное производство (d) Туалет (e) Авто мойки |
|  | (a) Градирня (b) Выставка или ограждение (c) Помещение для стирки (d) Туалет (e) Магазин продуктов питания и напитков (f) Система ирригации (g) Бассейн |
| 8. Офисы или торговые здания или любое другое здание, не указанные в пунктах 1-7 | (a) Градирня (b) Туалет |

Сравнительный анализ можно использовать в качестве инструмента для поддержания и постоянного повышения эффективности водопользования. Сюда входит процесс сбора, анализа и сопоставления данных по эффективности водопользования сопоставимых видов деятельности с целью оценки и сравнения показателей эффективности водопользования между или внутри организаций. Существуют различные типы сравнительного анализа, от внутреннего сравнительного анализа, с целью определения «наилучшей практики отрасли/сектора» через определение показателя эффективности водопользования для установки/объекта или для конкретной продукции/услуги в той же области или секторе.

Процесс сравнительного анализа может быть применен к одному или всем элементам. Сравнительный анализ является ценным вкладом в объективный анализ водопользования (см. 6.2.3) и последующее определение целей и задач водопользования и эффективности водопользования (см. 6.3), при доступных и точных данных.

А.13 Внутренний аудит системы управления водопользования

Внутренние аудиты системы управления эффективностью водопользования могут проводиться персоналом из организации (аудит первой стороны) или внешними лицами (аудит второй стороны), выбранными организацией, работающими от ее имени. В любом случае лица, проводящие аудит, должны быть компетентными и иметь возможность действовать беспристрастно и объективно. В небольших организациях независимость аудитора может быть продемонстрирована аудитором, который свободен от ответственности за проверяемую деятельность.

Если организация планирует объединить проведение аудитов системы управления водопользования с другими внутренними аудитами, такими как энергетические аудиты, в таком случае необходимо четко определить цель каждого аудита.

Анализ водопользования (А.7.3) концептуально отличается от внутреннего аудита системы управления эффективностью водопользования или внутреннего аудита эффективности системы управления эффективностью водопользования.

A.14 Анализ, проводимый руководством

Анализ, проводимый руководством должен охватывать область применения системы управления эффективностью водопользования, хотя не все элементы системы должны рассматриваться одновременно. Процесс проверки может происходить в течение определенного периода времени. Анализ должен содержать рекомендации по улучшению и отражать проверку результативности целей и задач.

A.15 Несоответствие и корректирующие действия

Несоответствия возникают из-за невыполнения требований и должны оцениваться с точки зрения их значимости для каждой проблемы и ее потенциального влияния. Организация должна определить источник(и) каждой проблемы и устранить причины несоответствий.

Существует много способов определения причин несоответствия. Организация должна убедиться в компетентности, опыте и наличии необходимых знаний у людей, вовлеченных в расследование и устранение несоответствий. Эффективная реализация корректирующих действий должна гарантировать, что несоответствия не повторятся.

Приложение B

(информационное)

Примеры сценариев эффективности водопользования

В приложении приведены примеры сценариев, каждый из которых имеет возможность повысить эффективность водопользования.

B.1 Случай 1. Оптимизация производственных процессов

Производственное предприятие использует приблизительно 50000 м3 воды в месяц для производства 25000 единиц продукции А. Предприятие рассчитало базовый показатель эффективности водопользования, который равняется 2 м3/единицу/день. Оптимизируя производственные процессы, достигается следующее:

а) Объект снижает потребление воды до 40000 м3/месяц, что приводит к 20% экономии.

b) Предприятие производит 40000 единиц продукции в месяц, в то время как водопользование остается неизменным 50000 м3/месяц. Таким образом, предприятие использует тот же объем воды для производства большего количества товаров или услуг. Показатель эффективности использования воды снизился на 37,5% с 2 м3/единицу/день до 1,25 м3/единицу/день.

B.2 Случай 2. Уменьшение содержания загрязняющих веществ путем разделения

Производственное предприятие использует приблизительно 50000 м3 воды месяц и сбрасывает почти тот же объем промышленных стоков со средней химической потребностью в кислороде (COD) 1000 мг/л. Благодаря лучшему разделению потока отходов 10000 м3/месяц менее загрязненной воды с COD 500 мг/л можно регенерировать, тем самым уменьшая ежемесячное использование воды.

B.3 Случай 3. Повторное использование технической воды

Производственное предприятие использует приблизительно 50000 м3/месяц воды для производства 25000 единиц продукции X. Благодаря модификациям производственной линии и переработки воды из производственной линии X предприятие может произвести 5000 единиц нового продукт Y при сохранении того же использования воды 50000 м3/месяц. Таким образом, предприятие использует тот же объем воды для производства дополнительных или других видов товаров.

B.4 Случай 4. Переработка непроизводственной воды

а) Продувка градирни

Предприятие использует около 40000 м3 воды в месяц для градирни, из которых 5% идет на продувку градирни. При наличии системы очистки ультрафильтрацией и обратным осмосом (RO) можно извлечь 70% воды, используемой для продувки градирни, тем самым экономя приблизительно 1400 м3 воды в месяц.

b) Сброс сточных вод из местных скрубберов

Производственное предприятие использует приблизительно 50000 м3 воды в месяц для производства. Благодаря использованию мембранной технологии фильтрации и обратного осмоса с соответствующей системой дозирования/ионного обмена, установка способна обеспечить извлечение примерно 60-70% воды, используемой из локального скруббера, для повторного использования в местном скруббере и градирне.

B.5 Случай 5. Использование альтернативной воды

Производственное предприятие использует приблизительно 50000 м3 питьевой воды в месяц для различных целей. Используя 10000 м3 альтернативной воды для охлаждения (например, морскую воду, конденсат установки очистки воздуха, дождевую воду), тем самым предприятие сокращает потребление питьевой воды до 40000 м3/месяц.

B.6 Случай 6. Использование водосберегающих деталей, аппаратов, приборов и продукции

Персонал предприятия использует приблизительно 100 м3 воды в месяц (например, смыва туалетов, уборка кладовой, использование раковин). Установив водосберегающие детали, предприятие экономит примерно 15 м3 воды в месяц.

B.7 Случай 7. Оптимизация работы градирни

Градирни могут потреблять большие объемы воды из-за большого испарения и пропускания капель воды. Применение водосберегающей конструкции на градирнях и водосберегающих методов во время эксплуатации здания, позволяет сократить использование воды. Необходимо рассмотреть следующие критерии конструкции:

а) минимизация пропускания капель воды за счет установки высокоэффективных каплеотбойников и ограждения участка над брызгательным бассейном градирни для уменьшения воздействия ветра, вызывающего пропускание капель через боковые стенки;

b) снижение скорости продувки и/или химических побочных продуктов за счет установки боковых водяных фильтров для удаления взвешенных частиц;

с) максимизация общей эффективности охладительной установки за счет установки вентиляторов с переменной скоростью вращения, которые могут регулировать  скорость вращения вентилятора в зависимости от  фактической охлаждающей нагрузки;

d) мониторинг водопользования путем установки счетчиков воды на линиях подпитки и продувки;

e) достижение высоких циклов концентрации при соблюдении требований, применяемых к качеству воды;

f) принятие мер по повышению энергоэффективности для того, чтобы снизить охлаждающую нагрузку, таких как настройка/повышение температуры систем кондиционирования воздуха или отключение систем кондиционирования воздуха, если они не используются.

Кроме того, могут быть рассмотрены альтернативные источники воды, в том числе:

1) восстановленная или оборотная вода;

2) конденсатная вода;

3) возвратная вода обратного осмоса;

4) конечная промывная вода или очищенные сточные воды, получаемые в результате производственного процесса.

Для операций градирни, в которых используются поверхностные источники воды/морская вода для процессов однопроходного охлаждения, следует позаботиться о том, чтобы возвращаемая вода не создавала тепловые потоки в принимающей поверхностной воде, которые негативно влияют на водные популяции, населяющие поверхностные воды.

B.8 Случай 8. Умные ирригационные установки с климат-контролем

а) С целью испытания 40 «умных» ирригационных установок климат-контроля были установлены в домах, с высоким показателем использования воды (23% всех потребителей воды) в поселке Вестпарк-Виллидж в Ирвине, штат Калифорния. Результаты показали, что «умные» ирригационные установки климат-контроля сократили использование воды вне дома в среднем на 16% и потенциально могут сократить использование не меньше, чем на 24%.

b) Исследования в Боулдере, штат Колорадо, сопоставляя показатели использования воды в жилых и коммерческих объектах до и после установки «умной» установки, было выявлено, что в среднем экономится 130 м3 воды на объект в год (на основе среднего ландшафта размером 800 м2).

Приложение C

(информационное)

Руководство по разработке схемы водного баланса

После проведения анализа водопользования организация должна разработать собственную схему водного баланса. Схема водного баланса сопоставляет общее количество воды, подаваемой на площадку, с фактическим расходом воды на оборудовании и на уровне процесса. Это позволит организации определить виды деятельности и функции значительного водопользования и проблемных зон, включая утечки и неконтролируемые потери. Чтобы составить точную схему водного баланса, желательно измерить объем водопользования.

Подача воды, которую необходимо включить в схему водного баланса, состоит из типов и количества воды:

а) вода, подаваемая водопроводной сетью на участок;

b) другие источники воды (например, морская вода, деминерализованная вода, грунтовые воды, оборотная и дождевая вода). Выводимая вода, которую необходимо включить в схему водного баланса, состоит из типов и количества воды:

1) вода, которая теряется в результате испарения и пропускания капель из установки, например градирни;

2) вода, которая содержится в продукции, произведенной предприятием, например в напитках;

3) использование воды для ирригации;

4) использованная вода, сбрасываемая с предприятия в канализационную систему, которая включает в себя грязные сточные воды и сточные воды из любых очистных сооружений на предприятии;

5) вода, потерянная в результате протекания, включая системы трубопроводов и вспомогательной инфраструктуры, или вода, используемая для уборки и мыться объектов и предприятия.

Помимо информации о потоках воды, схема водного баланса должна также указывать:

i) переработку потоков воды от источника к месту назначения и объем переработки, если он осуществляется;

ii) расположение счетчиков воды.

Уравнение водного баланса представлено формулой (C.1):

Win = Wout                                                         (С.1)

где,

Win – общий объем подаваемой воды;

Wout – общий объем выводимой воды.

Если общий объем ввода подаваемой превышает общий объем выводимой воды, разница может быть связана с утечкой и неконтролируемыми потерями.

На рисунке С.1 приведен пример схемы водного баланса.

На рисунке C.2 показано, как можно рассчитать коэффициент переработки воды.

Условные обозначения

AHU – воздухо-обрабатывающая установка;

WWTP –  очистка сточных вод.

Рисунок C.1 – Пример схемы водного баланса

Уравнение водного баланса представлено формулой (C.2).

Win = Wout						(С.2)

WD + R1 + R2 + R3 = O1 + O2 + O3 + O4

Рисунок C.2 – Иллюстрация для расчета коэффициента переработки

Коэффициент (%) переработки воды на установке/помещении, рассчитанный по формуле (C.3), учитывает все повторно использованные/оборотные потоки воды в помещении.

Rp + Rnp Rp + Rnp+WD ×100%
				(С.3)

где,

Rp – общий объем повторно использованной/оборотной воды, полученной в результате процесса;

Rnp – общий объем повторно использованной/оборотной воды, полученной не в результате процесса.

Пример коэффициента повторного использования воды на установке/помещении, отображенный на рисунке C.2, показан в формуле (C.4).

P1 + P2+ R1+ R2 + R3 P1 + P2+ R1+ R2 + R3+ R4+WD ×100%
			(С.4)

Коэффициент (%) переработки воды на установке/помещении, рассчитанный по формуле (C.5), учитывает все повторно использованные/оборотные потоки воды.

Rp Wp + Rpp ×100%
                                                    (C.5)

где,

Rp – общий объем повторно использованной/оборотной воды, полученной в результате процесса;

Wp – поступающая вода для процесса;

Rpp – общий объем повторно использованной/оборотной воды, полученной в результате процесса и снова подающейся в процесс.

Пример коэффициента переработки воды производственного процесса, отображенный на рисунке C.2, показан в формуле (C.6).

P1 + P2B+ P1 ×100%
					(С.6)

Приложение D

(информационное)

Примеры показателей производственной деятельности

Таблица D.1 – Примеры показателей производственной деятельности для отраслей промышленности

| Промышленный сектор | Показатель производственной деятельности |
| --- | --- |
| Изготовление пластин | Количество единиц продукции |
| Полупроводник | Количество единиц продукции |
| Электроника | Количество единиц продукции |
| Химическая и фармацевтическая промышленность | Объем или масса продукции |
| Переработка пищевых продуктов | Объем или масса продукции |
| Другое производство | Объем, масса или количество произведенных единиц в соответствии с производственной деятельностью |
| Добыча полезных ископаемых | Масса добытой руды |
| Целлюлоза и бумага | Масса или количество произведенных рулонов |
| Деревообрабатывающая промышленность | Количество произведенной продукции |
| Выработка энергии | Произведенная энергия |
| Сельское хозяйство | Объем или масса не переработанных продуктов |
| Животноводство | Количество голов переработанного мяса |
| Мусоросжигательный завод | Масса переработанных отходов |
| Нефтехимия / нефтеперерабатывающий завод | Масса / объем производимых химикатов и/или масса/объем производства |
| Прачечная | Масса постиранного белья |
| Питомники деревьев | Количество саженцев |
| Центры обработки данных | Энергетическая нагрузка IT оборудование |
| Верфи | Количество обслуживаемых, отремонтированных или построенных судов / нефтяных вышек |
| Коммерческие / офисные здания | Количество сотрудников и посетителей (рассчитать эквивалент полной занятости для посетителей) |
| Розничная торговля | Количество сотрудников и посетителей (рассчитать эквивалент полной занятости для посетителей) |
| Учреждения/школы | Количество сотрудников / студентов и посетителей (рассчитать эквивалент полной занятости для посетителей) |
| Больницы | Количество сотрудников и случайных пассажиров (рассчитать эквивалент полной занятости для нерегулярных посещений больными, например, стационарных / амбулаторных пациентов / посетителей) |
| Отели | Количество занятых номеров |
| Тюрьмы | Количество сотрудников, а также заключенных и посетителей (рассчитать эквивалент полной занятости для посетителей) |

Библиография

[1] ISO/IEC Директивы, Часть 1. Консолидированное дополнение ISO. Специфичные для ISO процедуры, Десятое издание, 2019 год.

[2] ISO 14001, Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

[3] ISO 16175-2, Информация и документация. Принципы и функциональные требования к записям в электронной офисной среде. Часть 2. Руководящие указания и функциональные требования к системам управления цифровыми записями.

[4] ISO 16399, Счетчики воды для полива.

[5] ISO 24511, Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод. Руководящие указания для менеджмента коммунальных предприятий и оценки услуг удаления сточных вод.

[6] ISO 24512, Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод. Руководящие указания для менеджмента систем питьевого водоснабжения и оценки услуг питьевого водоснабжения.

[7] ISO 24523, Деятельность по обслуживанию систем питьевого водоснабжения и канализации. Руководящие указания по сравнительному анализу систем водоснабжения.

[8] ISO Руководство 73: 2009, Управление рисками – Словарь.

[9] Всемирная организация здравоохранения. Руководство по безопасному использованию сточных вод, экскрементов и бытовых сточных вод. Том 1. Третье издание, 2006 год. https:// www.who.int/ water_sanitation health/ публикации/ gsuweg1/ en/ (полученный доступ от 26 февраля 2019 года).

МКС 13.060.01 Ключевые слова: эффективность водопользования, системы водоснабжения, сточные воды, система менеджмента, водный баланс, оценка производительности, улучшение, аудит, предупреждающие действия

МКС 13.060.01 Ключевые слова: эффективность водопользования, системы водоснабжения, сточные воды, система менеджмента, водный баланс, оценка производительности, улучшение, аудит, предупреждающие действия

Разработчик:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

Заместитель Генерального

директора								Е. Амирханова

Начальник Центра ЕГФНТД					К. Калауова

Исполнитель

Ведущий специалист отдела ведения

и сопровождения Фонда						Г. Исмаилова