Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Требования и руководство по применению

СТ РК ISO 46001

(ISO 46001:2019 Water efficiency management systems –

Requirements with guidance for use, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «___»___________ №_____-од

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 46001:2019 Water efficiency management systems – Requirements with guidance for use (Ориентированная на человека организация – Руководство для администраторов)

Международный стандарт ISO 46001 подготовлен Техническим Комитетом ISO/TC 224 «Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод»

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий национальный стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативно-технических документов

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 10 10.1 10.2 | Область применения Нормативные ссылки Термины и определения Контекст организации Понимание организации и ее контекста Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон Определение области применения системы управления эффективностью водопользования Система менеджмента эффективности водопользования Руководство Руководство и приверженность Политика Организационные функции, обязанности и полномочия Планирование Действия по устранению рисков и возможностей Цели эффективности водопользования и планирование их достижения Общие положения Планирование Юридические или другие требования Проведение анализа водопользования Определение показателя производственной деятельности Определение показателя(ей) эффективности водопользования Определение базового показателя(ей) эффективности водопользования Задачи и планы действий Поддержка Источники Компетентность Осведомленность Коммуникация Документированная информация Общие положения Создание и обновление Контроль документированной информации Функционирование Оперативное планирование и контроль Проект Закупка услуг водоснабжения, продукции и оборудования Техническое обслуживание и осмотр Оценка производительности Мониторинг, измерение, анализ и оценка Внешний аудит Общие положения Программа внутреннего аудита Анализ, проводимый руководством Улучшение Несоответствие и корректирующие действия Постоянное улучшение | 1 1 1 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 |
| --- | --- | --- |
| Приложение A (информационное) Руководство по применению настоящего стандарта Приложение B (информационное) Примеры сценариев эффективности водопользования Приложение C (информационное) Руководство по разработке схемы водного баланса Приложение D (информационное) Примеры показателей производственной деятельности Библиография |  | 20 30 33 37 38 |

Введение

Вода необходима для жизни и является частью окружающей среды. Глобальная обеспокоенность состоянием окружающей среды выявила, что на состояние водных ресурсов влияет увеличение спроса на воду и последствия изменения климата. Давление, оказываемое на организации в связи с осуществлением программ повышения эффективности использования водных ресурсов, может быть обусловлено ограниченностью водных ресурсов и особенно в таких областях, как добыча полезных ископаемых, лесное хозяйство, добыча нефти и газа и сельское хозяйство. Ограничение водных ресурсов связано с коммерческой, ведомственной и промышленной деятельностью, независимо от того происходит водоснабжение через водоканалы или напрямую из окружающей среды.

В связи с увеличением давления, касающегося улучшения состояния окружающей среды и повышения устойчивости, организации всех типов и размеров все чаще стали обращать свое внимание на то, как их деятельность, продукция и услуги влияют на окружающую среду. Действия организаций могут быть направлены на измерение количества потребляемой ими воды или стремление к более эффективному водопользованию. Достижение высоких показателей эффективности водопользования требует приверженности организации соблюдать системный подход и осуществлять непрерывное улучшение использования водных ресурсов с помощью системы менеджмента эффективности водопользования.

Менеджмент эффективности водопользования, такой как контроль качества, рациональное природопользование и управление энергопотреблением, может быть жизненно важным для содействия устойчивой экономической деятельности, промышлености и, в конечном итоге, устойчивой окружающей среды. Внедрение программ по повышению эффективности водопользования часто, но в то же время, не всегда, вызвано нехваткой воды.

Цель настоящего стандарта заключается в том, чтобы дать организациям возможность оценивать и учитывать то, как они используют водные ресурсы, а также определять, планировать и внедрять меры по достижению экономии воды посредством систематического управления водными ресурсами. Успешная реализация зависит от приверженности сотрудников всех уровней и подразделений, особенно со стороны высшего руководства организации.

Настоящий стандарт определяет требования к системе менеджмента эффективности водопользования и содержит руководство по применению. Используя настоящий стандарт, организация может разработать и внедрить политику по повышению эффективности водопользования путем установления целей, задач, планов действий, программ мониторинга, сравнительного анализа и пересмотра программ. Они должны учитывать любые требования, связанные со значительным водопользованием.

Система менеджмента эффективности водопользования позволяет организации выполнять свои обязательства согласно политики системы и предпринимать действия, необходимые для улучшения управления водой в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Настоящий стандарт может применяться к некоторым или всем видам деятельности, находящимся под контролем организации. Применение настоящего стандарта может быть адаптировано к конкретным требованиям организации, включая сложность ее системы, степень доступности документации и доступные ресурсы.

Организации могут использовать воду в разных целях, например:

а) очистка объектов и уборка помещений;

b) использование воды в водопроводе;

c) в нагревательных и охладительных установках;

d) производство продукции, и может быть части изделия;

е) вода, предназначенная для питья;

f) соблюдение санитарно-гигиенических норм;

g) ирригация;

h) пожаротушение;

i) проведение развлекательных мероприятий, водных видов спорта и в эстетических целях.

Предполагается, что принятие и надлежащее внедрение системы менеджмента эффективности воды приведет к повышению эффективности водопользования и приведет к следующим результатам:

1) определение воды как ресурса, который можно рассматривать как часть организационного и бюджетного планирования;

2) оказание помощи организации в улучшении управления водопользования и оптимизации спроса на воду;

3) признание последствий на другие сферы, которые могут возникнуть при изменении водопользования;

4) обеспечение более высокого уровня ответственности за водопользование;

5) обеспечение регулярного пересмотра внедряемой системы для ее улучшения и принятия возможностей, возникающих в связи с эффективным водопользованием.