Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 11608-5 «Игольчатые системы инъекций для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 5. Автоматизированные функции»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации третьего направления Постановления Правительства РК от 12 октября 2021 года № 725 «Об утверждении национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"».

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития отечественного производства медицинских изделий.

Настоящий стандарт применим к игольчатым инъекционным системам (ИИС) с автоматизированными функциями (ИИС – АВТО), предназначенным в первую очередь для введения лекарственных препаратов человеку. Для поддержки инноваций и разработки устройств, Настоящий стандарт составлен в формате, описывающем результат проектирования, а не предписывающем точную конструкцию ИИС – АВТО. Настоящий стандарт следует использовать совместно с ISO 11608-1.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются игольчатые инъекционные системы.

Характеристики объекта

Игольчатые инъекционные системы для однократного применения, предназначены для введения дискретных объемов (болюсов) лекарственного препарата, которые могут вводиться через иглы или мягкие канюли для внутрикожного, подкожного и/или внутримышечного введения, доставка, включая предварительно заполненные или заполненные пользователем, сменные или несменные контейнеры.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 11608-5:2022 Needle-based injection systems for medical use Requirements and test methods Part 5: Automated functions (Игольчатые системы инъекций для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 5. Автоматизированные функции)

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.