Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 13926-3 «Системы шприц-ручек. Часть 3. Уплотнения для шприц-ручек медицинского назначения»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития отечественного производства медицинских изделий.

Компоненты первичной упаковки, изготовленные из эластомерных материалов, являются неотъемлемой частью лекарственных средств. Таким образом, к производству этих компонентов применимы принципы действующей Надлежащей Производственной Практики (ДНПП).

Принципы ДНПП описаны, например, в стандарте ISO 15378.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются уплотнения для шприц-ручек медицинского назначения.

Характеристики объекта

Уплотнения для шприц-ручек медицинского назначения состоит из эластомерного материала. Применяется в составе шприц-ручек для введения лекарственных средств.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- СТ РК ISO 7864–2011 Sterile hypodermic needles for single use (Иглы инъекционные однократного применения стерильные).

- СТ РК ISO 8871-1* Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей – Часть 1: Вещества, экстрагируемые при автоклавировании

- СТ РК ISO 8871-4* Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей – Часть 4: Биологические требования и методы исследования

- СТ РК ISO 8872* Колпачки алюминиевые или алюминиево-пластиковые для бутылок для инфузий и флаконов для инъекций – Общие требования и методы испытаний

- СТ РК ISO 11608-3* Игольчатые системы инъекций для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры и встроенные жидкостные каналы

- СТ РК ISO 13926-1* Системы на основе шприц-ручек – Часть 1: Стеклянные цилиндры для шприц-ручек медицинского назначения

- СТ РК ISO 13926-2* Системы на основе шприц-ручек – Часть 2: Уплотнители поршней для шприц-ручек медицинского назначения

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 13926-3:2019 Pen systems – Part 3: Seals for pen-injectors for medical use (Системы на основе шприц-ручек – Часть 3: Укупорочные средства для шприц-ручек медицинского назначения).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.

* Подлежит публикации.

* Подлежит публикации.