Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 80369-3 «Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 3. Соединители для энтерального применения»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития медицинской отрасли и проведения контроля качества соединителей малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении Республики Казахстан. Для надлежащего качества соединителей малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении (медицинские изделия, предназначенные только для аспирации желудка; медицинские изделия только для перорального применения; медицинские изделия для ректального дренирования, ректального введения лекарств или жидкости, оборудование для эндоскопии желудочно-кишечного тракта; гастростомические медицинские изделия на уровне кожи) необходима разработка данного документа по стандартизации.

К энтеральным медицинским устройствам относятся наборы для энтерального питания, наборы для энтерального дренажа, энтеральные шприцы и устройства для взаимодействия с пациентом, включая порты доступа.

В нем не указаны размеры или требования к медицинским устройствам или аксессуарам, в которых используются эти разъемы. Такие требования специально указаны в международных стандартах для определенных медицинских устройств или принадлежностей.

Не устанавливает требования к соединителям малого диаметра, используемым для:

- Медицинские изделия аспирируются только из желудка;

- Только оральные медицинские устройства;

- Повышение и понижение давления в удерживающем механизме (например, баллоне), используемом для удержания инвазивных энтеральных медицинских устройств на месте;

- Ректальный дренаж, медицинские устройства для ректального введения лекарств или жидкостей и любые другие медицинские устройства для ректального доступа;

- Оборудование для гастроинтестинальной эндоскопии;

- Медицинские приборы для гастростомии на уровне кожи.

Производителям рекомендуется включать соединители малого диаметра, указанные в настоящем стандарте, в энтеральные медицинские устройства или принадлежности, даже если в настоящее время это не требуется соответствующими стандартами на медицинские устройства. Ожидается, что требования к соединителям малого диаметра, указанные в ISO 80369, будут включены при пересмотре соответствующих стандартов на конкретные медицинские устройства.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении (медицинские изделия, предназначенные только для аспирации желудка; медицинские изделия только для перорального применения; медицинские изделия для ректального дренирования, ректального введения лекарств или жидкости, оборудование для эндоскопии желудочно-кишечного тракта; гастростомические медицинские изделия на уровне кожи).

Характеристики объекта

Настоящий стандарт устанавливает требования к энтеральным медицинским устройствам относятся наборы для энтерального питания, наборы для энтерального дренажа, энтеральные шприцы и устройства для взаимодействия с пациентом, включая порты доступа.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- СТ РК ISO 80369-1* Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 1. Общие требования;

- СТ РК ISO 80369-7* Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 7. Соединители для внутрисосудистых или подкожных применений;

- СТ РК ISO 80369-20* Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 20. Общие методы испытаний;

- СТ РК ISO 14971-2010 Медицинские изделия. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям;

- ГОСТ ISO 14971-2021 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 80369-3:2016/Amd 1:2019 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications –  Part 3: Connectors for enteral applications (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 3. Соединители для энтерального применения).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.

* На стадии разработки.