Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Требования к строительным растворам для каменной кладки

Часть 2

РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ

СТ РК EN 998-2__

(EN 998-2:2016 Specification for mortar for masonry– Part 2: Masonry mortar, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

воспроизведением европейского стандарта EN 998-2:2016 и принят с

разрешения СЕN, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (РГП «Казстандарт») Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 998-2:2016 Specification for mortar for masonry – Part 2: Masonry mortar (Требования к строительным растворам для каменной кладки. Часть 2. Раствор кладочный).

Европейский стандарт EN 998-2:2016 подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 125 «Каменная кладка».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II; Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| 1 | Область применения .............................................................................................. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ............................................................................................ | 1 |
| 3 | Термины и определения ......................................................................................... | 2 |
| 4 | Материалы ............................................................................................................. | 4 |
| 5 | Характеристики продукции …............................................................................. | 4 |
| 5.1 | Общие положения ……......................................................................................... | 4 |
| 5.2 | Свойства свежего раствора................................................................................... | 5 |
| 5.3 | Соотношение исходных веществ.......................................................................... | 5 |
| 5.4 | Свойства затвердевшего раствора........................................................................ | 5 |
| 5.5 | Дополнительные требования к тонкослойным растворам................................. | 8 |
| 5.6 | Смешивание раствора на строительной площадке ............................................. | 8 |
| 6 | Смешивание раствора на строительной площадке.............................................. | 9 |
| 7 | Маркировка и этикетирование ............................................................................. | 6 |
| 8 | Оценка и проверка постоянства характеристик качества (AVCP)........ ............ | 6 |
| 8.1 | Общие положения …………................................................................................... | 6 |
| 8.2 | Первичный контроль ……….................................................................................. | 6 |
| 8.3 | Заводской производственный контроль, ЗПК ..................................................... | 10 |
| Приложение А (обязательное) Отбор образцов для первичного контроля и независимого контроля поставляемой продукции …. .................................................. |  | 13 |
| Приложение В (информационное) Использование элементов каменной кладки и кладочного раствора ............................................................... .......................................... |  | 14 |
| Приложение С (информационное) Характеристическое начальное сопротивление сдвигу кладочных растворов на основе результатов испытаний.................................. |  | 16 |
| Приложение D (информационное) Ориентировочная периодичность проведения испытаний по заводскому производственному контролю …........................................ |  | 17 |
| Приложение Z.A (информационное) Взаимосвязь европейского стандарта с Регламентом ЕС № 305/201 ………………...................................................................... |  | 19 |
| Библиография...................................................................................................................... |  | 24 |
| Приложение В.А (информационное) …............................... ........................................... |  |  |