Сводка отзывов к проекту национального стандарта

СТ РК «Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Ручное и автоматическое определение скорости и объемного расхода в трубах. Часть 2. Автоматические измерительные системы»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта |  | Замечания или предложения по проекту стандарта |  | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Государственные органы |  |  |  |  |  |  |
| - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Исх. № 24-03-24/22505 от 30.06.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Исх. № 28-06-28/10274 от 13.06.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - Акимат Западно-Казахстанской области №11-28-33 от 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | В связи с отменой действия нормативного документа «EN 14181:2004 Выбросы от стационарных источников — Обеспечение качества автоматизированных измерительных систем (Stationary source emissions — Quality assurance of automated measuring systems)» от 26.11.2014 предлагаем заменить на действующий EN 14181:2014 - Выбросы от стационарных источников. Обеспечение качества автоматизированных измерительных систем. Дата вступления в силу 05.12.2014 г. |  | Не принято. При наличии в тексте стандартов, имеющих идентичную степень соответствия, датированных ссылок на международные, региональные стандарты, стандарты иностранных государств в разделе «Нормативные ссылки» ссылочные международные, региональные стандарты, стандарты иностранных государств приводят в том виде, в котором они представлены в принимаемых международных, региональных стандартах, стандартах иностранных государств, независимо от замены или отмены ссылочных международных, региональных стандартов, стандартов иностранных государств, согласно 5.2.5.1.3 СТ РК 1.5-2019 В стандарте, согласно 5.2.5.1.4 датированная ссылка помечена знаком сноски со следующей информацией: «Действует только для применения настоящего стандарта». |
| - Акимат Актюбинской области №01-3/1009 от 15.06.2022 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - Акимат Алматинской области №03-11/2848 от 22.09.2022 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - Акимат Восточно-Казахстанской области» № 1430/25-4915 от 15.06.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - Акимат Северо-Казахстанской области №1.12-19/4601 от 09.06.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - Акимат Туркестанской области» № 34-08-10/956 от 07.06.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - Акимат Карагандинской области |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - Акимат Павлодарской области №2/1621 от 22.09.2022 г |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - Акимат Мангистауской области №04-17/1416 от 07.09.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - Акимат Атырауской области |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - Актюбинский филиал РГП на ПХВ «КАЗВОДХОЗ» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК № 18-1719/554 от 22.08.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического здравоохранения РК по Актюбинской области №21-5/2310 от 07.10.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| 2. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан |  |  |  |  |  |  |
| - НПП РК «Атамекен» № 08323/17 от 04.07.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» №ВПР-СИО/923 от 07.06.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - ТОО «ЭКОС» № 2-121 от 02.06.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  | Предложений и замечаний не имеет |  |  |
| - ТОО «EcoExpert» № 402/А от 15.06.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Раздел 6 |  | Дополнить информацией, обозначенной в стандарте СТ РК 2.297-2014 «Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливо сжигающих установок с применением газоанализаторов различных типов» со следующей формулировкой: - «Длина прямолинейного участка газохода, на котором выбирается место для измерительного сечения, должна составлять не менее 4-5 эквивалентных диаметров поперечного сечения газохода. При этом отрезок прямого участка газохода до измерительного сечения должен быть длиннее отрезка за измерительным сечением в соотношении 3:1» |  | Не принято. В соответствии с п.7.1.3 СТ РК 1.9-2019 «предпочтительным является принятие стандартов, идентичных международным, региональным стандартам и стандартам иностранных государств» |  |
| - ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» № 584 от 10.06.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - ТОО «EcoPartnerShip» № 22/07 от 27.07.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - . ТОО «РНПИЦ КАЗЭКОЛОГИЯ» № 180/22-4 от 28.07.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - ТОО «Алия и Ко» № 384/22 от 28.07.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга» № 63 от 28.07.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - ТОО «АСУ-ЭКО» № 38 от 29.07.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - ТОО «АК Метролог» № 49 от 19.08.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - ТОО «НУРСАБ Строй» № 02 от 18.08.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - ТОО «ELGAR» № 6 от 22.08.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| - ТОО «АГЛ-Актобе» №419/0 от 07.10.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |  |  |
| 29. ТОО «Геоплазма» №183/22 от 07.10.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |

Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:

Общее количество отзывов – 26

из них: без замечаний и предложений: -24

с замечаниями и предложениями: -2

Общее количество замечаний – 2

из них: принято:0;

не принято:2.

Заместитель

Генерального директора                                                                                                                                                                        Шамбетова А.Б.