Сводка отзывов

**к проекту национального стандарта**

**СТ РК** **«Методы микробиологического контроля продуктов детского, лечебного питания и их компонентов»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта** | **Замечания или предложения по проекту стандарта** | **Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ** | | | |
| 1. **Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК**   **исх.№ 02-21/10176 от 14.07.2020 г.** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| 1. **Комитет экологического регулирования и контроля**   **Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**  **исх. № б/н** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| 1. **Комитет по защите прав потребителей**   **Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан**  **исх.№ 22-01-22/207 от 03.08.2020 г.** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РК** | | | |
| 1. **Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен»**   **исх.№ 8288/09 от 07.07.2020 г.** | | | |
|  |  | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», рассмотрев проекты стандартов, сообщает, что проекты направлены на рассмотрение в адрес субъектов предпринимательства.  На сегодняшний день замечания и предложения не поступили.  В случае поступления замечаний и предложений от субъектов предпринимательства, материалы будут направлены дополнительно. |  |
| **АССОЦИАЦИИ** | | | |
|  |  |  |  |
| **ОРГАНИЗАЦИИ** | | | |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»**   **исх.№ ВПР – 02/902 от 30.06.2020 г.** | | | |
|  | В целом по проектам стандартов следует учесть | ГОСТ 4517-87 заменен на ГОСТ 4517-2016 с 15 апреля 2019 года; |  |
|  |  | ведение в Республике Казахстан ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания» |  |
|  |  | СТ РК 1.2-2013, СТ РК 1.5-2013 и СТ РК 1.9-2013 отменены с 1 февраля 2020 года |  |
|  |  | СТ РК 2.1-2009 заменен на СТ РК 2.1-2018 с 1 июля 2019 года |  |
|  |  | утратили силу Приказы МИНТ РК: от 27 декабря 2012 года № 491 «Об утверждении Правил учета и применения международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств, стандартов организаций, классификаторов технико-экономической информации, правил, норм и рекомендаций иностранных государств по стандартизации, подтверждению соответствия и аккредитации на территории Республики Казахстан, за исключением применения их в стандартах организаций», от 28 декабря 2012 года № 495 «Об утверждении Правил разработки, согласования, учета, утверждения, экспертизы, изменения, отмены и введения в действие национальных стандартов, предварительных национальных стандартов, классификаторов технико-экономической информации, за исключением военных стандартов на товары (продукцию), работы и услуги военного и двойного назначения» |  |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», Филиал Семей**   **исх.№ 01-73/ОПС-258 от 25.06.2020 г.** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», Мангистауский филиал**   **исх.№ 768/05 от 23.06.2020 г.** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| 1. **РГП «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК**   **исх.№ 466 от 30.06.2020 г.** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| 1. **РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан**   **исх.№04-58/194 от 26.06.2020 г.** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| 1. **РГП «Национальный центр эксперизы лекарственных средств и медицинских изделий» КККБТУ МЗ РК**   **исх.№ 52-18-639/1024 от 01.07.2020 г.** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| 1. **ТОО «ИСТ - ЭКО», ИЛ**   **исх.№ 422 от 25.06.2020 г.** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| 1. **ТОО «ҒЗО «Алматы-Стандарт», ИЦ**   **исх.№ 059/2020 ИЦ-02 от 29.06.2020 г.** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| 1. **Орган по сертификации СМ «Региональный Научно-Практический Центр «Система»**   **исх.№ 184 от 22.06.2020 г.** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| 1. **ТОО «Центр сертификации продукции, услуг»**   **исх.№ 20-06-29-04 от 29.06.2020 г.** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| 1. **ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт»**   **исх.№ 345/01 от 30.06.2020 г.** | | | |
|  | пункт 6.3.1 | в пятом абзаце указать концентрацию спирта применяемого при приготовлении смеси для обезжиривания предметных стекол | Принято |
|  | пункт 7.1.1 | в таблице 1указать единицу измерения питательных сред | Принято |
|  | пункт 7.2.6.8 | начать с заглавной буквы, единицу измерения 400 м исправить на 400 мг | Принято |
|  | раздел 8 Метод анализа | в перечень определяемых групп микроорганизмов следует добавить бактерию рода *Listeria monocytogenes,* согласно Приложению 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) | Принято |
|  | По проекту | В проекте стандарта имеется большое количество грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок. В пунктах 6.2.5, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.2,7.1.1 ит.д. по тексту.  Грамматическая и речевая форма стандарта требует серьезной доработки.  При разработке проекта СТ РК «Методы микробиологического контроля продуктов детского, лечебного питания и их компонентов» рекомендуем ознакомиться со следующей нормативной документацией:  ТР Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011.);  TP Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013);  ТР Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013). | Принято |
| 1. **ТОО «Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности»**   **исх.№ 10-03-03/210-и от 30.06.2020 г.** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ** | | | |
| 1. **ТК № 44 «Технология производства и переработка продукции» на базе ЧУ «Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова»** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| 1. **ТК № 67 «Технология, качество и безопасность пищевых продуктов» на базе Алматинского технологического университета**   **исх.№** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| 1. **ТК № 83 «Электронное здравоохранение» на базе РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК**   **исх.№ 1074 от 30.06.2020 г.** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
| 1. **ТК № 102 «Отходы производства и потребления»**   **исх.№ 31 от 23.06.2020 г.** | | | |
|  | Предложения и замечания отсутствуют | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:***

*Общее количество отзывов: 19*

*из них:*

*без замечаний и предложений: 18*

*с замечаниями и предложениями: 1*

*Общее количество замечаний: 5*

*из них:*

*принято: 5;*

*не принято: 0.*

**Заместитель генерального директора Д. Шарипов**